Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Dodávka dvou nádrží na asfaltové emulze na střediska SÚS PK Sušice a Stod

Nádrže na asfaltovou emulzi sloužící zároveň jako stacionární zásobníky emulzí nepodléhajících předpisu ADR.

Zařízení budou vyrobena kompletně nové, nepoužité, rok výroby 2023.

Nádrže musí umožňovat provoz v režimech „Výdej emulze do vysprávkových souprav“, „Cirkulace při ohřevu“ a „Plnění z vnějšího zdroje“.

Na asfaltové emulze C60 nebo C65.

Nádrže budou konstruovány jako jednokomorové samonosné svarky z ocelového kotlového plechu.

Nádrž o geometrickém objemu 10 000 l.

Dvouplášťové provedení nádrže s lakovaným vnějším opláštěním.

Izolované horní víko pro plnění.

Ohřev nádrže pomocí integrovaného naftového hořáku s regulací.

Odstředivé čerpadlo na emulzi s elektromotorem.

Ukazatel hladiny integrovaný, mechanický, plovákový.

Se spodním gravitačním vypouštěním a vrchním vlezem.

Revizní zpráva a atesty.

Kvalifikované zaškolení obsluhy.

Dodávka nádrží včetně osazení na střediscích SÚSPK Sušice a Stod.

Záruční doba 2 roky.