| SPISOVÁ ZN.: | CN/384/CN/12 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 3758/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Klára Maršíková |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| FAX: |  |
| MOB.: | +420 377 224 260 |
| E-MAIL: | klara.marsikova@cnpk.cz |
| DATUM: | 4.6.2013 |

|  | Uchazeči o veřejnou zakázku „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č.6

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“, Ev.č. VVZ 343516, zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Zadavatel obdržel následující dotazy od jednoho z uchazečů:

Dotaz č.1:  „Měl bych ještě jednu doplňující otázku: Je možné využít el.energii vyrobenou v kogenerační jednotce na vlastní spotřebu technologie umístěné v kotelně? Pokud ano, jakým způsobem se určuje množství el.energie pro vlastí spotřebu a el.energie dodané nemocnici?“

Odpověď zadavatele:  El. energii je možné využít pro vlastní spotřebu. Množství el. energie pro vlastní spotřebu i množství el.energie dodané nemocnici je měřeno.

II.

Zadavatel dále oznamuje uchazečům, že se rozhodl dodatečně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do          2.7.2013 do 10:00 hodin. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek se nemění.

V Plzni dne 4. 6. 2013

Mgr. Klára Maršíková

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace