## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Barevný ultrazvukový přístroj
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Barevný ultrazvukový přístroj |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované vlastnosti a parametry |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg | hmotnost přístroje max. 80kg | hmotnost přístroje max. 80kg | hmotnost přístroje max. 80kg | hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu | nastavitelná výška ovládacího panelu | nastavitelná výška ovládacího panelu | nastavitelná výška ovládacího panelu | nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4 | minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4 | minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4 | minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4 | minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4
integrovaný prostor pro periferní zařízení | integrovaný prostor pro periferní zařízení | integrovaný prostor pro periferní zařízení | integrovaný prostor pro periferní zařízení | integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu | integrovaný ohřívač gelu | integrovaný ohřívač gelu | integrovaný ohřívač gelu | integrovaný ohřívač gelu
Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení | THI - harmonické zobrazení | THI - harmonické zobrazení | THI - harmonické zobrazení | THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích | hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích | hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích | hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích | hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
možnost rozšíření o nedopplerovské vysoce citlivé zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské vysoce citlivé zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské vysoce citlivé zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské vysoce citlivé zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské vysoce citlivé zobrazení pomalých toků
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách | manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách | manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách | manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách | manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem | modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem | modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem | modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem | modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra | automatické měření parametrů dopplerovského spektra | automatické měření parametrů dopplerovského spektra | automatické měření parametrů dopplerovského spektra | automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin | kalkulace objemů z více rovin | kalkulace objemů z více rovin | kalkulace objemů z více rovin | kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy | automatické zvětšení místa měření formou lupy | automatické zvětšení místa měření formou lupy | automatické zvětšení místa měření formou lupy | automatické zvětšení místa měření formou lupy
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie | možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie | možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie | možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie | možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie
možnost rozšíření o SW plně automatického měření kardiologických parametrů ve všech módech (B-mód, PW/CW-mód, M-mód) | možnost rozšíření o SW plně automatického měření kardiologických parametrů ve všech módech (B-mód, PW/CW-mód, M-mód) | možnost rozšíření o SW plně automatického měření kardiologických parametrů ve všech módech (B-mód, PW/CW-mód, M-mód) | možnost rozšíření o SW plně automatického měření kardiologických parametrů ve všech módech (B-mód, PW/CW-mód, M-mód) | možnost rozšíření o SW plně automatického měření kardiologických parametrů ve všech módech (B-mód, PW/CW-mód, M-mód)
možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
Archivace a komunikace
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor | výstup na externí digitální monitor | výstup na externí digitální monitor | výstup na externí digitální monitor | výstup na externí digitální monitor
Sondy | Sondy | Sondy | Sondy | Sondy
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm | 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm | 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm | 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm | 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Přístroj na kontrolu spánku
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj na kontrolu spánku - polysomnograf |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz
Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz
CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2%
CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 %
RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz
Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše
Parametry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu
systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů:
průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla)
CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak
průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor
chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon
dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho
SpO2 | SpO2 | SpO2 | SpO2 | SpO2
tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence
pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram
poloha těla | poloha těla | poloha těla | poloha těla | poloha těla
pohyb | pohyb | pohyb | pohyb | pohyb
končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé
okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení
pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost
10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance
2 EMG | 2 EMG | 2 EMG | 2 EMG | 2 EMG
1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK)
Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat:
přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku
2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie
dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení
1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta
indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L
ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás
RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí
termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka
mikrofon | mikrofon | mikrofon | mikrofon | mikrofon
2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody
SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé)
PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox
15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm)
2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel
jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks)
nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks)
elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém
abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel
transportní taška | transportní taška | transportní taška | transportní taška | transportní taška
uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka
software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence)
IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT
Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena:
IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat
IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení
mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor
rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px
zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení
Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci
Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox:
10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm
maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g
Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu:
Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit
Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 %
Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu
Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm
SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé
Parametry přístroje: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu:
Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV)
Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz
Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let. | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let
Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie
Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje
Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB
Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm
Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie
Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty
Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru
Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin)
Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku
Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor)
Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání
Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG)
Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie
Možnost integrace signálů z externích zařízení
CPAP integrace (pneuomotachograf, AUX, TxLink)
PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth
Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy
EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM)
Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano
Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano
Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70
Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb
Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery:
LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera
Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px
Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení
Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor
Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač
Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže
Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci
Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm
Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g
Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů:
Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz
Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz
CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2%
CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 %
RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz
Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Mobilní C - rameno
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Mobilní C-rameno |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Mobilní C rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacím dotykovým monitorem umístěným na těle C ramene i na monitorovém vozíku, s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou se stacionární anodou s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací.
C rameno: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
plně vyvážené v každé poloze
motorický vertikální pohyb min. 42 cm
horizontální pohyb min. 20 cm
orbitální pohyb min. 148°
rotace min. +-225°
wig-wag min. +/-10°
vzdálenost ohnisko-detektor SID min. 105 cm
volný prostor min. 84 cm
vnitřní hloubka C-ramene min. 68
Rentgenka | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu
indikace stavu polohy clon
stacionární anoda
ohnisko 0,6 mm
monitorování zátěže rentgenky
tepelná kapacita systému pro náročné dlouhotrvající výkony, min 5 miliónů HU
Generátor | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat:
vysokofrekvenční 40 kHz, řízený mikroprocesorem
výkon min. 2,4 kW
napětí min. 40-110 kV
pulsní fluoroskopie min. 25 pulzů/s
Detektor
velikost detektoru min. 20 x 20 cm
rozlišení min. 2000 x 2000 pixelů
velikost pixelu max.100 mikronů
laserové zaměřování
Kolimace pro Flat panel detektor
virtuální kolimace bez rtg záření
rotace +- 90°
irisová (kruhová) kolimace
asymetrická slot kolimace
Monitor ovládací na těle C ramene
dotykový TFT monitor umístěný na C rameni i na monitorovém vozíku
synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C rameni
Monitor zobrazovací na monitorovém vozíku | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena:
velikost monitoru min. 2x19“
rozlišení min.1280 x 1024 pixel
kontrast ratio min. 600:1
svítivost min.400 cd/m2
antireflexní, antistatická úprava, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí
Orgánové anatomické programy | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox:
Orgánová automatika, automatické přednastavení expozičních parametrů pro zajištění optimálního zobrazení
končetiny, skelet
hlava, páteř a pánev
hrudník, urologie, břicho, srdce
eliminace kovů, výhodné u pacientů s implantáty, kde nedochází k přesvícení, přístroj si automaticky nastaví dávku
pro zobrazení měkkých tkání
funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje
speciální funkce – modifikace/snížení dávky extra pro dětské pacienty
DAP metr
zobrazení a uložení dávky
Digitální zpracování obrazu
SW vybavení pro automatickou detekci pohybů objektu, automatickou redukci dávky a autokorekci kovových artefaktů
zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing
Last Image Hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu
digitální rotace obrazu-nezávislost polohy objektu vůči zesilovači
digitální paměť min.100.000 obrazů
Databáze
popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání
možnost zadání pacienta
Archivace
výstup obrazu na USB
DICOM 3.0
mozaika - 16 obrazů
Nožní spínač
dvojitý nožní spínač – multifunkční-skiaskopie/uložení
možnost sterilního zakrytí
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - Mrazicí box na plazmu
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Mrazící skříňový box včetně košů na skladování |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované vlastnosti a parametry |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
rozsah nastavitelných teplot min. -15°C až -40°C
objem 600-700 l
zámek dveří
teplota uskladněného materiálu nestoupne nad -25°C během automatického odmrazování,
optický a akustický alarm pro max a min teploty
optický a akustický alarm výpadku napětí
možnost vypnutí akustického alarmu
napájení 230V/50Hz
vnitřní dvířka pro snížení námrazy min. 2 ks
5 ks košů na skladování vaků (velikost vaků: šířka 12,5 cm, výška 23,5 cm)
5 ks košů na skladování vaků (velikost vaků: šířka 12,0 cm, výška 30,5 cm)
uvedení do provozu včetně validace mrazáku v ceně
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 - Vysokovýkonný laserový scanner
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vysokovýkonný laserový scanner |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované vlastnosti a parametry |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Laserový scanner kompatibilní s přístrojem BTL-6000 HIL-II 20W
Součástí scanneru je rameno a stolek s kolečky a brzdičkou (rameno se scannerem je uchycené na stolku).
Ovládání scanneru dotykovým displejem o velikosti min. 7“ umístěném přímo na scanneru
Scanner s funkcí screeningu těla, kontrolou polohy pacienta.
Systém Thermal Perception Scan – nastavení parametrů terapie přímo na základě zpětné vazby od pacienta
Termální kamera – snímá pacientovu teplotu po celou dobu aplikace.
Termální graf, víceúrovňová kalibrace.
Výkon laser. scanneru minimálně 20 W jak v kontinuálním tak pulzním režimu.
Vlnová délka 1064 nm
Minimální frekvenční rozsah 1 – 20 kHz
Možnost nastavení režimů – kontinuální, pulzní, superpulzní, triangulární, sekvenční.
Možnost nastavení ozařované plochy – minimální rozsah léčebné oblasti 25 až 1200 cm2
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6 - Přístroj pro plicní ventilaci 1
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj pro plicní ventilaci 1 |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV invazivní, neinvazivní a HighFlow dospělých a dětských pacientů |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Z důvodu udržitelnosti předchozích investic a rozšíření jednotného systému v rámci nemocnice, je požadován plně kompatibilní přístroj se stávajícími provozovanými plicními ventilátory vysoutěženými v rámci dodávky REACT na odd. ARO/JIP, typem: Plicní ventilátor SV800
Požadované vlastnosti a parametry
Kompletní ovládání a zobrazení+A36:E51 v ČJ
Ovládací barevný dotykový displej min. 12“ s nastavením úhlu pohledu (naklopení)
Druhý způsob ovládání např. mechanickými prvky (ovládací knoflík, tlačítka přímých funkcí)
Nezávislý chod ventilátoru na připojení medicinálních plynů, např. kompresorová nebo turbínová technologie
Špičkový průtok min. 210 l/min
Hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport
Instalace na pojízdném stojanu s rychloupínacím systémem
Rameno dýchacího okruhu
Vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 120 minut se zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
Jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností přeskočení pro uvedení ventilátoru do provozu v urgentních případech
Kompenzace ATRC s možností volby Vyp/Zap
Alarmový management s akustickým i barevným rozlišením alarmů do tří úrovní, samostatné technické alarmy
Trendy min. 72 hodin s výběrem grafických nebo číselných hodnot, deník událostí min. 5000 záznamů
Denní/noční režim pro zobrazení a hlasitost
Integrovaný HEPA filtr
Provoz bez nutnosti externích flow senzorů
Přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
Datové výstupy pro export dat, konektivita RJ 45, USB
Ventilační režimy:
(obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce) VCV A/C, PCV A/C, PCV-VG, V-SIMV, P-SIMV
Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV
Režim adaptivní minutové ventilace na základě minimální dechové práce (WOB).
Resuscitační ventilační režim CPRV
Min. rozsah parametrů ventilace:
Tv 20 – 2000 ml
FiO2 21 – 100%
F 1 – 100 d/min
I:E 4:1 – 1:10
PEEP 1 – 45 cm H2O, Off,
Flow trigger 0,5 – 15 l/min, Tlak trigger -10 – - 0,5 cmH2O
Inspirační a expirační flow trigger s automatickou optimalizací
Funkce „zmrazení“ obrazovky s vyhodnocením křivek a spirometrických smyček
Zobrazení min. čtyř křivek v reálném čase najednou
Kyslíková terapie High-Flow s nastavením průtoku min. 50l/min., nastavení koncentrace %O2 s vyobrazením průtokoměru, křivky průtoku O2 v čase s nastavením tzv. časovače
Terapie O2 při odsávání s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení dýchacího okruhu s eliminací alarmů
Synchronizovaná trysková mikronebulizace
Standby
Min. monitorované parametry: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
PulmoSight, dynamické zobrazení plíce
Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený, spontánní)
MV (řízená, spontánní)
PEEP, špičkový tlak, střední tlak
Dechová frekvence (řízená, spontánní, asistovaná)
I:E, FiO2
Funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF
Spirometrie s referenční smyčkou, zobrazení 2 volitelných smyček najednou, s možností uložení min. 5-ti spirometrických smyček v čase
Výpočet inflexních bodů pro optimalizaci nastavení PEEP
Sada příslušenství pro provoz
Návod ČJ
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7 - Přístroj pro plicní ventilaci 2
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj pro plicní ventilaci 2 |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované vlastnosti a parametry |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Paramagnetický O2 senzor – doživotní, bez nutné výměny a dalších nákladů
Doživotní Flow senzor - bez nutné výměny a dalších nákladů
HFO terapie – vysokoprůtoková kyslíková terapie
Tabulkový a grafický trend až 90 dní
Zobrazení - až 6 smyček
Měření jícnového a transpulmonárního tlaku
Funkce bronchoskopie
Možnost napojení na Sedacondu – možnost anestézie nebo sedace bez anesteziologického přístroje
Automatický tlak manžety (při tracheostomii) – cuffscout
Automatické měření okluzního tlaku
Automatická noční obrazovka
Ovládání pomocí barevného dotykového displeje, bez ovládacího kolečka - zamezení křížové kontaminace, jednoduchá dezinfekce povrchu ventilátoru bez toho, aniž by bylo potřeba důkladně čistit záhyby ovládacího kolečka.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL