## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁKUP ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝCH PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A STOLKŮ K LŮŽKŮM - II. VYHLÁŠENÍ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Skořická 314, 338 43 Mirošov |  |  |  | IČO: | 48379808
Statutární zástupce: |  | Mgr. Radmila Dortová, ředitelka
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Elektricky polohovatelná pečovatelská lůžka |  | 35 | min.36 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vnější rozměry lůžka 210 x 105 cm (toleranční pásmo ±5 %) | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Rozměr ložné plochy Pro matraci 200 x 86 - 90 cm | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy
Prodloužení min 20 cm | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení
Podjezdová výška minimálně 14 cm | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška
Hmotnost klienta - Minimálně 190 kg | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta
Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy
Výška ložné plochy – nejnižší poloha - 25 cm (toleranční pásmo ±20 %) | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha - 80 cm (toleranční pásmo -10 % +20 %) | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha
Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru
Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích
Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné
Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky
Ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí
Dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu
držáky na infúzní stojan a hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu
Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované
Čela v celodřevěném provedení, minimálně rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem,
Dělené teleskopické postranice, bez středového sloupku, nastavitelné minimálně ve 3 výškových polohách, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy.
Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený
Možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně
Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla
Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg
4 kolečka o průměru min 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci při přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka
Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku)
Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky (zejména ČSN EN 60601-2-52) | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky
Ostatní vybavení:
Hrazda vzpřimovací, lakovaná, s navíjecí hrazdičkou (madlem) - výškově nastavitelná |  |  |  | 35 ks
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Stolek k lůžku s jídelní deskou |  | 20 | min. 36 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jídelní deska s plynulým nastavením její výšky (pomocí plynopružiny), oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh
Korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm. Plastová odnímatelná deska z ABS. | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm
horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika
Kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky
Max. rozměr: š x h x v = 500 x 500 x 900 mm (toleranční pásmo ± 10 %) | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm
Rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm (toleranční pásmo ±5 %) | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm
Plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm (toleranční pásmo ±5 %) | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm
Pojízdný – min 4 dvojitá kolečka min 50 mm, z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná
Stolky budou osazeny 4-mi zámečky s jedním společným klíčem (včetně náhradního klíče)
Design shodný s dřevěným obložením lůžek,
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL