#### Železná Ruda č.p. 31 – objekt VS ZZSPK

#### Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby,

#### stavební úpravy – změna stavby před jejím dokončením č. 2

#### realizační projekt

ELEKTROINSTALACE

investor:	 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň

projektant profese:   Ing. Zdeněk Knížek

#### VÝPIS MATERIÁLU

Květen 2013						Vypracoval: Ing. Zdeněk Knížek

IČO :  11616229

VÝPIS  MATERIÁLU

M o n t á ž

I.  Spínače a zařizovací předměty

1 	 6 ks 		Spínač jednopólový TANGO, řazení 1

10A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

2 	 6 ks 		Přepínač střídavý TANGO, řazení 6

10A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

3 	1  ks 		Přepínač křížový TANGO, řazení 7

10A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

4	6  ks		Zásuvka jednonásobná TANGO

16A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

5 	5 ks 		Zásuvka dvojnásobná TANGO s natočenou dutinkou

16A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

6	3 ks 		Zásuvka dvojnásobná TANGO s přepěťovou ochranou

kompletní, 16A, 250V

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

7 	  2  ks 		Spínač střídavý TANGO, řazení 6

10A, 250V, IP 44

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

8		   1 ks		Přepínač křížový TANGO, řazení 7

10A, 250V, IP 44

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

9 	  4  ks		Zásuvka jednonásobná TANGO s víčkem

16A, 250V, 50Hz, IP 44

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

10 	2 ks 		Zásuvka průmyslová

16A, 400V, 50Hz, IP 44

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

11	35 ks		Krabice universální KU 68/1

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

12	25 ks		Krabice přístrojová KP 68/2

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

13 	2 ks 		Krabice přístrojová KP 64/4

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

14 	2 ks 		Telefonní zásuvka jednonásobná TANGO

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

15 	2 ks 		Zásuvka televizní a rozhlasová TANGO

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

16 	1 ks 		Požární tlačítko podmítku ABB

typ 13183

materiál ....................Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

16 	35 m		Trubka MONOFLEX

typ 1416

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

17 	165 m 		Trubka MONOFLEX

typ 1425

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

18 	150 m 		Trubka MONOFLEX

typ 1432

materiál........………Kč/ks

montáž ........………Kč/ks

celkem .........………Kč

I. Spínače a zařizovací předměty  	   celkem  ….............Kč

II. K a b e l y

1 	 20 m 		Kabel CYKY 2A x 1,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

2 	35  m 		Kabel CYKY 3A x 1,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

3         280 m 		Kabel CYKY 3C x 1,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

4         15 m 		Kabel CYKY 3D x 1,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

5 	40 m 		Kabel CYKY 5C x 1,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

6 	220 m 		Kabel CYKY 3C x 2,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

7 	20 m 		Kabel CYKY 5C x 2,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

8 	60 m 		Kabel CYKY 4B x 10 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

9 	  2 m		Kabel CYA  10 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

10 	50  m 		Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

11 	120  m 	Kabel UTP 5e

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

12 	150 m 		Kabel koaxiální TV

materiál........………Kč/m

montáž ........………Kč/m

celkem .........………Kč

II. K a b e l y 	           celkem …..….........Kč

III. S v í t i d l a

Uvedená specifikace svítidel je informativní, bude upřesněna architektem.

1 	2  ks 		Zářivkové svítidlo 2x36W kompenzované, stropní

IP 20

ozn. E 1

materiál........………..	Kč/ks

montáž ........………	Kč/ks

celkem .........………...Kč

2	4   ks		Žárovkové svítidlo nástěnné,60W, IP 20

ozn. E 2

materiál........………..	Kč/ks

montáž ........………	Kč/ks

celkem .........………...Kč

3	5  ks 		Zářivkové svítidlo CFL, 1x18W, IP 20

ozn. E 3

materiál........………..	Kč/ks

montáž ........………	Kč/ks

celkem .........………...Kč

4	4  ks		Zářivkové svítidlo 2x36W, průmyslové IP 43

ozn. E 4

materiál........………..	Kč/ks

montáž ........………	Kč/ks

celkem .........………...Kč

III. S v í t i d l a			      celkem ….........…..Kč

Montáž			 celkem …..............Kč

Pospojování

1	Ekvipotenciální svorkovnice 	EPS 2			     1 ks

2	Krabice KT 250/L					     1 ks

3	Svorka k ochrannému pospojování	   		     5 ks

4	Vodič CYA 6		 			   	   55 m

5	Vodič CYA 4						   20 m

materiál........………..	Kč/ks

montáž ........………	Kč/ks

Pospojování	celkem .........………...Kč

D o d á v k a

R o z v á d ě č   RE B – doplnění

1	Hlavní jistič třípólový typ PL7-B25/3, 25A			ks	 1

2	Vypínací spoušť pro PL7, Z-ASA 230			ks	 1

Rozváděč RE B 	materiál ........…………..	Kč

montáž přístrojů ..........…………Kč

R o z v á d ě č   RZS

1	Domovní plastová rozvodnice s dvířky, pod omítku

4/36  počet přístr. lišt/modulů					ks	 1

2	Hlavní vypínač třípólový typ IS-32/3, 32A			ks	 1

3	Kombinovaný svodič přepětí  SPD 1+2 typ

FLP-B+C MAXI VS						ks	 1

4	Proudový chránič 4-pólový, PF7-25/4/003			ks	 1

5	Proudový chránič 4-pólový, PF7-16/4/003			ks	 1

6	Jistič 3pólový	PL7-B16/3, 16A				ks	 1

7	Jistič 1pólový	PL7-B10/1, 10A				ks	 6

8	Jistič 1pólový	PL7-B16/1, 16A				ks	 5

9	Síťový napáječ pro domácí telefon				ks	 1

Rozváděč RZS 	materiál ........…………..	Kč

montáž rozváděče ..........…………Kč

R o z v á d ě č   RACK

1	Rozvaděč RACK 10“ 						ks	 1

Rozváděč RAK	materiál ........…………..	Kč

montáž rozváděče ..........…………Kč

R o z v á d ě č  spojovací techniky

1	Typová rozvodnice dle zadání uživatele			ks	 1

Rozváděč RST

materiál ........…………..	Kč

montáž rozváděče ..........…………Kč

Ventilace

1	Ventilátor s doběhovým relé			ks	 1

materiál.......…………...Kč

montáž ..........…………Kč

Domácí telefon

1	Domácí telefon				ks	 2

2	Tlačítkové tablo				ks	 1

materiál.......…………...Kč

montáž ..........…………Kč

Dodávka - celkem  ...……………..Kč