## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021053_3 | GASOS ROKYCANY
| Objekt: |  | 03 | Nové učebny 1.NP - pavilon B
5720 | Rozpočet: |  | 3 | Nové učebny 1.NP - pavilon B
| Zadavatel |  | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 |  |  |  | IČO: | 48380296
|  |  | Mládežníků 1115 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 33701 | Rokycany-Nové Město
| Projektant: |  | Varvařovský - projektování a IČ |  |  |  | IČO: | 11617721
|  |  | Veselá 57 |  |  |  | DIČ: | CZ5604250718
|  |  | 33701 | Rokycany
| Zhotovitel: |  | Určen při výběrovém řízení |  |  |  | IČO: | 11111111
DIČ:
| Vypracoval: |  | Varvařovský - projektování a IČ, IČ - 11617721, DIČ - CZ5604250718
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 03 | Nové učebny 1.NP - pavilon B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Nové učebny 1.NP - pavilon B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2021053_3 - GASOS ROKYCANY
#POPO | Popis objektu: 03 - Nové učebny 1.NP - pavilon B
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - Nové učebny 1.NP - pavilon B
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 03 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021053_3 | GASOS ROKYCANY | [25 empty] | STA
O: | 03 | Nové učebny 1.NP - pavilon B | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Nové učebny 1.NP - pavilon B | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.83 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 3.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 3.533 | 11.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | 9,25*0,40*0,90 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 3.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.011 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,33000 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 5
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 3.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.009 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,33000 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 5
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,33000 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7 |  | 0 |  |  |  |  | 26.06 | [6 empty] | DIL
5 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.15 | 24.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 | m3 | 3.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.477 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,33000*1,035 |  | 3.4465 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.56 |  | 0 |  |  |  |  | 225.41 | [6 empty] | DIL
7 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 1.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 6.783 | 10.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
8 | 310271637R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm | m3 | 5.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5807 | 2.95 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 6.1074 | 31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1,8*2,05 |  | 3.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,10*2,10*0,60 |  | 1.386 | [23 empty] | VV | 0
9 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm | t | 0.0507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 16.583 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | 0,0169*1,50*2 |  | 0.0507 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 30.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 3.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.55489 | 16.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | 9,25*3,25 |  | 30.0625 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.223 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 3,25*2 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342264051R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 1.011 | 164.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modrá akustická sádrokartonová deska, pro dosažení vyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, : | [25 empty] | VV | 0
|  | podélná hrana HRAK, příčná SK, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5 : 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.95 |  | 0 |  |  |  |  | 75.75 | [6 empty] | DIL
13 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 0.12 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
14 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 0.253 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
15 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 0.18 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2+0,9+2)*4 |  | 19.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2+1,8+2)*2 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2+0,8+2)*2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2+1,1+2)*2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 161.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.57 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 0.17016 | 27.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (8,80+9,25+8,80)*3*2 |  | 161.1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612475221RT2 | Omítky vnitřních stěn ze suché směsi s postřikem, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 67.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01364 | 0.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.44 | 29.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | 8,80*3*2 |  | 52.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,05*2 |  | 7.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,05*2 |  | 3.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,10*2,05*2 |  | 4.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.55 |  | 0 |  |  |  |  | 147.68 | [6 empty] | DIL
18 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 13.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 32.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 3.213 | 41.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 8,80*9,25*0,08*2 |  | 13.024 | [23 empty] | VV | 0
19 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 24.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 61.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 2.317 | 56.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 8,80*9,25*0,15*2 |  | 24.42 | [23 empty] | VV | 0
20 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 24.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.205 | 5.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,42000 |  | 24.42 | [23 empty] | VV | 5
21 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 1.9233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 2.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 15.231 | 29.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 8,80*9,25*2*2*0,00537*1,10 |  | 1.9233 | [23 empty] | VV | 0
22 | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 8.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 14.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 1.836 | 14.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | 8,80*9,25*0,05*2 |  | 8.14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 | [6 empty] | DIL
23 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03217 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 1.86 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 28.82 | [6 empty] | DIL
24 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.177 | 28.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 50.47 | [6 empty] | DIL
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.31 | 50.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,25*8,80*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 127.16 |  |  |  |  | 553.84 | [6 empty] | DIL
26 | 965043321RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 13.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 28.65 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 14.85 | 193.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*0,08*2 |  | 13.024 | [23 empty] | VV | 0
27 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 16.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 35.82 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 7.51 | 122.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*0,10*2 |  | 16.28 | [23 empty] | VV | 0
28 | 965049111RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 16.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 4.828 | 78.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 16,28000 |  | 16.28 | [23 empty] | VV | 5
29 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.147 | 23.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
30 | 965082933R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 32.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 45.58 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 1.051 | 34.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*0,20*2 |  | 32.56 | [23 empty] | VV | 0
31 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (2+1+2)*0,20 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
32 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
33 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.55 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.94 | 6.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*2,0*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
34 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.72 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 3.196 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 01*2*0,20 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
35 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 161.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.64 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.03 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 161,10000 |  | 161.1 | [23 empty] | VV | 5
36 | 978071261R00 | Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2 | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 11.88 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.54 | 87.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 249.54 | [6 empty] | DIL
37 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 132.0327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | Indiv | 1.89 | 249.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 82.27 | [6 empty] | DIL
38 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | Indiv | 0.0275 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
39 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.13 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | Indiv | 0.45982 | 74.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 162,80000 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 5
40 | 62836110R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie + skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: separační spalná fólie | m2 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 162,80000*1,1 |  | 179.08 | [23 empty] | VV | 5
41 | 628522691R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | m2 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 162,80000*1,1 |  | 179.08 | [23 empty] | VV | 5
42 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 1.8706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | Indiv | 1.567 | 2.93 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 14.06 | [6 empty] | DIL
43 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | Indiv | 0.08 | 13.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
44 | 28375464R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E | m2 | 170.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 162,80000*1,05 |  | 170.94 | [23 empty] | VV | 5
45 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.59829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | Indiv | 1.74 | 1.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.92 | [6 empty] | DIL
46 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.475 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.031 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
48 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.359 | 3.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | u1 : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | u2 : 2+4+1 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
49 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.157 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
50 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.00514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.523 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 27.78 | [6 empty] | DIL
51 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.052 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 722172962R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.24267 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 722171913R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.02 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.5429 | 10.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | u1 : 2*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | u2 : (2,5+2)*3 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
55 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.65566 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 722181211RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.129 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
57 | 722181214RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.142 | 7.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 51,00000 |  | 51 | [23 empty] | VV | 5
58 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.425 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.165 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
60 | 722235112R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.207 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.029 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
62 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.062 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
63 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.0832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.374 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 4.73 | [6 empty] | DIL
64 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.189 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 725017136R00 | Sloup keramický k umyvadlu bílý | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01037 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.275 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.485 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MAX. PRŮTOK 6 L/ MIN : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
67 | 725980113R00 | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.37 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.05806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.573 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.41 |  |  |  |  | 21.89 | [6 empty] | DIL
69 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.41 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.103 | 4.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18*2 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*3*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
70 | 733171116R00 | Potrubí polyetylénové síťovaný PE s hliníkovou vložkou, 32 x 3 mm | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.158 | 8.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | (3,5+18,5+3,5)*2 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
71 | 733171120R00 | Potrubí polyetylénové Doplňky pro potrubí polyetylénové napojení potrubí u radiátoru, rozdělovače | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.065 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 733171140R00 | Potrubí polyetylénové Doplňky pro potrubí polyetylénové montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.45 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 733171152R00 | Potrubí polyetylénové Doplňky pro potrubí polyetylénové připojovací kolen. garnitura, lisovaný spoj | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.26 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 733171154R00 | Potrubí polyetylénové Doplňky pro potrubí polyetylénové připojovací garnitura, lisovaný spoj | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.26 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.018 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 51,00000 |  | 51 | [23 empty] | VV | 5
76 | 733191112R00 | Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.33 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.04812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.563 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 | [6 empty] | DIL
78 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.269 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.00272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 2.575 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  |  |  |  | 26.67 | [6 empty] | DIL
80 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.268 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 59.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.41 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.082 | 4.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7*0,49 |  | 3.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 30*0,31*6 |  | 55.8 | [23 empty] | VV | 0
82 | 735110911R00 | Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.258 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 735110912R00 | Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.227 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 735110914R00 | Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.34 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 735193011R00 | Čištění otopných těles kartáčem | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.1 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 735191902R00 | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových | m2 | 59.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.134 | 7.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 59,23000 |  | 59.23 | [23 empty] | VV | 5
87 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 59.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.031 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 59,23000 |  | 59.23 | [23 empty] | VV | 5
88 | 735192911R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 59.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 0.062 | 3.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 59,23000 |  | 59.23 | [23 empty] | VV | 5
89 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.00098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ I | Indiv | 3.075 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 4.67 | [6 empty] | DIL
90 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | Indiv | 1.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | Indiv | 0.78 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 54914594R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
93 | 61162104R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | Indiv | 2.421 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.47 |  |  |  |  | 111.68 | [6 empty] | DIL
95 | 767135821R00 | Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z kazet | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 1.66 | 800-767 | RTS 23/ I | Indiv | 0.176 | 28.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
96 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.81 | 800-767 | RTS 23/ I | Indiv | 0.51 | 83.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.65 |  | 0 |  |  |  |  | 161.64 | [6 empty] | DIL
97 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 0.02 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Uč. 1 : 8,80*9,25 |  | 81.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uč.2 : 8,80*9,25 |  | 81.4 | [23 empty] | VV | 0
98 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 0.05 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 162,80000 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 5
99 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 72.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 0.1372 | 9.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (8,8+9,25)*2*2 |  | 72.2 | [23 empty] | VV | 0
100 | 776521200RV1 | Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00407 | 0.66 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 0.45 | 73.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,8*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
101 | 776973123R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, dezinfekční, hygienická tl. 16 mm | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 0.1 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,60 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,60*0,60 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
102 | 777531023R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.97 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | Indiv | 0.4 | 65.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | SPI
|  | 8,8*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
103 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 1.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | Indiv | 1.102 | 1.81 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.07 |  | 0 |  |  |  |  | 77.66 | [6 empty] | DIL
104 | 777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 1.58 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | Indiv | 0.44 | 71.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | SPI
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
105 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.49 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | Indiv | 0.018 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 162,80000 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 5
106 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 2.0692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | Indiv | 1.499 | 3.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 11.15 | [6 empty] | DIL
107 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 0.05 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1,8*1,50*2 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
108 | 781475115R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 1.0165 | 5.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,40000 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 5
109 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,40000 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 5
110 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 0.13 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,40000 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 5
111 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 0.12 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,5+16+1,5)*2 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
112 | 597813661R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá | m2 | 5.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,6*1,5*2*1,10 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
113 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.10398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | Indiv | 1.265 | 0.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 27.28 | [6 empty] | DIL
114 | 783324140R00 | Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním | m2 | 107.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.243 | 26.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 59,23000 |  | 59.23 | [23 empty] | VV | 5
|  | 0,38*16*4*2 |  | 48.64 | [23 empty] | VV | 0
115 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | Indiv | 0.089 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 4*2*1,5 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 35.65 | [6 empty] | DIL
116 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 224.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.03 | 6.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (8,8+9,25)*2*3*2 |  | 216.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,05 |  | 3.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,05 |  | 2.255 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,05 |  | 1.64 | [23 empty] | VV | 0
117 | 784195312R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné | m2 | 73.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.10191 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 224,18500*0,33 |  | 73.981 | [23 empty] | VV | 5
118 | 784452931R00 | Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením | m2 | 147.9621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.11 | 16.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 224,18500*0,66 |  | 147.9621 | [23 empty] | VV | 5
119 | 784498931R00 | Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.05 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 224.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.007 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 224,18500 |  | 224.185 | [23 empty] | VV | 5
121 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | Indiv | 0.01 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,80*9,25*2 |  | 162.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 178.02 | [6 empty] | DIL
122 | 727214541R00 | Zásuvka podlahová, kruhová, s mikrospínačem, D 32 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.15 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže a dodávky montážních desek nebo zásuvek, bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
123 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 2066.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [25 empty] | POP
124 | 210010083RT1 | Montáž trubky pancéřové včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 21 mm, mech. pevnost 1250 N/5 cm, | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.087 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 210010312RT1 | Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.20033 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 210010321RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.39017 | 15.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 210010322RT1 | Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.40083 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 210010522R00 | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic víčko na šroub | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.021 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 210010527RT2 | Připojení svorkovnice věnečkové, čtyři oddělená pole pro spojení až tří vodičů do průřezu 4 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.045 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 | 210010753RT2 | Montáž krabice požárně odolné čtvercové, o rozměru 126 x 126 mm, hloubky 74 mm, IP 66, s klasifikací požární odolnosti pro sdělovací kabely P90-R, E90, PS90, včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.611 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
131 | 210010485RT3 | Montáž sestavy krabice podlahové přístrojové, o rozměru 249 x 71 mm, nastavitelné hloubky 31 - 41 mm, materiál PA, , včetně dodávky krabice a přístrojové podložky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.055 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
132 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.0505 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
133 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.06 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
134 | 210100060R00 | Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 2,5 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.051 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
135 | 210110001RT2 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.30567 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
136 | 210110003RT1 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, sériového, , řazení 5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.32667 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
137 | 210111014RT2 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.274 | 9.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 | 210120561R00 | Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.34 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
139 | 210120569R00 | Montáž jističe se zapojením třípolového, do 25 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.76 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 210120813R00 | Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.48 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 | 210201221R00 | Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, stropního zavěšeného, s jedním světelným zdrojem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
142 | 210201222R00 | Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, stropního zavěšeného, se dvěma světelnými zdroji | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.77 | 18.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
143 | 210203814R00 | Montáž závěsu lankového, ke svítidlu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.347 | 19.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | 210800003R00 | Montáž vodiče CYY, 4 mm2, uloženého pod omítkou, | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.06415 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
145 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.07 | 14.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
146 | 210800116RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.06 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.07246 | 14.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | 210800122RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.07737 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
148 | 210860223R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, pevně uloženého | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.0905 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 210860243R00 | Montáž kabelu ovládacího JQTQ, 7 x 0,8 mm, volně uloženého | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ I | Indiv | 0.04633 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
150 | 650710111R00 | Demontáž elektroinstalační lišty šířky do 120 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.095 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 650710191R00 | Odvíčkování lišty nebo kanálu elektroinstalačního | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.015 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
152 | 650711661R00 | Odvíčkování elektroinstalační krabice | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.02 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
153 | 650711111R00 | Demontáž kabelového žlabu nebo lávky do šířky 300 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.325 | 8.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
154 | 650711121R00 | Demontáž víka kabelového žlabu nebo lávky | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.09 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
155 | 650711611R00 | Demontáž elektroinstalační krabice lištové | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.06 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
156 | 650801115R00 | Demontáž svítidla stropního, zavěšeného | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.276 | 4.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
157 | 650801151R00 | Demontáž svítidla nástěnného, vestavného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ I | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
158 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
159 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
160 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 4 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
161 | 34814131R | svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní); jednotrubicové; předřadník LED driver proudově řízený ; IP 20; typ zdroje 1x LED 840; světelný tok 4500 lm; příkon svítidla 37 W; účinnost svítidla 122 lm/W; délka 1195mm; šířka 100 mm; výška 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
162 | 34814132R | svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní) ; dvoutrubicové; předřadník LED driver proudově řízený ; IP 20; typ zdroje 2x LED 840; světelný tok 4450 lm; příkon svítidla 37 W; účinnost svítidla 120 lm/W; délka 1210 mm; šířka 238 mm; výška 52 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
163 | 348284382R | svítidlo nouzové zářivkové interiérové; 1 x 8 W; osvětlení trvalé; svit cca 1 h; IP 42; typ zdroje T16; patice G5; tř.izolace I; napěťová soustava 230 V, 50 Hz; mat.tělesa plast; materiál krytu plast nebo matný optický; délka 323 mm; šířka 168 mm; výška 78 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
164 | 35822001040R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
165 | 35822002331R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
166 | 358890501R | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 100,00 A; počet pólů 3+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do +45 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
167 | 371202010R | zásuvka datová vodotěsná a prachotěsná RJ45, montáž na omítku, včetně jednoduché krabice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 31.79 | [6 empty] | DIL
168 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 528.0695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [25 empty] | POP
169 | 206 R00 | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5a | % | 528.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.003 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 208 R00 | Práce malého rozsahu čl.14-1a | % | 528.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.009 | 4.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
171 | 220281202R00 | Montáž návěstního kabelu do 12 žil na zeď | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.11 | 3.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
172 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce | h | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 8.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
173 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 8.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
174 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 4.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
175 | 358892010R | zvonek modulární; pro přeruš.chod, instalace na lištu DIN; 230V AC, příkon 4,5 VA, stupeň krytí IP 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
176 | 39442202R | hodiny hlavní dvoumikroprocesorové signální autonomní hodiny; počet linek 1; jmenovité napětí linky 24 V; max. proud linky 0,45 A; paměť EEPROM; přesnost chodu absolutní (s DCF); jmenovité napětí signálního zdroje 75V~ / 0,8A; napájecí napětí 230 V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
177 | 75093136T | dod.Evak. reproduktor směrový, zvukový projektor, hliníkový, 15W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 366.37 | [6 empty] | DIL
178 | 979990110R00 | Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů | t | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 979990121R00 | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
180 | 979999973R00 | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 24.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 979999978R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 103.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
182 | 979999983R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
183 | 979999997R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
184 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 25.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | Indiv | 0.01 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | 25,275 |  | 25.275 | [23 empty] | VV | 0
185 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 131.4606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.933 | 122.65 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
186 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 131.4606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.49 | 64.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
187 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 262.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
188 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 131.4606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.942 | 123.84 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
189 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 525.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.105 | 55.21 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
190 | 005121 R | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
191 | 005122 R | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
192 | 005124010R | Koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu