## TS- část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DSP KRALOVICE - VYBAVENÍ INTERIÉRŮ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 – Dodávka zdravotnických prostředků - lůžka, matrace a stolky
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Plzeňský kraj
Sídlo: |  | Škroupova 18, Plzeň, 306 13 |  |  |  | IČO: | 70890366
Statutární zástupce: |  | Rudolf Špoták - hejtman
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | Nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 ZD k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje (zboží), počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje .
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pečovatelská lůžka |  | 60 | min.24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vnější rozměry lůžka 210 x 105 cm (toleranční pásmo ±5 %) | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | Vnější rozměry lůžka | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Rozměr ložné plochy Pro matraci 200 x 86 - 90 cm | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy | Rozměr ložné plochy
Prodloužení min 20 cm | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení
Podjezdová výška minimálně 15 cm | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška | Podjezdová výška
Hmotnost klienta - Minimálně 220 kg | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta | Hmotnost klienta
Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy | Nízká výška ložné plochy
Výška ložné plochy – nejnižší poloha - 25 cm (toleranční pásmo ±10 %) | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha | Výška ložné plochy – nejnižší poloha
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha - 80 cm (toleranční pásmo +/-10 % ) | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha | Výška ložné plochy – nejvyšší poloha
Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru | Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru
Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích | Pojízné ve všech pozicích
Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné | Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné
Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky | Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky
Ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí | ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí
Jednoduchá autoregrese zádového dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu | dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu
držáky na infúzní stojan a hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu | držáky na infúzní stojan, hrazdu
Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované | Kovové části práškově lakované
Čela v celodřevěném provedení, minimálně rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem, | Čela v celodřevěném provedení, rám čela v masivu, nožní čela s výřezem,
Dělené teleskopické postranice v poměru 45:55, bez středového sloupku, nastavitelné minimálně ve 3 výškových polohách, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy. Odnímatelné bez nutnosti použít nářadí
Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený | Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený
Možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně | možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně
Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla | Možnost nastavení kardiackého křesla
Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg | Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg
4 kolečka o průměru min 100 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci při přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka | 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka
Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku) | Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zéjména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku)
Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky (zejména ČSN EN 60601-2-52) | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky | Lůžka budou vyrobena v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky
Ostatní vybavení:
Hrazda vzpřimovací, lakovaná, s hrazdičkou (madlem), výškově nastavitelná |  |  |  | 60 ks
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Stolek k lůžku s jídelní deskou |  | 60 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jídelní deska s plynulým nastavením její výšky (pomocí plynopružiny), oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh
Korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm. | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm | korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm
horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika | horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve nebo prostor na lahve, nika
Kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky | kovová madla - dvířka, zásuvky
Max. rozměr: š x h x v = 500 x 500 x 900 mm (toleranční pásmo ± 10 %) | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm | max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm
Rozměr jídelní desky: cca 550 x 350 mm (toleranční pásmo ±10 %) | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm | rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm
Plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm (toleranční pásmo ±5 %) | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm | plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm
Pojízdný – min 4 dvojitá kolečka min 50 mm, všechna samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná | pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm , z toho 2 samostatně brzditelná
Šuplík stolku bude osazen dvěma zámečky s jedním společným klíčem (včetně náhradního klíče)
Design shodný s dřevěným obložením lůžek,
3 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pasivní antidekubitní matrace |  | 40 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
určena pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitu (do st. III dle Nortonové) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jádro vyrobeno z kvalitní pěny s vyšší hustotou, střední část je kryta vložkou z visko-elastické pěny, která je vyměnitelná. Velikost vložky je min. 63 cm x šířka matrace (90/ 85 cm) | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh
Pěna jádra - vysoce pružná (HR) polyuretanová (polyeterová) pěna s objemovou hmotností v rozmezí 42,5 – 45,5 Kg/ m3 a odporem proti stlačení v rozmezí 3,57 – 4,83 kPa dle ČSN EN ISO 3386-1 a s trvalou deformací max. 6 % dle ČSN EN ISO 1856. Vložka je vyrobena z pružné polyuretanové pěny s objemovou hmotností v rozmezí 47,5 – 55 Kg/ m3 a odporem proti stlačení v rozmezí 1,23 – 1,77 kPa dle ČSN EN ISO 3386-1, s trvalou deformací max. 7 % dle ČSN EN ISO 1856 a časem návratu do původního tvaru 5 – 13 s.
rozdělena do 5ti zón a vybavena kanálky pro cirkulaci vzduchu pod pacientem.
min. 20 příčných kanálků mimo středovou vložku, z nichž min. 10 má hloubku 4,5 cm a 10 kanálků má hloubku 2 cm a 8 podélných kanálků s hloubkou 2 cm, kanálky mají tvar písmene V, který zajišťuje snížení střižných sil působících na pacienta.
oboustranná symetrická, což znemožňuje špatné uložení na lůžko
Okraje vyrobeny ze zpevněného materiálu pro snadné vstávání pacienta. Šířka okrajů min. 10 cm pro zajištění správné opory pacienta, okraje - prořezány v celé své délce pro lepší přizpůsobení ložné ploše lůžka
Potah - paropropustný voděodolný s antibakteriální ochranou a ochranou proti hoření, pružný ve 2 směrech, snímatelný se zipem min. na 2 stranách a ochranou zipu proti zatečení tekutin
Min. gramáž potahu je 170 g/ m2 +/- 15% dle ČSN EN ISO 2286-2, složení potahu 38% polyuretan, 62% polyester, ochrana proti vodě min. 200 cm vodního sloupce H2O dle ČSN EN 20811
Výška matrace min. 16 cm.
Nosnost matrace 160 kg.
Záruka na jádro matrace min. 3 roky
4 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Aktivní antidekubitní matrace |  | 20 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Aktivní antidekubitní systém pro osoby s vysokým rizikem vzniku proleženin | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nosnost matrace minimálně 200 kg | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh | jídelní deska s plynulým nastavením její výšky, oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh
Systém se ukládá přímo na rošt lůžka
Systém je tvořen celami a integrovanou pěnovou vložkou
Min. 2 terapeutické režimy - alternační a režim s trvale nízkým tlakem (CLP)
Alternace probíhá v režimu 2:1 v cyklu 10 minut
Systém pro ochranu přívodního kabelu na stranách matrace - cable management
Velikost systému kompatibilní s lůžkem
CPR pomocí vytrhávací záslepky
Výška matrace max 18 cm (včetně pěnové vložky)
Akustický i vizuální alarm nízkého tlaku v matraci, výpadku napájení a jiných servisních úkonů
Digitálně řízený kompresor matrace
Snímatelný potah matrace - 4-směrně pružný strečový, paropropustný, antibakteriální se zipem 360 stupňů
Materiál potahu PU/Polyester
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL