| INOVATIVNÍ A KVALITATIVNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/14/CN/23 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3086/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P23V00000550 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10692.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Plzeňský kraj |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Škroupova 18, Plzeň, 306 13 |  |  |  | IČO: | 70890366 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Záhoř, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Dana Kocová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | dana.kocova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | - |  |  |  |  |  |

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název/jméno, příjmení | VYPLNÍ DODAVATEL |
| IČO | VYPLNÍ DODAVATEL |
| Oprávněná osoba jednat jménem či za dodavatele | VYPLNÍ DODAVATEL |

ČÁST A

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTŮ INOVATIVNÍCH TECHNICKÝCH A KVALITATIVNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ

Dodavatelé mají možnost a mohou (ale nemusí) podat v rámci této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) a v rámci své nabídkové ceny celkem čtyři (4) inovativní (technické a kvalitativní) návrhy řešení dodavatele (dále jen „inovace“ nebo „INŘD“) pro následující čtyři (4) vymezené oblasti stavebních prací, dodávek a služeb (zahrnující oblasti nové technologie kotelny i oblasti provádění stavebních prací, dodávek a služeb):

  - inovativní návrh řešení pro technologii kotelny pro zvýšení účinnosti výroby tepelné energie v rámci navržené koncepce a technického řešení nové technologie kotelny (se 3 novými kotli a související technologií), zpracované v PD, a/nebo pro zlepšení vlivů a dopadů nové technologie kotelny na životní prostředí,

  - inovativní návrh řešení pro realizaci odborných sanací povrchů velmi poškozených či značně degradovaných povrchů stavebních konstrukcí, tj. vzhledem k velmi špatnému stavu povrchů stavebních konstrukcí 1. PP kotelny navrhnout v souladu s technickými a kvalitativními požadavky PD konkrétní inovativní sanační skladby (systémy) z jednotlivých inovativních, nových či vylepšených sanačních materiálů, hmot a výrobků stavební chemie.

Dále navrhnout a využít inovativní nové či vylepšené postupy sanačních prací pro správné a efektivní aplikace sanačních hmot a materiálů a provádění souvisejících nutných a důležitých prací (ošetření, ochrana, zrání, vytvrzení atp.), a to při dodržení všech předepsaných technologických postupů, podmínek a technologických přestávek pro správné, kvalitní a trvanlivé provedení všech sanačních prací a úkonů s vybranými inovativními materiály a hmotami po jejich jednotlivých vrstvách do výsledné sanační skladby (systému) povrchů, které budou po dokončení a vyzrání splňovat požadované technické vlastnosti a kvalitativní parametry, předepsané v PD (stropy, svislé zdi, podlahy),

  - inovativní návrh řešení zařízení pro zavedení a výkon Energetického řízení (HW/SW, provoz a správa zařízení), tj. inovativní návrh dodávky, instalace a zprovoznění inovativního, nového či vylepšeného konkrétního hotového a vyzkoušeného produktu HW/SW (hardware / software), s nímž budou pracovníci technických a provozních útvarů nemocnice schopni jednoduše provádět tzv Energetický management kotelny, tj. sledovat, analyzovat a řídit výrobní výkon nové technologie kotelny, dále účinnost, efektivitu a ekonomičnost výroby tepelné energie, a to vč možnosti vzdáleného komunikačního připojení na principu webového rozhraní pro vzdálené sledování a řízení vč případného okamžitého provádění řídicích zásahů do provozního a výrobního režimu celého energetického hospodářství kotelny.

Zařízení pro sledování a řízení nové technologie kotelny dále musí umožnit plánování, evidování, analýzu a vyhodnocování veškerých provozních technických, kontrolních a bezpečnostních činností, souvisejících s provozem nové technologie kotelny (tj. např. evidenci, analýzu a vyhodnocování prováděných provozních a bezpečnostních kontrol zařízení, provádění běžné údržby i specializovaných servisů a autorizovaných měření, evidenci zkoušek a revizí zařízení, evidenci výpadků či poruch nové technologie kotelny po jejích jednotlivých strojních a elektro dílčích provozních souborech atp.),

  - inovativní návrh řešení záručního provozu, údržby a servisu nové technologie kotelny (nikoli stavebního objektu kotelny), tj. inovativní zajištění všech úkonů a činností potřebných pro bezvadný, spolehlivý, ekonomický, efektivní a celkově takto dlouhodobě udržitelný provoz a fungování nové technologie kotelny po celou dobu záruční lhůty (s možností jejího návazného prodloužení).

Bližší vymezení jednotlivých předmětů inovací a požadavků, specifikací či očekávání zadavatele, a dále bližší popis metodiky pro způsob vypracování inovativních návrhů řešení (formou tzv. „dominantních informací“) a popis metodiky hodnocení inovací je uvedeno v Části B tohoto dokumentu „Inovativní technické a kvalitativní návrhy řešení“.

- HODNOCENÍ INOVATIVNÍCH NÁVRHŮ (viz. čl. 7.2, kritérium B, ZD)

V rámci hodnocení podle čl. 7.2, kritérium B, ZD bude hodnoceno:

| Poř. | Dílčí kritérium | Maximální počet bodů |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Inovativní návrh řešení pro technologii kotelny (max. 3 inovativní návrhy z oblasti technického nebo provozně výrobního řešení, které prokazatelně zlepší, nebo doplní navržené projektové řešení podle PD) | 25 bodů |
| B.2 | Inovativní návrh řešení pro realizaci odborných sanací povrchů velmi poškozených či značně degradovaných povrchů stavebních konstrukcí (max. 1 ucelený inovativní návrh, který zároveň splní či překoná minimální předepsané technické a kvalitativní podmínky realizace podle PD) | 25 bodů |
| B.3 | Inovativní návrh řešení zařízení pro zavedení a výkon Energetického řízení (HW/SW, provoz a správa zařízení) (max. 1 ucelený inovativní návrh dodávky a instalace zařízení pro Rokycanskou nemocnici) | 25 bodů |
| B.4 | Inovativní návrh řešení záručního provozu, údržby a servisu nové technologie kotelny (nikoli stavebního objektu kotelny) (max. 1 ucelený inovativní návrh sestavený podrobně pro novou technologii Rokycanské nemocnice) | 25 bodů |
|  | CELKEM | 100 bodů |

Způsob hodnocení nabídek podle kritéria „Inovativní technické a kvalitativní návrhy řešení“

V rámci kritéria technická a kvalitativní úroveň nabízeného plnění dodavatele a jím navrhovaných inovativních technických a kvalitativních řešení bude zadavatel hodnotit nabídnutá řešení podle jejich technických a kvalitativních přínosů pro lepší splnění účelu a projektových cílů této veřejné zakázky.

Nabízené návrhy inovativních technických a kvalitativních řešení, které připadají na jejich realizaci, dodavatel popíše a uvede do tohoto dokumentu Inovativní technické a kvalitativní návrhy řešení dodavatelů (viz. dále předepsané formuláře pro jednotlivé oblasti a předměty inovací).

V případě, že dodavatel nenaplní zčásti, nebo vůbec požadavky Kritéria B - Inovativní technické a kvalitativní návrhy řešení, pro účely hodnocení, není to důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Předloží-li dodavatel pouze jeden, dva, či tři návrhy řešení za dílčí kritérium, obdrží body za každý návrh. Za nepředložený návrh obdrží „0“ bodů. Nepředloží-li dodavatel, žádný návrh řešení pro žádnou část kritéria hodnocení, obdrží „0“ bodů do celkového hodnocení za kritérium B.

Dílčí hodnotící kritérium B se bude hodnotit tak, že za každý doložený inovativní návrh řešení (INŘD 1, INŘD 2, INŘD 3, INŘD 4) obdrží dodavatel max. 25 bodů, a to podle vykalkulované míry vhodnosti daného návrhu pro zadavatele. Detailní popis způsobu hodnocení dílčích kritérií a jejich matematického ohodnocení je popsán v Části B této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení.

Základní vysvětlení systému bodování inovativních návrhů řešení dodavatele (krok po 5 bodech)

25	 bodů	excelentní, originální, mimořádně inovativní s mimořádnými přínosy (vítězný inovativní návrh s nejvyšší mírou vhodnosti MV-INŘD pro zadavatele v %, max. 100%),

20	 bodů	výborný, velmi kvalitní návrhy (inovativní, velmi vysoká kvalita ve formě podstatně prodloužené trvanlivosti či životnosti či podstatně zvýšené odolnosti či udržitelnosti, podstatné prodloužení záruční lhůty o 100% a více, projevený velký zájem a snaha uspět),

15	 bodů	velmi dobrý, částečně nadprůměrný (dobrý nápad s využitím běžného nebo obvyklého řešení, projevený zájem),

10 	bodů	průměrný, projevená snaha (ještě splňuje požadavky a očekávání, nezájem v soutěži vyniknout, být nejlepší nebo nejinovativnější),

5 	bodů	splněny pouze základní požadavky, zcela formálně, (více-méně nezájem o tento typ soutěže zaměřené na inovace a jejich hodnocení),

0 	bodů	nehodnocen – nebyl podán žádný inovativní, nulový přínos (zcela nerelevantní návrh, žádná inovace, zcela nulový přínos pro vymezený předmět inovace, nebyl podán žádný inovativní návrh),

Podrobný popis dílčích hodnotících kritérií pro jednotlivé inovativní návrhy řešení dodavatelů a metodika jejich hodnocení (počitatelných i nepočitatelných požadavků či vlastností a odvozených hodnotících kritérií), včetně matematického způsobu udělování bodů, je popsán v Části B této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení.

Váha je 30 %. Maximální počet získaných bodů za kritérium B tak může být 30 bodů.

B=početzískanýchbodůB.1+B.2+B.3+B.4max.100x0,3

- FORMULÁŘE PRO INOVATIVNÍ A KVALITATIVNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ

Zadavatel připomíná dodavatelům, aby se vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky vymezování, zadávání, popisování posuzování, ověřování a hodnocení inovativních návrhů řešení dodavatelů ve veřejných zakázkách v souladu s povinnostmi a zásadami odpovědného veřejného zadávání podle § 6, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ ještě před vlastním zpracováním jednotlivých inovativních řešení pečlivě seznámili s podrobně zpracovanou metodikou a požadavky zadavatele na způsob vypracování návrhů vč požadované formy technických a kvalitativních popisů do předepsaných formulářů, a vč. dokládání předepsaných příloh pro doložení a ověření tvrzení dodavatelů v rámci jejich inovativních návrhů řešení.

Podrobná metodika a požadavky zadavatele na vypracování inovativních návrhů řešení dodavatele vč  definic dílčích kritérií hodnocení a metodiku matematického přidělování bodového ohodnocení jednotlivým inovativním návrhům, uvedeny v Části B, C, D a E této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení.

Zadavatel upozorňuje, že všechny inovativní a kvalitativní návrhy řešení musí být již finančně zahrnuty v celkové ceně za předmět veřejné zakázky. Zadavatel nebude akceptovat inovativní a kvalitativní návrhy řešení, které by zvyšovaly celkovou cenu nad nabídkovou cenu, kterou dodavatel podal v rámci veřejné zakázky a kterou uvedl v Příloze č. 1 – Krycí list nabídky.

PŘÍKLAD:

Varianta A - Nabízíme dodávku čerpadel v nerezovém provedení, které mají delší životnost za obdobných cenových podmínek jako běžná čerpadla. (takový návrh bude hodnocen, protože nenavyšuje celkovou nabídnutou cenu)

Varianta B - Nabízíme dodávku čerpadel v nerezovém provedení. Nabízíme dodávku za 200 000 Kč nad rámec naší cenové nabídky oproti oceněnému výkazu výměr (takový návrh nebude hodnocen, protože navyšuje celkovou nabídnutou cenu a nesplňuje princip veřejné zakázky a jejího hodnocení na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality).

- INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ PRO TECHNOLOGII KOTELNY

- Dodavatel popíše (rozsah max. 5 vět), zdali a co by v projektovaném technickém řešení řešil jiným, inovativním způsobem, který bude plně v souladu s předmětem této VZ a jejím účelem a přinese zadavateli vyšší užitnou, provozní nebo energetickou hodnotu (uveďte max. 3 inovace).. - číslo; - stručný popis (max. 5 vět). - INOVACE 1:; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - INOVACE 2:; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - INOVACE 3; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. ZPŮSOB HODNOCENÍ (bodování): Míry relevance návrhu k předmětu inovace: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry inovativnosti v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. ZVVI: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry přínosů v souladu se specifikovanými požadavky zadavatele: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Přidaná hodnota: Kvalitativní / Finanční PŘÍKLAD 1: Nesprávná nebo nerelevantní inovace: Navrhujeme instalovat pouze 2 kotle namísto 3 kotlů. Svoji nabídku zdůvodňujeme úsporou investičních nákladů. PŘÍKLAD 2: Vhodná inovace: Nabízíme dodávku čerpadel v nerezovém provedení, které mají delší životnost za obdobných cenových podmínek jako běžná čerpadla. Svoji nabídku zdůvodňujeme nižšími provozními náklady s potřebou menší četností servisu nebo výměny čerpadel.

- INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ PRO REALIZACI ODBORNÝCH SANACÍ POVRCHŮ VELMI POŠKOZENÝCH ČI ZNAČNĚ DEGRADOVANÝCH POVRCHŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZPŮSOB HODNOCENÍ (bodování): Míry relevance návrhu k předmětu inovace: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry inovativnosti v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. ZVVI: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry přínosů v souladu se specifikovanými požadavky zadavatele: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Přidaná hodnota: Kvalitativní / Finanční - Dodavatel navrhne kvalitní a současně ekonomicky přijatelnou skladbu vhodných stavebních materiálů, látek a hmot (dle předepsaného pořadí vrstev), s cílem dosažení vysoké úrovně kvality prováděných oprav a sanací poškozených stavebních konstrukcí a navrhne délku záruční doby, kterou na provedené opravy a sanace poskytne. Minimální délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců od předání a převzetí díla, maximální délka je stanovena na 15 let. - Materiálový návrh řešení bude uveden zvlášť pro: - - vodorovné železobetonové konstrukce v 1.PP - tabulka A. - - vertikální zděné konstrukce v 1.PP - tabulka B. - - podlahové konstrukce v 1.PP - tabulka C. Dodavatel popíše zda, a v jakých aspektech jsou navrhované materiály a hmoty inovativní a jakou přinesou zadavateli přidanou hodnotu v oblasti kvality a životnosti opravovaných či sanovaných konstrukcí. Případně, jakou přinesou užitnou přidanou hodnotu z hlediska obtížnosti a rychlosti provádění, nebo z hlediska výsledné ceny za sanační stavební materiály a způsob jejich provádění podle předepsaných technologických postupů výrobce. Maximální rozsah 2x A4 (velikost písma 11b, pouze dominantní informace).. - Popis navrhovaných materiálových inovací a přidané hodnoty (max. 2x A4, velikost písma 11b). - [DOPLNÍ DODAVATEL].

- A. NAVRHOVANÁ SKLADBA PRO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: PŘEDEPSANÉ POŘADÍ VRSTEV: 0 – správně připravený podklad opravované nebo sanované konstrukce (otryskání vhodným abrazivem suchou cestou, mokrá cesta vodního paprsku není dovolena) 1 – látka pro pasivaci výztuže 2 – látka pro spojení připraveného podkladu se sanační hmotou (1. vrstva), tzv. spojovací můstek 3 – stavební materiál pro 1. hrubou reprofilační vrstvu v tloušťce 20-50 mm 4 – stavební materiál pro jemnou reprofilační vrstvu v tloušťce 4-10 mm 5 – stavební materiál pro finální povrchovou úpravu (tzv. štuk nebo finiška) v tloušťce 1-3 mm 6 – finální povrchová úprava formou nátěru, odolnost proti povrchové vlhkosti, finální barva bílá, v případě že výsledná barva sanačních hmot není bílá, opatřit bílým nátěrem (Zadavatel odsouhlasí vzorky). - Vrstva:; - návrh stav. materiálu, látky nebo hmoty; - záruční doba [měsíce]. - 0; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 1; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 2; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 3; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 4; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 5; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 6; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - B. NAVRHOVANÁ SKLADBA PRO ZDĚNÉ KONSTRUKCE: PŘEDEPSANÉ POŘADÍ VRSTEV: 0 – správně připravený podklad opravované nebo sanované konstrukce (otryskání vhodným abrazivem suchou cestou, mokrá cesta vodního paprsku není dovolena) 1 – spojovací můstek mezi starým původním zdivem, maltou a sanační hmotou pro eliminaci odpudivosti (koheze) prachu a pozůstatků původního povrchového materiálu zdiva (např. akrylátové nebo latexové barvy, silikon apod.) 2 – vrstva proti pronikající vlhkosti ze zdiva směrem k povrchu 3 – stavební materiál pro 1. hrubou reprofilační vrstvu v tloušťce 20-50 mm 4 – stavební materiál pro jemnou reprofilační vrstvu v tloušťce 4-10 mm 5 – stavební materiál pro finální povrchovou úpravu (tzv. štuk nebo finiška) v tloušťce 1-3 mm 6 – finální povrchová úprava formou nátěru, odolnost proti povrchové vlhkosti a otěru, finální barva bílá, v případě že výsledná barva sanačních hmot není bílá, opatřit bílým nátěrem (Zadavatel odsouhlasí vzorky). - Vrstva:; - návrh stav. materiálu, látky nebo hmoty; - záruční doba [měsíce]. - 0; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 1; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 2; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 3; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 4; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 5; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 6; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - C. NAVRHOVANÁ SKLADBA PRO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: PŘEDEPSANÉ POŘADÍ VRSTEV: 0 – správně připravený podklad opravované nebo sanované konstrukce (otryskání vhodným abrazivem suchou cestou, mokrá cesta vodního paprsku není dovolena) 1 – hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti 2 – stavební materiál pro sanační vyrovnávací mazaninu v tloušťce 10-30 mm 3 – finální povrchová nášlapná vrstva formou samonivelační stěrky na bázi epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic v tloušťce 1-3 mm. Finální povrchová barva světle šedá - RAL 7035 nebo obdobný odstín (Zadavatel odsouhlasí vzorky). - Vrstva:; - návrh stav. materiálu, látky nebo hmoty; - záruční doba [měsíce]. - 0; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 1; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 2; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. - 3; - [DOPLNÍ DODAVATEL]; - [DOPLNÍ DODAVATEL]. ZPŮSOB HODNOCENÍ (bodování): Míry relevance návrhu k předmětu inovace: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry inovativnosti v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. ZVVI: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry přínosů v souladu se specifikovanými požadavky zadavatele: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Přidaná hodnota: Funkční / Uživatelská / Zkušenost s instalací / Technická úroveň pomoci a servisu

- INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAVEDENÍ A VÝKON ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ (HW/SW, PROVOZ A SPRÁVA ZAŘÍZENÍ)

ZPŮSOB HODNOCENÍ (bodování): Míry relevance návrhu k předmětu inovace: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry inovativnosti v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. ZVVI: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry přínosů v souladu se specifikovanými požadavky zadavatele: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Přidaná hodnota: Funkční / Uživatelská / Zkušenost s instalací / Technická úroveň pomoci a servisu - Dodavatel navrhne způsob technického a provozního řešení zařízení pro zavedení a výkon energetického managementu (dále jen EnM). - EMGM se pro tyto účely této VZ rozumí: - - odečet všech energetických médií v kotelně z předepsaných měřidel, která budou opatřena zařízením pro elektronické zaznamenávání dat a jejich elektronickou kabelovou komunikaci (M-BUS) - - uchovávání a zálohování dat - - analýza historických energetických dat ve formě grafických výstupů - - plánování a evidence údržby a servisu - - zaznamenávání mimořádných oprav a servisních zásahů - - evidence bezpečnostních kontrol a revizí pro všechna nová zařízení kotelny - - možnost modulového rozšiřování o další technologická zařízení v rámci nemocnice Rokycany - Dodavatel navrhne hardware (HW) a software (SW), způsob výkonu EMGM podle výše uvedené specifikace na běžné každodenní provozní bázi. - Aspekty hodnocení zařízení EMGM: - - relevantnost navrhovaného řešení předmětu plnění - - funkční vlastnosti - - uživatelská přívětivost - - počet již realizovaných úspěšných instalací - - úroveň technické SW pomoci a servisu. - Popis technického a provozního řešení pro zavedení EMGM (max. 2x A4, velikost písma 11b). - [DOPLNÍ DODAVATEL].

- INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁRUČNÍHO PROVOZU, ÚDRŽBY A SERVISU NOVÉ TECHNOLOGIE KOTELNY (NIKOLI STAVEBNÍHO OBJEKTU KOTELNY)

- Účastník navrhne inovativní způsob řešení údržby a servisu, které bude pro uživatele a technický provoz rekonstruované technologie kotelny po dokončení VZ osobně zajišťovat (právnická osoba). - Účastník zejména navrhne jasný a srozumitelný soupis všech prací a činností údržby včetně servisu zařízení, jejich četnost během 1 kalendářního roku a celkový počet člověkohodin, které účastník na tyto práce vynaloží za 1 kalendářní rok. - Účastník popíše, zda a v čem je jeho návrh řešení inovativní a jaké kvalitativní, provozní, či spolehlivostní přínosy bude mít pro uživatele nad rámec minimálních požadavků dle zadávací a projektové dokumentace.. - Popis navrhovaného řešení (max. 2x A4, velikost písma 11b). - [DOPLNÍ DODAVATEL. ZPŮSOB HODNOCENÍ (bodování): Míry relevance návrhu k předmětu inovace: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry inovativnosti v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. ZVVI: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Míry přínosů v souladu se specifikovanými požadavky zadavatele: 100 – 75 – 50 – 25 – 0% Přidaná hodnota: Funkční / Uživatelská / Zkušenost s instalací / Technická úroveň pomoci a servisu

ČÁST B

Metodika a požadavky zadavatele k navrhování, posuzování, ověřování a hodnocení inovativních návrhů řešení dodavatelů

- INFORMACE K METODICE ZADÁVÁNÍ INOVATIVNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ DODAVATELŮ

Účelem této veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny Rokycanské nemocnice“ je zajištění energeticky úsporné, dlouhodobě spolehlivé a bezpečné výroby tepelné energie v Rokycanské nemocnici s optimálními provozními náklady, a to v plně funkčním, bezpečném a dlouhodobě spolehlivém, odolném a trvanlivém stavebním objektu kotelny po dobu minimálně dalších 20 let.

Projektové cíle zadavatele pro tuto veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) jsou:

1.	realizovat celou VZ, včetně předání díla do 305 kalendářních dní od předání staveniště,

2.	v rámci celkové lhůty na dokončení díla (305 kalendářních dnů) provést instalaci a zprovoznění nové technologie kotelny do 183 kalendářních dnů od předání staveniště (bez ohledu na roční období, klimatické podmínky, nebo energetickou situaci),

3.	zajistit, dodržet a prokazovat výbornou kvalitu všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to vč. průběžných kontrol a záznamů z prokazování kvality během celé realizace VZ (např. odsouhlasování Technických a Bezpečnostních listů materiálů a výrobků, potvrzování ověřovacích zkoušek či laboratorních testů již během provádění prací, průběžné vizuální kontroly atp.),

4.	zajistit dodržování výborné organizace práce a výborné bezpečnosti práce po celou dobu realizace, a to s přihlédnutím a ohledy na nepřetržitě poskytovanou léčebnou a nemocniční péči v tom samém objektu nemocnice a nejbližším dotčeném okolí,

5.	zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky (synonymum sociálně) odpovědného veřejného zadávání s důrazem na podporu, plnění a dodržování specifikovaných relevantních požadavků zadavatele v souvislosti s odpovědným veřejným zadáváním a inovacemi ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

6.	zajistit optimální poměr mezi poptávanou výbornou kvalitou a očekávanou cenou zakázky (cílem zadavatele není ani zkracování projektové délky realizace dle předepsaného R-POV, ani co nejnižší nabídková/realizační cena na úkor kvality řešení či provádění stavebních prací, dodávek nebo služeb).

V souvislosti s výše uvedenými projektovými cíli se zadavatel rozhodl v rámci povinnosti uplatňovat v rámci zadávacích řízení relevantní aspekty a požadavky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „OVZ“) využít inovativní návrhy řešení dodavatelů (dále jen „INŘD“ nebo „inovace“), tj. účastníků zadávacího řízení, vztahujících se k předmětu plnění této VZ. Cílem tohoto postupu OVZ zadavatele je získat inovativní návrhy řešení od všech dodavatelů, a možnost uplatnit (vítězné) inovativní návrhy v rámci plnění této VZ, a získat tím pro plnění předmětu této VZ v rámci jedné a téže nabídkové ceny další přínosy vč vyšší kvality plnění.

Zadavatel předpokládá, že výše uvedený a deklarovaný záměr vyvolá u dodavatelů snahu nabídnout nejen požadované plnění, které je vymezené minimálními požadavky v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) a v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), ale i svá nejlepší inovativní či pokročilá řešení, která souvisí s předmětem plnění, a mohou napomoci v rámci nabídkové ceny k lepšímu splnění všech požadavků zadavatele, a dále i ke splnění účelu této VZ a lepšímu dosažení projektových cílů zadavatele. Záměrem zadavatele je motivovat dodavatele přímo či nepřímo zvýšit technickou anebo kvalitativní úroveň plnění této VZ nad požadované a specifikované minimum, a tím i v rámci nabídkové ceny zvýšit technické anebo kvalitativní vlastnosti výsledného předmětu plnění (tj. výsledné stavby či jejích specifikovaných částí).

Inovativní návrhy řešení musí být inovativní a relevantní s vymezeným předmětem plnění této VZ, a dále musí být orientovány pro splnění požadavků zadavatele a naplnění účelu a projektových cílů této VZ.

Hlavním cílem tohoto postupu OVZ zadavatele s využitím INŘD je tedy umožnit dodavatelům nabídnout a dodat, provést nebo zajistit prostřednictvím svých inovací v rámci svého plnění „více“, tj. vyšší hodnotu plnění VZ nad minimální technické a kvalitativní požadavky zadavatele, vymezené v ZD a v PD.

Zvýšení hodnoty předmětu plnění VZ může být:

- ve vztahu k předmětu VZ, např. zvýšení užitku z výsledku předmětu plnění (díla) inovativním vylepšením jeho technických anebo kvalitativních vlastností nad úroveň minimálních vlastností, požadovaných a specifikovaných v PD, tedy přímým zvýšením úrovně technického a kvalitativního provedení nabízeného plnění díky nabídnuté inovaci a jejího akceptování zadavatelem, nebo

- ve vazbě na závazky dodavatele s jeho plněním souvisejícími či doprovodnými, např. při použití inovativních kvalitnějších výrobků či materiálů v kombinaci s inovativním a precizním provedením stavebních prací poskytnutí delší doby záruky za jakost celé stavby (díla), nebo jejích ucelených částí, převzetí provozu díla či jeho části novým inovativním způsobem atp., tedy nepřímým inovativním zvýšením úrovně technického a kvalitativního provedení nabízeného plnění.

- INFORMACE KE KRITÉRIÍM TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ PLNĚNÍ S INŘD

(převzato z Metodiky pro hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti pro stavební práce, SFDI, 2019)

Konkrétní podoba kritérií technické anebo kvalitativní úrovně nabízeného plnění s využitím inovací závisí na typu VZ a způsobu vyjádření požadavků zadavatele na její předmět. V této veřejné zakázce se jedná o stavební práce, konkrétně o dodávku a montáž nové technologie kotelny, dále o provedení běžných oprav a úprav stavebních konstrukcí v souvislosti s instalací nové technologie, a dále provedení odborných sanací povrchů stavebních konstrukcí v souvislosti s jejich současným nevyhovujícím stavem. Minimální technické (a kvalitativní) podmínky plnění této VZ jsou vymezeny v požadavcích a ve specifikacích PD a ZD (např. v Technických podmínkách Smlouvy o dílo).

V případě takovéhoto typu VZ s detailním technickým popisem předmětu plnění (typicky projekty typu D-B-B, tj. Design-Bid-Build) je obvyklé, že zadavatel je schopen nejen vyjádřit své minimální technické a kvalitativní požadavky na předmět plnění formou technických podmínek a kvalitativních specifikací v detailně zpracované ZD a PD, a je obvykle i schopen vyjádřit (zformulovat) své požadavky na jejich možnou technickou a kvalitativní nástavbu, tj. na jejich možné technické či kvalitativní vylepšení (tj. vylepšení vlastností či hodnoty, nebo zvýšení přínosů či užitků, nebo snížení negativních vlastností či ztrát).

Zejména jsou přínosné formy využití vlastních inovací od kvalitních dodavatelů (nikoli jen „kvalifikovaných“). Dodavatelé tak mohou nabídnout svojí praxí vyzkoušené a ověřené inovativní výrobky, stavební materiály či hmoty, nebo mohou své ověřené a vyzkoušené inovativní realizační postupy stavebních nebo montážních prací. Dodavatelé tak mají možnost navrhnout a nabídnout svá konkrétní (inovativní) vylepšení v rámci své nabídkové ceny s tím, že za ně obdrží předem vymezený počet hodnotících bodů.

Zadavatel pro každou zamýšlenou oblast možného technického anebo kvalitativního vylepšení předmětu plnění této VZ, tj. stavby nebo její ucelené části (např. nová technologie nebo odborné sanace povrchů atp.), vždy vymezí i předmět pro inovace dodavatelů (dále jen „Předmět inovace“), tj. „co“ má být inovací vylepšeno, a dále i svá realistická technická anebo kvalitativní očekávání a preference, tj. jaké zadavatel očekává od inovativních návrhů přínosy, za které budou v hodnocení INŘD přidělovány hodnotící body.

Mimo výše uvedený příklad u procesně odlišných projektů typu D-B (Design-Build), kde zadavatel popisuje pouze své výkonové a funkční požadavky na výsledek (účel) VZ, bude typickým úkolem dodavatelů hledat možná vylepšení v mezerách mezi tím, co zadavatel popsal jako účel VZ („čeho by mělo být dosaženo“, tj. představa zadavatele o výsledku VZ), a popisem jejího předmětu („co bude splněno“, tj. min. požadavky, jejichž splnění by dle názoru zadavatele mělo k naplnění účelu VZ vést).

Dodavatel tak „přidává hodnotu“, aby požadovaného účelu mohlo být dosaženo lépe. Tento postup je často používán v případech, kdy zadavatel pouze vymezí účel předmětu VZ, a hledá komplexní, tzv. „Pokročilé řešení“. Tento příklad a popis postupu pro projekty D-B je uveden pro informaci dodavatelů na vykreslení celé šíře a možností zvolené metodiky zadávání a nabízení inovativních návrhů řešení na vylepšení výsledného předmětu plnění této VZ.

  - Přímé zvýšení technické anebo kvalitativní úrovně nabízeného plnění

.Přímé zvýšení technické či kvalitativní úrovně nabízeného plnění díky inovativním návrhům řešení pro dosažení lepších vlastností výsledku plnění (tj. lepší technické a kvalitativní vlastnosti nebo parametry výsledné stavby) je de facto nástavbou nad minimální požadavky zadavatele pro předmět VZ. Potenciální technické či kvalitativní inovativní vylepšení jsou přitom zadavatelem předem rámcově definovány v tzv. „Předmětu inovace“ (např. zvýšení účinnosti výroby tepelné energie, snížení vlivů na životní prostředí atp.). Na dodavatelích je volba, zda a která vylepšení se za příslušné množství bodů v rámci své nabídkové ceny zaváží zadavateli zrealizovat vedle „minimálního“ předmětu VZ.

Pro určení možností přímého zvyšování technické či kvalitativní úrovně nabízeného plnění platí, že zadavatel do jejich vymezení zapojí odborníka, obvykle autora (minimálních) technických podmínek VZ, tj. autora projektového technického řešení a PD, a to od počátku či až v průběhu vypracování PD.

Důležitou podmínkou u VZ na stavební práce je, že (inovativní) vylepšení výsledného plnění nesmí v rámci zvýšení či vylepšení technických a kvalitativních vlastnosti stavby tuto stavbu změnit natolik, že by se tím podstatně změnil předmět plnění VZ (od předmětu plnění definovaném v ZD a PD). Obvyklým pravidlem v praxi bývá, aby stavba díky inovativnímu vylepšení nevyžadovala nové Stavební nebo Územní rozhodnutí, či podstatnou změnu udělených souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“).

Zadavatel v rámci této VZ vymezil oblasti a předměty pro inovace tak, aby díky návrhům dodavatelů na vylepšení konkrétních částí stavby k podstatné změně předmětu plnění této VZ nedošlo. Zadavatel naopak předpokládá, že technické či kvalitativní vylepšení vlastností stavby naopak podmínky pro udělení souhlasu s užíváním stavby (tzv. „Kolaudace“) zjednoduší a zrychlí (např. díky zvýšení účinností výroby tepla v kotelně a tím její snížení vlivů na životní prostředí atp.).

    - Zvýšení standardu plnění

Nadstandard, typicky materiálový (např. kvalitnější, odolnější, trvanlivější stavební materiály a hmoty); nahrazení plnění s použitím běžného (stavebního) materiálu o určitém základním standardu v podobě minimálních požadavků, obsažených v ZD a PD plněním s použitím materiálu o předem popsané vyšší kvalitě (vyšším standardu neboli nadstandardu). V této souvislosti musí nabízející dodavatel zvážit veškeré technické vazby, které s sebou zvýšení standardu ponese, aby vylepšení vlastností vždy skutečně vedlo k vyššímu užitku zadavatele z realizovaného plnění VZ (a nezpůsobilo např. malé zvýšení odolnosti či trvanlivosti konstrukcí za cenu podstatně vyšších provozních (udržovacích) nákladů.

Příkladem přímého zvyšování úrovně plnění je i zvýšení minimálního standardu plněním s využitím nového inovativního stavebního materiálu, který má předem popsanou vyšší kvalitu či vlastnosti, nebo jiný požadovaný či očekávaný přínos pro zadavatele (vyšší standard použitého inovativního materiálu).

    - Technické vylepšení

Jedná se často o kombinace kvantitativního a kvalitativního vylepšení předmětu VZ; předmět VZ, typicky funkční nebo provozně-výrobní celek, je v rámci své výroby (výrobek jako část předmětu plnění) nebo realizace (např. stavby) technicky upraven tak, že jeho výsledné technické vlastnosti (typicky výrobní výkon nebo účinnost) jsou na vyšší úrovni, než kterými by podle minimálních požadavků nedisponoval.  V případě této VZ by se mohlo jednat např. o dodání lepšího technologického výrobku do objektu kotelny, např. kondenzačního kotle s lepší účinností spalování ZP či delší záruční lhůtou, lepší čerpadlo s automaticky řízenými proměnnými otáčkami atp.

Sestavení nabídky na technické vylepšení klade velké nároky na odbornou technickou úroveň dodavatelů a jejich široké a dlouhodobé zkušenosti z provozní praxe, a to vzhledem k nutnosti rychlého posouzení technického řešení podle ZD a PD, a rychlému sestavení technické stránky takové inovace (vylepšení). V případě vítězného návrhu je poté i nutná spolupráce zadavatele s přizvanými nezávislými odborníky (v rámci posuzování, zkoumání a hodnocení jednotlivých inovativních návrhů pro technická vylepšení stavby) a poté i s autorem technických podmínek a PD (při vlastní realizaci vítězných vylepšení stavby).

    - Pokročilé řešení

Toto kritérium je pojato jako nástavba základní, minimální nabídky (základního řešení), kterou dodavatel pokrývá jen minimální požadavky na předmět VZ stanovené zadavatelem. Kritérium vychází z předpokladu, že zadavatel pouze rámcově popíše ve formě strukturovaného účelu, čeho má být realizací VZ nebo její části dosaženo – cíle a potřeby, které její realizací sleduje. Dodavatelé pak v takto vymezených „mantinelech“ hledají „prostor“ mezi účelem VZ a tím, jak zadavatel definoval předmět VZ, a navrhují taková komplexně vylepšená řešení, která povedou k lepšímu dosažení účelu VZ. Jiná vylepšení předmětu VZ (bez vazby na účel VZ) nejsou pro hodnocení relevantní.

Jedním z typických příkladů pro inovativní pokročilá řešení jsou návrhy účelových HW/SW, např. pro sledování a analýzu výrobních procesů nebo energetických procesů. Zadavatel popíše rámcově předmět plnění a účel, pro který HW/SW pořizuje, tj. např. jaká data chce nebo potřebuje sledovat a analyzovat, a jaké výstupy od HW/SW očekává, popř. i co preferuje nebo naopak nepreferuje, a dodavatelé sami v nabídkovém řízení navrhují technickou skladbu a parametry HW a uživatelské funkce a výstupy i s ohledem na uživatelskou přívětivost SW nad rámec rámcově definovaného minima tak, aby zadavatele zaujali svým „vylepšeným“ anebo „pokročilým“ řešením, a v nabídkovém a zadávacím řízení uspěli.

Zadavatel v tomto případě očekávání nabídky pokročilého řešení vymezí i požadavky na adekvátnost vylepšení – stanoví limity pro vylepšení, zejména z hlediska jejich vlivu na čas a cenu realizace VZ, příp. náklady v souvislosti s provozem předmětu VZ (vylepšení jsou automaticky součástí nabídkové ceny). Cena vylepšení je limitována předpokládanou hodnotou, příp. speciálně pro potřeby tohoto kritéria stanovenou maximální cenou (VZ nebo její ucelené části v rámci vymezeného předmětu inovace).

I při takto formulovaném zadání přitom budou nabídky porovnatelné; ze zadávacích podmínek, resp. ze vzorových šablon pro nabídku, musí být dodavatelům zřejmé, jaké informace k jednotlivým vylepšením zadavatel požaduje. Zároveň budou všichni dodavatelé vycházet ze vztahu účel VZ – předmět VZ a díky tomu budou reagovat na tytéž mezery, resp. příležitosti. Všem dodavatelům bude tedy zřejmé, na co se zaměřit.

    - Inovativní řešení

Inovace jsou ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ vedle sociálního a environmentálního jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání. Podle definice obsažené v § 28 odst. 1 písm. r) ZZVZ se pro účely ZZVZ inovací rozumí „implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem VZ.“

Jak vyplývá z uvedené definice, inovace nemusí vždy znamenat nové technologie, ale v obecné rovině se za ně považují řešení (ať už se jedná o provádění, produkt, postup nebo jejich kombinaci), které jsou nové, nebo alespoň nějakým způsobem vylepšené. Toto vylepšení znamená přínos pro koncové uživatele, ke kterým se dostane. Důležité je, že tento nový, upravený nebo nějakým způsobem vylepšený produkt nebo proces nebo způsob provádění zatím není na trhu k dispozici vůbec, nebo je na trhu k dispozici teprve v malém množství, a první osvojitelé teprve testují jeho vlastnosti.

Základní znaky, charakteristické pro inovativní řešení:

- novost ve smyslu nového nebo vylepšeného řešení (nebo jejich kombinace),

- vylepšením je míněno vylepšení technických nebo kvalitativních vlastností výsledného předmětu plnění (stavby nebo její definované části) nad požadované minimum, specifikované v ZD a PD,

- vylepšením může být i uzpůsobení místním podmínkám či individuálním potřebám zadavatele,

- zpřístupnění potencionálním uživatelům,

- žádné nebo malé množství aplikovaných inovací, dostupných na trhu.

Zadavatel chce v rámci nabídkového a zadávacího řízení této VZ zjistit, zdali existuje v současné době ekonomicky přijatelné řešení pro inovativní řešení, tedy pro implementace nového nebo značně vylepšeného plnění, produktu, služby nebo pracovního nebo technologického postupu souvisejícího s předmětem této stavební VZ. Inovativní řešení se nepořizuje primárně pro jeho inovativní povahu. Pro zadavatele je důležité, aby mu inovativní řešení dodavatele dávalo stejné či lepší výsledky nebo užitky, jako stávající projektově navrhované běžné či obvyklé minimální řešení, ale při stejných nebo dokonce i nižších pořizovacích nákladech.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré inovativní návrhy řešení dodavatele vycházely z jeho dosavadní odborné a realizační praxe a ověřených zkušeností, a jím navrhovaná inovativní vylepšení technických nebo kvalitativních vlastností stavby nebyly technickou či kvalitativní prvotinou nebo prototypem. To znamená, že nabízená inovativní řešení dodavatele byly již v nedávné minulosti (max. 5 let nazpět od termínu zahájení zadávacího řízení této VZ) dodavatelem v praxi úspěšně vyzkoušeny a ověřeny v rámci jeho realizace jiné stavby či jiného (obdobného) plnění, a mohou tak být v rámci ověřovací fáze této VZ zadavatelem průkazně ověřeny a doloženy u jejího objednatele nebo uživatele.

  - Nepřímé zvýšení technické anebo kvalitativní úrovně nabízeného plnění

Tato kritéria představují plnění nad rámec minima požadovaného zadavatelem, a to podle povahy nejčastěji ve vztahu k závazkům souvisejícím s plněním předmětu VZ. Zpravidla mají formu obchodních podmínek. Potenciální vylepšení jsou zadavatelem předem definována včetně přidělovaných bodů. Na dodavatelích je zvolit, zda a případně, která vylepšení se v rámci své nabídkové ceny zaváží zadavateli zrealizovat. Realizace nabídnutých vylepšení tohoto druhu je většinou snadná – na základě nabídky se aktivují předem připravená nadstandardní obchodní ujednání. Žádná další interakce mezi zadavatelem a dodavatelem tak pro jejich uplatnění není nutná. Na rozdíl od přímých technických vylepšení, která mohou mít větší či menší dopad zejména do technické a projektové dokumentace k předmětu VZ.

Příkladem nepřímého zvyšování úrovně plnění jsou tedy např. lepší obchodní, realizační nebo záruční podmínky. Zadavatel předpokládá, že dodavatel provede veřejnou zakázku s minimem vad a nedodělků, že si předmět VZ udrží kvalitu, spolehlivost a trvanlivost i po jeho předání a převzetí, což se projeví zejména minimem reklamací jak v záruční době, tak i po záruční době (zadavatel uvažuje provozní životnost technologie kotelny 20-30 let, provozní životnost stavebního objektu 30-50 let bez potřeby významnějších běžných oprav či odborných sanací stavebních konstrukcí).

    - Délka poskytnuté záruční doby

V tomto případě musí zadavatel i dodavatel uvážit, zda je prodloužení záruční doby na celý předmět VZ nebo na jeho definovanou ucelenou část vzhledem k povaze předmětu VZ relevantní, případně definovat za jakých podmínek a v jakém věcném rozsahu. Vždy je nutné vymezit horní hranici záruční doby, kterou lze nabídnout, a za kterou již nebude probíhat hodnocení.

    - Převzetí odpovědnosti za provoz a údržbu

Dodavatel může jako vylepšení nabídnout, že bude předmět VZ či jeho předem určenou část sám provozovat, a to v časovém rozsahu stanoveném zadavatelem. Tento postup je vhodný tehdy, kdy mají dodavatelé sami navrhnout nebo instalovat novou technologii, která má splnit požadovaný výkon a funkci. Následným provozováním nové technologie jsou pak motivováni k tomu, aby navrhli nebo instalovali takovou technologii, která nejenže bude minimální požadavky zadavatele splňovat, ale bude zároveň co nejefektivnější při provozu a údržbě.

Použitelnost u projektů typu D-B-B je např. v těch případech, kdy minimální požadavky zadavatele sice představují vysoký standard, ale riziko provedení vlastních stavebních a montážních prací v nízké kvalitě může výsledek (účel) díla ohrozit; i v takovém případě je vhodné dodavatele pobídkou k následnému provozu motivovat k vyšší kvalitě.

- INFORMACE K VYMEZENÍ OBLASTÍ A KONKRÉTNÍCH PŘEDMĚTŮ INOVACÍ, HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ INŘD V RÁMCI TÉTO VZ

Zadavatel po pečlivém uvážení pro tuto veřejnou zakázku vymezil celkem dvě oblasti pro inovace, tj. dvě ucelené části předmětu plnění této VZ, resp. dvě hlavní části stavby, které je možné inovacemi dodavatelů vylepšit. První určená oblast pro inovace dodavatelů je nová technologie kotelny, druhá určená oblast pro inovace dodavatelů jsou dodávky a provedení odborných sanací povrchů konstrukcí, tj. výběr inovativních sanačních materiálů a hmot, a jejich inovativní aplikace na stávající stavební konstrukce objektu kotelny.

Dále zadavatel v těchto dvou oblastech, resp. částech stavby vymezil celkem čtyři konkrétní předměty inovací, tj. podrobněji vymezené části stavby, které mohou být díky inovativním návrhům dodavatelů technicky anebo kvalitativně vylepšeny. Zadavatel zároveň v souladu s ustanovením § 115 ZZVZ stanovil pro každý vymezený předmět inovace hodnotící kritéria, a určil způsob jejich hodnocení a udělování bodů.

Bližší popis struktury a vymezování požadavků zadavatele pro inovativní návrhy řešení dodavatelů:

- vymezení předmětu inovace, tj. zadavatel vymezil, jaká ucelená část plnění VZ, tj. jaká ucelená a podrobněji vymezená část stavby může být inovována, a co konkrétně v této podrobněji vymezené části stavby má být ze strany dodavatelů inovováno či vylepšeno, a tedy co bude zadavatelem v rámci jednotlivých inovativních návrhů řešení dodavatele posuzováno, zkoumáno, ověřováno a hodnoceno,

- vymezení požadavků, preferencí či očekávání zadavatele od inovací, tj. bližší popis či specifikace toho, co zadavatel požaduje, preferuje anebo očekává od inovací, a tedy to, co bude hodnoceno, a za budou udělovány hodnotící body. Zadavatelem může být vymezeno i to, co zadavatel naopak nepožaduje, nepreferuje, nebo přímo nechce, a za co hodnotící body přidělovány nebudou.

Důležitým požadavkem zadavatele je i vymezení nebo určení toho, co musí být v inovaci zahrnuto a nabízeném návrhu inovace uvedeno, přiloženo nebo doloženo, aby inovace dodavatele byla vůbec způsobilá k provedení posouzení a hodnocení (tj. vymezení podmínek způsobilosti inovativního návrhu k jejímu hodnocení),

- vymezení kritérií hodnocení předmětu inovace, tj. co přesně se bude na vylepšeném předmětu inovace hodnotit, tj. jaké specifikované technické funkce, parametry nebo ukazatele, nebo jaké splnění kvalitativních požadavků, vlastností či přínosů bude v inovativních návrzích dodavatelů posuzováno, zkoumáno, ověřováno a hodnoceno,

- vazba kritérií hodnocení inovací na předmět inovace a předmět VZ (relevance návrhu), určená oblast a předmět inovace a kritéria hodnocení inovace musí v souladu s § 116 ZZVZ souviset s předmětem plnění VZ. Inovativní návrhy dodavatelů se musí orientovat pouze na vymezený předmět inovace, a na specifikované požadavky zadavatele. Návrhy, které nebudou přímo souviset s určeným předmětem inovace nebo s předmětem plnění této VZ (tj. nebudou relevantní) nebudou vůbec posuzovány, zkoumány, ověřovány, a tedy nebudou ani hodnoceny,

- vymezení způsobu a metody hodnocení inovací v jednotlivých hodnotících kritériích, tj. uvedení váhy kritéria nebo dílčího kritéria, nebo jiný matematický nebo jiný vhodný vztah mezi kritérii, a popis jakým způsobem, mechanismem či postupem budou přidělovány hodnotící body za nabízené inovace dodavatelů.

Vymezení předmětu inovace a kritérií hodnocení („co“ bude hodnoceno?)

Volba předmětu inovace a kritérií jejího hodnocení, tedy toho, co bude zadavatel v nabídkách inovací dodavatelů posuzovat, zkoumat, ověřovat a hodnotit, je plně v kompetenci zadavatele. Při vymezování předmětů inovací a jejich kritérií hodnocení zadavatel zohlednil požadavky na dostatečně podrobný popis předmětu inovací vč případně i výchozího nebo projektového stavu PD (tj. řešení před inovací), a definici kritérií hodnocení inovací, tj. co a jak bude hodnoceno.

Kritéria hodnocení inovací mohou být v případě požadavků na vylepšení technických anebo kvalitativních vlastností stavby formou buď objektivní, tzv. „počitatelná“ (např. počet instalací nabízeného řešení dodavatele v rámci ČR atp.), nebo odborně-subjektivní, tzv. „nepočitatelná“, která vyjadřují obvykle nějaký požadavek zadavatele na vylepšení specifikované technické nebo kvalitativní vlastnosti stavby nebo její definované části. Jiný než vymezený předmět hodnocení nabízené inovace, nebude zadavatelem ani posuzován, ani zkoumán, ani ověřován, a ani hodnocen.

Vymezení způsobu (metody) hodnocení („jak“ bude vlastní hodnocení provedeno?)

Způsob hodnocení je určen definovaným kritériem hodnocení inovace. Zadavatel v dalším popsal způsoby, podle kterého budou udělovány hodnotící body pro daná zvolená kritéria hodnocení pro konkrétní určené předměty inovací.

Provázání hodnotících kritérií s vlastní realizací předmětu VZ

Jak vyplývá z § 116 ZZVZ, kritéria hodnocení inovací musí souviset a souvisí s předmětem VZ.

Vymezení preferencí a očekávání zadavatele („co bude hodnoceno nejlépe“?)

Tento požadavek sice nevyplývá přímo ze ZZVZ, ale lze jej dlouhodobě vysledovat z relevantní rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách. Podstatou tohoto postupu je dodavatelům předem blíže vymezit, co je nebo co bude zadavatelem považováno za nejvhodnější, tedy co bude hodnoceno nejlépe.

Ověřovací fáze zadavatele v rámci posuzování, zkoumání, ověřování a hodnocení inovativních návrhů

Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, postoupí do ověřovací fáze. Předpokladem pro ověřovací fázi dodavatele je úplnost a bezvadnost jeho nabídky vč všech informací, dokumentů a osvědčení, které byly požadovány uvést či doložit k inovativním návrhům. Zadavatel předpokládá, že účastník bude v ověřovací fázi postupovat proaktivně, přičemž v případě potřebného osobního ověření tvrzených informací nebo skutečností u zadavatele povede jednotlivá osobní setkání přímo klíčová osoba na straně dodavatele (např. projektový manažer nebo stavbyvedoucí), která bude formálně pověřena vedením plnění za účastníka, a bude zároveň podrobně obeznámena s jeho nabídkou.

Zadavatel v souladu s § 46 ZZVZ ve spojení s § 104 ZZVZ vyzve účastníka, aby potvrdil a obhájil informace, které byly předmětem hodnocení, případně další s plněním veřejné zakázky související informace. Takto lze ověřit například (v závislosti na volbě hodnotících kritérií popsaných výše a vymezení ostatních zadávacích podmínek):

- hodnoty a informace, které uvedl ve své nabídce k jednotlivým hodnotícím kritériím, a to předložením dokladů či osvědčení, potvrzujících jejich pravdivost a správnost,

- schopnost realizovat pokročilé řešení (předložil-li je účastník), a to předložením plánu realizace pokročilého řešení včetně předběžného technického řešení jednotlivých vylepšení,

- že je ztotožněn s obsahem nabídky, že je schopen realizovat veřejnou zakázku a dosáhnout účelu veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to včas a v maximální možné kvalitě, a to předložením:

  - dokumentu s manažerským shrnutím toho, co není součástí předmětu VZ (ani nebylo nabídnuto jako vylepšení), přičemž by to pro naplnění účelu veřejné zakázky jeho součástí být mělo,

  - návrhu milníků vč. jejich věcného a časového vymezení a návrhu harmonogramu plateb,

  - dokumentu, ve kterém popíše způsob, jakým bude zadavateli umožněno sledovat, zda je veřejná zakázka plněna řádně a včas,

  - návrhu týdenního reportu průběhu plnění veřejné zakázky,

- splnění kvalifikace požadované zadavatelem, a to předložením originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Ověřovací fáze v OŘ nesmí sloužit ani k jednání o nabídce, ani k jednání o zadávacích podmínkách. Po skončení ověřovací fáze zadavatel potvrdí, zda se účastníkovi podařilo obhájit všechny body přidělené v příslušných kritériích, anebo rozhodne o konečném množství bodů účastníka, popř. v krajním případě i o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení (např. při uvedení nepravdivých, klamavých, fiktivních, zkreslených, neprokazatelných či neověřitelných, nebo jinak účelově vylepšených informací atp.).

Provedení vlastního hodnocení – „jak budou nabídky skutečně vyhodnocovány?“

Vzhledem k vysoké stavební odbornosti celé této VZ přizve zadavatel k hodnocení nabídek, zejména k části hodnocení inovativních návrhů řešení dodavatelů, nezávislé odborníky z technických stavebních oborů „Technika prostředí staveb“ a „Rekonstrukce, opravy a sanace stavebních konstrukcí“.

Při hodnocení nabídek budou dodrženy všechny zásady a požadavky na zachování maximální transparentnosti a přezkoumatelnosti postupu hodnocení zadavatele, souvisejících s hodnocením objektivních i odborně-subjektivních kritérií hodnocení. Pro ověřovací fázi zadavatele a pro hodnocení uváděných tvrzení a nabízených parametrů, hodnot či vlastností jednotlivých inovativních návrhů řešení dodavatelů budou použity šablony, které jsou přílohou tohoto dokumentu (viz. dále v textu).

- DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA INOVATIVNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ DODAVATELŮ

Pro posouzení a ohodnocení každého INŘD jsou stanoveny tři samostatné dílčí hodnotící kritéria (hlediska):

| Poř. | Dílčí hodnotící kritérium pro každý inovativní návrh řešení dodavatele (INŘD 1 až INŘD 4 od každého dodavatele) | Hodnota dílčího kritéria (vždy jen jedna z uvedených možných hodnot) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Míra relevance (MR) inovativního návrhu INŘD k vymezenému předmětu inovace a k účelu a cílům této VZ | 0 – 25 – 50 – 75 – 100% |
| 2 | Míra inovativnosti (MI) inovativního návrhu INŘD ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, ustanovení § 28, odst. 1, písm. r) | 0 – 25 – 50 – 75 – 100% |
| 3 | Míra přínosu (MP) inovativního návrhu INŘD pro předmět inovace a pro specifikované požadavky zadavatele a pro účel a cíle této VZ | 0 – 25 – 50 – 75 – 100% |

- ZPŮSOB A PRAVIDLA HODNOCENÍ A METODIKA VÝPOČTU HODNOTÍCÍCH BODŮ ZA INŘD

  - Kontrola srozumitelnosti, úplnosti a způsobilosti INŘD k hodnocení

Zadavatel nejprve provede kontrolu úplnosti všech podaných inovativních návrhů řešení od všech dodavatelů v jejich nabídkách, zejména kontrolu jejich technické srozumitelnosti (i laikovi) z popisů návrhů inovací v požadované formě tzv. „dominantních informací“, a dále doložení příslušných dokumentů nebo osvědčení, které byly požadovány pro jednotlivé inovativní návrhy pro doložení a ověření pravdivosti tvrzení uvedených v návrzích inovací tak, aby jednotlivé inovativní návrhy řešení dodavatelů byly vůbec způsobilé k hodnocení. Zadavatel si pro celý proces posuzování, zkoumání, ověřování a následné hodnocení inovativních návrhů řešení od jednotlivých dodavatelů přizve nezávislé odborníky z technických stavebních oborů „Technika prostředí staveb“ a „Rekonstrukce, opravy a sanace stavebních konstrukcí“.

  - Objasnění či doplnění chybějících údajů k INŘD

V případě potřeby objasnění či doplnění chybějících nebo dalších nutných údajů či informací k inovativním návrhům bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 46 ZZVZ, a to buď písemnou formou (výzvou k písemnému objasnění inovativního návrhu dodavatele), nebo formou osobního ověřovacího pohovoru s pověřenou osobou dodavatele (výzva k osobnímu objasnění inovativního návrhu dodavatele).

Pro případ potřeby objasnění či upřesnění inovativních návrhů musí mít dodavatel k dispozici pověřenou a dostatečně kvalifikovanou osobu, která bude podrobně obeznámena s nabídkou, zejména se všemi jejími inovativními technickými a kvalitativními částmi, a která bude schopná na písemnou výzvu zadavatele v krátkém čase požadované údaje nebo informace písemně nebo osobně objasnit či upřesnit, a případně chybějící údaje nebo informace vysvětlit. Chybějící požadovaný dokument nebo osvědčení k inovativnímu návrhu v nabídce dodavatele nelze nahradit formou dodatečného písemného či osobního objasnění nebo vysvětlení během ověřovací fáze zadávacího řízení této VZ.

V žádném případě se v ověřovací fázi a v procesu objasňování či doplňování údajů či informací k inovativním návrhům nebude jednat o doplňování nebo pozměňování podané nabídky, nebo dokonce jednání o nabídce (s podmínkami zadávacího řízení této VZ a pravidly ZZVZ musí být pověřené osoby dodavatele předem řádně a podrobně seznámeni). V případě nutnosti provedení ověřovací fáze formou podání osobního objasnění od dodavatelů bude z objasňovacích pohovorů pořizován zadavatelem formální audio-vizuální záznam.

Po skončení ověřovací fáze zadavatel potvrdí, zda se účastníkovi podařilo obhájit všechny body přidělené v příslušných kritériích za jeho inovativní návrh/y, anebo rozhodne o konečném množství bodů účastníka, popř. v krajním případě i o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení (např. při uvádění nepravdivých, klamavých, fiktivních, zkreslených, neprokazatelných či neověřitelných, nebo jinak účelově vylepšených informací nebo dokumentů nebo osvědčení atp.).

  - Způsob hodnocení dílčích kritérií INŘD pro jednotlivé předměty inovací

Každý jednotlivý inovativní návrh řešení dodavatele, který bude způsobilý k hodnocení pro daný předmět inovace, bude samostatně posuzován, zkoumán, ověřován a hodnocen ve třech samostatných dílčích hodnotících kritériích:

- Míra relevance k vymezenému předmětu inovace (MR),

- Míra inovativnosti v souladu s definicí inovace podle § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen „ZVVI“),

- Míra přínosu pro zadavatele (MP).

Cílem OVZ (odpovědného veřejného zadávání) podle § 6, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ s možným uplatněním inovativních návrhů dodavatele je v případě této VZ zlepšení technických a/nebo kvalitativních vlastností určeného předmětu inovace. Oblastmi pro inovace jsou nová technologie kotelny (tj. technické zařízení budov) a odborné sanace povrchů konstrukcí (tj. odborné stavební práce). V užším slova smyslu tedy budou u všech inovativních návrhů posuzována, zkoumána, ověřována a hodnocena inovativní vylepšení „technické anebo environmentální“ kvality plnění dodavatele. Zjednodušeně vyjádřeno, v případě inovací v této VZ bude hodnocena úroveň technické kvality předmětu inovace (tzv. „technická kvalita“).

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ pověří odbornou komisi pro veškeré úkony hodnocení nabídek, jejímiž členy budou nejen zástupci zadavatele, ale i přizvaní nezávislí techničtí odborníci pro stavební obory „Technika prostředí staveb“ a „Rekonstrukce, opravy a sanace stavebních konstrukcí“. Hodnotící komise bude posuzovat, zkoumat, ověřovat a hodnotit všechny nabídky vč inovativních návrhů řešení dodavatelů, a pro návazné rozhodování budou použity vyjádření všech členů hodnotící komise vč přizvaných nezávislých odborníků. Tímto nebude dotčena odpovědnost zadavatele za dodržení všech pravidel a podmínek hodnocení stanovených v této ZD a v zákoně č. 134/2016 Sb. ZZVZ.

Způsobilé inovativní návrhy dodavatelů budou posuzovány hodnotící komisí, tj. technickými odborníky i laickými zástupci zadavatele, a to odborně-subjektivním způsobem podle míry splnění parametrických (počitatelných) anebo textových (nepočitatelných) kritérií a požadavků zadavatele, a zároveň i podle míry naplnění účelu a cílů této VZ (to však vyplývá ze specifikovaných předmětů inovací).

Textový popis nepočitatelného (nevyčíslitelného) technického anebo kvalitativního kritéria či požadavku zadavatele dovoluje zadavateli vymezit posuzování a hodnocení cestou odborně-subjektivního úsudku (např. technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti, uživatelská přístupnost, environmentální nebo inovační aspekty, úroveň servisních služeb atp.). Odborně-subjektivní způsob hodnocení odpovídá textovým kritériím (tj. nepočitatelným), která vyžadují odbornou znalost nejen na straně dodavatele při zpracování nabídky a jednotlivých jeho inovativních návrhů, ale budou vyžadovat minimálně srovnatelnou nebo vyšší odbornou znalost a zkušenosti i na straně zadavatele při jejich vlastním hodnocení. Tomuto požadavku bude přizpůsoben výběr přizvaných nezávislých odborníků (obvykle s vysokých technických škol anebo státních technických, výzkumných a zkušebních organizací).

Způsobilé inovativní návrhy dodavatelů budou hodnoceny relativním způsobem mezi sebou pro každé jednotlivé dílčí hodnotící kritérium (celkem 3) a pro každý předmět inovace zvlášť (celkem 4). To znamená, že nejprve budou všechny nabídky inovativních návrhů od všech dodavatelů rozřazeny podle jednotlivých předmětů inovace. Dále budou pro každý předmět inovace nabídky (inovativní návrhy dodavatelů) seřazeny sestupně od nejlepší po nejméně vyhovující nabídku, a to podle každého hodnotícího kritéria zvlášť (kritéria relevance, inovativnosti a přínosu návrhu). Pro to které kritérium hodnocení dostává nejlepší nabídka (nejlepší návrh) plný počet bodů (tj. nejvyšší míru relevance nebo inovativnosti nebo přínosu), a každá další nabídka (inovativní návrh) poměrný počet bodů podle toho, o co je relativně horší (podle odborně-subjektivního úsudku hodnotící komise) ve vztahu k nejlepší nabídce (tj. k nejlepšímu návrhu).

Míra relativního ohodnocení pro daný předmět inovace a pro dané hodnotící kritérium mezi jednotlivými návrhy, které budou setříděny sestupně, není automaticky lineární, ale má a musí proporciálně vystihovat rozdíly mezi nabídkami od různých dodavatelů (rozdíly v relevanci nebo inovativnosti nebo přínosu). To znamená, že když nejlepší nabídka pro dané kritérium obdrží hodnocení 100%, nabídka druhá v pořadí nemusí automaticky získat hodnocení 75%, ale podle proporciálního rozdílu od nejlepší nabídky může získat hodnocení i podstatně nižší, tj. např. 25% nebo i 0%. Smyslem a cílem tohoto nelineárního, resp. proporcionálního způsobu hodnocení je záměr zadavatele vyvolat u skutečně kvalitních dodavatelů zdravou hospodářskou soutěž s maximální snahou nabídnout do vymezených oblastí a předmětů inovací to technicky anebo kvalitativně nejlepší a nejinovativnější, co dodavatel umí, je schopen odpovědně zvládnout v rámci plnění této VZ a zároveň ochoten nabídnout v rámci jedné nabídkové ceny.

    - Míra relevance (MR)

Míra relevance (dále jen „MR“) bude zadavatelem posuzována, zkoumána, ověřována a ohodnocena pouze k určenému předmětu inovace a k vymezeným požadavkům zadavatele, které byly stanoveny s cílem vylepšení technických a kvalitativních vlastností předmětu inovace nad minimální požadavky, specifikovanými v PD. Takto bude zároveň zajištěno splnění zákonné podmínky, že způsobilé inovativní návrhy musí být orientovány k naplnění definovaného účelu a cílů této VZ.

Míra relevance (MR) bude zadavatelem posuzována a hodnocena relativním odborně-subjektivním způsobem. Zadavatel zvolil jednoduchou pětibodovou stupnici ohodnocení tohoto dílčího kritéria:

100%	návrh je plně a zcela relevantní k vymezenému předmětu inovace a požadavkům zadavatele, návrh vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti výhradně předmětu inovace,

75%	návrh je relevantní z podstatné části, ale ne zcela anebo s výhradami, návrh vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti i jiné/jiných částí předmětu plnění (stavby), než je určený předmět inovace, jiný hodnocený návrh od jiného dodavatele je více relevantní, tj. je více orientován na předmět inovace a požadavky zadavatele,

50%	návrh je relevantní částečně, návrh vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti nejenom předmětu inovace, ale v rovnocenné míře i jinou/jiné části stavby, návrh je relevantní „z poloviny“,

25%	návrh je relevantní velmi málo anebo okrajově, návrh podstatně vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti jinou/jiné části stavby, než je předmět inovace, který je návrhem vylepšován velmi málo nebo okrajově,

0%	návrh není relevantní vůbec nebo zanedbatelně málo, k předmětu inovace je irelevantní, návrh nevylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti předmětu inovace a nenaplňuje požadavky zadavatele, anebo nebyl podán žádný inovativní návrh dodavatele pro daný předmět inovace.

Ani nejlepší nabídka, tj. nejvíce relevantní návrh nemusí být plně (stoprocentně) relevantní k předmětu inovace a požadavkům zadavatele, tj. nejlepší návrh nemusí automaticky získat plné ohodnocení 100%.

Zadavatel si vyhrazuje právo pověřit nezávislé odborníky ze stavebních oborů „Technika prostředí staveb“ a „Rekonstrukce, opravy a sanace stavebních konstrukcí“ pro posouzení, zkoumání a ohodnocení míry relevance inovativních návrhů řešení dodavatelů v rámci hodnotící komise a celkového hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů.

    - Míra inovativnosti návrhu (MI)

Míra inovativnosti (dále jen „MI“) bude zadavatelem posuzována, zkoumána, ověřována a ohodnocena pouze k danému předmětu inovace a k vymezeným požadavkům zadavatele, které byly stanoveny s cílem vylepšení technických a kvalitativních vlastností předmětu inovace nad minimální požadavky, specifikovanými v PD. Takto bude zároveň zajištěno splnění zákonné podmínky, že způsobilé inovativní návrhy musí být orientovány k naplnění definovaného účelu a cílů této VZ.

Inovací se ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, ustanovení § 28, odst. 1, písm. r) rozumí implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen „ZVVI“ v § 2 odst. 1 písm. c) definuje inovace jako: „zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe…“.

Oslo manuál OECD (https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf) definuje inovaci jako „nový nebo vylepšený produkt nebo proces (nebo jejich kombinace), který se výrazně liší od předchozích produktů nebo procesů jednotky, a který byl zpřístupněn potenciálním uživatelům (produktu) nebo uveden do užívání jednotkou (procesem).“ Podstatné tedy je, že „aby byla nová myšlenka, model, metoda nebo prototyp považována za inovaci, musí být provedena“. To znamená, že ve své konečné fázi inovace muselo dojít k implementaci a jejímu zpřístupnění uživatelům.

Inovace je tedy pro účely této VZ nový nebo vylepšený produkt, proces nebo jejich kombinace, který se výrazně liší od předchozích produktů nebo procesů, a který již byl zpřístupněn konečným uživatelům.

Zadavatel tedy na základě výše uvedeného požaduje, aby veškeré inovativní návrhy řešení dodavatelů pro všechny vymezené předměty inovací v rámci této VZ byly již dodavatelem v nedávné minulosti (max. 5 let nazpět o termínu uveřejnění této VZ) implementovány, tj. byly uplatněny (instalovány, realizovány) v rámci plnění jiné obdobné zakázky, a dodavatel anebo jejich uživatel ověřil jejich funkčnost a přínosy v praxi. Tj. všechny způsobilé INŘD musí být prakticky doložitelné a ověřitelné v prostředí současné stavební praxe ČR Zadavatel má tedy zájem využít a nakoupit v rámci nabídkové ceny nová řešení s inovativními parametry, a to jako jejich raný osvojitel nebo uživatel.

Zadavatel naopak nemá zájem o inovativní návrhy, které by byly technickou nebo kvalitativní prvotinou dodavatele nebo prototypem produktu anebo stavebního postupu, a to bez možnosti věrohodně ověřit a doložit jejich fungování a přínosy ve stavební praxi. Takovéto návrhy zadavatel tedy nebude ani posuzovat, ani zkoumat jejich inovativnost, a takovému návrhu bude uděleno hodnocení za míru inovativnosti 0%.

Posuzovanými, zkoumanými a ověřovanými znaky inovativních návrhů řešení dodavatelů tedy budou:

- novost (ve smyslu nového nebo vylepšeného produktu nebo řešení či postupu, nebo jejich kombinace),

- podstatné vylepšení (stávajícího produktu nebo řešení či postupu),

- zpřístupnění potencionálním uživatelům (např. obdobným objednatelům jako je zadavatel),

- teprve malé množství dostupné na trhu (produktu, řešení, postupu), nikoli tedy stav, kdy nabízený inovativní produkt, řešení či postup dosud na trhu nebyl úspěšně implementován a ověřen v praxi.

Míra inovativnosti (MI) návrhu vyjadřuje míru naplnění výše uvedených zákonných definic a znaků inovací a inovativních řešení nebo postupů, a bude zadavatelem posuzována, ověřována a hodnocena relativním odborně-subjektivním způsobem. Zadavatel zvolil jednoduchou pětibodovou stupnici ohodnocení tohoto dílčího kritéria:

100%	návrh je zcela a plně inovativní k vymezenému předmětu inovace a požadavkům zadavatele, návrh zcela odpovídá zákonným definicím a znakům inovace a inovativního řešení či postupu, na trhu je velmi malé množství implementací (řádů jednotek až desítek úspěšných implementací či realizací),

75%	návrh je inovativní, ale ne zcela anebo s výhradami, inovativnost návrhu není orientována pouze na předmět inovace, ale zasahuje (vylepšuje) i jiné části předmětu plnění (stavby), jiný hodnocený návrh od jiného dodavatele je více inovativní, na trhu malé množství implementací (řádů desítek, ne však více jak jedno sto úspěšných implementací či realizací),

50%	návrh je relevantní částečně, návrh vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti nejenom předmětu inovace, ale v rovnocenné míře i jinou/jiné části stavby, návrh je relevantní „z poloviny“,

25%	návrh je relevantní velmi málo anebo okrajově, návrh podstatně vylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti jinou/jiné části stavby, než je předmět inovace, který je návrhem vylepšován velmi málo nebo okrajově,

0%	návrh není relevantní vůbec nebo zanedbatelně málo, k předmětu inovace je irelevantní, návrh nevylepšuje technické anebo kvalitativní vlastnosti předmětu inovace a nenaplňuje požadavky zadavatele, anebo nebyl podán žádný inovativní návrh dodavatele pro daný předmět inovace.

    - Míra přínosu návrhu (MP)

Míra přínosu (dále jen „MP“) bude zadavatelem posuzována, zkoumána, ověřována a ohodnocena pouze k danému předmětu inovace a k vymezeným požadavkům zadavatele, které byly stanoveny s cílem vylepšení technických a kvalitativních vlastností předmětu inovace nad minimální požadavky, specifikovanými v PD. Takto bude zároveň zajištěno splnění zákonné podmínky, že způsobilé inovativní návrhy musí být orientovány k naplnění definovaného účelu a cílů této VZ.

Vymezení a bližší popis požadovaných přínosů pro zadavatele od inovativních návrhů dodavatele pro daný předmět inovace je uveden v Příloze č. 2 „Bližší vymezení předmětů inovací“. Tyto konkrétní specifikované přínosy, které dodavatel uvede a doloží, budou zároveň jedním z dílčích hodnotících kritérií inovativního návrhu (podle uvedených a ověřených veličin či parametrů ve specifikovaných jednotkách nebo podle uvedených a ověřených technických anebo kvalitativních vlastností).

Míra přínosu (MP) bude zadavatelem posuzována a hodnocena relativním odborně-subjektivním způsobem. Zadavatel zvolil jednoduchou pětibodovou stupnici ohodnocení tohoto dílčího kritéria:

100%	návrh má největší přínos k vymezenému předmětu inovace a požadavkům zadavatele (vyjádřeno ve specifikovaných jednotkách či parametrech), pro daný předmět inovace je tento návrh nejvíce přínosný ze všech podaných způsobilých a hodnocených návrhů (je to vítězný inovativní návrh),.

Ostatní inovativní návrhy, které budou mít nižší přínosy než vítězný inovativní návrh, budou ohodnoceny následujícím relativním odborně-subjektivním způsobem. Zadavatel se tímto způsobem hodnocení snaží motivovat dodavatele pro nabídnutí svých nejlepších inovativních řešení, které mají nejlepší doložitelné a ověřitelné přínosy. Cílem dodavatele by mělo být podat nejlepší (vítězný) návrh.

75%	návrh má přínos v rozmezí 75,0 - 99,9% k vítěznému návrhu,

50%	návrh má přínos v rozmezí 50,0 - 74,9% k vítěznému návrhu,

25%	návrh má přínos v rozmezí 25,0 - 49,9% k vítěznému návrhu,

0%	návrh má přínos nižší než 25,0% k vítěznému návrhu, anebo nebyl podán žádný inovativní návrh dodavatele pro daný předmět inovace.

  - Celkové ohodnocení míry vhodnosti INŘD pro využití zadavatelem na základě dílčích kritérií hodnocení (MV-INŘD)

Každý INŘD tedy získá celkem tři dílčí samostatné ohodnocení za tři dílčí hodnotící kritéria, tj. za ohodnocení míry relevance návrhu (MR), za ohodnocení míry inovativnosti návrhu (MI), a za ohodnocení míry přínosu návrhu (MP).

Tyto tři míry budou vyjádřeny v %, a to vždy pouze jednou (1) hodnotou z pěti (5) možných (tj. buď 100% nebo 75% nebo 50% nebo 25% nebo 0%). Míru relevance (MR), míru inovativnosti (MI) a míru přínosu (MP) pro každý INŘD stanoví pověřená hodnotící komise na základě posuzování, zkoumání a ověřování INŘD, a návazně na základě vzájemného porovnání a relativního ohodnocení INŘD mezi sebou navzájem pro každý předmět inovace formou odborně-subjektivního udělení hodnoty ohodnocení (míry v %).

Celkové ohodnocení míry vhodnosti INŘD  pro využití zadavatelem

Celkové ohodnocení míry vhodnosti INŘD (dále jen „MV-INŘD“) jako vyrovnané kombinace míry relevance, míry inovativnosti a míry přínosu inovativního návrhu bude matematicky vypočteno součinem všech tří udělených hodnot dílčích kritérií pro daný INŘD podle vzorce:

MV-INŘD (%)  =  MR (%)  x  MI (%)  x  MP (%)

  - Metodika přidělování bodů pro INŘD na základě vypočtené míry vhodnosti INŘD

V rámci hodnocení podle čl. 7.2, kritérium B, ZD bude hodnoceno:

B.1	INŘD (1) Inovativní návrh řešení pro technologii kotelny				max. 25 bodů

B.2	INŘD (2) Inovativní návrh řešení pro realizaci odborných sanací povrchů velmi poškozených či   značně degradovaných povrchů stavebních konstrukcí				max. 25 bodů

B.3	INŘD (3) Inovativní návrh řešení zařízení pro zavedení a výkon Energetického řízení (HW/SW, provoz a správa zařízení)								max. 25 bodů

B.4	INŘD (4) Inovativní návrh řešení záručního provozu, údržby a servisu nové technologie kotelny (nikoli stavebního objektu kotelny)						max. 25 bodů

Dílčí hodnotící kritérium B se bude hodnotit tak, že za každý doložený inovativní návrh řešení (INŘD 1, INŘD 2, INŘD 3, INŘD 4) obdrží dodavatel max. 25 bodů, a to podle vykalkulované míry vhodnosti daného návrhu pro zadavatele, která bude stanovena matematickým způsobem na základě míry relevance návrhu k vymezenému předmětu inovace (MR), dále míry inovativnosti návrhu (MI), a dále míry přínosu návrhu pro zadavatele, a to v krocích po 5 bodech (tj. 0 bodů, 5, 15, 20, 25 bodů).

Základní vysvětlení systému bodování inovativních návrhů řešení dodavatele (krok po 5 bodech)

25	 bodů	excelentní, originální, mimořádně inovativní s mimořádnými přínosy (vítězný inovativní návrh s nejvyšší mírou vhodnosti MV-INŘD pro zadavatele v %, max. 100%),

20	 bodů	výborný, velmi kvalitní návrhy (inovativní, velmi vysoká kvalita ve formě podstatně prodloužené trvanlivosti či životnosti či podstatně zvýšené odolnosti či udržitelnosti, podstatné prodloužení záruční lhůty o 100% a více, projevený velký zájem a snaha uspět),

15	 bodů	velmi dobrý, částečně nadprůměrný (dobrý nápad s využitím běžného nebo obvyklého řešení, projevený zájem),

10 	bodů	průměrný, projevená snaha (ještě splňuje požadavky a očekávání, nezájem v soutěži vyniknout, být nejlepší nebo nejinovativnější),

5 	bodů	splněny pouze základní požadavky, zcela formálně, (více-méně nezájem o tento typ soutěže zaměřené na inovace a jejich hodnocení),

0 	bodů	nehodnocen – nebyl podán žádný inovativní, nulový přínos (zcela nerelevantní návrh, žádná inovace, zcela nulový přínos pro vymezený předmět inovace, nebyl podán žádný inovativní návrh),

Body za způsobilé a hodnocené inovativní návrhy řešení dodavatelů INVŘ 1, INVŘ 2, INVŘ 3, a INVŘ 4 budou přiděleny podle jejich vypočtené míry vhodnosti MV-INŘD, a to relativním odborně-subjektivním způsobem. Zadavatel zvolil jednoduchou šestibodovou stupnici ohodnocení:

25 bodů	vítězný inovativní návrh pro daný předmět inovace,

20 bodů	míra vhodnosti MV-INŘD 75,1 - 100,0%,

15 bodů	míra vhodnosti MV-INŘD je 50,1 - 75,0%,

10 bodů	míra vhodnosti MV-INŘD je 25,1 - 50,0%,

5   bodů	míra vhodnosti MV-INŘD je 0,1 - 25,0%,

0   bodů	zcela nerelevantní návrh, žádná inovace, zcela nulový přínos pro vymezený předmět inovace, nebyl podán žádný inovativní návrh

- INFORMACE K NABÍZENÍ INOVACÍ A JEJICH POPISŮ FORMOU DOMINANTNÍCH INFORMACÍ

Zadavatel má zájem oslovit zejména kvalitní dodavatele s vysokou odbornou kvalifikaci a dostatečnou praxí a zkušenostmi v oblasti energetických a stavebních realizací, tj. v oblasti stavebních dodávek, služeb a prací, které jsou shodné nebo obdobné a úzce souvisejí s předmětem plněním této VZ. Zadavatel má současně i zájem maximálně využít veškeré odborné a praktické zkušenosti takovýchto kvalitních dodavatelů (i v rámci malých a středních podniků nebo jejich sdružení), a to formou využití jejich individuálních návrhů pro inovativní řešení vymezených částí plnění této VZ (této stavby).

Zadavatel předpokládá, že by tento výše uvedený záměr měl vyvolat u dodavatelů jednak zdravý zájem a chuť nabídnout pro plnění této VZ daleko více, než je jen základní technické a kvalitativní minimum specifikované v ZD a PD, zároveň by měl vyvolat proaktivitu nabídnout svůj pokud možno nejkvalitnější realizační tým pro plnění této VZ (zejm. jeho klíčové členy). A kvalitní realizační tým dodavatele obvykle umí nabídnout i své praxí ověřené nejlepší pracovní či technologické postupy, řešení nebo využití vhodných a vyzkoušených stavebních výrobků či materiálů (např. formou inovativního návrhu řešení), které souvisí s předmětem plnění této VZ, a které mohou zlepšit technické anebo kvalitativní vlastnosti výsledné stavby nebo jejích částí, a zároveň napomoci v rámci nabídkové ceny dodavatele k lepšímu splnění účelu VZ a lepšímu dosažení projektových cílů zadavatele.

Zadavatel není v dané stavební oblasti této VZ odborníkem (technologie kotelen, odborné sanace konstrukcí), a přizve si pro posuzování a hodnocení jednotlivých inovativních návrhů řešení od dodavatelů nezávislé odborníky s potřebnou odbornou kvalifikací a dostatečnou praxí ve stavební oblasti „Technika prostředí staveb“ a v oblasti „Rekonstrukce, opravy a sanace stavebních konstrukcí“.

Dominantní informace (DI)

Zadavatel i přes zajištěnou odbornou pomoc pro hodnocení nabídek požaduje od dodavatelů, aby textové a dokumentační sestavování a zejména textová a popřípadě i fotografická prezentace inovativních návrhů řešení dodavatele (INŘD) byly stručné, jasné, faktické a laicky pochopitelné (tj. popis a vysvětlení návrhů méně technicky, nejlépe netechnicky laicky). Jedná se o způsob komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem sdílením tzv. „dominantních informací“ (dále jen „DI“).

Podstatnými a požadovanými vlastnostmi DI je tedy jejich stručnost, jasnost, vypovídací schopnost ve zkratce anebo ve faktech, a laická pochopitelnost. Dalšími povinnými vlastnostmi DI je relevantnost k požadavkům zadavatele, k hodnotícím kritériím a k naplnění účelu VZ a projektovým cílům zadavatele, a dále jejich rychlá a snadná ověřitelnost, tj. ověřitelnost tvrzení dodavatele, která jsou obsahem DI, a která dokládají splnění požadavků zadavatele (např. z předchozích realizací s obdobným plněním a s obdobným uplatněním inovativního návrhu řešení dodavatele, a to nejlépe vč uvedení Osvědčení objednatele nebo uživatele o úspěšné realizaci uváděného a nabízeného INŘD vč uvedení aktuálních kontaktních údajů na tohoto Objednatele pro ověřovací fázi zadavatele).

Charakteristické rysy DI, které zadavatel požaduje, aby jimi dodavatel popisoval své INŘD:

- základní prvek „komunikace“ mezi zadavatelem („laikem“) a dodavatelem (expertem),

- stručné (esenciální), jasné, faktické, srozumitelné pro laika (méně technické nebo netechnické),

- jednoznačně vyjadřující vylepšení požadovaných základních technických anebo kvalitativních vlastnosti a přínosů (efektů) pro naplnění požadavků zadavatele a účelu a projektových cílů VZ,

- ověřitelné (např. z konkrétních předchozích zakázek a v průběhu plnění formou osvědčení objednatele nebo uživatele vč kontaktních údajů pro ověřovací fázi zadavatele),

- vylepšení vlastností bude kvantifikováno, tj. bude vyjádřeno buď v číslech, nebo v požadovaných parametrech, vlastnostech či požadavcích na vztažené hodnotící kritérium,

- zadavatel bude v nabídce dodavatele posuzovat a hodnotit tvrzení dodavatele, uvedená formou DI, jejich relevanci a efekty (přínosy) pro naplnění specifikovaných požadavků zadavatele a účelu a projektových cílů této VZ.

Přehled požadovaných informací a tvrzení dodavatele ve formě DI pro jednotlivé INŘD:

- Název inovativního návrhu, tj. její stručný název (vystihující řešení, inovativnost či přínos),

- Stručný popis inovativního návrhu, tj. v čem inovace spočívá technicky anebo kvalitativně, v čem je inovativní, a jak inovace technicky či kvalitativně vylepší vymezenou oblast a předmět inovace a výsledný předmět VZ. Popis bude ve formě DI, tj. stručně, jasně, výstižně (např. jen v bodech či odrážkách), text srozumitelný i laikovi, max. ½  strany A4 (např. font Calibri 11b., 1,5 řádkování),

- Míra inovativnosti návrhu podle názoru dodavatele (hodnoty 0%-25%-50%-75%-100%), dodavatel uvede podle svého názoru míru inovativnosti svého návrhu podle toho, zda tento jeho nový, upravený nebo nějakým způsobem vylepšený produkt nebo proces nebo způsob provádění zatím (a ověřitelně) není na trhu k dispozici vůbec, nebo je na trhu k dispozici teprve v malém množství, a první osvojitelé teprve testují jeho vlastnosti, a to následujícím způsobem:

míra inovace 100%	návrh není na trhu vůbec či v malém množství (1-10 instalací či provedení),

míra inovace 75%	návrh je na trhu velmi zřídka nebo výjimečně (11-50 instalací či provedení),

míra inovace 50%	návrh je na trhu občas a ve vhodných případech (méně nebo rovno </=100 instalací či provedení),

míra inovace 25%	návrh je na trhu zcela běžný (více jak >100 instalací/provedení), takže vlastně nejedná o inovaci, ale o vylepšení technických nebo kvalitativních vlastností předmětu plnění VZ nad rámec minimálních požadavků uvedených v ZD a PD, a to v rámci jedné a téže nabídkové ceny dodavatele,

míra inovace 0%	žádný inovativní návrh dodavatele.

- Míra relevance návrhu podle názoru dodavatele (hodnoty 0%-25%-50%-75%-100%), dodavatel uvede podle svého názoru míru relevance svého návrhu k vymezené oblasti a předmětu inovace a k požadavkům zadavatele:

míra relevance 100%	návrh je naprosto relevantní s požadavky zadavatele,

míra relevance 75%		návrh není úplně relevantní, relevance jiných návrhů mohou být vyšší,

míra relevance 50%		návrh je relevantní částečně (návrh je relevantní „napůl“),

míra relevance 25%		návrh je relevantní málo či velmi málo,

míra relevance 0%		návrh není vůbec relevantní k požadavkům zadavatele.

- KVANTIFIKOVATELNÝ PŘÍNOS INOVACE PODLE DODAVATELE pro zadavatele, tj. přínos pro výsledný předmět plnění této VZ;  účastník vyjádří podle svých odborných zkušeností a dosavadní praxe a ověřených realizačních nebo provozně-energetických zkušeností očekávané realistické(!) přínosy pro zadavatele, a to v požadovaném kvantifikovatelném vyjádření (např. číslem a jednotkou účinnosti výroby tepelné energie, číslem délky poskytnuté záruční doby, číslem vyjadřujícím  uživatelskou přístupnost a přívětivost, tj. počtem úspěšných instalací na trhu, číslem spolehlivosti tj. počet výpadků za období 1 roku, nebo dostupnosti servisní podpory, tj. počtem hodin od nahlášení servisního požadavku do momentu příjezdu servisního technika atp.).

- OSVĚDČENÍ EXISTENCE, FUNKČNOSTI A PŘÍNOSŮ NAVRHOVANÉ INOVACE OD PŘEDCHOZÍHO OBJEDNATELE, v případě, že bude vyžadováno zadavatelem pro konkrétní inovativní návrh řešení, a bude-li možné takové osvědčení zajistit pro doložení existence, funkčnosti a tvrzených přínosů  takového ověřeného inovativního řešení dodavatele u předchozího objednatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zajistit si vhodným způsobem objasnění nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů, uvedených jako informace nebo tvrzení v INŘD, a to buď od přizvaných nezávislých odborníků, anebo přímo od dodavatele, které se vztahují k INŘD, a to v souladu s § 46 ZZVZ buď písemnou formou, nebo i formou osobního ověřovacího pohovoru se zástupcem dodavatele u zadavatele, a to na písemnou výzvu zadavatele. Dodavatel je povinen k tomuto objasnění či doplnění údajů, požadovaných zadavatelem, poskytnout plnou a neprodlenou součinnost.

ČÁST C

Bližší vymezení předmětů inovací

PŘEDMĚT INOVACE č. 1 	INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ PRO TECHNOLOGII KOTELNY

Oblast inovace:	Nová technologie kotelny (jedná se o hlavní předmět plnění této VZ).

Část stavby:	Schéma (potrubního) zapojení nové technologie kotelny.

Předmět inovace č. 1: 	Inovativně navrhnout vylepšení schéma zapojení technologie kotelny, které je v základním (minimálním) rozsahu uvedeno v PD, s cílem trvalého zvýšení účinnosti výroby tepelné energie v kotelně, anebo trvalého snížení vlivů výroby tepelné energie na životní prostředí.

Dílčí hodnotící kritéria:	Míra přínosu návrhu (bude určená podle úspory provozních nákladů v Kč bez DPH/rok, anebo podle míry snížení škodlivých emisí oxidů dusíku NOx a oxidu uhelnatého CO, vyjádřené v mg/Nm3 spalin a v kg/rok pro srovnávací objem výroby tepla Rokycanské nemocnice 13.000 GJ/rok),

míra inovativnosti návrhu (v %),

míra relevance k vymezenému předmětu inovace (v %).

Souvislost s předmětem VZ:	Úzce souvisí s účelem VZ a s jedním z projektových cílů zadavatele (viz.

(„…zajištění energeticky úsporné, dlouhodobě spolehlivé a bezpečné výroby tepelné energie…“).

Možné typy inovací:	Technické vylepšení, anebo Inovativní řešení, anebo Pokročilé řešení.

Záměr zadavatele:	Zadavatel má záměr realizovat novou technologii kotelny moderním způsobem s využitím současných pokročilých technologií v oblasti výroby tepla (zejména prvky průmyslové automatizace MAR) s cílem maximální úspornosti, efektivnosti a jednoduchosti jejího provozování.

Bližší popis inovace	Dodavatel navrhne pokročilé/ inovativní/vylepšené řešení zapojení nové technologie kotelny tak, aby došlo k trvalému zvýšení účinnosti výroby tepelné energie v kotelně, anebo k trvalému snížení produkce emisí NOx a CO z kotlů oproti základnímu projektově navrženému schématu zapojení podle PD (viz. výkres D.1.1.4.c-TOP-V06 Schéma zapojení technologie kotelny).

Omezení návrhů inovací:	Max. 3 inovativní návrhy na tento předmět inovace od dodavatele,

musí zůstat zachována možnost provozovat novou technologii kotelny i podle projektového schématu potrubního zapojení dle PD (s automatickým či manuálním přepojováním průtoků topné vody potrubními cestami).

Preference a očekávání

zadavatele:		Využít moderní a inovativní výrobky průmyslové automatizace MAR,

navrhnout vylepšení zapojení tak, aby došlo pro různé provozní režimy výroby tepla vždy s nejlepší účinností v daném období roku (tzv. pro zimní, pro letní a pro přechodový režim výroby tepla). Uvažované zvýšení účinnosti zadavatel předpokládá v rozmezí 0,5-3,0% pro teplotní spád topné vody 80/60ºC. Účinnost výroby tepelné energie je poměr celkové energie ZP vstupující do kotlů (uvažujte výhřevnost ZP = 9,5 kWh/m3) a celkové vyrobené a změřené tepelné energie na výstupu z kotelny (všechny topné větve a TV). Zapojení technologie nové kotelny lze vylepšit i s ohledem životní prostředí, a to způsobem, který by podstatně snížil tvorbu a produkci škodlivých emisí kotlových spalin, tj. alespoň o 10,0% vyjádřeno v mg/Nm3 (oxidů dusíku NOx a oxidu uhelnatého CO).

Co zadavatel nechce

(tj. co nebude hodnoceno):	Zadavatel nechce individuálně vyrobený kotel s atypickou (zvýšenou) účinností výroby tepelné energie, pro běžné provozní podmínky nemocnice plně vyhovuje projektově navržený kondenzační standardní typový výrobek kotle s nerezovým výměníkem od běžně dostupných výrobců na trhu s kotlovou technikou v ČR v roce 2023,

Zadavatel nechce doplňovat spalinové výměníky na vedení spalin od kotlů (tzv. ekonomizéry),

Zadavatel nechce nezvyšovat tloušťku tepelných izolací potrubí nad normativní hodnoty,

Zadavatel nechce doplňovat tepelné izolace na potrubní armatury ve strojovně kotelny (izolační pouzdra, návleky, kazety atp.).

Způsobilost k hodnocení:	Dodavatel v případě této inovace doloží ke každému svému inovativnímu technickému návrhu/ům alespoň jedno osvědčení objednatele nebo uživatele/provozovatele, že inovativní návrh/y řešení dodavatele byl/y v nedávné době úspěšně instalován/y a ověřen/y jeho objednatelem či uživatelem/provozovatelem v rámci obdobné realizace (max. 5 let nazpět), k osvědčení přiložte technickou dokumentaci skutečného provedení inovace v elektronické podobě, a dokumentační fotografie (např. systému potrubního zapojení s grafickým vyznačením míst inovace/í), dokládající instalaci inovativního technického řešení dodavatele, které je nabízeno pro novou technologii Rokycanské nemocnice.

PŘEDMĚT INOVACE č. 2	INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ PRO REALIZACI ODBORNÝCH SANACÍ POVRCHŮ VELMI POŠKOZENÝCH ČI ZNAČNĚ DEGRADOVANÝCH POVRCHŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Oblast inovace:	Odborné stavební dodávky a práce,

(jedná se o druhý hlavní předmět plnění této VZ).

Část stavby:	Odborné sanace povrchů konstrukcí.

Předmět inovace č. 2: 	Inovativně navrhnout vylepšení projektového návrhu odborných sanací povrchů konstrukcí podle PD, a to s cílem maximálně zvýšit odolnost a trvanlivost sanovaných povrchů a tím i chráněných stavebních betonových a zděných konstrukcí (tj. jejich celkovou kvalitu dodání a provedení).

Dílčí hodnotící kritéria:	Míra přínosu návrhu (podle doložených schopností odolávat účinkům spodní vody, zemní a vzlínavé vlhkosti prostřednictvím doložených Technických a Bezpečnostních listů jednotlivých sanačních materiálů, hmot a výrobků, a dále podle návrhu dodavatele na garantovanou délku záruční doby od dokončení a předání odborných sanací (min. 5 let, max. 15 let),

míra inovativnosti návrhu (v %),

míra relevance k vymezenému předmětu inovace (v %).

Souvislost s předmětem VZ:	Úzce souvisí s účelem VZ a s jedním z projektových cílů zadavatele,

(viz.„…v plně funkčním, bezpečném a dlouhodobě spolehlivém, odolném a trvanlivém stavebním objektu kotelny po dobu min. dalších 20 let).

Možné typy inovací:	Zvýšení standardu plnění (použití kvalitních, nejlepších materiálů), anebo

Inovativní řešení (použití inovativního materiálu či postupu), anebo

Pokročilé řešení (použití inovativního sanačního systému).

Bližší popis inovace	A) Navrhnout inovativně jednotlivé stavební sanační materiály, hmoty a výrobky stavební chemie od jednoho nebo více výrobců tak, aby jejich materiálovým spojením a fyzikálním a chemickým spolupůsobením byl vytvořen funkční, odolný a trvanlivý sanační systém ochrany povrchů (betonových a zděných) konstrukcí podle specifikací v PD, tj. aby došlo k systémovému optimálnímu spojení a spolupůsobení všech projektově navržených a jednotlivě předepsaných sanačních vrstev povrchů (tj. pasivačních, adhezivních, zpevňovacích, vodě-odolných, kapilárně-uzavírajících, reprofilačních a povrchově ochranných).

B) Navrhnout i inovativní technologický postup (ručního) provádění pro navržené stavební sanační materiály, hmoty a výrobky stavební chemie tak, aby došlo k prokazatelnému zkrácení nutné doby pro technicky i technologicky správnou dobu ruční aplikace (natírání, nanášení, nahazování atp.), vyzrávání a předepsané ošetřování každé jednotlivě definované vrstvy sanačního systému povrchů betonových a zděných stavebních konstrukcí.

Omezení návrhů inovací:	Max. 1 inovativní návrh na tento předmět inovace od dodavatele,

v návrzích musí zajištěna a prokazatelně doložena odolnost sanační skladby předepsaných vrstev proti účinkům spodní vody, zemní a vzlínavé vlhkosti.

Preference a očekávání 	Využití nových, inovativních a kvalitních stavebních sanačních systémů od

zadavatele:		profesionálních výrobců, a dále využití inovativních metod provádění, které šetří jednak ztráty drahých sanačních hmot, a jednak i prováděcí čas,

prodloužení záruční doby nad min. lhůtu 60 měsíců (max. 180 měsíců).

Co zadavatel nechce

(tj. co nebude hodnoceno):	Zadavatel nechce mokré způsoby otryskání a přípravy sanovaných povrchů konstrukcí (tryskání vysokotlakým vodním paprskem),

Zadavatel nechce použití strojní aplikace jednotlivých sanačních vrstev (tj. nástřiky, torkety atp.) z důvodu suterénních a velmi členitých malých ploch z důvodů možných velkých ztrát sanačních materiálů a hmot,

Zadavatel nechce navrhovat necertifikované stavební sanační materiály, hmoty a výrobky, nebo výrobky, které nejsou určeny pro stavební sanační výrobu a použití v ČR.

Způsobilost k hodnocení:	Stručný popis inovativnosti navrhovaných stavebních sanačních materiálů a prováděcích a technologických postupů,

každý inovativní sanační materiál, hmota či výrobek, které navrhne dodavatel, musí být kvalitní, což bude od dodavatele doloženo platným certifikátem ČSN EN ISO 9001, uděleným jeho výrobci,

Každý inovativní sanační materiál, hmota či výrobek, které navrhne dodavatel, musí být šetrný k životnímu prostředí, což bude od dodavatele doloženo platným certifikátem ČSN EN ISO 14001, uděleným jeho výrobci,

Ke každému navrženému sanačnímu materiálu, hmotě či výrobku stavební chemie bude doložen Technický list vč uvedení Technologického postupu a vymezení podmínek jeho správné aplikace, dále Bezpečnostní list, a dále platné osvědčení dle NV č. 163/2002 Sb. o stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky v českém jazyce.

PŘEDMĚT INOVACE č. 3	INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAVEDENÍ A VÝKON ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ (HW/SW, PROVOZ A SPRÁVA ZAŘÍZENÍ)

Oblast inovace:	Nová technologie kotelny (jedná se o hlavní předmět plnění této VZ).

Část stavby:	Automatizované systémy energetického řízení kotelny (tzv. MAR).

Předmět inovace č. 3: 	Návrh, dodávka a instalace HW/SW zařízení pro energetické řízení kotelny s možností dálkového připojení (např. přes webové rozhraní) a okamžitých aktuálních zásahů, nutných pro řízení energetického hospodářství kotelny (tj. pro zavedení a jednoduché provádění tzv. Energetického managementu nové technologie kotelny)

Dílčí hodnotící kritéria:	Míra přínosu návrhu (podle uživatelské přívětivosti zpracovaného řešení SW, zejm. vypovídající schopnost navrhovaných grafů vyjadřující potřeby a spotřeby jednotlivých energií s možností rychlé analýzy a vyhodnocení energetických dat, dále podle možností interaktivní úpravy grafických a datových výstupů systému podle potřeb zadavatele, a dále podle etické nabídkové pořizovací ceny technického zařízení HW/SW a nákladů instalace, implementace a zavedení systému do užívání, dále pro řešení podle vymezeného účelu a vymezených minimálních požadavků zadavatele podle PD, část D. 2.2.1_Měření energií, a dále podle dalších funkcí energetických toků či ztrát, které systém na základě širší provozní energetické praxe umožňuje a doporučuje sledovat a řídit nad rámec minimálních požadavků zadavatele (např. parametry vnitřního mikroklimatu v prostoru kotelny, přítomnost osob a povolení ke vstupu přes přístupové systémy ASC, detekce požáru či kouře atp.),

míra inovativnosti návrhu (v %),

míra relevance k vymezenému předmětu inovace (v %).

Souvislost s předmětem VZ:	Úzce souvisí s účelem VZ a s jedním z projektových cílů zadavatele (viz. „…zajištění energeticky úsporné, dlouhodobě spolehlivé a bezpečné výroby tepelné energie…“).

Možné typy inovací:	Pokročilé řešení (zadavatel vymezil pouze strukturovaný účel a rámcové požadavky na energetické řízení kotelny).

Bližší popis inovace	Zadavatel díky novému technickému zařízení zavede a bude provádět energetické řízení kotelny (tzv. Energetický management kotelny). Bližší popis Energetického řízení z pohledu zadavatele, a vymezení požadavků zadavatele na energetické řízení kotelny je uveden v Části D této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení, a dále pak v normě ČSN EN ISO 50.001-2012.

Omezení návrhů inovací:	Max. 1 inovativní návrh na tento předmět inovace od dodavatele,

Limit pro inovaci/vylepšení:	etická nabídková a pořizovací cena inovativního návrhu, dodávky a instalace zařízení HW/SW pro energetické řízení kotelny nesmí být vyšší než 500.000,- Kč bez DPH (dodavatel nabídkovou cenu tohoto inovativního návrhu řešení uvede do položek oceněného soupisu dodávek a prací).

Preference a očekávání 	Zadavatel očekává inovativní návrh formou „pokročilého řešení“, které

zadavatele:		bude vycházet zejména z energetické zkušenosti a praxe dodavatele. Zařízení HW/SW by mělo být univerzální, nikoli sestavené či naprogramované na míru Rokycanské nemocnici (energetický management není dosud zaveden a prováděn), a mělo by mít možnost se v rámci ICT řešení rozšiřovat (pro případ budoucího záměru rozšířit energetické řízení pro celou Rokycanskou nemocnici). HW/SW musí mít technickou a servisní podporu a udržitelnost min. 10 let od doby nainstalování. Systém musí mít standardní úroveň kybernetické ochrany SW (Rokycanská nemocnice je součástí kritické infrastruktury plzeňského kraje),

Co zadavatel nechce

(tj. co nepreferuje):	Zadavatel nechce příliš obsáhlé, složité, pře-sofistikované systémy HW/SW (např. určené pro velký výrobní závod či elektrárnu), které by měly v běžné energetické praxi Rokycanské nemocnice malé nebo dokonce žádné využití,

„ne-pokročilé“ příruční systémy typu excel či free-ware atp.,

Zadavatel nechce vývojové HW/SW prvotiny a nevyzkoušené platformy či systémy, jejichž funkce, spolehlivost a přínosy by byly teprve testovány a ověřovány v rámci provozu nové technologie kotelny Rokycanské nemocnice.

Způsobilost k hodnocení:	Podrobný popis navrhovaného inovativního řešení HW/SW s odpovídající etickou (ověřitelnou) nabídkovou cenou za dodávku, instalaci a zavedení systému (viz. oceněný Výkaz výměr) do užívání, vč. návrhu implementace a uvedení zařízení (systému) do provozu konkrétně v Rokycanské nemocnici (tj. komplexní návrh na zavedení Energetického managementu v kotelně Rokycanské nemocnice, a jeho následného provádění),

dodavatel zároveň v podrobném popisu inovace podrobně popíše, v čem spočívá u jeho řešení uživatelská přívětivost, tj. např. vypovídající schopnost navrhovaných grafů vyjadřující potřeby a spotřeby jednotlivých energií s možností rychlé analýzy a vyhodnocení energetických dat oproti jiným systémům, dále možnosti interaktivní úpravy grafických a datových výstupů systému podle potřeb zadavatele (způsob provedení úprav, tj. zdali mohou být interaktivní úpravy prováděny uživatelem, nebo pouze vývojovým pracovníkem nebo autorizovaným servisem atp.), a dále uvede případné další funkce energetických toků či ztrát, které systém na základě širší provozní energetické praxe umožňuje a doporučuje sledovat a řídit nad rámec minimálních požadavků zadavatele (např. parametry vnitřního mikroklimatu v prostoru kotelny, přítomnost osob a povolení ke vstupu přes přístupové systémy ASC, detekce požáru či kouře atp.),

doložit osvědčení objednatele či uživatele alespoň jedné nebo více referenčních úspěšných implementací navrhovaného inovativního řešení s plně zavedeným a fungujícím energetickým a provozním sledováním a řízením energetických provozních souborů (tj. písemné osvědčení objednatele/ů či uživatele/ů navrhovaného systému HW/SW s uvedením kontaktních údajů pro ověřovací fázi zadavatele, k osvědčení přiložte vhodnou fotodokumentaci z místa instalace, dokládající úspěšnou aplikace, např. screeny obrazovek, umístění měřidel energií atp.).

PŘEDMĚT INOVACE č. 4	INOVATIVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁRUČNÍHO PROVOZU, ÚDRŽBY A SERVISU NOVÉ TECHNOLOGIE KOTELNY (NIKOLI STAVEBNÍHO OBJEKTU KOTELNY)

Oblast inovace:	Nová technologie kotelny (jedná se o hlavní předmět plnění této VZ)

Část stavby:	Kompletní zařízení strojní technologie a elektroinstalace kotelny, provedené ve výborné kvalitě s nadstandartní spolehlivostí a trvanlivostí více než 5 let (až 15 let).

Předmět inovace č. 4: 	„Převzetí odpovědnosti za provoz a údržbu nové technologie kotelny po dokončení stavby, která bude formou energetické služby zajišťována a prováděna inovativním způsobem“, a to pro zadavatelem stanovené období v délce 15 let od dokončení a předání předmětu plnění této VZ.

Dílčí hodnotící kritéria:	Míra přínosu návrhu (dle etické nabídkové ceny při splnění všech požadavků zadavatele na provoz, správu, údržbu a servis nové technologie kotelny – viz. Část D této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení)

míra inovativnosti návrhu (v %),

míra relevance k vymezenému předmětu inovace (v %).

Souvislost s předmětem VZ:	Úzce souvisí s účelem VZ a s jedním z projektových cílů zadavatele

(viz. „…zajištění energeticky úsporné, dlouhodobě spolehlivé a bezpečné výroby tepelné energie…“).

Možné typy inovací:	Inovativní řešení, anebo

Pokročilé řešení (zadavatel vymezil účel a své strukturované požadavky na provoz a údržbu nové technologie kotelny).

Bližší popis inovace	Inovativní nebo Pokročilé řešení zajištění provádění provozního dohledu, obsluhy, technické správy a výkonu běžné údržby a specializovaných servisů nové technologie kotelny, a to min. v rozsahu provozních, údržbových a servisních požadavků a specifikací zadavatele (viz. Část D této přílohy č. 6 ZD – Inovativní a kvalitativní návrhy řešení).

Omezení návrhů inovací:	Max. 1 inovativní návrh na tento předmět inovace od dodavatele,

etická nabídková cena požadovaného převzetí odpovědnosti za provoz a údržbu nové technologie kotelny formou energetické služby nesmí být nižší, než minimálně 250.000,- Kč/rok 2023, což jsou zadavatelem stanovené minimální náklady udržování technologického majetku s péčí řádného hospodáře (tj. 1,0% z předpokládané ceny nové technologie kotelny) - viz položky VRN 9-4.1 až VRN 9-4.5 včetně oceněného soupisu dodávek a prací).

Preference a očekávání 	Zadavatel očekává inovativní návrh formou „pokročilého řešení“, které

zadavatele:		bude vycházet zejména z energetické provozní praxe a zkušeností dodavatele. Dohledové, kontrolní a servisní činnosti budou prováděny pracovníky dodavatele s potřebnou kvalifikací a dostatečnou praxí v provozování a udržování energetických technologických zařízení (min. 10 let). Provádění údržby bude po dohodě se zadavatelem organizováno tak, aby nebyly omezeny nebo ohroženy dodávky tepla do nemocnice. Kvalitní a podrobný návrh Servisní smlouvy ze strany dodavatele.

Co zadavatel nechce	nekvalitní, neúplné provádění dohledu, kontrol, běžné údržby a servisu

tj. co nepreferuje):	zařízení nové kotelny, nekvalifikované nebo nemotivované pracovníky pro provádění všech sjednaných provozních, údržbových a servisních činností.

Způsobilost k hodnocení:	Podrobný popis navrhovaného způsobu inovativního nebo pokročilého řešení převzetí odpovědnosti za provoz a údržbu nové technologie kotelny formou zajištění a výkonu inovativní energetické služby,

uvést etickou a položkově uvedenou nabídkovou cenu, a to:

- jednak do oceněného položkového soupisu dodávek a prací – viz položky VRN 9-4.1 až VRN 9-4.5 v oceněném soupisu dodávek a prací (viz položky VRN 9-4.1 až VRN 9-4.5 v oceněném soupisu dodávek a prací),

- a jednak v Příloze č. 4 Záruční servisní činnosti, případně s doplňujícím objasněním a vysvětlením inovativního způsobu plnění této služby a souvisejícími kalkulacemi a uvedenými etickými nabídkovými HZS (hodinové zúčtovací sazby pro pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí, kteří budou za dodavatele nabízené záruční servisní služby vykonávat vč zahrnutí nákladů na dopravu a potřebné pracovní vybavení pracovníků – nářadí, detektory, atp.),

navrhnout podrobný návrh Servisní smlouvy ze strany dodavatele,

doložit osvědčení objednatele či uživatele alespoň jedné nebo více referenčních úspěšných implementací navrhovaného inovativního řešení poskytování záručních servisních služeb (tj. písemné osvědčení objednatele/ů či provozovatele/ů navrhovaného inovativního systému poskytování záručních servisních služeb vč uvedením kontaktních údajů pro ověřovací fázi zadavatele, a vhodné fotodokumentace z místa poskytování služeb, např. screeny obrazovek systému HELP-DESK, provádění zásahů, lepší využívání ICT techniky atp.).

ČÁST D

Energetické a provozní sledování a řízení nové technologie kotelny (tzv. Energetický management)

- Základní informace k Energetickému řízení kotelny

V rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny Rokycanské nemocnice“ je součástí plnění inovativní dodávka a instalace potřebného a vhodného zařízení HW/SW (Hardware/Software), které umožní pracovníkům technických a provozních útvarů nemocnice zavést a provádět energetické řízení kotelny (tzv. Energetický management kotelny).

Předmět plnění této VZ se týká pouze stavebního objektu kotelny, tj. zařízení bude navrženo, dodáno a nainstalováno pouze pro objekt kotelny, resp. pro novou technologii pro výrobu tepelné energie v kotelně, kterou dodá dodavatel v souladu se ZD a PD. Návazně po dokončení stavby bude Energetické řízení zavedeno a prováděno na dodaném a instalovaném zařízení rovněž pouze v rámci nové technologie kotelny, tj. v rámci efektivní výroby a dodávky tepelné energie a teplé vody na výstupu z kotelny do areálu nemocnice. Zadavatel však nemůže vyloučit, že v budoucnosti bude zavedení a výkon energetického řízení (tzv. Energetického managementu) pravděpodobně postupně rozšiřováno na celý areál nemocnice (ovšem v blíže neurčené budoucnosti a v rámci jiné VZ).

Potřebné a vhodné zařízení HW/SW pro zavedení a provádění Energetického managementu v objektu kotelny navrhne dodavatel v rámci své nabídky podle svých nejlepších dosavadních energetických zkušeností a zejména své ověřené praxe jako jeden ze svých možných inovativních návrhů řešení (jedná se o INŘD č. 3).

Návrh na dodávku a instalaci potřebného a vhodného zařízení pro energetické řízení kotelny nemusí být nutně inovativní, dodavatel může nabídnout i technické zařízení HW/SW, které je běžně na trhu, a má běžné nebo obvyklé funkce pro sledování toků energií (monitoring), a běžné funkce jejich analýzy (např. grafy spotřeb a potřeb energií, účinnosti výroby tepla, trendy ve spotřebách, počty výpadků a nedodávek energií, teploty výstupní a vratné topné vody atp.).

V tom případě však dodavatel splní pouze základní minimální technickou podmínku této VZ, a jeho návrh nebude hodnocen jako inovativní návrh řešení. Způsob zadání tohoto předmětu inovace vymezením pouze základních a rámcových požadavků zadavatele na energetické řízení kotelny tedy cílí na inovativní návrhy dodavatele typu „Pokročilé řešení“.

- Základní informace k Energetickému řízení (tzv. Energetickému managementu)

Energetické řízení, tzv. Energetický management (kotelny), bude po jeho zavedení soubor technických, energetických, provozních a organizačních opatření k dosažení efektivního řízení a snižovaní spotřeby energie (nyní pouze v rámci objektu kotelny, v blíže neurčené budoucnosti v rámci celé Rokycanské nemocnice). Cílem je nepřetržité zvyšování efektivity provozu energetického hospodářství. Hlavní energetickou výrobní jednotkou tepelné energie v areálu nemocnice je centrální plynová kotelna.

Princip energetického řízení, resp. energetického managementu nejlépe popisuje norma ČSN EN ISO 50001:2012 pod názvem „systém managementu hospodaření s energií“ (v originále „Energy Management System“, dále jen  „EnMS“).

Zavedení energetického řízení, tj. energetického managementu, v souladu s výše uvedenou normou představuje neustálý proces sledování spotřeby energie v kotelně (v budoucnu i v jednotlivých objektech a jejich odběrových energetických zařízeních), a její vyhodnocování, plánování a provádění úsporných opatření a ověřování jejich účinku.

To bude mj. úkolem energetického managera a technických a provozních útvarů nemocnice. Cílem této veřejné zakázky je zavedení Energetického managementu v objektu kotelny, a podle provozních a energetických zkušeností jeho možné (nikoli povinné) postupné rozšíření pro celý areál nemocnice.

Energetický management (kotelny) má následující hlavní cíle:

- nepřetržitě sledovat (monitorovat) vstupy paliv a energií do kotelny a jejich pořizovací nákupní ceny (plyn, elektřina, voda),

- nepřetržitě sledovat (monitorovat) výrobu a výstupy tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody na výstupech z kotelny (na hranici objektu kotelny, resp. na instalovaných měřidlech),

- kalkulovat aktuální celkové výrobní náklady tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody,

- analyzovat výrobu tepelné energie v kotelně s ohledem na potřeby a spotřeby tepelné energie celého areálu nemocnice (formou grafů, např. objemy výroby tepelné energie pro vytápění jednotlivých topných větví a TV, účinnosti a tepelné ztráty celkové výroby tepla, účinnosti výroby tepla po jednotlivých kotlích, spotřeby vody, spotřeby elektřiny pro provoz kotelny atp.).

- optimalizovat výrobu tepelné energie v kotelně a spotřeby všech médií (plyn, voda, elektřina),

- optimalizovat a účelově řídit dodávky tepelné energie z kotelny do jednotlivých topných větví a do systému přípravy teplé vody TV (pro jednotlivé objekty a provozní části nemocnice),

- udržovat novou technologii kotelny v bezvadném technickém a provozním stavu, plánovat a provádět pravidelné kontroly funkce a stavu hlavních zařízení a provozních souborů kotelny, plánovitě provádět běžnou údržbu a specializované servisy zařízení vč měření účinností a vlivů zařízení na životní prostředí (emise škodlivých látek, hluk), vést písemné záznamy o provozu kotelny a provádění kontrol a běžné údržby a specializovaných servisů (elektronicky, např. elektronický Provozní deník kotelny, elektronická Kniha údržby a servisů, elektronická kniha Bezpečnostních kontrol a Revizí zařízení atp.).

Postupy energetického řízení jsou založeny na následujících údajích a činnostech:

- měření spotřeby paliv a vstupních energií (plyn, elektřina, voda),

- měření výroby tepelné energie a jejich potřeba a dodávky do celé nemocnice,

- měření účinnosti výroby tepelné energie a jejich ztrát,

- komplexní analýza všech energetických měření formou grafů - trendů, závislostí na chodu nemocnice (pracovní dny/víkendy), na klimatických podmínkách a ročních období atp.),

- stanovení a výpočet energetického potenciálu pro energetické a provozní úspory,

- návrhy a realizace navržených opatření,

- vyhodnocení spotřeb energií,

- porovnání úspor (očekávaných a dosažených),

- cyklické pokračování energetického managementu…

Energetické řízení (management) plní ve shodě s obecným pojetím organizačního či energetického řízení (managementu) tyto základní manažerské funkce, pomocí nichž jsou následně řešeny jednotlivé řídící, výkonné, kontrolní a analytické činnosti:

- plánování

- organizování

- rozhodování (přikazování)

- motivace (vedení lidí)

- kontrola

Základní informace, které jsou potřebné pro energetický management:

- energetická charakteristika objektu anebo areálu (rok výstavby, technické provedení, teplené ztráty objektu, potřeby a spotřeby energií objektu, možné technické, provozní či organizační opatření ke snižování energetické náročnosti atp.)

- spotřeba tepelné energie (a její výrobní náklady),

- spotřeba elektrické energie (a její nákupní ceny),

- spotřeby a pořizovací ceny paliv a energií (zemní plyn, voda),

- technický stav rozvodů tepelné energie a teplé vody,

- kompletní provozní náklady (na odborný dohled, kontroly, údržbu, servisy, revize, měření atp.)

- Počet osob objektu a provozní doba objektu

Na následujícím obr. je znázorněn obecný princip energetického managementu.

(zdroj: ČSN EN ISO 50001)

Hlavním cílem energetického řízení (energetického managementu) je nepřetržitě a kontinuálně snižovat energetickou náročnost.

Energetický manažer musí zajistit sběr dat (o spotřebě), porovnávat výsledky a zjišťovat, zda opatření vedou k očekávaným cílům, připravovat podklady pro vedení, navrhovat případně nutná návrhy opatření případná školení, zajistit rozvoj energetického hospodářství.

Energeticky manažer porovnává výsledky a zjišťuje, zda zavedená opatření vedla k dosažení vytyčených cílů. Pak přichází prostor pro formulaci nových návrhů opatření a doporučení.

- Vymezení základních požadavků zadavatele na zařízení HW/SW pro zavedení energetického řízení kotelny

Nové technické zařízení HW/SW musí pověřeným pracovníkům nemocnice (Energetický manažer nebo Energetik, dále pověření pracovníci technických a provozních útvarů nemocnice) umožňovat:

- SLEDOVÁNÍ MONITORING ENERGETICKÝCH DAT v kotelně ze všech instalovaných měřidel energií (viz. část PD D.2.2.1 Měření energií – instalace měřidel) a jejich ukládání na datový nosič po 1,0 min (60 sec), všechna energetická data uchovávat min. 3,0 roky nazpět od data jejich pořízení,

- ŘÍZENÍ TOKŮ ENERGIÍ v kotelně, tj. možnost řízení klíčových zařízení a technologií v kotelně (např. dálkové ovládání výkonu kotle, jeho zastavení a odstavení z provozu atp.), prostřednictvím zařízení průmyslové automatizace kotelny (MAR), schopnost nastavit různá pravidla pro řídicí funkce toků energií zakládané na zdrojích (kotlích) a na meteorologických předpovědích počasí,

- INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÁ VIZUALIZACE DAT, grafický výstup – vizualizace jednotlivých měřidel (jednotlivě v detailu či společně pro porovnání), sledování trendů, možnost pro pracovníky nemocnice pracovat a provádět energetické řízení kotelny přes webové rozhraní i mimo pracovní dobu (z PC či mobilních ICT technologií, např. i-Pad či mobil atp.),

- SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY TEPELNÉ ENERGIE V KOTELNĚ A JEJÍ DISTRIBUCE Z KOTELNY, možnost sledování účinností jednotlivých kotlů, jejich kaskádové spouštění a zajištění vyrovnané bilance jejich výrobních hodin, sledování účinností výroby tepelné energie u jednotlivých kotlů,

- PLÁNOVÁNÍ A EVIDENCE PROVÁDĚNÍ DOHLEDU, KONTROL, ÚDRŽBY, SERVISŮ A REVIZÍ zařízení kotelny (zařízení od jednotlivých výrobců i systémové řešení kotelny, tj. zapojení dle schématu), evidence výpadků, nedodávek tepla a havarijních stavů se signalizací závadného stavu pověřeným pracovníkům nemocnice (SMS, textové alarmy),

- ŘÍZENÍ VÝROBY TEPLNÉ ENERGIE PODLE PŘEDPOVĚDI POČASÍ, možnost zahrnout do výrobního nastavení kotelny adaptativní nastavení ekvitermní křivky podle předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ),

- MOŽNOST SLEDOVÁNÍ KVALITY VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU BUDOV (KOTELNY), sledování vnitřní teploty, popřípadě dalších měřených fyzikálních veličin vnitřního mikroklimatu (např. vlhkost, koncentrace CO2 atp.),

- DALŠÍ ENERGETICKÉ VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A LOGISTICKÉ FUNKCE, dodavatel uvede ve svém inovativním návrhu řešení další smysluplné a pro nemocnici využitelné funkce a možnosti navrhovaného systému pro energetické řízení,

- DODAVATEL DOLOŽÍ SERVISNÍ A ROZVOJOVOU PODPORU PRO NABÍZENÝ HW/SW, dodavatel stručně popíše, jakým způsobem a odkud je pro nabízené řešení zajištěna servisní a rozvojová podpora HW i SW, zejména softwaru, tj. kdo softwarovou bázi programuje, zajišťuje její kybernetickou bezpečnost a ochranu, a kdo jí dále rozvíjí nebo přizpůsobuje místním podmínkám nebo potřebám zadavatele a potřebám dalšího rozvoje Rokycanské nemocnice atp.,

- DODAVATEL UVEDE POČET ÚSPĚŠNÝCH A POUŽÍVANÝCH INSTALACÍ SW V ČR, zadavatel očekává inovativní návrhy řešení Energetického managementu formou „Pokročilého řešení“, nepředpokládá však, že by řešení bylo technickou prvotinou nebo prototypem. Zadavatel bude v rámci této inovace hodnotit především „pokročilost řešení“, čímž je myšlenou moderní hardware a software (vývojová verze SW max. 5 let nazpět od termínu zahájení nabídkového řízení této VZ), uživatelsky jednoduchý a uživatelsky přívětivý (úroveň grafického zpracování získaných energetických dat, tj. tzv. odběrové grafy paliv a výrobní grafy energií, a dále úroveň analytických grafických výstupů pro rychlou analýzu, vyhodnocení a návrhy opatření, tj. tzv. analytické grafy vývoje a trendů) pro pracovníky technických a provozních útvarů (nemocnice), kteří mají i jiné důležité pracovní úkoly, než energetický management kotelny, podstatná je orientace HW/SW na praktické využití a přínosy pro energetické řízení (kotelny) v  běžném provozním prostředí zdravotnické, komunální či občanské výstavby.

ČÁST D

Specifikace záruční servisní činnosti

- Obsah záruční provozní činnosti pro novou technologii kotelny

  - zajišťování každodenního bezpečného, spolehlivého a ekonomického provozování nové technologie kotelny (díla) prostřednictvím vzdáleného zařízení (technického a provozního dispečinku Dodavatele), tj. provádění provozního dohledu, obsluhy, kontroly funkcí a výroby tepelné energie, a podle potřeby běžného seřizování a nastavování zařízení přímo v kotelně (občasnou fyzickou kontrolou servisního technika Dodavatele v objektu kotelny), a provádění běžné údržby a servisu zařízení na týdenní, měsíční a kvartální bázi, a to podle závazných interních provozních a bezpečnostních předpisů, tj. podle závazného Provozního řádu kotelny (viz. návrh Provozního řádu Dodavatele pro užívání a provozování díla jako součást Dodavatelské dokumentace), a dále podle dalších vlastních interních provozních a bezpečnostních předpisů Zadavatele jako vlastníka zařízení, např. požadavky Zadavatele na péči o technologii kotelny jako movitý a nemovitý majetek, vše v odvislosti na provozní a výrobní zátěži zařízení v té které sezóně, a požadované výborné spolehlivosti, efektivitě a ekonomii výroby tepelné energie,

  - z konkrétních činností provozního dohledu, kontroly a provádění běžné údržby se jedná např. o mazání, čištění či výměny filtrů, kontroly a výměny těsnění, pružinek, ucpávek čerpadel, pohonů ventilů, odvzdušňování a odkalování potrubí, fyzické ověřování funkce uzávěrů a ventilů (plně zavřít a plně otevřít), doplňování chemikálií do chemické úpravny vody, předepsané kontroly pojišťovacích ventilů a stavu a funkce expanzních zařízení, atp., vše vč okamžitého a pravdivého provádění písemných záznamů o provádění tohoto dohledu, kontrol a běžné údržby do provozní a výrobní evidence v souladu s Provozním řádem kotelny,

  - řádné vedení provozní a výrobní evidence podle zákonných požadavků a energetických a výrobních požadavků Zadavatele nebo Dodavatele v roli odpovědného provozovatele zařízení (nové technologie) kotelny (Provozní knihy, Provozní deníky jednotlivých zařízení, Výrobní deník, Knihy údržby a Servisů, Knihy Revizí a Pasportů atp.),

  - zajišťování dodržování dalších místních závazných interních předpisů a řádů Zadavatele, tj. Provozních, Pracovních a Bezpečnostních řádů vč BOZP/PO, dílčích i celkových požárních, evakuačních a havarijních řádů, řádů na ochranu životního prostředí, zamezení přístupu neoprávněných osob pro splnění podmínek pojištění zařízení a budov atp.,

  - trvalé udržování zařízení i všech dotčených prostor v čistotě a pořádku, a to i z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu zařízení (mytí podlah, odstraňování prachu a nečistot, kontroly úkapů, netěsností či zatékání, správné osazení a funkce bezpečnostních krytů zařízení, čitelnost nápisů atp.).

- Obsah záručních servisních a údržbových služeb na sjednané pololetní a roční bázi

  - podrobná fyzická kontrola, ověření a zdokumentování stavu a funkce všech zařízení (systémového řešení) kotelny (mimo kotle, které jsou předmětem samostatné servisní smlouvy) ve vazbě na kvalitu provádění běžných provozních úkonů, činností a prací na občasné (týdenní) bázi podle Provozního řádu kotelny,

  - ověření dílčí i komplexní funkčnosti a bezvadnosti všech prvků, částí a komponent díla pro jejich řádné fungování a provozuschopnost díla jako celku (těsnosti, neporušenost, nadměrné zahřívání, hlučnost, mechanické vůle, opotřebení, izolační odolnost atp.) podle Provozního řádu kotelny,

  - provádění údržbových prací a servisních činností vyplývající z požadavků na preventivní údržbu pro zajištění garančních podmínek, spolehlivosti a životnosti všech jednotlivých prvků, částí a komponent díla, a to v odvislosti od správného užívání, provozní zátěži a doloženému objemu výroby (moto-hodin) podle provozní evidence (jedná se např. o kontroly a čištění filtrů, mazání, servisní (nikoli provozní) nastavování, vymezování vůlí, proplachy, odvzdušnění, odkalení, korozivní ochrana, atp., cena spotřebního materiálu a opotřebitelných vyměňovaných dílů v rámci údržby a servisu není součástí plnění),

  - kontrola bezpečnostních systémů (havarijní stavy kotelny) a bezpečnostní výbavy kotelny,

  - kontrola stavu zajištění bezpečnosti kotelny provozovatelem v návaznosti na aktuálně platnou legislativu a odpovídající aktuální platné prováděcí předpisy,

  - kontrola stavu úplnosti a aktuálnosti vedení provozní a výrobní dokumentace vč evidence provozního užívání, tj. počty moto-hodin jednotlivých výrobních souborů (provozní knihy, provozní deníky jednotlivých zařízení, kniha údržby a servisů, kniha revizí, elektronická forma výstupu atp.),

  - vyhotovení souhrnného zápisu z provedených servisních a údržbových služeb vč. závěru a případného doporučení pro Objednatele a Provozovatele zařízení.

- Rozsah servisní a údržbové služby na sjednané pololetní a roční bázi:

  - strojně technologické části díla (strojovna kotelny),

  - (mimo tří kotlů – viz. samostatné Servisní smlouvy výrobce kotlů a autorizovaní servisní technici),

  - elektro části díla – část silnoproud,

  - elektro části díla – část slaboproud, měření a regulace (MAR), a komunikace,

  - plynová zařízení,

  - palivové hospodářství ELTO,

  - vzduchotechnická zařízení,

  - spalinové cesty a komíny (nově zřízené vložky komínů),

  - nově zřízené instalační přípojky a zařízení.

- Obsah revizních služeb na sjednané pololetní a roční bázi:

  - revize nových vyhrazených technických zařízení, které tvoří součást díla:

  - plynové zařízení (dle Projektové dokumentace skutečného provedení díla),

  - tlakové zařízení (dle Projektové dokumentace skutečného provedení díla)

  - elektro zařízení (silnoproud i slaboproud, tj. systém měření a regulace MAR dle Projektové dokumentace skutečného provedení díla).

*) netýká se vyhrazených technických zařízení a instalací, které jsou buď původní, nebo tvoří nedílnou součást stavebního objektu, ve kterém je dílo umístěno

  - revize spalinových cest a komínů (pouze vedení spalin, netýká se stavební části komínů a zdiva),

  - revize hospodářství ELTO,

  - odborné prohlídky kotelny.

- Sjednané služby autorizované kontroly a měření emisí a zákonného výkaznictví emisí:

  - autorizované jednorázové měření emisí škodlivých látek znečištění ovzduší (NOx a CO) pro kotle dle platných předpisů a legislativy na roční bázi,

  - související zákonné výkaznictví pro stacionární zdroje znečištění ovzduší.

- Přehled provozních a servisních úkonů, které NEJSOU předmětem plnění:

  - fyzická přítomnost servisních a údržbových techniků dodavatele na vyžádání Zadavatelem pro provádění prací, činností a úkonů mimo objekt kotelny podle jeho dispozic a v souvislosti se zajišťováním provozu, běžné údržby a servisu nové technologie kotelny (např. kontroly a údržba a servisy areálových rozvodů vytápění, objektových výměníkových stanic tepla, údržba a seřizování topných spotřebičů, např. radiátorů, termostatických nebo uzavíracích ventilů radiátorů atp.),

  - havarijní pohotovostní služba pro systémy vytápění areálu Rokycanské nemocnice.

| PROHLÁŠENÍ |  |
| --- | --- |
| Datum: VYPLNÍ DODAVATEL | Potvrzuji, že výše uvedené údaje o uvedených výrobcích, jejich záručních dobách a nabízených inovacích, řešení a službách jsou pravdivé a závazné. VYPLNÍ DODAVATEL Jméno a příjmení oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele |