## Přístroj na kontrolu spánku
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – Přístroj na kontrolu spánku (2. vyhlášení, VZMR)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj na kontrolu spánku - polysomnograf |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz
Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz
CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2%
CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 %
RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz
Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše
Parametry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu | Paramatry polysomnografu
systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů: | systém musí umožnit monitoraci 31 kanálů:
průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla) | průtok + chrápání (nosní kanyla)
CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak | CPAP tlak
průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor | průtok přes termistor
chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon | chrápání přes mikrofon
dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho | dechové úsilí hrudník a břicho
SpO2 | SpO2 | SpO2 | SpO2 | SpO2
tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence | tepová frekvence
pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram | pletysmogram
poloha těla | poloha těla | poloha těla | poloha těla | poloha těla
pohyb | pohyb | pohyb | pohyb | pohyb
končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé | končetinové-EMG levé a pravé
okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení | okolní osvětlení
pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost | pacientská událost
10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance | 10 EEG/EOG + Ref + GND + kontinuální kontrola impedance
2 EMG | 2 EMG | 2 EMG | 2 EMG | 2 EMG
1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK) | 1 EKG (volitelně Syst./Diast. TK)
Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat: | Nabízený systém musí obsahovat:
přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku | přístroj pro diagnostiku
2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie | 2x Li-Ion baterie
dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení | dokovací stanici pro přenos dat a nabíjení
1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta | 1 GB Micro-SD karta
indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L | indukční pás dechového úsilí břicho/hrudník vel. L
ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás | ramenní pás
RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí | RIP-senzor dechového úsilí
termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka | termistor + upevňovací svorka
mikrofon | mikrofon | mikrofon | mikrofon | mikrofon
2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody | 2x končetinové EMG elektrody
SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé) | SpO2 prstový silikonový senzor (pro dospělé)
PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox | PSG AASM Headbox
15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm) | 15 GRASS pozlacených EEG elektrod (10 mm s otvorem, délka kabelu: 76 cm)
2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel | 2x EKG kabel
jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks) | jednorázové elektrody pro EKG a končetinové EMG (30 ks)
nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks) | nosní kanyly (10 ks)
elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém | elektrodový krém
abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel | abrazivní gel
transportní taška | transportní taška | transportní taška | transportní taška | transportní taška
uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka | uživatelská příručka
software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence) | software DOMINO (2 licence)
IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT | IR-kamera COMPACT
Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena: | Nabízená sestav musí být vybavena:
IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat | IR-kamerou COMPACT s integrovaným BT modul pro přenos dat
IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení | IR-osvětlení
mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor | mikrofon a reproduktor
rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px | rozlišení 1280x960 px
zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení | zdroj napájení
Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci | Software pro synchronizované nahrávání editaci a archivaci
Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox: | Parametry PSG headbox:
10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz | 10x EEG/EOG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 35 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 2x EMG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz | 1x EKG rozlišení 24 Bit Měřící rozsah ± 1465 μV Frekvenční rozsah HP 0,3 Hz, LP 110 Hz
přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 % | přesnost 3 %
maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm | maximální rozměry 66x60x12 mm
maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g | maximální hmotnost 80 g
Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu:
Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit | Rozlišení pletysmogramu: 16 Bit
Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 % | Saturace kyslíku: 70 – 90 %
Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu | Tepová frekvence: 18 – 300 pulzů za minutu
Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm | Vlnová délka: červená: 660 nm; infračervená 910 nm
SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé | SpO2: 70 – 100 % ± 2 % při použití prstového senzoru pro dospělé
Parametry přístroje: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu: | Parametry SpO2 modulu:
Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV) | Zpracování dat: Aktivní filtrace signálů. Nastavitelná vzorkovací frekvence: v rámci kanálů až 4 kHz v rámci headboxu až 1 kHz. EXG kanály s 24 bitovým rozlišením; nízké SNR (EEG 0,2 μV, EMG 0,3 μV)
Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz | Bluetooth modul: Přenosový výkon: 16 mW. Frekvenční rozsah: 2402 – 2480 MHz
Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let. | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let | Napájecí zdroj baterie: Rozměry 53,5 mm x 36 mm x 12 mm, Nominální napětí 3,6 V, Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V, Nominální kapacita: 2350 mAh, Maximální nabíjecí proud: 1,5 A, Ochranný obvod s ochranou proti přebití při 4,3 V a vybití při 2,4 V, Doba používaní je 15 měsíců nebo 500 nabíjecích cyklů, Na základě zkušeností by mělo dojít k výměně baterie nejpozději do 3 let
Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie | Baterie: Nabíjecí Li-Ion baterie
Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje | Dokovací stanice: Propojení s PC přes USB. Nabíjení přístroje
Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB | Úložiště: mikroSD karta 1 GB
Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm | Rozměry: 110 x 74 x24 mm
Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie | Hmotnost: 190g vč baterie
Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty | Display: Barevný, dotykový, rozlišení 480x320 px, 3,5“, ovládání gesty
Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru | Inteligent Connect: Automatické rozpoznání připojeného senzoru
Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin) | Doba měření: Až 12 hodin při standartní AASM PSG konfiguraci, včetně videa a online měření (při připojení externí baterie až 24 hodin)
Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku | Krevní tlak (PPT): Možnost kontinuálního neinvazivního měření krevního tlaku
Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor) | Kontrola signálů: Možnost rozšíření na neurologické aplikace (25x EEG/EOG, 6 EMG, 1 EKG, brainmapping, fotostimulátor)
Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání | Možnost spektrální analýzy chrápání a určení zdroje chápání
Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG) | Možnost měření EMG aktivity mezižeberních svalů (IC-EMG)
Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie | Kapnometrie
Možnost integrace signálů z externích zařízení
CPAP integrace (pneuomotachograf, AUX, TxLink)
PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth | PC online měření: Bezdrátový přenos dat prostřednictvím Bluetooth
Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy | Generátor textu nálezů/diagnózy: Možnost generování vlastních předdefinovaných textů (nálezy, diagnóza, komentář) včetně automatického vypisování výsledných hodnot analýzy
EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM) | EKG eliminace: Eliminace vlivu EKG signálu na ostatní EXG signály (EEG,EOG,EMG, PLM)
Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano | Pediatrické senzory: ano
Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano | Externí baterie: ano
Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70 | Maximální počet měřících kanálů: 70
Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb | Integrované senzory: Tlak (průtok, chrápání, CPAP), RIP pás dechového úsilí, okolní osvětlení, pletysmogram, SpO2, tepová frekvence, poloha těla, pohyb
Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery: | Parametry kamery:
LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera | LAN-infračervená video kamera
Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px | Rozlišení 1280x960 px
Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení | Integrované IR osvětlení
Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon a reproduktor
Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač | Integrovaný BT-přijímač
Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže | Včetně nástěnné/stropní montáže
Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci | Včetně softwaru pro synchronizované nahrávání, editaci a archivaci
Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm | Rozměry 157x127x125 mm
Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g | Hmotnost 668 g
Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W | Napájení: DC 5 V, 2 A, max 10 W
Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů: | Parametry měřících senzorů:
Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz | Termistor rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,7, - 15 Hz
Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz | Aktivita rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 16 - 128 Hz
CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2% | CPAP tlak rozlišení 16 Bit Měřící rozsah 0 – 30 mbar Frekvenční rozsah DC – 8 Hz přesnost +- 2%
CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 % | CPAP průtok rozlišení 16 Bit Měřící rozsah +- 2 mbar Frekvenční rozsah 0,007 – 1 Khz přesnost +- 5 %
RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – břicho rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz | RIP pás dechového úsilí – hrudník rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 0,1 – 15 Hz
PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMr (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 % | PLMI (bezdrátové) rozlišení 16 Bit Měřící rozsah ±1200 μV Frekvenční rozsah1 – 100 Hz přesnost +- 5 %
Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz | Chrápání rozlišení 16 Bit Frekvenční rozsah 30 Hz – 5 kHz
Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše | Poloha těla Měřící rozsah Vpravo, vlevo, na zádech, na břiše
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL