Předběžná tržní konzultace – VZ Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK – Dotazník

Část1 - Bio. a imunologie

Část 2 – Imunologie

Část 3 - Hem. KO

Část 4 - Hem. koag.

Předmět veřejné zakázky: Předmětem VZ je výpůjčka laboratorních přístrojů, které splňují technické specifikace a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagencií, které budou hrazeny skrze reportované testy z laboratoří.

Doba plnění: 8 let od účinnosti smlouvy

Dodavatel vybere, kterých částí VZ se jeho odpovědi týkají: Část1 – Bio. a imunologie/ 
Část 2 – Imunologie/ Část 3 - Hem. KO/ Část 4 - Hem. koag.

Dotazy:

- Je dodavatel schopen dodat v rámci plnění veřejné zakázky SOP k přístrojům dle struktury dokumentů zadavatele, včetně SOP pro jednotlivé metody se strukturou dle doporučení NASKL?

Odpověď dodavatele:

- Zadavatel zvažuje umožnění dodávky repasovaných přístrojů v případě částí 1-4. Takovéto přístroje by:

    - V době instalace nesměly být starší pěti let a v průběhu plnění nikdy starší osmi let – po uplynutí 8 let používání přístroje je dodavatel povinen vyměnit přístroj za stejný/jiný kompatibilní přístroj, který není starší pěti let

    - Zadavatel může povolit prodloužení užívání přístroje a to vždy pouze o rok a to za podmínky, že přístroj v dobrém technickém stavu a zadavatel s prodloužením písemně souhlasil

Bude dodavatel ochoten účastnit se zadávacího řízení za těchto podmínek?

Odpověď dodavatele:

- Je dodavatel schopen splnit následující podmínku? Není-li dodavatel podmínku schopen splnit, uvede konkrétní důvod.

Dodavatel musí garantovat servisní podporu pro zapůjčené přístroje na dobu trvání zakázky 
(8 let), současně po dobu zakázky musí dodavatel zaručit, že nabídnuté reagencie jsou kompatibilní na všechny zapůjčené přístroje pro jednotlivé laboratoře nemocnic PK v rámci příslušné  části VZ.

Odpověď dodavatele:

- Zadavatel bude požadovat splnění technické kvalifikace, která bude zahrnovat požadavek na referenční zakázky realizované za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Je dodavatel schopen splnit následující požadavky na referenční zakázky?

| Část VZ | Požadovaný počet ref. zakázek prováděných ve zdravotnických zařízeních s provozem 24/7 | Zajištění EHK | Hodnota referenčních zakázek bez DPH ve stanoveném počtu | ANO/NE (v případě, že dodavatel vybere odpověď NE, uvede také, z jakého důvodu není schopen splnit požadavek) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část 1 - Bio. a imunologie | Min. 1 ref. zakázka ve stanovené hodnotě | x | Min. 150 mil. Kč |  |
|  | Min. 5 ref. zakázek ve stanovené hodnotě | x | Min. 83 mil. Kč (celkem všechny ref. zakázky) |  |
| Část 2 - Imunologie | Min. 1 ref. zakázka ve stanovené hodnotě | x | Min. 30 mil. Kč |  |
|  | Min. 5 ref. zakázek ve stanovené hodnotě | x | Min. 28 mil. Kč (celkem všechny ref. zakázky) |  |
| Část 3 - Hem. KO | Min. 1 ref. zakázka ve stanovené hodnotě | x | Min. 10 mil. Kč |  |
|  | Min. 4 ref. zakázky ve stanovené hodnotě | x | Min. 3 mil. Kč (celkem všechny ref. zakázky) |  |
| Část 4 - Hem. koag. | Min. 1 ref. zakázka ve stanovené hodnotě | x | Min. 10 mil. Kč |  |
|  | Min. 4 ref. zakázky ve stanovené hodnotě | x | Min. 5 mil. Kč (celkem všechny ref. zakázky) |  |

Prostor pro poznámky dodavatele:

- Je dodavatel schopen splnit následující požadavky na servis?

Dodavatel uvede u každého bodu ANO/NE – v případě, že dodavatel vybere odpověď NE, uvede, z jakého důvodu není schopen tuto podmínku splnit

- dostupnost 24/7

- vzdálená správa

- dojezdová doba servisního technika max. 3 hodiny do všech míst realizace plnění -  tj.: Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. (neplatí pro část 3), Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

- min. pět zaškolených techniků pro část 1 a min. tři zaškolení servisní technici pro části 2-4 v rámci ČR

- všichni technici musí být schopni domluvit se česky (slovensky) minimálně na úrovni B2 dle společného referenčního rámce pro jazyky

- Zadavatel uvažuje o limitaci minimálního příhozu v e-aukci v rámci hodnocení nabídek.  Bude dodavatel ochoten účastnit se zadávacího řízení v případě, že bude minimální příhoz limitován hodnotou 0,1 %/ 0.5 % předpokládané hodnoty příslušné části VZ?

| Část VZ | Předpokládaná hodnota části VZ v mil. Kč | Minimální hodnota příhozu: 0,1 % předpokládané hodnoty Dodavatel doplní ANO/NE | Minimální hodnota příhozu: 0,5 % předpokládané hodnoty Dodavatel doplní ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 - Bio. a imunologie | 233 |  |  |
| Část 2 - Imunologie | 58 |  |  |
| Část 3 - Hem. KO | 15 |  |  |
| Část 4 - Hem. koag. | 15 |  |  |

Prostor pro poznámky dodavatele:

- Zadavatel uvažuje o inflační doložce v podobě:

Strany se dohodly, že ceny se mohou zvýšit maximálně 1x ročně, k 1. červenci v případě, že míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tak jak jej vyhlašuje Český statistický úřad, se meziročně zvýší následovně: Zvýší-li se inflace o více než 3% v meziročním nárůstu je možné navýšit cenu o max. 70% nárůstu inflace – tj. v případě navýšení 3% - je maximální možný nárůst ceny 2,1%. Zároveň musí platit, že hodnota bodu pro daný rok a odbornost neklesne meziročně pod 101% úhrady dle Vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení. – vydávanou MZ ČR.

Přistoupí dodavatel na inflační doložku v této podobě?

Odpověď dodavatele:

- Je dodavatel schopen splnit požadavky technických specifikací pro jednotlivé části VZ?

Pokud dodavatel není schopen splnit všechny požadavky technické specifikace, uvede u příslušného požadavku jaké minimální parametry je schopen splnit, případně proč parametr nesplňuje. Dodavatel může navrhnout alternativu k nesplněnému požadavku se zdůvodněním.

Dodavatel doplní své vyjádření ke konkrétním parametrům přímo v tabulce technické specifikace k příslušné části VZ.

Upozornění: dokument „Technická specifikace“ je vždy tvořen několika listy!

- Splňuje dodavatel požadovaný sortiment testů dle příloh Technických specifikací č. 1-4?

Dodavatel vyplní tabulky, které jsou přílohou Technických specifikací č. 1-4.

- Prostor pro další návrhy, postřehy a připomínky dodavatele: