## část 2
Část 2: | Speciální imunologie
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Plně automatizovaný analyzátor s anylýzou po vzorku
Minimální spektrum metod je dáno přílohou č.2
Minimální nabídka principů prováděných metod:
Chemiluminiscenční imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Chlazený reagenční karusel minimálně 20 pozic na reagencie
Mrtvý objem vzorku – maximálně 80 ul
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 100 testů/hod.