## část 3 Hlavní KN
Část 3: | Hematologie - krevní obraz
Hlavní analyzátor KN
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod je dáno přílohou č.3
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 60 KO s diff./h

## část 3 Hlavní DN
Část 3: | Hematologie - krevní obraz
Hlavní analyzátor DN
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff., retikulocyty
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h

## část 3 Hlavní HN, SN
Část 3: | Hematologie - krevní obraz
Hlavní analyzátor SN, HN
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h

## část 3 Záložní KN
Část 4: | Hematologie - krevní obraz
Záložní analyzátor KN
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h

## část 3 Záložní DN,SN
Část 4: | Hematologie - krevní obraz
Záložní analyzátor DN, SN
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Minimální spektrum metod: KO, KO + 3 pop.diff.
Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 20 KO s diff./h