## Rekapitulace
Název akce : | Skanzen Chanovice objekt Třebýcina čp. 7
REKAPITULACE
Položky |  | Cena bez DPH
Vstup do expozice - Vstupenky na čárový kód |  | 0
Vstup do expozice - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  | 0
Vstup do expozice - Kamerový systém |  | 0
Vstup do expozice - Venkovní rozvody |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM |  | 0

## Položky
Název akce : |  | Skanzen Chanovice objekt Třebýcina čp. 7
č. | ozn. | popis | m.j. | mn. | dodávka |  | montáž |  | celková jedn. cena | cena celkem za položku
[5 empty] | jedn. cena | celkem | jedn. cena | celkem
1 | Vstup do expozice - Vstupenky na čárový kód
2 |  | Vstup
3 |  | Branka se sklenšným křídlem, nosný sloup, šířka křídkla 850mm, úhel otevření 90o , v každém směru průchodu. Napájení 12VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Vyhřívací modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Externí napájecí zdroj pro branku a vyhřívací modul 230VAC/12VDC 7A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Aklumulátor 12V 17 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Kotvicí a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Tlačítko pro odchod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Platební terminál . Montáž na stěnu, Integrovaný minsobník s placením drobných,LCD displej s instrukcemi pro uživatele, integrovaná tetrmo tiskárna, možnost připojení až 4k. Easy Scan čteček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | čtečka BC/QR kódů s integrovanou čterčkou bezkontaktních karet skenetr BC/QR kódů pro akceptaci vstupního lístku i návčtěvních vstupernek Čtečka karet pro vstup obsluhy. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Řídící jednotka přístupového systému napájení 10 - 30VDc/PoE - je součástí Platebního terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Licence rozhraní Ethernet - je součástí Platebního terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | SW licence pro platební systém pro 1 kls pokladna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Náhradní papírový kotouč pro tiskárnu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Dodatečná VIP Karta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Dodatečnákarta pro Otevřeno | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Dodatečnákarta pro Zavřeno | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Dodatečnákarta pro Finanční uzávěrku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Montáž a instalace branky a pokladny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Prokabelování zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Technická dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Oživení. Instalace SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | PC pro řízení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Zhotovení betonového základu pro sloupek pranky dle instaační dokumentace dodavatele | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Kabel UTP kat 5E | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabel UTP kat 5E pro rozvod venkovní | m | 200 |  | 0 |  | 0
27 |  | Kabel CYKY o 2x4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Kabel CYKY o 2x1.5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Kabel CYKY J 3x1.5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Kabel 2x2x0.5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabel 2x2x05/2x0,8 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Elektroinstalační trubka 29mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Elektroinstalační krabice KO 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Zhotovení drážky pro elist trubku | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Elektroinstalační lišta LV 40/16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 9050 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Průraz stěnou utěsnění proti vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Zhotovení kabelové rýhy | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Lože z prosáté zeminy | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Zához rýhy | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Slaboproudý rozvaděč Pokladna |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Nástěnný 19" rozvaděč 12U včetně příslušensvtví | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Zatažení a upevněnní optického kabelu v rozvaděči | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Příprava optického labelu pro zakončení - 8 vláken | vl. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Měření optických vláken vč. Protokolu | vl. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 |  | Vyhodnocení parametrů optického vedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Smršťovací průchodka (Tepelně smrštitelná stěnová průchodka pro plynotěsné a vodotěsné vedení kabelů 3M 7000063502) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž rezerv na OK | k | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Optický patch panel pro 8 vláken SM, 1U/19", vč. optických spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Kazeta optická pro 8 svarů + víko + držák svarů - Součástí FO vany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Pigtail 9/125 OS2, 900um, 1m - Součástí FO vany | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Optopřevodník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 19"police 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 |  | 19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Vertikální zemnicí lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Zemnicí svorka - Součástí zemnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Montážní sada pro uchycení zařízení do rámu ( 20x plovoucímatice + šrouby + podložky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | Metalický patch panel 12xRJ45/u, kat5E/1U/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Key stone kat 5E RJ 45 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Záslepka pro patch panel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | patch kabel kat 5E 1m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Slaboproudý rozvaděč Třebýcina 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | Nástěnný 19" rozvaděč 12U včetně příslušensvtví | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Zatažení a upevněnní optického kabelu v rozvaděči | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Příprava optického labelu pro zakončení - 8 vláken | vl. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Měření optických vláken vč. Protokolu | vl. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Vyhodnocení parametrů optického vedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Smršťovací průchodka (Tepelně smrštitelná stěnová průchodka pro plynotěsné a vodotěsné vedení kabelů 3M 7000063502) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž rezerv na OK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 |  | Optický patch panel pro 8 vláken SM, 1U/19", vč. optických spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Kazeta optická pro 8 svarů + víko + držák svarů - Součástí FO vany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 |  | Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Pigtail 9/125 OS2, 900um, 1m - Součástí FO vany | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Optopřevodník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 |  | 19"police 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 |  | 19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Vertikální zemnicí lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 |  | Zemnicí svorka - Součástí zemnící lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Montážní sada pro uchycení zařízení do rámu ( 20x plovoucímatice + šrouby + podložky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 |  | Metalický patch panel 12xRJ45/u, kat5E/1U/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 |  | Key stone kat 5E RJ 45 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | Záslepka pro patch panel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 |  | patch kabel kat 5E 1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | Dílčí součet - Vstup do expozice - Vstupenky na čárový kód |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88
89 | Vstup do expozice - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
90 | Galaxy GD256 | Ústředna PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | GXY SMART LATIS | Komunikační modul pro objektové vysilače PCO protokol SPELL 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | E080-10 | TCP/IP komunikátor pro dálkovou správu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Převodník RS 232/Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | G8P | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 poplachových vstupů se čtyřmi PGM výstupy v plastovém krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | TDW-S-4C-BOX | Průmyslový digitální optopřevodník sběrnice RS 232 nebo RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | RDW-S-4C-BOX | Průmyslový digitální optopřevodník sběrnice RS 232 nebo RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | P-026B | Modul systémového posilovacího zdroje 12VDC 2.75 A v krytu s prostorem pro aku 12V 127 Ah a s vestavěným koncentrátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 |  | Akumulátor 12V 17 Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | MK7 | LCD klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Duální detektor pohybu dosah 16m 90o ( PIR a MW složka) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 |  | Detektor tříštění skla | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Magnetický kontakt zavrtávací | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 |  | Rozvodná ktrabice 16 sv. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Demontáž stávající ústředny Galaxy 128 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | Přenosové zařízení PCO PČR Klatovy úprotokol SPELL2 včetně anténního svodu, oživení, vyzkoušení a vypracování revizní zprávy - pouze úprava stávajícího přenosu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 |  | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 |  | Kabel FI-HX 06/02 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 |  | Kabel FI-HX 04/02 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 |  | Kabel FI-H 04 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | Kabel 4P FTP | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 |  | Kabel CYKY O 2x1.5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 16.mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 23.mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 29.mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | Zhotovení drážky pro trubku | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | KO 68 | Odbočná krabice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | KO 97 | Odbočná krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | KO 100 | Odbočná krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 |  | Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 |  | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Dílčí součet - Vstup do expozice - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124
125 | Vstup do expozice - Kamerový systém
126 |  | Vnitřní dome kamera rozlišení 2Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 2.8 - 12mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 |  | Venkovní bullet kamera rozlišení 5Mpx IR přísvit 50m napájení PoE varifokální objektiv 2.8 - 12mm (8Mpx) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Držák pro venkovní kameru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 |  | Záznamové zařízení pro 8 IP kamer včetně HD disku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | Kabel 4P/UTP/kat.5e | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 |  | Konektor RJ45/u, kat.5 na kabel 4P | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 |  | Elektroinstalační trubka 16 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 |  | Elektroinstalační trubka 23 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Zhotovení drážky pro trubku | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | Provrtání stěny nebo stropu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | Oživení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Dílčí součet - Vstup do expozice - Kamerový systém |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140
141 | Vstup do expozice - Venkovní rozvody
142 |  | Vytýčení trasy | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Vyznačení ostatních inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 |  | Kabelová rýha 400/600 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | Kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 |  | Trubka KOPOFLEX 9050 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 |  | Zatahovací lanko | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 |  | Optický singlemod. kabel SM 9/125 nm G.652.D 8 vláken | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 |  | Zatažení kabelu do trubky HDPE - vč. HDPE trubky pr. 20 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | Smrštitelná koncovka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 |  | Zához kabelové rýhy 400/600 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 |  | Hutnění | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 |  | Odvoz zeminy | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 |  | Výstražná folie | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | Povrchová úprava terénu | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 |  | Geodetické a digitální zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | Dílčí součet - Vstup do expozice - Venkovní rozvody |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dílčí součty | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  | 0
DPH | 21% | 0
CELKEM |  | 0