**CEZ Distribuce**

Komu:

henig@email.cz



**zamítnutí PD "II/605 - II/180 – Kozolupy - OK"**

Vážený pane Henigu,  
  
  
  
reagujemi na Váš e-mail ze dne 17.2.2021 týkající se žádosti o vyjádření k projektové  
  
dokumentaci pro stavební povolení. K předložené dokumentací se v současné době nelze  
  
kladně vyjádřit. Navrhované směrové úpravy, ochránění kNN, nelze v současné době řešit  
  
v rámci IZ-12-0000654, na požadované úpravy je nutné podat novou žádost o přeložku. V  
  
příloze Vám zasílám zamítavé stanovisko.  
  
  
  
S pozdravem  
  
  
  
Ing. Petr Hloušek  
  
  
  
ČEZ Distribuce, a. s.  
  
Guldenerova 2577/19  
  
326 00 PLZEŇ  
  
tel: 371 102 335  
  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)   
  
  
  
=====================>Původní zpráva<=====================  
  
000100235781-2021  
  
Od: henig@email.cz; A-0035097873  
  
Komu: QPBCSEMAIL13; info@cezdistribuce.cz  
  
Odesláno: 17.02.2021, 19:09:27  
  
Předmět: =c5=bd=c3=a1dost o stanovisko k projektov=c3=a9 do  
  
  
  
  
  
Dobrý den,  
  
  
  
v zastoupení žadatele (SÚSPK a Obec Kozolupy) Vás  
  
žádáme o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního  
  
povolení (DSP) akce „II/605 - II/180 – Kozolupy - OK".  
  
  
  
Původní průsečná křižovatka II/605 s II/180 v obci Kozolupy bude  
  
nahrazena eliptickou nesouměrnou okružní křižovatkou.  
  
  
  
Projektová  
  
dokumentace na úrovni DSP plně odpovídá dokumentaci na úrovni DÚR a plně  
  
respektuje platné územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského  
  
úřadu Město Touškov  
  
(č.j. 276/2019/MUMT-4, vydáno 23.4.2019, nabytí  
  
práv. moc. 31.5.2019).  
  
V rámci koordinace se samostatnou akcí ČEZ  
  
Distribuce a.s. „IZ-12-0000654" upozorňujeme, že v souladu s DÚR a  
  
platným územním rozhodnutím, je rovněž nutno přeložit  
  
podzemní  
  
trasu NN i ve směrovém oblouku ve směru od Nýřan na pozemku p.č.  
  
469/1(vlastník Obec Kozolupy) nebo realizovat dodatečnou ochranu sítě  
  
NN.  
  
  
  
Rovněž v rámci koordinace se samostatnou akcí ČEZ Distribuce  
  
a.s. „IZ-12-0000654" upozorňujeme, že na základě obdržených aktuálních  
  
podkladů dle sdělení o existenci energetického  
  
zařízení ČEZ  
  
Distribuce a.s., je třeba také přeložit podzemní trasu NN i u směrového  
  
oblouku ve směru od Stříbra na pozemcích p.č. 262/1 (vlastník Obec  
  
Kozolupy) a 262/2, 389/6 (vlastník  
  
Pzeňský kraj – správa SÚSPK) nebo  
  
realizovat dodatečnou ochranu sítě NN.  
  
  
  
Podrobně jsou potřebné  
  
přeložky NN ČEZ Distribuce a.s. (event. dodatečná ochrana sítě NN)  
  
znázorněny v příloze C.3. Koordinační situační výkres – přeložky NN  
  
vyznačeny fialovou barvou,  
  
fialovým popisem s odkazem s fialovou  
  
hvězdičkou.  
  
  
  
Situační řešení je identické s dokumentací pro územní  
  
řízení a v souladu s platným územním rozhodnutím.  
  
  
  
Sdělení o  
  
existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. bylo vydáno 22.10.  
  
2020 pod značkou 0101402487.  
  
  
  
  
  
  
  
Děkuji, s přátelským  
  
pozdravem  
  
  
  
Ing. Jan Henig  
  
HENIG-projektová a inženýrská  
  
kancelář  
  
Ing. Jan Henig-vedoucí kanceláře  
  
K Roli 16, 321 00  
  
  
  
Plzeň  
  
henig@email.cz  
  
tel. 602 357 467, 606 647 546