## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [21 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[32 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Rozpočet - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení | [25 empty] | 0,1
1
|  | Místo: |  |  |  |  | Sušice | [8 empty] | Datum: |  | 01.04.2013 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Jiří Lejsek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Pavel Hrba | [12 empty] | DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení
| Místo: | [6 empty] | Sušice | [6 empty] | Datum: |  | 01.04.2013
| Objednavatel: | [6 empty] | Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jiří Lejsek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Pavel Hrba
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 304.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {4435DB4C-A48A-4ECF-817F-5ED313E2E4A1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 13/017 |  |  |  | Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice - stavební úpravy a přístavba objektu - bezbariérové řešení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 304.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {4435DB4C-A48A-4ECF-817F-5ED313E2E4A1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Průzkumné práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Stroje, zařízení, inventář | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Umělecká díla | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vedlejší náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | H. Rezerva | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | I. Ostatní investice | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Nehmotný investiční majetek | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Provozní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 13_017 - Objekt č.p. 324_...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4435DB4C-A48A-4ECF-817F-5ED313E2E4A1}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení
| Místo: |  | Sušice | [5 empty] | Datum: |  | 01.04.2013
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Bude určen výběrovým řízením | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Jiří Lejsek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Pavel Hrba | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení
Místo: |  |  | Sušice |  |  |  | Datum: |  | 01.04.2013
Objednavatel: |  |  | Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Lejsek
Zhotovitel: |  |  | Bude určen výběrovým řízením |  |  |  | Zpracovatel: |  | Pavel Hrba
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 773 - Podlahy teracové | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení
Místo: |  |  | Sušice |  |  |  | Datum: |  | 01.04.2013
Objednavatel: |  |  | Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Lejsek
Zhotovitel: |  |  | Bude určen výběrovým řízením |  |  |  | Zpracovatel: |  | Pavel Hrba
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 304.1166 |  | 10.4753 |  | 10.7769 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 243.9645 |  | 9.6263 |  | 10.6237 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 34.035 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 12.864 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.871 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Pro šachtu plošiny" 1,96/3*(2,4*2+3,4*2,5+6,39) |  |  |  | 12.864 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 5.958 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.49451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 12,864-6,906 |  |  |  | 5.958 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 59.58 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.23832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 5,958*10 |  |  |  | 59.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 5.958 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.053622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 9.533 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 5,958*1,6 |  |  |  | 9.533 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu |  |  | m3 | 6.906 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.195 | 15.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Okolo výtahové šachty" 12,864-1,63*1,765*1,56-2,065*1,78*0,4 |  |  |  | 6.906 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny |  |  | m3 | 6.906 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.997 | 6.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.1062 |  | 3.7668 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm |  |  | m3 | 0.426 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.025 | 0.43665 | 2.16 | 0.92016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,88*2,265*0,1 |  |  |  | 0.426 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 |  |  | m3 | 1.202 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 0.75606 | 2.2563 | 2.7121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,85*2,165*0,3 |  |  |  | 1.202 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 0.64064 | 0.00103 | 0.0018128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | (1,85*2+2,165)*0,3 |  |  |  | 1.76 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
12 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.126 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 1.9191 | 1.0531 | 0.13269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "KARI 150/150/12/12" 1,85*2,165*2*11,87*1,1/1000 |  |  |  | 0.105 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Konstrukční výztuž" 0,105*0,2 |  |  |  | 0.021 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.8951 |  | 3.6339 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 |  |  | m2 | 7.433 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.762 | 5.6639 | 0.42832 | 3.1837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | (1,5*2+1,765)*1,56 |  |  |  | 7.433 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.054 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 36.738 | 1.9839 | 1.0488 | 0.056636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "R10" ((1,5*2+1,765)*6*2+(1,5*2+1,765)/0,25*1,6)*0,617/1000 |  |  |  | 0.054 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  | m3 | 0.134 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.77 | 0.90718 | 1.8487 | 0.24773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,6*0,7*0,12 |  |  |  | 0.134 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  | t | 0.071 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 40.5 | 2.8755 | 1.09 | 0.07739 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "I č.120" 1,6*4*11,1/1000 |  |  |  | 0.071 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 0.384 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.21 | 0.46464 | 0.17818 | 0.068421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,6*0,12*2 |  |  |  | 0.384 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 43.9244 |  | 2.2241 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.725 | 2.9 | 0.0415 | 0.166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP - nosníky I 120" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP - 3.NP - čelo přizdívky" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 18.363 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.355 | 24.8819 | 0.03358 | 0.61663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP" (2,44*2+1,35)*0,75 |  |  |  | 4.673 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP" (3,29*2+1,34)*0,65 |  |  |  | 5.148 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP" (3,22*2+1,34)*0,65 |  |  |  | 5.057 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "3.NP" (2,81*2+1,35)*0,5 |  |  |  | 3.485 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  |  | m | 18.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 6.7525 | 0.0015 | 0.027375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP" 2,44*2 |  |  |  | 4.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP" 3,29+1,35 |  |  |  | 4.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP" 3,22+1,35 |  |  |  | 4.57 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "3.NP" 2,81+1,35 |  |  |  | 4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 9.112 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 4.1915 | 0.02636 | 0.24019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,465*(13,5+1,46)-1,1*(2,32+3,29+3,22+2,81) |  |  |  | 9.112 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  |  | m2 | 18.224 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 1.6402 | 0.0079 | 0.14397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 9,112*2 |  |  |  | 18.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 622611331 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně |  |  | m2 | 9.112 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 1.1846 | 0.00052 | 0.0047382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm |  |  | m3 | 0.228 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.66 | 1.0625 | 2.234 | 0.50935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP" 1,31*0,7*0,05 |  |  |  | 0.046 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.NP" 1,3*0,63*0,08 |  |  |  | 0.066 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP" 1,3*0,63*0,08 |  |  |  | 0.066 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "3.NP" 1,3*0,48*0,08 |  |  |  | 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 |  |  | m3 | 0.189 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 0.48762 | 2.2563 | 0.42645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Podlaha šasty" 1,35*1,4*0,1 |  |  |  | 0.189 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem |  |  | m3 | 0.189 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.35 | 0.25515 | 0.02 | 0.00378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
27 | K | 632451441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm |  |  | m2 | 0.917 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.62 | 0.56854 | 0.09336 | 0.085611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP - pod izolaci" 1,31*0,7 |  |  |  | 0.917 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 42.0228 |  | 0.00156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m |  |  | m2 | 156.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 25.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Pro vnější omítku" 3,5*(13,5-1,8) |  |  |  | 40.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Pro stavbu opláštění" (1,5+1,4*2+1,4*4)*(13,5-1,8) |  |  |  | 115.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 3714.75 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Pro vnější omítku" 3,5*(13,5-1,8)*20 |  |  |  | 819 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Pro stavbu opláštění" (1,5+1,4*2+1,4*4)*(13,5-1,8)*25 |  |  |  | 2895.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m |  |  | m2 | 156.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
31 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.26 | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Interiér" 2,5*1,2*4 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 36.0049 |  | 0 |  | 10.6237 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 966031314 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm |  |  | m | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.804 | 2.412 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,5*2 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  |  | m2 | 1.082 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 0.45985 | 0 | 0 | 0.055 | 0.05951 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Zešikmení odskoku" (0,9+1,3*3+2,18+1,98+1,86)*0,1 |  |  |  | 1.082 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 2.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 1.039 | 0 | 0 | 0.183 | 0.38027 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "Sokl" 1,465*0,84-0,9*0,64 |  |  |  | 0.655 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Pod úrovní terénu" 1,8*1,86-1,1*1,75 |  |  |  | 1.423 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 |  |  | m2 | 8.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.503 | 4.0275 | 0 | 0 | 0.054 | 0.43238 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,33*1,86+1,33*1,98+1,33*2,18 |  |  |  | 8.007 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 |  |  | m2 | 0.81 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.7 | 0.567 | 0 | 0 | 0.048 | 0.03888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP" 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 2.569 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.608 | 9.269 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.NP" 1,4*1,31*0,5 |  |  |  | 0.917 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "2.NP" 1,4*1,44*0,5 |  |  |  | 1.008 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "3.NP" 1,4*1,15*0,4 |  |  |  | 0.644 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm |  |  | m3 | 2.086 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.67 | 9.7416 | 0 | 0 | 1.8 | 3.7548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | "1.PP" (1,4*2,5-0,9*0,9*0,9)*0,77-0,9*0,35*0,3/2 |  |  |  | 2.086 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  | m | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.715 | 6.0775 | 0 | 0 | 0.042 | 0.357 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,7*5 |  |  |  | 8.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 978015391 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 10.961 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 2.4114 | 0 | 0 | 0.059 | 0.6467 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,465*13,5-0,9*0,9-1,33*2,18-1,33*1,98-1,33*1,86 |  |  |  | 10.961 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 71.9762 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace |  |  | t | 10.777 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.46 | 26.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
42 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.461 | 16.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
43 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 11*5 |  |  |  | 55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 10.777 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 204.763 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
46 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 10.777 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
47 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m |  |  | t | 9.626 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.786 | 26.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 60.1521 |  | 0.84903 |  | 0.15316 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.7385 |  | 0.12013 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 3.857 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 0.092568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 1,765*1,63+1,4*0,7 |  |  |  | 3.857 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 8.213 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 0.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | (1,63*2+1,765+0,3*2)*1,46 |  |  |  | 8.213 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg |  |  | t | 0.042 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | (3,857+8,213)*0,0035 |  |  |  | 0.042 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
51 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  | m2 | 3.857 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 0.85625 | 0.0004 | 0.0015428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
52 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP |  |  | m2 | 8.213 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 2.1354 | 0.0004 | 0.0032852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | (1,63*2+1,765+0,3*2)*1,46 |  |  |  | 8.213 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | M | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral |  |  | m2 | 13.688 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0049 | 0.067071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 3,857*1,1+8,213*1,15 |  |  |  | 13.688 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 711161306 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m |  |  | m2 | 8.775 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 0.85118 | 0.00071 | 0.0062302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | (1,63*2+1,765+0,3*2)*1,56 |  |  |  | 8.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m |  |  | t | 0.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.637 | 0.19644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
56 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.36 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.6498 |  | 0.15712 |  | 0.15316 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 734221683 | Termostatická hlavice Giacomini R 460H otopných těles VK |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.07 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
58 | K | 734261402 | Armatura připojovací Giacomini R 384 radiátorů typu VK |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
59 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 4.86 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.39852 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.11567 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 0,9*0,18*30 |  |  |  | 4.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 735151831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.0001 | 0.0001 | 0.03749 | 0.03749 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
61 | K | 735152600 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.428 | 0.856 | 0.07766 | 0.15532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
62 | K | 7359-0010 | Úprava rozvodů UT k nově osazenému topnému tělěsu |  |  | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
63 | K | 7359-0020 | Vypuštění a opětovné napuštění vody do otopné soustavy |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
64 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.157 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.72 | 0.42704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
65 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.157 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.39 | 0.21823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 747 - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 7479-0010 | Dodávka, montáž a propojení přívodního kabelu ze stáv. rozvaděče do skříně agregátu plošiny |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 37.4927 |  | 0.248 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 767640112 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 9.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
68 | M | 553415221 | okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 320 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
69 | M | 553415222 | okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 1290 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
70 | M | 553415223 | okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 1220 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
71 | M | 553415224 | okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 810 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
72 | M | 553415225 | dveře hliníkové - do výtahové šachty 1100 x 2000 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
73 | K | 7679-0010 | Dodávka a montáž proskleného opláštění pošiny včetně vstupních dveří a povrchové úpravy |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
74 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.248 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.016 | 0.74797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
75 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.248 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.39 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.1535 |  | 0.032337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  | m | 2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.209 | 0.5434 | 0.00062 | 0.001612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | 0,7*2+0,6*2 |  |  |  | 2.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 0.917 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 0.50435 | 0.00367 | 0.0033654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1.PP" 1,31*0,7 |  |  |  | 0.917 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 |  |  | m2 | 0.917 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.02751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
79 | M | 597612901 | dlaždice keramické - podle stávajících |  |  | m2 | 1.425 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 0.02736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "Plocha" 0,917*1,1 |  |  |  | 1.009 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Soklík" 2,6*0,1*1,1 |  |  |  | 0.286 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.032 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.305 | 0.04176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
81 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.032 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.14 | 0.03648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 773 - Podlahy teracové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6723 |  | 0.256 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 773423200 | Soklíky z barevného litého teraca rovné - podle stávajících |  |  | m | 5.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.552 | 2.9146 | 0.01374 | 0.072547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "1.NP - 3.NP" 0,63*2*2+0,48*2+0,3*2*3 |  |  |  | 5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 773521361 | Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm |  |  | m2 | 2.262 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.109 | 2.5086 | 0.02098 | 0.047457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
84 | M | 583461500 | drť serpentinit černá frakce 1- 4 mm VL |  |  | t | 0.136 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
85 | K | 773529190 | Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za plochu do 5 m2 |  |  | m2 | 2.262 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
86 | K | 998773103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.256 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.375 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
87 | K | 998773181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.256 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.11 | 0.28416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.47923 |  | 0.00024576 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní |  |  | m2 | 3.072 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.156 | 0.47923 | 8e-05 | 0.00024576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "I č.120" 1,6*4*(0,12+0,06*2)*2 |  |  |  | 3.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.9661 |  | 0.035189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 71.815 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 2.3699 | 0.0002 | 0.014363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | "Dotčená část chodby" 5,5*2,63+3*4,12+5,5*4,15+5,5*4,03 |  |  |  | 71.815 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 71.815 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 4.5962 | 0.00029 | 0.020826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 339-0010 | Dodávka a montáž invalidní zdvihací plošiny |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | Kč | 13871.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072
93 | K | 070001000 | Provozní vlivy |  |  | Kč | 13871.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2048
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
0