## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {adee11f2-8ebe-4eb3-a9c4-09e13232fbfd}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1145 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Plzeň | [8 empty] | Datum: |  | 2023-10-12 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SOU elektrotechnické Plzeň | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. František Žežule | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. František Žežule | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1145
| Stavba: | [6 empty] | Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň
| Místo: | [6 empty] | Plzeň | [6 empty] | Datum: |  | 2023-10-12
| Zadavatel: | [6 empty] | SOU elektrotechnické Plzeň | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. František Žežule |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. František Žežule
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000d_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000d_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000d_ [CZK] | Základna_x000d_ DPH základní | Základna_x000d_ DPH snížená | Základna_x000d_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000d_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000d_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 261.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {adee11f2-8ebe-4eb3-a9c4-09e13232fbfd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1145 |  |  |  | Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 261.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {adee11f2-8ebe-4eb3-a9c4-09e13232fbfd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 1145 - Změna zdroje vytáp...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {adee11f2-8ebe-4eb3-a9c4-09e13232fbfd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeň |  |  | Datum: | 2023-10-12
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SOU elektrotechnické Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. František Žežule |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. František Žežule |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň
Místo: |  |  | Plzeň |  |  | Datum: | 2023-10-12
Zadavatel: |  |  | SOU elektrotechnické Plzeň |  |  | Projektant: | Ing. František Žežule
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. František Žežule
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21.01-M - Hardware, software a technická instrumentace | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna zdroje vytápění objektu Průmyslová 4, Plzeň
Místo: |  |  | Plzeň |  |  | Datum: | 2023-10-12
Zadavatel: |  |  | SOU elektrotechnické Plzeň |  |  | Projektant: | Ing. František Žežule
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. František Žežule
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 261.224 |  | 2.6376 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 261.224 |  | 2.6376 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.171 |  | 0.44508 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | 732 | 732111132 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.818 | 5.636 | 0.03633 | 0.07266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020577319
2 | 732 | 732111232 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 125 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.109 | 0.436 | 0.00974 | 0.03896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713298104
3 | 732 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 0.562 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365022200
4 | 732 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 0.748 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704839883
5 | 732 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.439 | 0.878 | 0.00138 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664470532
6 | 732 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.53 | 1.06 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963619493
7 | 732 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.749 | 1.498 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504071446
9 | 732 | 732113104 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.914 | 1.914 | 0.05441 | 0.05441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652827388
10 | 732 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 1.824 | 0.00112 | 0.01792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907282155
11 | 732 | 732211132 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 300 l / 3,2 m2 | soubor | 1 | 0 | 0
12 | 732 | 732229151 | Deskový výměník tepla B16Hx100, 4x DN 1.1/4", vč. izolace a montážní konstrukce | soubor | 1 | 0 | 0
13 | 732 | 724234106 | Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 12 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.832 | 4.832 | 0.15226 | 0.15226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482559068
14 | 732 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 8.278 | 8.278 | 0.04378 | 0.04378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683766769
15 | 732 | 732332101 | Automat expanzní kompresorový kompaktní jednotka PN 0,6 o obj 100 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00392 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138723090
16 | 732 | 732421251 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 20 výtlak do 1,5 m průtok 1,20 m3/h pro TUV plně elektronické s vnější komunikací | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 0.8 | 0.02782 | 0.02782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520803194
17 | 732 | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění plně elektronické s vnější komunikací | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038685254
18 | 732 | 732421472 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění plně elektronické s vnější komunikací | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552313178
19 | 732 | 732422212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 6 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění plně elektronické s vnější komunikací | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994324563
20 | 732 | 733518516 | Plot nebo lehká stěna předávací stanice s uzamykatelným průchodem / dveřmi. Rozměr oplocení 3000š x 2000v x 1500h. Rozměr průchodu / dveří 2000v x 1000š | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 0.605 | 0.00659 | 0.00659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177510003
21 | 732 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.978 | 0 | 0.01354 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97429096
22 | 732 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067832041
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 184.176 |  | 1.6753 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | 733 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 9.78 | 0.00376 | 0.0564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426132085
24 | 733 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.691 | 6.91 | 0.0044 | 0.044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939469726
25 | 733 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 7.84 | 0.00629 | 0.0629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546027217
26 | 733 | 733111128 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.495 | 2.475 | 0.00594 | 0.0297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517110153
27 | 733 | 733111506 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 32 | m | 145 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.24 | 34.8 | 0.00367 | 0.53215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331411546
28 | 733 | 733111507 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 40 | m | 110 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 27.83 | 0.00429 | 0.4719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440696841
29 | 733 | 733111508 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 50 | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.283 | 16.98 | 0.00614 | 0.3684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29506055
30 | 733 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 4.955 | 0.00955 | 0.04775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078782669
31 | 733 | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.853 | 1.706 | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441033011
32 | 733 | 733124123 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/40 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.675 | 5.025 | 0.00292 | 0.00876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722531967
33 | 733 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 160 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870279102
34 | 733 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 195 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211295588
35 | 733 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972159514
36 | 733 | 733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT+BF 3vrstvé spojované svařováním D 25x3,5 | m | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.401 | 16.04 | 0.00039 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446046935
37 | 733 | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT+BF 3vrstvé spojované svařováním D 32x4,4 | m | 10 | 0 | 0
38 | 733 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 40 | 0 | 0
39 | 733 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | m | 10 | 0 | 0
40 | 733 | 733811221 | Izolace potrubí horké vody - lisované pouzdro z minerální vly o tloušťce 60mm s povrchovou úpravou Al folií | soubor | 1 | 0 | 0
41 | 733 | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 mm | m | 50 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.466 | 23.3 | 0.00059 | 0.0295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172983319
42 | 733 | 733811262 | Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními trubicemi tl 40 mm DN přes 32 do 45 mm | m | 160 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388391662
43 | 733 | 733811263 | Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními trubicemi tl 50 mm DN přes 40 do 50 mm | m | 120 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32736406
44 | 733 | 733811264 | Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními trubicemi tl 60 mm DN přes 63 do 89 mm | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 7.725 | 7e-05 | 0.00525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765438381
45 | 733 | 733811321 | Základní synteticý nátěr potrubních rozvodů a ocelových prvků | soubor | 1 | 0 | 0
46 | 733 | 733811322 | Vrchní syntetický nátěr potrubních rozvodů a ocelových prvků | soubor | 1 | 0 | 0
47 | 733 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675098312
48 | 733 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807086210
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44.72 |  | 0.38528 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | 734 | 734134631 | Ventil závitový pojistný DN 40 PN 16 do 150°C otevírací přetlak 400 kPa | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.936 | 0.936 | 0.02648 | 0.02648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171476543
50 | 734 | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s magnetickou vložkou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224212333
51 | 734 | 734163446 | Filtr DN 50 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.165 | 1.165 | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518957413
52 | 734 | 734191613 | Ventil přírubový regulační přímý PN 25 do 150°C DN 32 kvs=10 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.019 | 1.019 | 0.02033 | 0.02033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738613073
53 | 734 | 734191733 | Ventil přírubový regulační s tlakově odlehčenou kuželkou, DN 32 PN 25 do 200°C, kvs=6,3 s elektrickým servomotorem s havarijní funkcí NC, řízení 0-10V/4-20mA, 24VDC | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.019 | 2.038 | 0.01983 | 0.03966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301667109
54 | 734 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.019 | 4.076 | 0.01983 | 0.07932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208994209
55 | 734 | 734210213 | Kohout kulový horkovodní DN 1/2" | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 4.617 | 0.01467 | 0.04401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689225392
56 | 734 | 734210215 | Kohout kulový horkovodní DN 1" | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 0.556 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 341961418
57 | 734 | 734210216 | Kohout kulový horkovodní DN 2" | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.319 | 0.638 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497007119
58 | 734 | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.721 | 0.00027 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744592963
59 | 734 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 1.34 | 0.00097 | 0.00485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688040172
60 | 734 | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.165 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043382499
61 | 734 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587898314
62 | 734 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910752768
63 | 734 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.268 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026486667
64 | 734 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402223210
65 | 734 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040772264
66 | 734 | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací přetlak 6 barů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645360370
67 | 734 | 734251212.DUC | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací přetlak 8 barů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499346665
68 | 734 | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.093 | 0.279 | 0.00036 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201716819
69 | 734 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.721 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467626872
70 | 734 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 1.488 | 0.00075 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571031913
71 | 734 | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.135 | 0.81 | 0.00128 | 0.00768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538694044
72 | 734 | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.146 | 0.584 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -594453253
73 | 734 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.902 | 0.00022 | 0.00242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662703633
74 | 734 | 734291271 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416701688
75 | 734 | 734291273 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 | 0 | 0
76 | 734 | 734291275 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 | 0 | 0
77 | 734 | 734291276 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 | 0 | 0
78 | 734 | 734291277 | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 | 0 | 0
79 | 734 | 734292713.GCM | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0
80 | 734 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0
81 | 734 | 734292715.GCM | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
82 | 734 | 734292716.GCM | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 | 0 | 0
83 | 734 | 734292717.GCM | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
84 | 734 | 734292718.GCM | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 1.072 | 0.00124 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807725504
85 | 734 | 722231262.BLA | Ventil elektromagnetický solenoidový včetně cívky a konektoru G 1/2" PN 40 do 160°C bez proudu zavřeno se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579968368
86 | 734 | 734295022 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem 24VDC, 10Nm, řízení 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025781608
87 | 734 | 734295025 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 2" se servomotorem 24VDC, 20Nm, řízení 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397129518
88 | 734 | 734295027 | Solenoidový ventil pro vodu DN 1/2 max.teplota 120°C PN25 230V 50Hz | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211025958
89 | 734 | 734295028 | Redukkční ventil pro vodu DN 1/2 max.teplota 120°C PN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766226429
90 | 734 | 734411124 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 75 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 2.6 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19295208
91 | 734 | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 0.34 | 0.00107 | 0.00107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154409012
92 | 734 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.41 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017433503
93 | 734 | 734421102.1 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-25 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233206266
94 | 734 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 11.52 | 0.00146 | 0.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663048826
95 | 734 | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.515 | 1.03 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737174295
96 | 734 | 734494217 | Návarek s trubkovým závitem G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 0.381 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024112777
97 | 734 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719519310
98 | 734 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906792226
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.157 |  | 0.1319 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | 735 | 735411503 | Teplovzdušná jednotka výkon 20 - 40 kW | soubor | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.217 | 0.651 | 0.0241 | 0.0723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558547173
100 | 735 | 735411504 | Teplovzdušná jednotka výkon 20 - 40 kW se směšovací komorou | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 0.506 | 0.0298 | 0.0596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764471283
101 | 735 | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474545703
102 | 735 | 998735293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52924308
| D | 21-M | Měření a regulace, elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | R | 210000061 | Rozvodnice MaR 2000x1200x400 včetně výbavy | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1687529874
104 | R | 210000062 | Hlavní jistič rozvodnice 50A 3f 400C char.B 10kA | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -752669654
105 | R | 210000063 | Hlavní vypínač 50A | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1320384241
106 | R | 210000064 | Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2. 400V | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1780727206
107 | R | 210000065 | Servisní dvojzásuvka v rozvaděči 230V | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -370328847
108 | R | 210000066 | Jistič 16A 1f char.B 10kA | kus | 2 | 0 | 0
109 | R | 210000067 | Kombinovaný jistič a proudový chránič 16A 3f 0,03A char.B 10kA | kus | 1 | 0 | 0
110 | R | 210000068 | Kombinovaný jistič a proudový chránič 16A 1f 0,03A char.B 10kA | kus | 1 | 0 | 0
111 | R | 210000069 | Kombinovaný jistič a proudový chránič 10A 1f 0,03A char.B 10kA | kus | 1 | 0 | 0
112 | R | 210000070 | Jistič 6A 1f char.B 10kA + pomocný kontakt | kus | 5 | 0 | 0
113 | R | 210000071 | Relé 24VDC 2P 8A , nízkonapěťové, včetně patice | kus | 6 | 0 | 0
114 | R | 210000072 | Relé 230VAC 2P 8A, včetně patice | kus | 5 | 0 | 0
115 | R | 210000073 | Spouštěč motoru 400V 0,63-1A (proudová ochrana motoru) | kus | 5 | 0 | 0
116 | R | 210000074 | Pomocné kontakty k motorovému spouštěči | kus | 5 | 0 | 0
117 | R | 210000075 | Stykač třífázový nízkonapěťový 24VDC 400V 4P 9A | kus | 5 | 0 | 0
118 | R | 210000076 | Bezpečnostní relé 24VDC včetně patice | kus | 1 | 0 | 0
119 | R | 210000077 | Stabilizovaný napájecí zdroj 24VDC 6,5A | kus | 1 | 0 | 0
120 | R | 210000078 | Ventilátor rozvaděče 295mm 433m3/hod 230VAC | kus | 1 | 0 | 0
121 | R | 210000079 | Výstupní filtr ventilátoru s klapkami 295mm | kus | 1 | 0 | 0
122 | R | 210000080 | Externí tlačítko Stop v prostoru VS s aretací (žluté kulové tlačítko v pouzdrě s ochranným límcem průměr 22 mm) | kus | 1 | 0 | 0
123 | R | 210000081 | Externí tlačítko Stop u vstupu do VS s aretací (žluté kulové tlačítko v pouzdrě s ochranným límcem průměr 22 mm) | kus | 1 | 0 | 0 | 0
124 | R | 210000082 | Kapilárový termostat 0-90°C, přetopení zásobníku TV | kus | 1 | 0 | 0
125 | R | 210000083 | Příložný termostat 0-110°C, přetopení ÚT | kus | 1 | 0 | 0
126 | R | 210000084 | Manostat 0 600kPa, MAX tlak ÚT (regulátor tlaku) | kus | 1 | 0 | 0
127 | R | 210000085 | Čidlo zaplavení VS (komplet sada) | kus | 1 | 0 | 0
128 | R | 210000086 | Kompletace rozvaděče – dílenské práce | soubor | 1 | 0 | 0
129 | R | 210000087 | CPU PLC modul podstanice – základna (dle ŘS) | kus | 1 | 0 | 0
130 | R | 210000088 | Dotykový displej 10“ 24VDC (dle ŘS) | kus | 1 | 0 | 0
131 | R | 210000089 | Přídavné moduly k PLC (dle ŘS) | soubor | 1 | 0 | 0
132 | R | 210000090 | Průmyslový komunikátor RS485/GSM | kus | 1 | 0 | 0
133 | R | 210000091 | Switch 5x10/100base | kus | 1 | 0 | 0
134 | R | 210000092 | CYKY 4x16 | m | 60 | 0 | 0
135 | R | 210000093 | CYKY 5x2,5 | m | 20 | 0 | 0
136 | R | 210000094 | CYKY 3x2,5 | m | 25 | 0 | 0
137 | R | 210000095 | CYKY 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0
138 | R | 210000096 | CYKY 4x1,5 | m | 325 | 0 | 0
139 | R | 210000097 | JYTY-J 3x1 | m | 60 | 0 | 0
140 | R | 210000098 | JYTY-O 3x1 | m | 1300 | 0 | 0
141 | R | 210000099 | JYTY-O 2x1 | m | 170 | 0 | 0
142 | R | 210000100 | JYTY-O 4x1 | m | 140 | 0 | 0
143 | R | 210000101 | JYTY-O 7x1 | m | 60 | 0 | 0
144 | R | 210000102 | Vodič instalační zelenožlutý H07V-U 1x6 | m | 200 | 0 | 0
145 | R | 210000103 | Vodič instalační zelenožlutý H07V-U 1x10 | m | 50 | 0 | 0
146 | R | 210000104 | Vodič instalační zelenožlutý H07V-U 1x25 | m | 50 | 0 | 0
147 | R | 210000105 | Kabel komunikační UTP Cat5e | m | 120 | 0 | 0
148 | R | 210000106 | Drátěný kabelový žlab 100/100 | m | 165 | 0 | 0
149 | R | 210000107 | Víko kabelového žlabu 100 | m | 165 | 0 | 0
150 | R | 210000108 | Spojka žlabu 1M1 | soubor | 1 | 0 | 0
151 | R | 210000109 | Podpěra 100 pro žlab 100/100 | soubor | 1 | 0 | 0
152 | R | 210000110 | Nosník žlabu 100 | soubor | 1 | 0 | 0
153 | R | 210000111 | Držák žlabu 3/100 | soubor | 1 | 0 | 0
154 | R | 210000112 | Plastová lišta LHD 60x60 | m | 50 | 0 | 0
155 | R | 210000113 | Plastová lišta LHD 100x60 | m | 20 | 0 | 0
156 | R | 210000114 | Svorky řadové včetně příslušenství | soubor | 1 | 0 | 0
157 | R | 210000115 | Popisy řadových svorek | soubor | 1 | 0 | 0
158 | R | 210000116 | Materiál pro popis vodičů | soubor | 1 | 0 | 0
159 | R | 210000117 | DIN lišta | soubor | 1 | 0 | 0
160 | R | 210000118 | Analogový snímač tlaku 0-10V, rozsah 0-25bar 24VDC | kus | 3 | 0 | 0
161 | R | 210000119 | Analogový snímač tlaku 0-10V, rozsah 0-10bar 24VDC | kus | 2 | 0 | 0
162 | R | 210000120 | Čidlo kvality vzduchu + vlhkost 0-10V 24VDC (VOC + RH) | kus | 2 | 0 | 0
163 | R | 210000121 | Snímač tlakové diference - zanesení filtru teplovodní jednotky | kus | 2 | 0 | 0
164 | R | 210000122 | Ochrana vinutí motoru čerpadla (PTC relé) 24AC/DC | kus | 5 | 0 | 0
165 | R | 210000123 | Zásuvka 400V/16A | kus | 1 | 0 | 0
166 | R | 210000124 | Čidlo teploty příložné (např. Pt1000, Pt100) | kus | 21 | 0 | 0
167 | R | 210000125 | Čidlo teploty prostorové (např.Pt1000, Pt100) | kus | 4 | 0 | 0
168 | R | 210000126 | Čidlo teploty venkovní (např. Pt1000, Pt100) | kus | 1 | 0 | 0
169 | R | 210000127 | Osvětlovací těleso 2x36W | kus | 1 | 0 | 0
170 | R | 210000128 | Podružný montážní elektroinstalační materiál | soubor | 1 | 0 | 0
171 | R | 210000129 | Montáž kabeláže a kabelových tras | soubor | 1 | 0 | 0
172 | R | 210000130 | Elektroinstalační práce při zapojení technologie | soubor | 1 | 0 | 0
173 | R | 210000131 | Elektroinstalační práce při oživení a zprovoznění | soubor | 1 | 0 | 0
174 | R | 210000132 | Softwarové práce (program PLC, logika řízení dle standardů SOUE, stávajících systémů SOUE a zadání) | soubor | 1 | 0 | 0
175 | R | 210000133 | Vizualizace, dispečerské řízení na centrálním serveru SOUE (grafické a vizualizační prostředí dle standardů SOUE) | soubor | 1 | 0 | 0
176 | R | 210000134 | Implementace SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení do stávajícího systému na serveru SOUE | soubor | 1 | 0 | 0
177 | R | 210000135 | Uvedení do provozu, nastavení parametrů, práce měření a regulace | soubor | 1 | 0 | 0
178 | R | 210000136 | Oživení systému a zaškolení (softwarové práce) | soubor | 1 | 0 | 0
| D | 21.01-M | Hardware, software a technická instrumentace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | R | 210000137 | Licence za datové body dle řídícího systému, poplatky za rozšíření SCADA/HMI systému pro vizualizaci a řízení do stávajícího systému na serveru SOUE | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1046408277
180 | R | 210000138 | Provedení celkové výchozí revize elektro v předávací stanici tepla a systému vytápění objektu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1141559705
181 | R | 210000139 | Vystavení revizní zprávy elektro | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1472301444
182 | R | 210000140 | Spolupráce s revizním technikem, výrobní štítek | kus | 1 | 0 | 0
183 | R | 210000141 | Kusová zkouška rozvaděče – ověření návrhu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 656262378
184 | R | 210000142 | Technická dokumentace - prohlášení o shodě k příslušným komponentům technologie | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1310486989
185 | R | 210000143 | Režijní náklady zahrnující veškeré náklady spojené se zakázkou (přesun hmot, doprava, úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu a ostatní náklady neuvedené v jednotlivých položkách) | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1222630103
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | 000 | 043103001 | Nastavení regulačních ventilů teplovzdušných agregátů a hydraulické vyvážení soustavy | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1629517527
187 | 000 | 043103002 | Uvedení předávací stanice do provozu, oživení a nastavení regulace kotelny | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 694637789
188 | 000 | 043103004 | Topná zkouška | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -554316177
189 | 000 | 043103005 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1825525096
|  | M00 | Poznámka
121 | M00 | M001 | Výkaz-výměr a rozpočet byl zpracován podle dokumentace pro provedení stavby |  | 0
122 | M00 | M002 | a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách |  | 0
123 | M00 | M003 | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod |  | 0
124 | M00 | M004 | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení |  | 0
125 | M00 | M005 | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby |  | 0
126 | M00 | M006 | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. |  | 0
127 | M00 | M007 | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. |  | 0
128 | M00 | M008 | g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb |  | 0
129 | M00 | M009 | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd |  | 0