## Nafukovací stan pro ZZSPK – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

### Stan

| Vlastnost | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| vnější rozměry stanu (š*d*v) [mm]: |  |  |
| vnitřní rozměry stanu (š*d*v) [mm]: |  |  |
| dva vstupy do stanu o rozměru | ANO/NE |  |
| rozměry vstupů (š*v) [mm]: |  |  |
| celková hmotnost stanu bez příslušenství [kg]: |  |  |
| barva stanu: |  |  |
| stan obsahuje kotvící systém, ukotvení podlahy + kotvící lana; počet kotvících míst: | ANO/NE |  |
| nafukování stanu pomocí mobilního kompresoru | ANO/NE |  |
| nafukovací tubusová konstrukce | ANO/NE |  |
| 2 nafukovací ventily, 2 přetlakové ventily | ANO/NE |  |
| čas nafouknutí stanu [min.] |  |  |
| konstrukce stanu neobsahuje kovové vyztužovací prvky | ANO/NE |  |
| stan obsahuje odnímatelnou hygienickou vložku s možností dezinfekce |  |  |
| stan obsahuje odnímatelnou příčnou příčku pro rozdělení prostoru stanu |  |  |
| stan obsahuje systém úchytů na tubusu stanu pro zavěšení infúze pro každého pacienta, počet úchytů: | ANO/NE |  |
| na venkovní stěny stanu vedle vchodu suché zipy v rozměru 500 x 500 mm pro umístění piktogramů | ANO/NE |  |
| na vnitřních stěnách stanu, v sektoru nad pacientem, suché zipy v rozměru 500 x 500 mm pro umístění piktogramů |  |  |
| ve stěnách stanu 2x rukávec o min. průměru 400 mm pro přívod klimatizovaného vzduchu | ANO/NE |  |
| ve stěnách stanu 2x rukávec o min. průměru 100 mm pro kabeláž | ANO/NE |  |
| systém uzavírání dveří, který zabraňuje průniku vody dovnitř stanu | ANO/NE |  |
| ve stěnách stanu minimálně 4 ks třívrstvá okna – střechovice, folie, moskytiéra | ANO/NE |  |
| rozměry oken (š*v) [mm]: |  |  |
| materiál konstrukce stanu z PES tkanina, oboustranně povrstvená PVC, vodonepropustná, omyvatelná a dezinfikovatelná | ANO/NE |  |
| plošná hmotnost materiálu tubusové konstrukce [g/ m2] |  |  |
| tlak v tubusové konstrukci [bar] |  |  |
| střecha a stěny stanu PES tkaniny s vodonepropustnou úpravou, oboustranně povrstvenou PVC, materiál je odolný, omyvatelný a dezinfikovatelný | ANO/NE |  |
| plošná hmotnost střešní tkaniny [g/ m2] |  |  |
| materiál podlahy stanu z PES tkaniny, oboustranně povrstvená PVC, vodonepropustná, omyvatelná a dezinfikovatelná | ANO/NE |  |
| podlaha stanu graficky rozdělená v podélném a příčném směru na koridory | ANO/NE |  |
| plošná hmotnost podlahy [g/ m2] |  |  |

### Kompresor

| Vlastnost | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| kompresor s možností napojení na elektrocentrálu (230V / 50 Hz) | ANO/NE |  |
| součástí kompresoru je rozvodná hadice tvaru Y, délka každého ramene hadice [m] | ANO/NE |  |
| kompresor má funkci plnění vzduchem i funkci zpětného odsávání vzduchu | ANO/NE |  |
| výstupní tlak kompresoru [bar] |  |  |
| maximální rozměry kompresoru [mm] |  |  |
| maximální hmotnost kompresoru [kg] |  |  |
| přívodní elektrický kabel gumový; délka kabelu [m]: | ANO/NE |  |

### Osvětlení

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| možnost zavěšení uvnitř stanu na tubusovou konstrukci | ANO/NE |
| LED technologie | ANO/NE |
| příkon [W] |  |
| světelný tok [lm] |  |
| délka kabelu ke každému světlu minimálně 5 m | ANO/NE |
| teplotní rozsah -25°C do + 50°C | ANO/NE |

### Kapsáře

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| systém kapsářů zavěšených pomocí suchých zipů uvnitř stanu na konstrukci stanu pro uložení léčiv a zdravotnického materiálu | ANO/NE |
| kapsáře z omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu ve žluté barvě | ANO/NE |
| počet kapsářů: |  |
| velikost (š*v) [cm]: |  |
| počet kapes: |  |
| nosnost jednoho kapsáře [kg] |  |

### Grafické značení stanu

| Vlastnost | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| na venkovní straně střechy stanu 2x červený kříž v bílém čtverci; rozměry (š*v) [mm] | ANO/NE |  |
| na venkovních stranách stanu (bocích) nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE v bílé barvě; velikost písmen [mm]: | ANO/NE |  |
| na venkovních stranách stanu (bocích) logo ZZS PK; velikost loga (š*v) [mm]: | ANO/NE |  |
| na stanu reflexní značení, formou pruhu; šířka pruhu [mm]: | ANO/NE |  |

### Grafické značení podlahy stanu

| Vlastnost | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| značení koridoru, sektorů; šířka značení [mm] | ANO/NE |  |
| značení podlahy stanu v bílé barvě | ANO/NE |  |
| ve středu stanu koridor; šířka koridoru [mm] | ANO/NE |  |
| číslování sektorů 1 – 16, číslice musí být v koridoru mimo prostor pro ležící pacienty, na střed sektoru; velikost písma [mm]: | ANO/NE |  |
| značení ležícího pacienta musí být hlavou do koridoru, nohy ke stěně | ANO/NE |  |
| sektor pro ležící pacienty je o velikosti 2200 mm x cca 1500 mm | ANO/NE |  |

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)