## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 – Biologická a základní imunologie
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Hlavní analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s integrovaný biochemickým s imunochemickým modulem s anylýzou po vzorku
Kompatibilita reagencií v rámci všech nabídnutých přístrojů
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 1 VZ
Minimální nabídka měřících principů prováděných metod: 1) Potenciometrie - ISE 2) Fotometrie 3) Turbidimetrie nebo nefelometrie 4) Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Náčítání požadavků z LIS pro vzorky skrze čárové kódy integovanou čtečkou
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Měření indexů kvality vzorku kvantitativně na základě požadavku z LIS - iktericita, hemolýza, lipémie
Chlazený reagenční karusel pro biochemický i imunologický modul - celkem minimálně 80 pozic na reagencie
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita biochemického modulu bez ISE min. 600 metod/hod.
Celková kapacita imunomodulu min. 200 metod/h
Ovládací software v češtině
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Automatická denní údržba bez manuálního zásahu
Bezúdržbová ISE s automatickou kalibrací
Automatická kontrola kvality
Automatické odzátkování
Automatické zazátkování
Načítání požadavků pro vzorky z LIS pomocí manuální čtečky čárových kódů
Automatická kontrola kvality (mimo ISE)
Automatická kalibrace biochemických metod
Ovládací software v češtině, včetně varovných hlášení
Reagencie připraveny k přímému použití („ready to use“) bez nutnosti manuální přípravy (rekonstituce) nebo temperace
Přidávání reagencií, spotřebního materiálu a pomocných roztoků za provozu
2 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | DN | HN | SN
| Hlavní analyzátor DN,HN,SN |  | 3
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor s integrovaný biochemickým s imunochemickým modulem s anylýzou po vzorku
Kompatibilita reagencií v rámci všech nabídnutých přístrojů
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 1 VZ
Minimální nabídka měřících principů prováděných metod: 1) Potenciometrie - ISE 2) Fotometrie 3) Turbidimetrie nebo nefelometrie 4) Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Náčítání požadavků z LIS pro vzorky skrze čárové kódy integovanou čtečkou
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Měření indexů kvality vzorku kvantitativně na základě požadavku z LIS - iktericita, hemolýza, lipémie
Chlazený reagenční karusel pro biochemický i imunologický modul - celkem minimálně 80 pozic na reagencie
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita biochemického modulu bez ISE min. 400 metod/hod.
Celková kapacita imunomodulu min. 100 metod/h
Ovládací software v češtině
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné): (dodavatel doplní ANO/NE, podle toho, zda jím nabízený přístroj splňuje kvalitativní požadavky na přístroj pro každou nemocnici) |  |  |  | DN | HN | SN
Automatická denní údržba bez manuálního zásahu
Bezúdržbová ISE s automatickou kalibrací
Automatická kontrola kvality
Automatické odzátkování
Automatické zazátkování
Načítání požadavků pro vzorky z LIS pomocí manuální čtečky čárových kódů
Automatická kontrola kvality (mimo ISE)
Automatická kalibrace biochemických metod
Ovládací software v češtině, včetně varovných hlášení
Reagencie připraveny k přímému použití („ready to use“) bez nutnosti manuální přípravy (rekonstituce) nebo temperace
Přidávání reagencií, spotřebního materiálu a pomocných roztoků za provozu
3 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů
| Hlavní analyzátor RN |  | 1
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor s integrovaný biochemickým s imunochemickým modulem s anylýzou po vzorku
Kompatibilita reagencií v rámci všech nabídnutých přístrojů
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 1 VZ
Minimální nabídka měřících principů prováděných metod: 1) Potenciometrie - ISE 2) Fotometrie 3) Turbidimetrie nebo nefelometrie 4) Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Náčítání požadavků z LIS pro vzorky skrze čárové kódy integovanou čtečkou
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Měření indexů kvality vzorku kvantitativně na základě požadavku z LIS - iktericita, hemolýza, lipémie
Chlazený reagenční karusel pro biochemický i imunologický modul - celkem minimálně 80 pozic na reagencie
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita biochemického modulu bez ISE min. 600 metod/hod.
Celková kapacita imunomodulu min. 120 metod/h
Ovládací software v češtině
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Automatická denní údržba bez manuálního zásahu
Bezúdržbová ISE s automatickou kalibrací
Automatická kontrola kvality
Automatické odzátkování
Automatické zazátkování
Načítání požadavků pro vzorky z LIS pomocí manuální čtečky čárových kódů
Automatická kontrola kvality (mimo ISE)
Automatická kalibrace biochemických metod
Ovládací software v češtině, včetně varovných hlášení
Reagencie připraveny k přímému použití („ready to use“) bez nutnosti manuální přípravy (rekonstituce) nebo temperace
Přidávání reagencií, spotřebního materiálu a pomocných roztoků za provozu
4 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů
| Záložní analyzátor KN |  | 1
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor s integrovaný biochemickým s imunochemickým modulem s anylýzou po vzorku
Kompatibilita reagencií v rámci všech nabídnutých přístrojů
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 1 VZ
Minimální nabídka měřících principů prováděných metod: 1) Potenciometrie - ISE 2) Fotometrie 3) Turbidimetrie nebo nefelometrie 4) Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Náčítání požadavků z LIS pro vzorky skrze čárové kódy integovanou čtečkou
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Měření indexů kvality vzorku kvantitativně na základě požadavku z LIS - iktericita, hemolýza, lipémie
Chlazený reagenční karusel pro biochemický i imunologický modul - celkem minimálně 80 pozic na reagencie
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita biochemického modulu bez ISE min. 400 metod/hod.
Celková kapacita imunomodulu min. 100 metod/h
Ovládací software v češtině
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Automatická denní údržba bez manuálního zásahu
Bezúdržbová ISE s automatickou kalibrací
Automatická kontrola kvality
Automatické odzátkování
Automatické zazátkování
Načítání požadavků pro vzorky z LIS pomocí manuální čtečky čárových kódů
Automatická kontrola kvality (mimo ISE)
Automatická kalibrace biochemických metod
Ovládací software v češtině, včetně varovných hlášení
Reagencie připraveny k přímému použití („ready to use“) bez nutnosti manuální přípravy (rekonstituce) nebo temperace
Přidávání reagencií, spotřebního materiálu a pomocných roztoků za provozu
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Speciální imunologie I
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s anylýzou po vzorku
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 2 VZ
Minimální nabídka principů prováděných metod: Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Chlazený reagenční karusel minimálně 20 pozic na reagencie
Mrtvý objem vzorku – maximálně 150 ul
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 100 testů/hod.
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 – Hematologie – krevní obraz
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Hlavní analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 3 VZ
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 70 KO s diff./h
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Měření parametru MDW
Kompatibilní reagencie se záložním analyzátorem
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
2 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů
| Hlavní analyzátor DN |  | 1
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff., retikulocyty
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Měření parametru MDW
Kompatibilní reagencie se záložním analyzátorem
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
3 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | HN | SN
| Hlavní analyzátor HN, SN |  | 2
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné): |  |  |  | HN | SN
Měření parametru MDW
Kompatibilní reagencie se záložním analyzátorem
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
4 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů
| Záložní analyzátor KN |  | 1
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod: KO, KO + 5 pop.diff.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Možnost měření z kapilárního odběru
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory v automatickém i manuálním režimu
Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Automatický podavač vzorků
Mrtvý objem vzorku – maximálně 100 ul v primární zkumavce
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly (detekce nízké hladiny vzorku)
Stejná aspirační cesta vzorku pro automatický a manuální režim
Vestavěný míchací systém
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 40 KO s diff./h
5 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | HN | SN
| Záložní analyzátor DN, SN |  | 2
Závazná specifikace zadavatele:
Minimální spektrum metod: KO
Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 20 KO s diff./h
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 – Hematologie koagulace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní |  | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  |  | ANO / NE
| Hlavní analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 4 VZ
Chlazený reagenční prostor
Použití čárových kódů pro vzorky, pro kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Vkládání vzorků ve stojáncích popř. vzorkovém karuselu
Možnost měření z mikrozkumavek
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 90 stanovení PT/h
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky
Kontinuální vkládání reagencií, spotřebního materiálu, vzorku
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Použití čárových kódů pro kontroly a kalibrátory
Detekce nízké hladiny vzorků
Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Předředění vzorků
Zařízení pro propichování nebo odstranění víček na primárních zkumavkách
2 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | SN | DN | RN | HN
| Hlavní analyzátor SN, DN, RN, HN |  | 4
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 4 VZ
Chlazený reagenční prostor
Použití čárových kódů pro vzorky
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Vkládání vzorků ve stojáncích popř. vzorkovém karuselu
Možnost měření z mikrozkumavek
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 50 stanovení PT/h
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky
Kontinuální vkládání reagencií, spotřebního materiálu
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné): |  |  |  | SN | DN | RN | HN
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Použití čárových kódů pro kontroly a kalibrátory
Detekce nízké hladiny vzorků
Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Předředění vzorků
Zařízení pro propichování nebo odstranění víček na primárních zkumavkách
3 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů
| Záložní analyzátor KN |  | 1
Závazná specifikace zadavatele:
Plně automatizovaný analyzátor
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 4 VZ
Chlazený reagenční prostor
Použití čárových kódů pro vzorky
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Vkládání vzorků ve stojáncích popř. vzorkovém karuselu
Možnost měření z mikrozkumavek
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 50 stanovení PT/h
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Použití čárových kódů pro kontroly a kalibrátory
Detekce nízké hladiny vzorků
Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
Předředění vzorků
Zařízení pro propichování nebo odstranění víček na primárních zkumavkách
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 – Speciální imunologie II
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s anylýzou po vzorku
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 5 VZ
Minimální nabídka principů prováděných metod: Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Chlazený reagenční karusel minimálně 20 pozic na reagencie
Mrtvý objem vzorku – maximálně 150 ul
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 100 testů/hod.
Kvalitativní hodnocené parametry (nepovinné):
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod denně
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL