| Stávající objekt – Zámek Liblín | Jedná se o 3-podlažní budovu barokního zámku. Současný vzhled vznikl v rozmezí let 1801-1857, kdy byla budova zvednuta o jedno patro, a bylo přistaveno další křídlo. Poslední rekonstrukce zámku proběhla v letech 1982-1992. Od této doby jsou v objektu prováděny běžné opravy údržby. V posledních 14 letech byly zrekonstruovány prostory administrativy, byly zmodernizovány prostory pro sociální zázemí zaměstnanců (kuchyně, údržba, prádelna, zdravotníci a administrativa). Byla provedena kompletní oprava stravovacího provozu (elektřina, voda, obklady). Užitná plocha je cca 5475 m 2. V roce 2013 proběhla kompletní revitalizace zámeckého parku. Vnitřek zámku byl v rámci rekonstrukce zcela přebudován, byly odstraněny historické dveře a nahrazeny moderními. Došlo ke snížení stropů v 2.NP a byl vybudován technický tunel mezi 2.NP a 3.NP. V objektu vznikly prostory pro ubytování klientů ve vícelůžkových pokojích, centrální koupelny, zázemí pro zdrav. personál a administrativu. V 1.NP je umístěna prádelna, kuchyně včetně skladů, malá prodejna, zázemí pro údržbu, kotelna včetně skladu topiva a úpravna vody. V části je i zámečnická dílna a garáže. K objektu patří i přilehlé zděné budovy, kde jsou sklad, garáže a truhlárna, a dřevěné kolny sloužící rovněž jako sklady. Dále jsou zde dva (2) tzv. finské domky, které sloužily jako ubytovací prostor. V současné době jsou zde dva izolační pokoje se soc. zařízením, rehabilitace a kadeřnictví. Ve druhém objektu jsou sklady a archiv. |
| --- | --- |
| Roční náklady včetně DPH: |  |
| Zámek Liblín vlastní 4 vodní zdroje k čerpání podzemních vod (2x vrt a 2x studna) a zároveň je provozovatelem vodovodu v Liblíně. V areálu je umístěna měřicí stanice ČHÚ. Topení a ohřev TUV je zajištěn 4x kotel ATMOS výkon 80 kW na pelety s automatickým podáváním vzduchem. K objektu zámku patří i objekt čp. 30, který je využíván pro volnočasové aktivity klientů. Objekt má samostatné vytápění s automatickým kotlem na tuhá paliva. Objekt včetně přilehlého parku je památkově chráněn. Rejstříkové číslo památky podle Ústředního seznamu: 16091/4-2519 – zámek. |  |
| Elektrická energie | 1 780 tis. Kč |
| Palivo | 1 243 tis. Kč |
| Voda (vlastní) | 13 tis. Kč (pouze poplatky) |
| Opravy | 500 tis. – 1 mil. Kč |
| Revize | 100 tis. Kč |
| Odpady | 700 tis. Kč |
| Současný stav: | Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, zřizovatel Plzeňský kraj, sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením v objektu zámečku Liblín, kapacita 132 lůžek |
| Cílový stav: | Převzetí aktuálních klientů v době změny (max. 132 dle kapacity). Požadovaná celková kapacita nového objektu je 132 - 140 lůžek, rozšíření spektra poskytovaných sociálních služeb na Domovy pro seniory (kapacita 60), Domovy pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 60), Domovy se zvláštním režimem (kapacity 20), případně dále Odlehčovací služby. Přednostně se budou umisťovat žadatelé s trvalým bydlištěm na území Plzeňského kraje, pořadník bude veden dle platné legislativy a požadavků Plzeňského kraje. |
| Zaměstnanci: | Zaměstnanci k 1. 1. 2024 – celkem 83; 32 pracovníků v sociálních službách, 2 sociální pracovníci, 9 zdravotnických pracovníků, 9 THP, 31 manuálně pracujících (úklid, kuchyně, prádelna, údržba). - u zaměstnanců přechod po převzetí činnosti příspěvkové organizace novým subjektem dle zákoníku práce |
| Hospodaření za rok 2023 |  |
| Celkové náklady | 76.719 tis. Kč |
| Celkové výnosy | 76.757 tis. Kč, přičemž z těchto činí: Úhrady od klientů 36.423 tis. Kč Zdravotní pojišťovny 5.075 tis. Kč Dotace dle § 101 a zákona o sociálních službách 29.707 tis. Kč Neinvestiční příspěvek zřizovatele 3.848 tis. Kč |