REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY

A. průvodní zpráva

| zákazník | GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA, PLZEŇ |
| --- | --- |
| investor | GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA, PLZEŇ |
| stupeň | DSP + DPS |
| zakázkové číslo | 191/2023 |
| číslo dokumentu | 191/2023– A – 001 |
| revize | 0 |
| datum | duben 2023 |
| autor | kolektiv pracovníků |

P R O J E K T M A N A G E M E N T & E N G I N E E R I N G

Lísková 11 312 00 Plzeň

telefon +420 603 857 032

telefax +420 377 434 479

e-mail mal41@seznam.cz

A. průvodní zpráva

- A.1	Identifikační údaje

- A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny a energetické úspory, včetně vybavení moderními gastronomickými přístroji

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Kraj: 			Plzeňský

Katastrální území: 	Doubravka 733677

Místo: 			Areál Gymnázia Luďka Pika, Plzeň

Adresa: 			Opavská 823/21, 312 00 Plzeň 4

Parcelní čísla pozemků dotčených stavebními úpravami:  1304/1

- předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně, jídelny a přidružených provozů v objektu 1. PP Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Stavební úpravy a rekonstrukce jsou navrženy uvnitř objektu. Cílem rekonstrukce je modernizace kuchyně a rozšíření kapacit jídelny. Rekonstrukce je navržena s ohledem na energetické úspory.

- A.1.2   Údaje o stavebníkovi

- obchodní firma nebo název, IČ

Jméno stavebníka:	Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Adresa:			Opavská 823/21, 312 00 Plzeň 4

IČO:			49778102

- A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Projektová organizace:	Ing. Petr MALOTÍN

Lísková  11

312 00   PLZEŇ

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Manažer projektu:	Ing. Petr Malotín, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,

v seznamu aut. osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 300803.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

| Profese: | Zpracovatel: | Autorizace: |
| --- | --- | --- |
| Architektonicko-stavební řešení | Ing. Petr Malotín | 0300803-TP00 |
| Stavebně konstrukční řešení | Ing. Radek Pfeifer | 0201256-IS00 |
| Požárně bezpečnostní řešení | Ing. Kateřina Kolářová | 0201131-IH00, TH00 |
| Silnoproudá elektrotechnika | Pavel Veselka | 0200882-TE03 |
| Zdravotně technické instalace | Ing. Miroslav Polívka | 0014642 SP00,TE02 |
| Vzduchotechnika | Šatra Vlastimil | 0201506-TE01 |
| Vytápění | Šatra Vlastimil | 0201506-TE01 |
| MaR | Ing. Ondřej Kadavý |  |
| Plyn | Hana Mičková | 0200791-TE02 |
| Gastrotechnologie | Sláva Podlešák |  |
| Výkaz výměr a rozpočet | Michal Jirka |  |
| Inženýrská činnost | Ing. Petr Malotín | 0300803-TP00 |

Spolupracující odborná osoba	 	Ing. arch. Radek Dragoun – architekt

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

- A.3	Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace sousední stávající budovy v digitální a papírové podobě.

Zadávací podklady stavebníka.

Studie rozšíření jídelny

Projekt gastrotechnologie jako podklad pro projekty profesí.

Projednání nového gastroprovozu a navazujících přidružených provozů s KHSPK.

Podklady z katastru nemovitostí.

Upřesnění rozsahu stavebních úprav na dílčích jednáních se stavebníkem.

Související normy ČSN, EN.

V rámci přípravy projektu byla provedena prohlídka stavby s porovnáním stávajícího stavu a projektové dokumentace poskytnuté stavebníkem. V dokumentaci byly zjištěny nesrovnalosti.