|  |  |
| --- | --- |
| **1.B Celotělová figurína 3 měsíčního kojence pro základní nácvik KPR 1ks** |  |
|  |  |
| Uveďte výrobce a typové označení nabízeného produktu |  |
|  |  |
| **Požadované minimální technické parametry:** | **Splňuje ano/ne** |
| Sklon hlavy s otevřenými i uzavřenými dýchacími cestami |  |
| Realistické viditelné zvedání a klesání hrudníku při ventilacích |  |
| Dýchání z úst do úst, ventilace dýchacím vakem |  |
| Odolná konstrukce s realistickou délkou a hmotností kojence |  |
| Orientační body, bradavky, hrudní hrot, žebra |  |
| Končetiny s realistickým pohybem |  |
| Provoz na tužkové baterie |  |
| Volně přístupná aplikace pro zpětnou vazbu a vyhodnocení kvality prováděné KPR - vyhodnocení míry komprese, hloubky a uvolnění, zjištění nesprávné polohy ruky, rychlosti a objemu ventilací, počet kompresí a ventilací, kompresní frakce |  |
| Zpětná vazba s pláčem pro nácvik vypuzení cizího tělesa a správně prováděné KPR |  |
| Možnost výuky u většího počtu figurín současně |  |