|  |  |
| --- | --- |
| **Kojenec pro nácvik ALS 4ks** |  |
| Cca 3 měsíční kojenec určený pro nácvik ALS |  |
|  |  |
| Včetně možnosti vyhodnocení prováděné kardiopulmonální resuscitace |  |
|  |  |
| Uveďte výrobce a typové označení nabízeného produktu: |  |
|  |  |
| **Požadované minimální technické parametry:** | **Splňuje ano/ne** |
| Možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace včetně zajištění dýchacích cest |  |
| Zavedení supraglotické pomůcky |  |
| Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth k vyhodnocovací jednotce |  |
| Dobíjecí akumulátor – kapacita min. 35 hodin provozu |  |
| Možnost dalšího rozšíření figuríny o intraoseální přístup na dolní končetině |  |
| Parametry vyhodnocovací jednotky KPR: |  |
| Vyhodnocovací jednotka pro uchopení jednou rukou |  |
| Dotyková obrazovka |  |
| Detailní vyhodnocení prováděné KPR |  |
| Míra komprese, hloubka a uvolnění rukou |  |
| Detekce nesprávné polohy rukou |  |
| Počet kompresí a ventilací |  |
| Automatický i manuální režim |  |
| Možnost bezdrátového připojení min. 6 figurín současně |  |
| Včetně ochranného obalu |  |
| Možnost budoucích SW aktualizací zdarma |  |