## REKAPITULACE
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Plzeň (1.NP - 5.NP)
Rekapitulace rozpočtu
| Elektroinstalace - výměna osvětlení 1.NP | 0
| Elektroinstalace - výměna osvětlení 2.NP | 0
| Elektroinstalace - výměna osvětlení 3.NP | 0
| Elektroinstalace - výměna osvětlení 4.NP | 0
| Elektroinstalace - výměna osvětlení 5.NP | 0
| Cena celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Cena celkem vč. DPH | 0
* Rozpočet na výměnu osvětlení chodeb v budově KÚPK Škroupova 18
* Rozpočet zahrnuje demontáž stávajících svítidel, úpravu a částečnou výměnu rozvodů, rozebrání podhledů - úprava - výměna (v ceně není dodávka podhledových kazet).
* Osvětlení chodeb je řešeno ovládáním z recepce s blokací svícení v denní době při dostatečné intenzitě denního světla.
* Nová svítidla jsou požadována LED s funkcí jak pro osvětlení chodeb, tak s nouzovým režimem při výpadku elektřiny a to buď z agregátu nebo UPS, budou předloženy výpočty osvětlení a úspor.
* Rozpočet neuvažuje výměnu kabeláže pro napájení svítidel.

## 1.NP
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Pzeň (1.NP - 5.NP)
Elektroinstalace - výměna osvětlení 1.NP
P.č. | Popis | Množství | M.j. | Cena jedn. | Cena celkem
1. | Svítidlo LED TP6020N 20W | 22 | ks |  | 0
2. | Stykač 25A/1 s kontaktem | 15 | ks |  | 0
3. | Spínač soumrakový včetně čidla 230V AC | 3 | ks |  | 0
4. | Krabice instalační | 15 | ks |  | 0
5. | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 120 | m |  | 0
6. | Svorky WAGO | 1 | kpl |  | 0
7. | Elektromontážní práce - montáž instalačního materiálu - montáž kabeláže - montáž a zapojení LED svítidel - montáž a zapojení čidel | 1 | kpl |  | 0
8. | Zjištění a úprava stávajícího vedení | 1 | kpl |  | 0
9. | Úprava a přepojení svítidel pro nouzové osvětlení | 1 | kpl |  | 0
10. | Demontáž stávajících svítidel | 1 | kpl |  | 0
11. | Demontáž a montáž stropních kazet | 1 | kpl |  | 0
12. | Zpracování prováděcí dokumentace, výpočty osvětlení | 1 | kpl |  | 0
13. | Revize provedené části elektroinstalace, měření intenzity osvětlení, zpracování protokolu | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## 2.NP
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Plzeň (1.NP - 5.NP)
Elektroinstalace - výměna osvětlení 2.NP
P.č. | Popis | Množství | M.j. | Cena jedn. | Cena celkem
1. | Svítidlo LED TP6020N 20W | 31 | ks |  | 0
2. | Stykač 25A/1 s kontaktem | 21 | ks |  | 0
3. | Spínač soumrakový včetně čidla 230V AC | 4 | ks |  | 0
4. | Krabice instalační | 21 | ks |  | 0
5. | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 140 | m |  | 0
6. | Svorky WAGO | 1 | kpl |  | 0
7. | Elektromontážní práce - montáž instalačního materiálu - montáž kabeláže - montáž a zapojení LED svítidel - montáž a zapojení čidel | 1 | kpl |  | 0
8. | Zjištění a úprava stávajícího vedení | 1 | kpl |  | 0
9. | Úprava a přepojení svítidel pro nouzové osvětlení | 1 | kpl |  | 0
10. | Demontáž stávajících svítidel | 1 | kpl |  | 0
11. | Demontáž a montáž stropních kazet | 1 | kpl |  | 0
12. | Zpracování prováděcí dokumentace, výpočty osvětlení | 1 | kpl |  | 0
13. | Revize provedené části elektroinstalace, měření intenzity osvětlení, zpracování protokolu | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## 3.NP
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Plzeň (1.NP - 5.NP)
Elektroinstalace - výměna osvětlení 3.NP
P.č. | Popis | Množství | M.j. | Cena jedn. | Cena celkem
1. | Svítidlo LED TP6020N 20W | 35 | ks |  | 0
2. | Stykač 25A/1 s kontaktem | 21 | ks |  | 0
3. | Spínač soumrakový včetně čidla 230V AC | 4 | ks |  | 0
4. | Krabice instalační | 21 | ks |  | 0
5. | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 145 | m |  | 0
6. | Svorky WAGO | 1 | kpl |  | 0
7. | Elektromontážní práce - montáž instalačního materiálu - montáž kabeláže - montáž a zapojení LED svítidel - montáž a zapojení čidel | 1 | kpl |  | 0
8. | Zjištění a úprava stávajícího vedení | 1 | kpl |  | 0
9. | Úprava a přepojení svítidel pro nouzové osvětlení | 1 | kpl |  | 0
10. | Demontáž stávajících svítidel | 1 | kpl |  | 0
11. | Demontáž a montáž stropních kazet | 1 | kpl |  | 0
12. | Zpracování prováděcí dokumentace, výpočty osvětlení | 1 | kpl |  | 0
13. | Revize provedené části elektroinstalace, měření intenzity osvětlení, zpracování protokolu | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## 4.NP
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Plzeň (1.NP - 5.NP)
Elektroinstalace - výměna osvětlení 4.NP
P.č. | Popis | Množství | M.j. | Cena jedn. | Cena celkem
1. | Svítidlo LED TP6020N 20W | 36 | ks |  | 0
2. | Stykač 25A/1 s kontaktem | 21 | ks |  | 0
3. | Spínač soumrakový včetně čidla 230V AC | 4 | ks |  | 0
4. | Krabice instalační | 21 | ks |  | 0
5. | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 145 | m |  | 0
6. | Svorky WAGO | 1 | kpl |  | 0
7. | Elektromontážní práce - montáž instalačního materiálu - montáž kabeláže - montáž a zapojení LED svítidel - montáž a zapojení čidel | 1 | kpl |  | 0
8. | Zjištění a úprava stávajícího vedení | 1 | kpl |  | 0
9. | Úprava a přepojení svítidel pro nouzové osvětlení | 1 | kpl |  | 0
10. | Demontáž stávajících svítidel | 1 | kpl |  | 0
11. | Demontáž a montáž stropních kazet | 1 | kpl |  | 0
12. | Zpracování prováděcí dokumentace, výpočty osvětlení | 1 | kpl |  | 0
13. | Revize provedené části elektroinstalace, měření intenzity osvětlení, zpracování protokolu | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## 5.NP
Krajský úřad Plzeňského kraje Výměna osvětlení chodeb Škroupova 18, Plzeň (1.NP - 5.NP)
Elektroinstalace - výměna osvětlení 5.NP
P.č. | Popis | Množství | M.j. | Cena jedn. | Cena celkem
1. | Svítidlo LED TP6020N 20W | 42 | ks |  | 0
2. | Stykač 25A/1 s kontaktem | 25 | ks |  | 0
3. | Spínač soumrakový včetně čidla 230V AC | 4 | ks |  | 0
4. | Krabice instalační | 25 | ks |  | 0
5. | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 165 | m |  | 0
6. | Lišta 20x20 | 30 | m |  | 0
7. | Svorky WAGO | 1 | kpl |  | 0
8. | Elektromontážní práce - montáž instalačního materiálu - montáž kabeláže - montáž a zapojení LED svítidel - montáž a zapojení čidel - lištování | 1 | kpl |  | 0
9. | Zjištění a úprava stávajícího vedení | 1 | kpl |  | 0
10. | Úprava a přepojení svítidel pro nouzové osvětlení | 1 | kpl |  | 0
11. | Demontáž stávajících svítidel | 1 | kpl |  | 0
12. | Demontáž a montáž stropních kazet | 1 | kpl |  | 0
13. | Zpracování prováděcí dokumentace, výpočty osvětlení | 1 | kpl |  | 0
14. | Revize provedené části elektroinstalace, měření intenzity osvětlení, zpracování protokolu | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0