## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {fd200f6a-6832-4101-af89-e84d8a1aabb5}
[33 empty] | 0,1 | 21
[33 empty] | 1 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024-012 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,1
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,1
|  | Místo: |  |  |  |  | Horažďovice | [8 empty] | Datum: |  | 7. 5. 2024 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Střední škola Horažďovice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | True
|  |  | ADESTIK s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
1
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024-012
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
| Místo: | [6 empty] | Horažďovice | [6 empty] | Datum: |  | 7. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Střední škola Horažďovice | [6 empty] | Projektant: |  | ADESTIK s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fd200f6a-6832-4101-af89-e84d8a1aabb5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 010 |  |  |  | Rekonstrukce povrchu plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {63f229cd-c2ff-4603-b7c2-77d5d124b379} | {fd200f6a-6832-4101-af89-e84d8a1aabb5} | 2
/ |  | 020 |  |  |  | Svařovna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e956e8b0-f076-4aa1-9a79-321cb6c38e62} | {fd200f6a-6832-4101-af89-e84d8a1aabb5} | 2

## 010 - Rekonstrukce povrch...
{63f229cd-c2ff-4603-b7c2-77d5d124b379}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
010 - Rekonstrukce povrchu plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Střední škola Horažďovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADESTIK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
010 - Rekonstrukce povrchu plochy
Místo: |  |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Střední škola Horažďovice |  |  | Projektant: | ADESTIK s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
010 - Rekonstrukce povrchu plochy
Místo: |  |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Střední škola Horažďovice |  |  | Projektant: | ADESTIK s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.8807 |  | 264.96 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.7234 |  | 264.96 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001984 |  | 264.96 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106240 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 | m2 | 662.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 264.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410783137
| VV |  | 720-72*0,8 |  | 662.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 99.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962852264
| VV |  | "Pod panely" 15,5*6,4 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 340.027 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084512986
| VV |  | "E01" (720-70,65*0,9)*0,45 |  | 295.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E02" 15,5*6,4*(0,3+0,6)/2 |  | 44.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 34.694 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15938283
| VV |  | (340,027+6,912)*0,1 |  | 34.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 328.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817401265
| VV |  | "Přebytečná zemina" 340,027-11,16 |  | 328.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5919.606 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18019794
| VV |  | 328,867*18 |  | 5919.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 328.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832153958
| VV |  | "Přebytečná zemina" 340,027-11,16 |  | 328.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 11.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748222579
| VV |  | "Okolo panelú" 15,5*6,4*(0,3+0,6)/2*0,25 |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 575.517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247956424
| VV |  | 328,867*1,75 |  | 575.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 328.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 461960386
11 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 810 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849899774
| VV |  | "E01" 720 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E02" 15*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 99.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954643545
| VV |  | "Okolo panelú" 15,5*6,4 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 99.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775765815
14 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.984 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001984 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125469117
| VV |  | 99,2 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 99,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7634 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323346950
| VV |  | "Pod panely" 15*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 1440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941902215
| VV |  | 720*2 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 581131115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm ( C30/37) | m2 | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421956175
| VV |  | "E.01" 720 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 5819-1-010 | Povrchová úprava betonu - zahlazení do hrubé struktury | m2 | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274096925
19 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 7.515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584922797
| VV |  | 15*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 599141111.R | Vyplnění spár mezi silničními dílci betonem C25/30 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.2484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144145300
| VV |  | 6*4+15*3 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.6592 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 4.644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.6187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427661007
| VV |  | "Nájezdy" (3,4*5+3,7+5,1)*1,8*0,2/2 |  | 4.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.040496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934876426
| VV |  | "Nájezdy" 1,8*0,2/2*14 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539880515
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2989 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 919111213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 219.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199774600
| VV |  | 10,6*14+70,7 |  | 219.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 919121213 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | m | 219.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.061348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095340594
26 | K | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | t | 4.666 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.016 | 4.7407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549374469
| VV |  | "KARI 150/150/8" 720*1,2*5,4/1000 |  | 4.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.4968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634224553
| VV |  | "E01" 720 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením | t | 266.619 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516910522
| VV |  | "Přesun a uložení panelů na meziskládku" 266,619 |  | 266.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 47.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555680890
| VV |  | "Dovoz panelů ze skládky" 90*0,53 |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 24.723 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760523579
31 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 47.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429135574
| VV |  | "Dovoz panelů ze skládky" 90*0,53 |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15732 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15732 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 741410021 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558932093
| VV |  | 54+3*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | 35442064 | pás zemnící 20x3mm FeZn | kg | 59.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902412762
| VV |  | 60*0,95 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 741410041 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18125603
| VV |  | 3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 15.624 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50513993
| VV |  | 24*0,62 |  | 14.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 34.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106034536
| VV |  | "Stěny" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Střecha" 6,5*3 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | M | 35441072 | drát D 8mm FeZn pro hromosvod | kg | 4.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004891 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742730197
| VV |  | 34,5*0,135 |  | 4.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,658*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | M | 35441415 | podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922296214
39 | M | 35441560 | podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251983967
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089845404
41 | M | 35431014 | svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529419943
42 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991650279
43 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475497990
44 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510787116
45 | M | 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611173064
46 | K | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000128560
47 | M | 35431038 | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244602605
48 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418075692
49 | M | 35441830 | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684389962
50 | M | 35441836 | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282884246
51 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717593190
52 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986487727
53 | K | 741440001 | Montáž deska zemnící 2000x250 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078348555
54 | M | 35442050 | deska zemnící s přivařeným páskem 2000x250mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241859172
55 | K | 741820012 | Měření zemnící síť dl pásku přes 100 do 200 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138298547
56 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0.157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348680321
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 617259779
58 | K | 012103001 | Vytýčení přívodního kabelu do budovy dílen | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1821007097
59 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1642526218
60 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1671962720
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2107727789
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení - únosnost podloží | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -662986312

## 020 - Svařovna
{e956e8b0-f076-4aa1-9a79-321cb6c38e62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
020 - Svařovna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Střední škola Horažďovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADESTIK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
020 - Svařovna
Místo: |  |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Střední škola Horažďovice |  |  | Projektant: | ADESTIK s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce povrchu plochy školních dílen a vybudování svářečské dílny Strakonická 952, Horažďovice
Objekt:
020 - Svařovna
Místo: |  |  | Horažďovice |  |  | Datum: | 7. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Střední škola Horažďovice |  |  | Projektant: | ADESTIK s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.3725 |  | 23.0811 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.1239 |  | 22.4997 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780238888
| VV |  | "Pro základ VZT" 1,4*1,2*0,5 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438812191
| VV |  | "Přebytečná zemina" 0,84-0,44 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360490539
4 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 0.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689046935
| VV |  | "Okolo základu VZT" 1,4*1,2*0,5-1*0,8*0,5 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6088 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.6012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420875206
| VV |  | "Pod VZT jednotku" 1*0,8*0,8 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.0076032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1819894042
| VV |  | (1+0,8)*2*0,8 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928655731
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9183 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 42.668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15274 | 6.5171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778458970
| VV |  | 11,4*3,92-1*2,02 |  | 42.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 317141447 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04072 | 0.08144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255903668
10 | K | 317143431 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05421 | 0.05421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213864787
11 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 0.27774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139526717
| VV |  | 1,2*2,25+0,4*1,5*3 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 12.422 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 0.98395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799454858
| VV |  | (2*2+2,8)*2,5-0,9*2,02-0,5*1,2-1,8*1,2 |  | 12.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 11.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077111870
| VV |  | "Ke stropu" 11,4 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 19.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0025155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973610076
| VV |  | 3,8*2+2,5*2+2,25+1,5*3 |  | 19.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3971 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 411121243 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.03213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 737775342
16 | M | 59341124 | deska stropní plná PZD 2690x290x100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.195 | 1.365 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117541924
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.1644 |  | 0.0036432 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 611323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.0328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420913751
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123731989
| VV |  | "Prostupy VZT" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 129.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.84998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269569016
| VV |  | (11,4*3,8-1*2,02)*2 |  | 82.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2+2,5)*2,5+(2,15*2+2,8)*2,66-(0,9*2,02-0,5*1,2-1,8*1,2)*2+0,1*(0,5+1,8+1,2*4) |  | 37.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2,25+0,4*1,5*3)*2+(1,2+0,4*3)*0,1 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy fólií | m2 | 55.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003312 | 6e-05 | 0.003312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790237666
| VV |  | 11,4*2*1,5+6*3,5 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 5.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0006072 | 6e-05 | 0.0003312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412674776
| VV |  | "Okna" (0,5*1,2+1,8*1,2)*2 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.396 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.9112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10796262
| VV |  | "Na stropě" 2,15*2,8*0,06+(2,8*0,05+2,1*2*0,05)*0,1 |  | 0.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 15.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 39.3419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275512424
| VV |  | (5+59,63+66,41)*0,12 |  | 15.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 15.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856746190
25 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 15.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110511953
26 | K | 631319204 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 | m3 | 15.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0303 | 0.47647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622267289
27 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.018256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441196379
| VV |  | (2,15*2+2,8)*0,16 |  | 1.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252158002
29 | K | 632451494 | Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu | m2 | 131.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447383565
| VV |  | 5+59,63+66,41 |  | 131.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 633121111 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 2 mm | m2 | 131.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.41933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485280494
| VV |  | 5+59,63+66,41 |  | 131.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.03554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099364393
32 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905144286
33 | M | 55331493 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01834 | 0.01834 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897356809
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.035176 |  | 22.4961 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 52.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0068848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732396204
| VV |  | 11,4*2*1,2+2*2,5+(2,35*2+3,2+1,2*2)*2 |  | 52.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 131.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0039312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192160712
| VV |  | 5+59,63+66,41 |  | 131.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545144449
37 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 34A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772368336
38 | K | 953993311 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86599934
39 | M | 73534561 | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677066928
40 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 10.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22.0968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851865719
| VV |  | ((3,55*2+0,2)*11,4+0,8*0,15*4)*0,12 |  | 10.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 10.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.29128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542572521
42 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002259663
| VV |  | "Pro VZT" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 23.081 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166094511
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 53.124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584298701
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24857 |  | 0.5814 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 7409-2-010 | Elektromontáže - viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451747570
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 7509-2-010 | Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646688182
47 | K | 7509-2-020 | Vzduchotechnika - stavební výpomoci (těsnění prostupů, napojení tlakového vzduchu . . . ) | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816594617
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05184 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272246784
49 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647268980
50 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298656110
51 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246545796
52 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954996864
53 | M | 54964100 | vložka cylindrická 29+29 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548324829
54 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542962198
55 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803398613
56 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 2.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090158138
| VV |  | 0,5+1,8 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | M | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 2.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675841452
| VV |  | 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689744491
59 | K | 7669-2-010 | Dodávka a montáž vnitřního plastového okna 500/1200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864522670
60 | K | 7669-2-020 | Dodávka a montáž vnitřního plastového okna 1800/1200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950417486
61 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.052 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571777070
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5814 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 767122812 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných | m2 | 34.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.5814 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200526584
| VV |  | 11,4*3 |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 7679-2-010 | Dodávka a montáž odsávací digestoře 1200/1200 mm včetně hrdla DN 200 a povrchové úpravy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532911837
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00046824 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.902 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00046824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843418281
| VV |  | "Zárubně - dvojnásobně" (0,8+2,02*2)*0,25*2+(0,9+2,02*2)*0,3 |  | 3.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19626 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 400.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.080108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299620379
| VV |  | "Stropy" 5+11,4*5,7*2 |  | 134.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny" (11,4+5,7)*2*2*3,8+(2+2,5)*2*2,5-3,6*3,6-3,3*3,6+4*2 |  | 265.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 400.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.11616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822792482
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1632486098
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1232231315

## Elektro
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavební úpravy dílny Svařovna |  | Rozpočet: |  | 04/2024
Objekt : |  | Horažďovice SŠ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Rozvaděče D+M
1 |  | Podružný rozvaděč RP 2 - IP 44/20; oceloplech. rozvodnice zapuštěnná; jistič 3fx 40,0 A; nulový můstek PEN; popisky | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Podružný rozvaděč RP-SV - oceloplechový; nástěnný; IP 54/20; 96 modulů; hlavní vypínač 3fx 63,0 A; vyp instalace 3fx 63,0 A+vyp. cívka 230V/50 Hz; jistič 3x 1fx6,0 A; jistič 2x 1fx16,0 A; jistič 6x 3fx16,0 A; jistič 3fx32,0 A; proudový chránič s jističem 3x 1fx10,0 A/30mA; proud chránič s jističem 3x 1fx16,0 A/30mA; proudový chránič s jističem 8x 3fx16,0 A/30mA; proudový chránič s jističem 3fx32,0 A/30mA; 5x svorkovnice 2,5 mm2; nulový můstek PE+N, popisky; 30x vývodky P | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvaděče D |  |  |  | 0
|  | M |  | 15 |  | 0
Díl: |  | Svítidla D+M
1 |  | Svít. LED; stropní; přisazené; IP 65; 28W; 5000lm, průběžná montáž; včetně krytu | ks | 12 | 0 | 0
2 |  | Svít. LED; stropní; přisazené; IP 65; 35W; 6000lm, průběžná montáž; včetně krytu | ks | 8 | 0 | 0
3 |  | Svít. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 44W; 7500lm; průběžná montáž; včetně krytu | ks | 2 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Svítidla D |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M |  | 65 |  | 0
Díl: |  | El.instalační prvky D+M
1 |  | Vypínač jednopolový; nástěnný; IP 44; 230V/10A | ks | 2 | 0 | 0
2 |  | Vypínač dvojitý; interiérový; IP 20; 230V/10A. | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Vypínač křížový; nástěnný; IP 44; 230V/10A. | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Vypínač schodišťový; nástěnný IP 44; 230V/10A. | ks | 4 | 0 | 0
5 |  | Vypínač dvojitý; nástěnný; IP 44; 230V/10A | ks | 3 | 0 | 0
6 |  | Havarijní tlačítko s aretací v krabici IP44 + rozbitné sklo; nástěnné; přepínací kontakt 230V/10A | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Trojpólový vypínač, průmyslový; IP 44; 400V/16A | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Zásuvka jednoduchá, IP 44; 230V/16A; | ks | 3 | 0 | 0
9 |  | Zásuvka dvojitá, interiérová; IP 20; 230V/16A | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | Zásuvka motorová; IP 54; 400V/16A; nástěnná | ks | 5 | 0 | 0
11 |  | Ekvipotencionální přípojnice v krabici; | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | El.instalační krabice; přístrojová; IP 20 | ks | 5 | 0 | 0
13 |  | El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44 | ks | 23 | 0 | 0
14 |  | El.instalační krabice s víčkem; svorkovnicí 4 mm2; IP 20; | ks | 5 | 0 | 0
15 |  | Zásuvka motorová; IP 54; 400V/16A; nástěnná, s vypínačem a zámkem | ks | 3 | 0 | 0
16 |  | PVC trubka 16; protahovací drát | m | 10 | 0 | 0
17 |  | Zásuvková skříň, IP54/20; 1x 400V/16A; 1x 400V/32A; 2x 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | Svorky Pospojení 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
19 |  | Svorky Pospojení + Cu pásek | ks | 10 | 0 | 0
20 |  | Lišta PVC elinstalační vkládací 40/40; | m | 20 | 0 | 0
21 |  | Lišta PVC elinstalační vkládací 20/40 | m | 30 | 0 | 0
22 |  | Lišta PVC elinstalační vkládací 20/20 | m | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | El.instalační ocel rošt/lišta, včetně příchytek | m | 16 | 0 | 0
24 |  | Zásuvka motorová; IP 54; 400V/32A; nástěnná, s vypínačem a zámkem | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | Datová douzásuvka s moduly 2x UTP CAT 6e | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | Spojovací/odbočná svorka FeZn | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | El.instalační prvky D |  |  |  | 0
|  | M |  | 30 |  | 0
Díl: |  | El.instalační kabely D+M
1 |  | Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2; | m | 385 | 0 | 0
2 |  | Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2; | m | 90 | 0 | 0
3 |  | Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
4 |  | Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x2,5 mm2; | m | 325 | 0 | 0
5 |  | Kabel Cu silový; PVC; 750V; 5x6 mm2; | m | 75 | 0 | 0
6 |  | Kabel Cu silový-lanko střední 3x1,5 mm2; | m | 15 | 0 | 0
7 |  | Kabel Cu silový-lanko střední 5x2,5 mm2; | m | 15 | 0 | 0
8 |  | Vodič Pospojení Cu 6 mm2; z/ž | m | 50 | 0 | 0
9 |  | Vodič Pospojení Cu 16 mm2; z/ž | m | 45 | 0 | 0
10 |  | Kabel Cu silový PVC; 750 V; 4x10 mm2 | m | 45 | 0 | 0
11 |  | Drát FeZn prům. 10 mm | m | 15 | 0 | 0
| Celkem za | El.instalační kabely D |  |  |  | 0
|  | M |  | 35 |  | 0
Díl: |  | Ostatní
1 |  | Prostupy a utěsnění ve stavebních konstrukcích | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Drobný elektroinstalační a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Demontáž | hod | 12 | 0 | 0
4 |  | Skládkovné | t | 0.1 | 0 | 0
5 |  | Doprava | km |  | 0 | 0
6 |  | Revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Pomocné stavební práce | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Likvidace odpadu | t | 0.1 | 0 | 0
10 |  | Bezpečnostní tabulka PVC | ks | 10 | 0 | 0
11 |  | Práce pomocné | hod | 5 | 0 | 0
12 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
13 |  | Průraz beton/cihla tl=0,7m/prům=0,1m | ks | 4 | 0 | 0
14 |  | Vyhledání a trasování rozvodů elektro NN | hod | 5 | 0 | 0
15 |  | Vyhledání a trasování rozvodů elektro MN | hod | 5 | 0 | 0
16 |  | Demontáž/Montáž vedení elektro slaboproud | hod | 5 | 0 | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
| Cena celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0

## VZT
Zař./Poz. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1
101 | Filtrační jednotka pro svařovací dýmy, integrovaný ventilátor 3kW (2400m3/h, 2,2kPa, zatlumený kryt ventilátoru, filtrační teflonová membrána, odpadní nádoba 75l (3x400V, 50Hz, 3000W) připojení na tlakový vzduch (čistý tlakový vzduch 5bar, 250l/min) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | odsávací rameno délky 3m, hrdlo d160mm, uzavírací klapka | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole pro odsávací rameno | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| regulátor filtru, stlačeného vzduchu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| startér 3kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pružná manžeta d250mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pružná manžeta 200x400mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | textilní vyústka d400mm, l=6000mm, mikroperforace, zavěšení na lišty | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | uzavírací klapka 200x400mm, příprava pro servopohon (servo dodávka PD Elektro) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | uzavírací klapka d200mm, příprava pro servopohon (servo dodávka PD Elektro) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | šikmý výfukový kus 200x400mm; síto z tahokovu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ruční regulační klapka d200mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kruhové těsné potrubí do d200mm; 30% tvarovek | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kruhové těsné potrubí do d250mm; 40% tvarovek | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| hranaté potrubí do obvodu 1500mm; 30% tvarovek | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| minerální vata tl.50mm, Al plech | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jeřáb | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| spojovací a závěsný materiál (spojky vnější/vnitřní, objímky s gumou, kombišrouby, hmoždinky...) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zaregulování systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava a přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pomocné ocel.kce (závěsné lišty, pomocní lišty atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.2
| decentrální rekuperační jednotka Qo=Qp=min.70m3/h (maximální délka prodloužení jednotky 5m) 230V, 50Hz, 56W, ovladač | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| minerální vata tl.50mm, Al plech | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zaregulování systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava a přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
požadavek na stavbu:
otvory vč.zatěsnění a začištění (požární nepožární)
zajistit betnový základ pod VZT jednotku v exteriéru (min.300mm nad terén
koordinace prací na stavbě
2x digestoř 1200x1200mm, hrdlo d200mm, vč. zavěšení (výška zavěšení dle investora)
napojení venkovní VZT jednotky na tlakový vzduch
požadavek na elektro:
napájení VZT jednotek vč.připojení ovladačů
servopohony na uzavírací klapky, vč. připojení a ovládání
| koordinační činnost | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dodavatelská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0