# Transportní ventilátor pro řízenou ventilaci pro vozy RV

## Požadavky na přístroj

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Přenosný, automatický plicní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro intenzivní ventilaci pacientů v mobilních prostředcích ZZS. | ANO/NE |
| Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství | ANO/NE |
| váha přístroje max. 1 kg. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Maximální rozměry ventilátoru do 150 x 150 x100 mm. | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Hlasové pokyny pro obsluhu v češtině. | ANO/NE |
| Režim CPR. | ANO/NE |
| Možnost inhalace v „demand“ režimu. | ANO/NE |
| Nastavení tlakového limitu. | ANO/NE |
| Nastavení dechové frekvence a objemu. | ANO/NE |
| Optické a zvukové alarmy viditelné i v prostředí bez osvětlení. | ANO/NE |
| Základní alarmy, tzn. výpadek přívodu O2, rozpojení, stenóza, výpadek baterií, porucha přístroje. | ANO/NE |
| Možnost použití jednorázového pacientského okruhu. | ANO/NE |

## Další požadavky

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz. | ANO/NE |
| Dodání návodu k obsluze v českém jazyce. | ANO/NE |
| Doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi. - musí být doloženo v nabídce | ANO/NE |
| v záruční lhůtě je servis a BTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Stod, Vlčice, Rokycany, Kralovice a Plzeň. | ANO/NE |