Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávacích podmínkách. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Zadavatel v některých částech Technické specifikace označuje konkrétními názvy software, který v současné době využívá, a pro který požaduje s nově pořizovaným SW plnou kompatibilitu, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů.

Operační systém:

U všech produktů, kterých toto týká, Zadavatel požaduje nový a nepoužitý operační systém v české lokalizaci, jehož pravost a splnění licenčních podmínek je garantovaná u výrobce daného software.

| Název položky | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční učebna odborného výcviku |  |  |
| ICT vybavení |  |  |
| Notebook | 1 | ks |
| Dispej: IPS, minimálně 15“, minimálně FullHD Procesor: zpracování minimálně 10 vláken současně, s Passmark skóre minimálně 13500 bodů Grafická karta: dedikovaná min 4GB vlastní paměti RAM: minimálně 16GB Disk: M2 minimálně 512GB Klávesnice: podsvícená, včetně numerické části OS: Běžný operační systém schopný autorizace uživatele v místní síti |
| Kancelářský balík (pro notebooky) | 1 | Ks |
| Kancelářský balík v aktuální verzi obsahující editor tabulek, dokumentů a prezentací plně kompatibilní s aktuálně využívaným MS Office |
| Odborná učebna přírodních věd |  |  |
| ICT vybavení |  |  |
| Notebook | 1 | ks |
| Dispej: IPS, minimálně 15“, minimálně FullHD Procesor: zpracování minimálně 10 vláken současně, s Passmark skóre minimálně 13500 bodů Grafická karta: dedikovaná min 4GB vlastní paměti RAM: minimálně 16GB Disk: M2 minimálně 512GB Klávesnice: podsvícená, včetně numerické části OS: Běžný operační systém schopný autorizace uživatele v místní síti |
| Kancelářský balík (pro notebooky) | 1 | ks |
| Kancelářský balík v aktuální verzi obsahující editor tabulek, dokumentů a prezentací plně kompatibilní s aktuálně využívaným MS Office |
| Interaktivní dotykový panel | 1 | ks |
| rozlišení 4K, úhlopříčka 65“ s možností montáže na stěnu pomocí držáku. Maximální šířka panelu je 152 cm, maximální výška 94 cm. Panel musí být propojitelný s PC pomocí připraveného HDMI kabelu |
| Držák k interaktivnímu panelu | 1 | ks |
| Nástěnný držák k interaktivnímu panelu sklopný podle vodorovné osy |
| Odborná učebna přírodních věd – pomůcky |  |  |
| Žákovský mikroskop | 7 | ks |
| Elektronický mikroskop s LCD obrazovkou. Celkové maximální přiblížení min. 800x, mikroskop má funkci osvětlení, umí zaznamenat zobrazené informace na SD kartu, nebo USB disk. |
| Učitelský mikroskop | 1 | ks |
| Elektronický mikroskop s LCD obrazovkou. Celkové maximální přiblížení min. 800x, mikroskop má funkci osvětlení, umí zaznamenat zobrazené informace na SD kartu, nebo USB disk. |
| Učebna informačních technologií a grafického designu |  |  |
| ICT vybavení |  |  |
| Osobní počítač | 17 | Ks |
| Procesor: zpracování minimálně 10 vláken současně, s Passmark skóre minimálně 25000 bodů Grafická karta: dedikovaná min 8GB vlastní paměti schopná raytracingu, výstup HDMI, DP RAM: minimálně 32GB Disk: M2 minimálně 512GB Skříň: maximálně výška 500 mm, šířka 220 mm, hloubka 400 mm; Bez RGB osvětlení, nebo s možností ho vypnout. Klávesnice: USB Myš: USB Počítač musí být propojitelný s Grafickým tabletem. Záruka minimálně 36 měsíců |
| Operační sytém | 17 | ks |
| OS: Běžný operační systém schopný autorizace uživatele v adresářové struktuře místní sítě aktuálně využívané ve škole |
| Kancelářský balík | 17 | Ks |
| Kancelářský balík v aktuální verzi obsahující editor tabulek, dokumentů a prezentací plně kompatibilní s aktuálně využívaným MS Office |
| Grafický tablet | 17 | Ks |
| Display IPS, minimálně 2k QHD rozlišení, s perem s 8192 stupni přítlaku. Kolem displeje budou nastavitelná tlačítka. Připojení k PC pomocí HMDI a USB kabelu |
| Laserový projektor | 1 | ks |
| Laserový projektor se stropním držákem. Rozlišení minimálně FullHD, svítivost min. 4600 ANSI lumenů, připojení HDMI |
| 3D tiskárna | 3 | ks |
| Tiskárna vybavena senzory umožňujícími plně automatickou kalibraci první vrstvy před tiskem. Senzor filamentu, rychlá výměna trysky. Barevná LCD obrazovka, tiskový prostor min. 25x20x20 cm. Vyhřívaná podložka min. do 100 °C, teplota trysky alespoň do 280 °C. Zrnitý tiskový PEI plát. |
| Kabinet informačních technologií a grafického designu |  |  |
| ICT vybavení |  |  |
| Notebook | 4 | ks |
| Dispej: IPS, minimálně 15“, minimálně FullHD Procesor: zpracování minimálně 10 vláken současně, s Passmark skóre minimálně 13500 bodů Grafická karta: dedikovaná min 4GB vlastní paměti RAM: minimálně 16GB Disk: M2 minimálně 512GB Klávesnice: podsvícená, včetně numerické části OS: Běžný operační systém schopný autorizace uživatele v místní síti |
| Kancelářský balík (pro notebooky) | 4 | ks |
| Kancelářský balík v aktuální verzi obsahující editor tabulek, dokumentů a prezentací plně kompatibilní s aktuálně využívaným MS Office |
| Kabinet přírodních věd a odborného výcviku |  |  |
| ICT vybavení |  |  |
| Notebook | 2 | ks |
| Dispej: IPS, minimálně 15“, minimálně FullHD Procesor: zpracování minimálně 10 vláken současně, s Passmark skóre minimálně 13500 bodů Grafická karta: dedikovaná min 4GB vlastní paměti RAM: minimálně 16GB Disk: M2 minimálně 512GB Klávesnice: podsvícená, včetně numerické části OS: Běžný operační systém schopný autorizace uživatele v místní síti |
| Kancelářský balík (pro notebooky) | 2 | ks |
| Kancelářský balík v aktuální verzi obsahující editor tabulek, dokumentů a prezentací plně kompatibilní s aktuálně využívaným MS Office |
| Tiskárna | 1 | ks |
| Černobílá laserová, rozlišení min. 1200 dpi, rychlost tisku min. 40 str./min., bez skeneru, kapacita toneru minimálně 6000 stran, Nezávislé na službě nabízející instatní dodávání tiskového materiálu. Připojení možné skrze USB, LAN i WiFi |
| Zajištění Standardu konektivity |  |  |
| Server vč. SW Server CSP Windows Server 2022 Standard 3 ks CSP Windows Server 2022 - 1 Device CAL EDU 250 ks | 1 | set |
| Velikost šasi max 1U s možností nstalace až 8 2,5“ SAS disků 1x CPU architektury x86_64 (amd64) 16C/32T, TDP max 135W, DDR4-2666, zisk min. 29000 bodů v Passmark 8x 16GB RDIMM, 3200MT/s Dual Rank Úložiště pro instalaci OS oddělené od hlavního diskového řadiče, nezabírající 2,5“ pozici pro disky v šasi serveru, osazené 2x 240GB M.2 disky v RAID 1 5x 1,92TB SSD SAS, Read Intensive, AG drive, Hot Plug 4x 10/25GbE, SFP28 síťové rozhraní s podporou SR-lOV 2x napájecí zdroj se schopností redundance a dostatečným výkonem pro provoz plně osazeného (všechny disky, paměti …) a vytíženého serveru LCD display na čelní straně krycího rámečku Montážní ližiny serveru do racku se zajištěním proti vypadnutí serveru při vysunutí Záruka NBD on site po dobu minimálně 84 měsíců Možnost ponechat si staré disky v případě záruční opravy po celou dobu záruky 4x 5m SFP28 aktivní optický kabel 25Gbps pro lokální propojení dvou aktiv. prvků přes SFP28 sloty (tato komponenta bude dodána samostatně, nebude instalována do serveru a může se na ni vztahovat kratší záruka v minimální délce 24 měsíců) 4x SFP28 modul pro osazení do aktivních prvků v současné síťové infrastruktuře (tato komponenta bude dodána samostatně, nebude instalována do serveru a může se na ni vztahovat kratší záruka v minimální délce 24 měsíců) Management serveru splňující následující parametry: Přístup z webového prohlížeče Chrome z prostředí Debian/GNU Linux 12 Bookworm a Windows. Možnost připojit server samostatným management portem nebo sdíleným s nainstalovaným OS. Legování událostí při provozu serveru do interního logu, možnost exportu a prohlížení. Oznamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP. Možnost nastavit více uživatelů s různými úrovněmi oprávnění pro přístup k managementu. Vzdálené ovládání konzole z prostředí webového prohlížeče v HTML5 uvedeného výše. Není povoleno použití Java {resp. javaws) v jakékoliv části managementového rozhraní, lze mít pouze jako alternativu k HTML5 rozhraní. Není povoleno použití Adobe Flash Player v jakékoliv části managementového rozhraní. Vzdálené ovládání textové konzole protokolem Serial over LAN (Sol) v protokolu SSH. Vysvětlení: administrátor se přihlásí skrze SSH k management rozhraní a zde se připojí skrze Sol ke konzoli operačního systému/BIOSu, přenos po síti bude stále uskutečňován protokolem SSH. Management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HT TPS, které budou vzájemně funkcionalitou zastupitelné a sdílet databázi uživatelů včetně jejich oprávnění. Výjimku tvoří přímý přístup k IPMI z operačního systému, kde se předpokládá použití nejvyššího oprávnění automaticky. Podpora 802.1q {VLAN), management po vlastní tagované podsíti. Konfigurace sítě managementu včetně nastavení čísla VLAN a administrátorského přístupu {login/heslo) před startem operačního systému, tzn. ještě v bootovací sekvenci. Sdílený port managementu {značkovaná síť dle specifikace 802.1 q) s operačním systémem (nativní síť), tzn. port je nastaven v módu trunk. Podpora virtuálních médií z obrazů na lokální stanici {CD/DVD-ROM, USB, ...) přes webové rozhraní. Hardware reset management rozhraní bez nutnosti vypnout nebo restartovat server. Možnost autonomní automatické/periodické aktualizace firmwaru z repozitáře výrobce. Poznámky: Kapacity disků i pamětí jsou uvedeny jako minimální Rychlost pamětí i procesoru jsou uvedeny jako minimální Zdroje mají účinnost „80 Plus Titanium“ Server bude schopen monitoringu stavu napájení, chlazení, teploty a spotřeby vnitřních součástí serveru s dostupností v management modulu (IPMI, Remote Management, ... ) Podpora bootu z HDD/SSD/NVMe, USB, BOSS karty a PXE, volba zařízení pro boot při startu serveru (např. klávesou F12) s možností tuto volbu zakázat a chránit heslem. Možnost nastavit bootovací zařízení z managementu. Všechny SSD disky budou usazeny v hot swap pozicích Pozice pro rozšiřující karty (PCIe) mohou být obsazeny požadovanými komponentami ve specifikacích Všechny komponenty (a to i aktuálně neosazené, nevyužité nebo nepožadované ale přítomné v nabízené sestavě, jako je volná pozice pro HOD, PCI rozhraní na desce, ... ) musí být přiraveny pro použití bez nutnosti doplňování dalších komponent (kabeláž, PCI riser, řadiče, ... ). Například pro zařízení s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenými je vyžadováno mít zapojené a připravené i zbylé 4. Instalován TPM 2.0 Zařízení bude dodáno vcelku a smontované, není možné dodání vnitřních částí serveru po částech (výjimku tvoří části potřebné k finální montáži do racku jako ližiny, panely, ramena, externí kabeláž, ... ). Serverový operační systém podporující virtualizaci (hostitelský i klientský stroj) plně kompatibilní se, v současnosti používanou, adresářovou službou (doménou) v aktuální verzi. Licence bude určena pro použití ve vzdělávací instituci a musí umožňovat instalaci hypervizoru a také instalaci neomezeného množství virtuálních strojů s daným serverovým operačním systémem. Licence bude nová, nepoužitá, její pravost bude možné ověřit u výrobce. Systém bude schopen správně fungovat v síti s až 250 připojeními klientskými zařízeními současně a dodán včetně potřebných dodatečných licencí. |  |  |