## SO 02
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 159 | 3.3972 | 1500 | 5095.791 | 0 | 159 | 0 | 1500 | 0 | 5095.791
1 x 22 W | z | 1 | 22 | 22 | 69 | 1.8019 | 1500 | 2702.799 | 0 | 69 | 0 | 1500 | 0 | 2702.799
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 76 | 3.2476 | 1500 | 4871.448 | 0 | 76 | 0 | 1500 | 0 | 4871.448
1 x 40 W | z | 1 | 40 | 40 | 126 | 5.9825 | 1500 | 8973.72 | 0 | 126 | 0 | 1500 | 0 | 8973.72
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 27 | 1.1538 | 1500 | 1730.646 | 0 | 27 | 0 | 1500 | 0 | 1730.646
2 x 30 W | z | 2 | 30 | 60 | 63 | 4.4869 | 1500 | 6730.29 | 0 | 63 | 0 | 1500 | 0 | 6730.29
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 248 | 21.1951 | 1500 | 31792.608 | 0 | 248 | 0 | 1500 | 0 | 31792.608
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 55 | 7.0508 | 1500 | 10576.17 | 0 | 55 | 0 | 1500 | 0 | 10576.17
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 132 | 11.2812 | 1500 | 16921.872 | 0 | 132 | 0 | 1500 | 0 | 16921.872
18 W | ž | 1 | 18 | 18 | 8 | 0.144 | 1500 | 216 | 0 | 8 | 0 | 1500 | 0 | 216
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 8 | 0.48 | 1500 | 720 | 0 | 8 | 0 | 1500 | 0 | 720
Celkem |  |  |  |  | 971 | 60.2209 |  | 90331.344 |  | 971 | 0 |  | 0 | 90331.344

## SO 03 + SO 05
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 379 | 8.0977 | 1500 | 12146.571 | 0 | 379 | 0 | 1500 | 0 | 12146.571
1 x 22 W | z | 1 | 22 | 22 | 113 | 2.9509 | 1500 | 4426.323 | 0 | 113 | 0 | 1500 | 0 | 4426.323
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 149 | 6.3671 | 1500 | 9550.602 | 0 | 149 | 0 | 1500 | 0 | 9550.602
1 x 40 W | z | 1 | 40 | 40 | 101 | 4.7955 | 1500 | 7193.22 | 0 | 101 | 0 | 1500 | 0 | 7193.22
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 24 | 1.0256 | 1500 | 1538.352 | 0 | 24 | 0 | 1500 | 0 | 1538.352
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 259 | 22.1352 | 1500 | 33202.764 | 0 | 259 | 0 | 1500 | 0 | 33202.764
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 12 | 1.5384 | 1500 | 2307.528 | 0 | 12 | 0 | 1500 | 0 | 2307.528
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 55 | 4.7005 | 1500 | 7050.78 | 0 | 55 | 0 | 1500 | 0 | 7050.78
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 3 | 0.18 | 1500 | 270 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 270
Celkem |  |  |  |  | 1095 | 51.7908 |  | 77686.14 |  | 1095 | 0 |  | 0 | 77686.14

## SO 04
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 153 | 3.269 | 1500 | 4903.497 | 0 | 153 | 0 | 1500 | 0 | 4903.497
1 x 22 W | z | 1 | 22 | 22 | 46 | 1.2012 | 1500 | 1801.866 | 0 | 46 | 0 | 1500 | 0 | 1801.866
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 9 | 0.38459 | 1500 | 576.882 | 0 | 9 | 0 | 1500 | 0 | 576.882
1 x 40 W | z | 1 | 40 | 40 | 65 | 3.0862 | 1500 | 4629.3 | 0 | 65 | 0 | 1500 | 0 | 4629.3
1 x 58 W | z | 1 | 58 | 58 | 36 | 2.4785 | 1500 | 3717.684 | 0 | 36 | 0 | 1500 | 0 | 3717.684
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 190 | 8.1191 | 1500 | 12178.62 | 0 | 190 | 0 | 1500 | 0 | 12178.62
2 x 26 W | z | 2 | 26 | 52 | 18 | 1.111 | 1500 | 1666.548 | 0 | 18 | 0 | 1500 | 0 | 1666.548
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 214 | 18.2893 | 1500 | 27433.944 | 0 | 214 | 0 | 1500 | 0 | 27433.944
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 20 | 2.5639 | 1500 | 3845.88 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 0 | 3845.88
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 39 | 3.3331 | 1500 | 4999.644 | 0 | 39 | 0 | 1500 | 0 | 4999.644
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 6 | 0.36 | 1500 | 540 | 0 | 6 | 0 | 1500 | 0 | 540
Celkem |  |  |  |  | 796 | 44.1959 |  | 66293.865 |  | 796 | 0 |  | 0 | 66293.865

## SO 06
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 29 | 0.61961 | 1500 | 929.421 | 0 | 29 | 0 | 1500 | 0 | 929.421
1 x 22 W | z | 1 | 22 | 22 | 3 | 0.078342 | 1500 | 117.513 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 117.513
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 20 | 0.85464 | 1500 | 1281.96 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 0 | 1281.96
1 x 40 W | z | 1 | 40 | 40 | 5 | 0.2374 | 1500 | 356.1 | 0 | 5 | 0 | 1500 | 0 | 356.1
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 3 | 0.1282 | 1500 | 192.294 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 192.294
2 x 30 W | z | 2 | 30 | 60 | 10 | 0.7122 | 1500 | 1068.3 | 0 | 10 | 0 | 1500 | 0 | 1068.3
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 187 | 15.9818 | 1500 | 23972.652 | 0 | 187 | 0 | 1500 | 0 | 23972.652
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 9 | 1.1538 | 1500 | 1730.646 | 0 | 9 | 0 | 1500 | 0 | 1730.646
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 80 | 6.8371 | 1500 | 10255.68 | 0 | 80 | 0 | 1500 | 0 | 10255.68
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 15 | 0.9 | 1500 | 1350 | 0 | 15 | 0 | 1500 | 0 | 1350
100 W | ž | 1 | 100 | 100 | 2 | 0.2 | 1500 | 300 | 0 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 300
Celkem |  |  |  |  | 363 | 27.703 |  | 41554.566 |  | 363 | 0 |  | 0 | 41554.566

## SO 09
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 16 | 0.68371 | 20 | 13.6742 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 13.6742
Celkem |  |  |  |  | 16 | 0.68371 |  | 13.6742 |  | 16 | 0 |  | #REF! | #REF!

## Venkovní osvětlení
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
70 W | ž | 1 | 70 | 70 | 21 | 1.47 | 2920 | 4292.4 | 0 | 21 | 0 | 2920 | 0 | 4292.4
150 W | ž | 1 | 150 | 150 | 41 | 6.15 | 2920 | 17958 | 0 | 41 | 0 | 2920 | 0 | 17958
Celkem |  |  |  |  | 62 | 7.62 |  | 22250.4 |  | 62 | 0 |  | 0 | 22250.4