## 1. Monoblok (Obj. č. 1 - 2)
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 58 W | z | 1 | 58 | 58 | 203 | 13.9757 | 1750 | 24457.5415 | 0 | 203 | 0 | 1750 | 0 | 24457.5415
1 x 58 W s nouzovým modulem | z | 1 | 58 | 58 | 39 | 2.685 | 1750 | 4698.7395 | 0 | 39 | 0 | 1750 | 0 | 4698.7395
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 42 | 3.5895 | 1750 | 6281.604 | 0 | 42 | 0 | 1750 | 0 | 6281.604
2 x 36 W s nouzovým modulem | z | 2 | 36 | 72 | 41 | 3.504 | 1750 | 6132.042 | 0 | 41 | 0 | 1750 | 0 | 6132.042
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 22 | 3.0292 | 1750 | 5301.142 | 0 | 22 | 0 | 1750 | 0 | 5301.142
2 x 58 W s nouzovým modulem | z | 2 | 58 | 116 | 14 | 1.9277 | 1750 | 3373.454 | 0 | 14 | 0 | 1750 | 0 | 3373.454
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 2414 | 206.3101 | 1750 | 361042.668 | 0 | 2414 | 0 | 1750 | 0 | 361042.668
4 x 18 W s nouzovým modulem | z | 4 | 18 | 72 | 692 | 59.1411 | 1750 | 103496.904 | 0 | 692 | 0 | 1750 | 0 | 103496.904
2 x 5,5 W | z | 2 | 5.5 | 11 | 313 | 4.0868 | 1750 | 7151.9717 | 0 | 313 | 0 | 1750 | 0 | 7151.9717
1 x 30 W | z | 1 | 30 | 30 | 119 | 4.2376 | 1750 | 7415.7825 | 0 | 119 | 0 | 1750 | 0 | 7415.7825
2 x 10 W | z | 2 | 10 | 20 | 424 | 10.0658 | 1750 | 17615.08 | 0 | 424 | 0 | 1750 | 0 | 17615.08
Celkem |  |  |  |  | 4323 | 312.5525 |  | 546966.9292 |  | 4323 | 0 |  | 0 | 546966.9292

## 2. Poliklinika (Obj. č. 3 - 5)
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 4 | 0.085464 | 1100 | 94.0104 | 0 | 4 | 0 | 1100 | 0 | 94.0104
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 90 | 3.8459 | 1100 | 4230.468 | 0 | 90 | 0 | 1100 | 0 | 4230.468
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 19 | 0.81191 | 1100 | 893.0988 | 0 | 19 | 0 | 1100 | 0 | 893.0988
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 415 | 35.4676 | 1100 | 39014.316 | 0 | 415 | 0 | 1100 | 0 | 39014.316
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 13 | 1.111 | 1100 | 1222.1352 | 0 | 13 | 0 | 1100 | 0 | 1222.1352
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 3 | 0.51278 | 1100 | 564.0624 | 0 | 3 | 0 | 1100 | 0 | 564.0624
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 292 | 17.52 | 1100 | 19272 | 0 | 292 | 0 | 1100 | 0 | 19272
Celkem |  |  |  |  | 836 | 59.3546 |  | 65290.0908 |  | 836 | 0 |  | 0 | 65290.0908

## 3. Lékárna, plicní ambulance
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 36 W | z | 1 | 11 | 11 | 50 | 0.65285 | 1500 | 979.275 | 0 | 50 | 0 | 1500 | 0 | 979.275
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 65 | 5.5552 | 1500 | 8332.74 | 0 | 65 | 0 | 1500 | 0 | 8332.74
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 26 | 1.56 | 1500 | 2340 | 0 | 26 | 0 | 1500 | 0 | 2340
Celkem |  |  |  |  | 141 | 7.768 |  | 11652.015 |  | 141 | 0 |  | 0 | 11652.015

## 4. NIP, DIOP, OKBH
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 45 | 3.8459 | 1100 | 4230.468 | 0 | 45 | 0 | 1100 | 0 | 4230.468
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 4 | 0.34186 | 1100 | 376.0416 | 0 | 4 | 0 | 1100 | 0 | 376.0416
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 34 | 5.8116 | 1100 | 6392.7072 | 0 | 34 | 0 | 1100 | 0 | 6392.7072
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 63 | 3.78 | 300 | 1134 | 0 | 63 | 0 | 300 | 0 | 1134
Celkem |  |  |  |  | 146 | 13.7793 |  | 12133.2168 |  | 146 | 0 |  | 0 | 12133.2168

## 5. Nukleární medicína
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 30 W | z | 2 | 30 | 60 | 2 | 0.14244 | 400 | 56.976 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 56.976
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 36 | 3.0767 | 400 | 1230.6816 | 0 | 36 | 0 | 400 | 0 | 1230.6816
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 2 | 0.17093 | 400 | 68.3712 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 68.3712
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 11 | 1.8802 | 400 | 752.0832 | 0 | 11 | 0 | 400 | 0 | 752.0832
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 29 | 1.74 | 400 | 696 | 0 | 29 | 0 | 400 | 0 | 696
Celkem |  |  |  |  | 80 | 7.0103 |  | 2804.112 |  | 80 | 0 |  | 0 | 2804.112

## 6. Patologicko - anatomické odd
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 3 | 0.1282 | 1500 | 192.294 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 192.294
2 x 30 W | z | 2 | 30 | 60 | 3 | 0.21366 | 1500 | 320.49 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 320.49
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 24 | 2.0511 | 1500 | 3076.704 | 0 | 24 | 0 | 1500 | 0 | 3076.704
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 20 | 1.2 | 800 | 960 | 0 | 20 | 0 | 800 | 0 | 960
Celkem |  |  |  |  | 50 | 3.593 |  | 4549.488 |  | 50 | 0 |  | 0 | 4549.488

## 7. Patologie - zázemí
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 9 | 0.76918 | 1500 | 1153.764 | 0 | 9 | 0 | 1500 | 0 | 1153.764
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 9 | 0.54 | 300 | 162 | 0 | 9 | 0 | 300 | 0 | 162
Celkem |  |  |  |  | 18 | 1.3092 |  | 1315.764 |  | 18 | 0 |  | 0 | 1315.764

## 8. Obj. č. 15
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 11 W | z | 2 | 11 | 22 | 5 | 0.13057 | 1500 | 195.855 | 0 | 5 | 0 | 1500 | 0 | 195.855
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 53 | 4.5296 | 1500 | 6794.388 | 0 | 53 | 0 | 1500 | 0 | 6794.388
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 1 | 0.13769 | 1500 | 206.538 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 206.538
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 7 | 0.89737 | 1500 | 1346.058 | 0 | 7 | 0 | 1500 | 0 | 1346.058
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 30 | 1.8 | 1000 | 1800 | 0 | 30 | 0 | 1000 | 0 | 1800
Celkem |  |  |  |  | 96 | 7.4952 |  | 10342.839 |  | 96 | 0 |  | 0 | 10342.839

## 9. Obj. č. 16
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 11 W | z | 2 | 11 | 22 | 9 | 0.23503 | 1250 | 293.7825 | 0 | 9 | 0 | 1250 | 0 | 293.7825
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 311 | 26.5793 | 1250 | 33224.13 | 0 | 311 | 0 | 1250 | 0 | 33224.13
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 20 | 1.7093 | 1250 | 2136.6 | 0 | 20 | 0 | 1250 | 0 | 2136.6
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 20 | 3.4186 | 1250 | 4273.2 | 0 | 20 | 0 | 1250 | 0 | 4273.2
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 74 | 4.44 | 800 | 3552 | 0 | 74 | 0 | 800 | 0 | 3552
Celkem |  |  |  |  | 434 | 36.3822 |  | 43479.7125 |  | 434 | 0 |  | 0 | 43479.7125

## 10. Obj. č. 18
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 19 | 1.14 | 500 | 570 | 0 | 19 | 0 | 500 | 0 | 570
Celkem |  |  |  |  | 19 | 1.14 |  | 570 |  | 19 | 0 |  | 0 | 570

## 11. Obj. č. 23
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 9 | 0.38459 | 1300 | 499.9644 | 0 | 9 | 0 | 1300 | 0 | 499.9644
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 1 | 0.085464 | 1300 | 111.1032 | 0 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 111.1032
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 58 | 4.9569 | 1300 | 6443.9856 | 0 | 58 | 0 | 1300 | 0 | 6443.9856
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 1 | 0.17093 | 1300 | 222.2064 | 0 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 222.2064
Celkem |  |  |  |  | 69 | 5.5979 |  | 7277.2596 |  | 69 | 0 |  | 0 | 7277.2596

## 12. Obj. č. 24
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 14 | 0.59825 | 1100 | 658.0728 | 0 | 14 | 0 | 1100 | 0 | 658.0728
2 x 11 W | z | 2 | 11 | 22 | 6 | 0.15668 | 1100 | 172.3524 | 0 | 6 | 0 | 1100 | 0 | 172.3524
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 4 | 0.17093 | 1100 | 188.0208 | 0 | 4 | 0 | 1100 | 0 | 188.0208
2 x 26 W | z | 2 | 26 | 52 | 6 | 0.37034 | 1100 | 407.3784 | 0 | 6 | 0 | 1100 | 0 | 407.3784
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 86 | 7.3499 | 1100 | 8084.8944 | 0 | 86 | 0 | 1100 | 0 | 8084.8944
2 x 55 W | z | 2 | 55 | 110 | 8 | 1.0446 | 1100 | 1149.016 | 0 | 8 | 0 | 1100 | 0 | 1149.016
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 15 | 1.282 | 1100 | 1410.156 | 0 | 15 | 0 | 1100 | 0 | 1410.156
4 x 24 W | z | 4 | 24 | 96 | 65 | 7.4069 | 1100 | 8147.568 | 0 | 65 | 0 | 1100 | 0 | 8147.568
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 10 | 1.7093 | 1100 | 1880.208 | 0 | 10 | 0 | 1100 | 0 | 1880.208
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 22 | 1.32 | 500 | 660 | 0 | 22 | 0 | 500 | 0 | 660
Celkem |  |  |  |  | 236 | 21.4088 |  | 22757.6668 |  | 236 | 0 |  | 0 | 22757.6668

## 13. Obj. č. 25
18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 1 | 0.042732 | 1100 | 47.0052 | 0 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 47.0052
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 47 | 4.0168 | 1100 | 4418.4888 | 0 | 47 | 0 | 1100 | 0 | 4418.4888
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 16 | 0.96 | 126 | 120.96 | 0 | 16 | 0 | 126 | 0 | 120.96
Celkem |  |  |  |  | 64 | 5.0195 |  | 4586.454 |  | 64 | 0 |  | 0 | 4586.454