**REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ**

**Referenční výchozí období: 01.01.2022 – 31.12.2022**

**Referenční klima data:**

* **zdroj web** [**www.tzb-info.cz**](http://www.tzb-info.cz)
* **pro Klatovy, 421 m. n. m.**

Referenční venkovní teplota **tem: 13,0 °C**

Referenční vnitřní teplota **ti: 21,0 °C** (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

**Tabulka denostupňů:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok/Měsíc** | **2022** |
| I. | 602,60 |
| II. | 482,80 |
| III. | 535,80 |
| IV. | 417,80 |
| V. | 86,80 |
| VI. | 0,00 |
| VII. | 0,00 |
| VIII. | 0,00 |
| IX. | 154,30 |
| X. | 269,50 |
| XI. | 496,60 |
| XII. | 606,30 |
| **CELKEM** | **3 652,50** |

**Rok 2022**

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, menu

Popis byl vytvořen automaticky**