## 1. Poliklinika
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
20 W | LED | 1 | 20 | 20 | 59 | 1.18 | 1000 | 1180 | 0 | 59 | 0 | 1000 | 0 | 1180
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 2 | 0.085464 | 1000 | 85.464 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 85.464
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 17 | 1.4529 | 1000 | 1452.888 | 0 | 17 | 0 | 1000 | 0 | 1452.888
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 4 | 0.55077 | 1000 | 550.768 | 0 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 550.768
32 W | LED | 1 | 32 | 32 | 26 | 0.832 | 1000 | 832 | 0 | 26 | 0 | 1000 | 0 | 832
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 33 | 1.98 | 1000 | 1980 | 0 | 33 | 0 | 1000 | 0 | 1980
Celkem |  |  |  |  | 141 | 6.0811 |  | 6081.12 |  | 141 | 0 |  | 0 | 6081.12

## 2. Komplement
2. Komplement | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
13 W | LED | 1 | 13 | 13 | 2 | 0.026 | 1150 | 29.9 | 0 | 2 | 0 | 1150 | 0 | 29.9
18 W | LED | 1 | 18 | 18 | 2 | 0.036 | 1150 | 41.4 | 0 | 2 | 0 | 1150 | 0 | 41.4
1 x 11 W | z | 1 | 11 | 11 | 3 | 0.039171 | 1150 | 45.0466 | 0 | 3 | 0 | 1150 | 0 | 45.0466
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 5 | 0.21366 | 1150 | 245.709 | 0 | 5 | 0 | 1150 | 0 | 245.709
1 x 58 W | z | 1 | 58 | 58 | 5 | 0.34423 | 1150 | 395.8645 | 0 | 5 | 0 | 1150 | 0 | 395.8645
20 W | LED | 1 | 20 | 20 | 13 | 0.26 | 1150 | 299 | 0 | 13 | 0 | 1150 | 0 | 299
2 x 11 W | z | 2 | 11 | 22 | 6 | 0.15668 | 1150 | 180.1866 | 0 | 6 | 0 | 1150 | 0 | 180.1866
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 5 | 0.21366 | 1150 | 245.709 | 0 | 5 | 0 | 1150 | 0 | 245.709
2 x 30 W | z | 2 | 30 | 60 | 10 | 0.7122 | 1150 | 819.03 | 0 | 10 | 0 | 1150 | 0 | 819.03
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 12 | 1.0256 | 1150 | 1179.4032 | 0 | 12 | 0 | 1150 | 0 | 1179.4032
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 51 | 7.0223 | 1150 | 8075.6358 | 0 | 51 | 0 | 1150 | 0 | 8075.6358
30 W | LED | 1 | 30 | 30 | 2 | 0.06 | 1150 | 69 | 0 | 2 | 0 | 1150 | 0 | 69
32 W | LED | 1 | 32 | 32 | 19 | 0.608 | 1150 | 699.2 | 0 | 19 | 0 | 1150 | 0 | 699.2
3 x 18 W | z | 3 | 18 | 54 | 35 | 2.2434 | 1150 | 2579.9445 | 0 | 35 | 0 | 1150 | 0 | 2579.9445
3 x 36 W | z | 3 | 36 | 108 | 12 | 1.5384 | 1150 | 1769.1048 | 0 | 12 | 0 | 1150 | 0 | 1769.1048
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 193 | 16.4946 | 1150 | 18968.7348 | 0 | 193 | 0 | 1150 | 0 | 18968.7348
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 59 | 10.0848 | 1150 | 11597.4648 | 0 | 59 | 0 | 1150 | 0 | 11597.4648
50 W | ž | 1 | 50 | 50 | 3 | 0.15 | 1150 | 172.5 | 0 | 3 | 0 | 1150 | 0 | 172.5
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 52 | 3.12 | 1150 | 3588 | 0 | 52 | 0 | 1150 | 0 | 3588
80 W | ž | 1 | 80 | 80 | 41 | 3.28 | 1150 | 3772 | 0 | 41 | 0 | 1150 | 0 | 3772
Celkem |  |  |  |  | 530 | 47.6286 |  | 54772.8337 |  | 530 | 0 |  | 0 | 54772.8337

## 3. Lůžková část
3. Lůžková část | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
14 W | LED | 1 | 14 | 14 | 24 | 0.336 | 1150 | 386.4 | 0 | 24 | 0 | 1150 | 0 | 386.4
1 x 11 W | z | 1 | 11 | 11 | 3 | 0.039171 | 1150 | 45.0466 | 0 | 3 | 0 | 1150 | 0 | 45.0466
1 x 18 W | z | 1 | 18 | 18 | 1 | 0.021366 | 1150 | 24.5709 | 0 | 1 | 0 | 1150 | 0 | 24.5709
1 x 36 W | z | 1 | 36 | 36 | 3 | 0.1282 | 1150 | 147.4254 | 0 | 3 | 0 | 1150 | 0 | 147.4254
1 x 39 W | z | 1 | 39 | 39 | 16 | 0.74069 | 1150 | 851.7912 | 0 | 16 | 0 | 1150 | 0 | 851.7912
1 x 58 W | z | 1 | 58 | 58 | 9 | 0.61961 | 1150 | 712.5561 | 0 | 9 | 0 | 1150 | 0 | 712.5561
20 W | LED | 1 | 20 | 20 | 58 | 1.16 | 1150 | 1334 | 0 | 58 | 0 | 1150 | 0 | 1334
2 x 18 W | z | 2 | 18 | 36 | 5 | 0.21366 | 1150 | 245.709 | 0 | 5 | 0 | 1150 | 0 | 245.709
2 x 22 W | z | 2 | 22 | 44 | 1 | 0.052228 | 1150 | 60.0622 | 0 | 1 | 0 | 1150 | 0 | 60.0622
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 2 | 0.17093 | 1150 | 196.5672 | 0 | 2 | 0 | 1150 | 0 | 196.5672
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 142 | 19.5523 | 1150 | 22485.1036 | 0 | 142 | 0 | 1150 | 0 | 22485.1036
32 W | LED | 1 | 32 | 32 | 42 | 1.344 | 1150 | 1545.6 | 0 | 42 | 0 | 1150 | 0 | 1545.6
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 28 | 2.393 | 1150 | 2751.9408 | 0 | 28 | 0 | 1150 | 0 | 2751.9408
4 x 36 W | z | 4 | 36 | 144 | 12 | 2.0511 | 1150 | 2358.8064 | 0 | 12 | 0 | 1150 | 0 | 2358.8064
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 232 | 13.92 | 1150 | 16008 | 0 | 232 | 0 | 1150 | 0 | 16008
Celkem |  |  |  |  | 578 | 42.7422 |  | 49153.5795 |  | 578 | 0 |  | 0 | 49153.5795

## 4. HTO
4. Lékarna + OKBH | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 2 | 0.27538 | 650 | 178.9996 | 0 | 2 | 0 | 650 | 0 | 178.9996
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 87 | 7.4354 | 650 | 4832.9892 | 0 | 87 | 0 | 650 | 0 | 4832.9892
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 17 | 1.02 | 650 | 663 | 0 | 17 | 0 | 650 | 0 | 663
Celkem |  |  |  |  | 106 | 8.7308 |  | 5674.9888 |  | 106 | 0 |  | 0 | 5674.9888

## 7. Vrátnice
5. Stravovací provoz | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 58 W | z | 1 | 58 | 58 | 8 | 0.55077 | 400 | 220.3072 | 0 | 8 | 0 | 400 | 0 | 220.3072
20 W | ž | 1 | 20 | 20 | 2 | 0.04 | 400 | 16 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 16
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 3 | 0.41308 | 400 | 165.2304 | 0 | 3 | 0 | 400 | 0 | 165.2304
32 W | ž | 1 | 32 | 32 | 1 | 0.032 | 400 | 12.8 | 0 | 1 | 0 | 400 | 0 | 12.8
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 2 | 0.12 | 400 | 48 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 48
Celkem |  |  |  |  | 16 | 1.1558 |  | 462.3376 |  | 16 | 0 |  | 0 | 462.3376

## 8. Lékárna
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 53 | 4.5296 | 1040 | 4710.7757 | 0 | 53 | 0 | 1040 | 0 | 4710.7757
Celkem |  |  |  |  | 53 | 4.5296 |  | 4710.7757 |  | 53 | 0 |  | 0 | 4710.7757

## 13 Stravovací provoz
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
1 x 22 W | z | 1 | 22 | 22 | 18 | 0.47005 | 1450 | 681.5754 | 0 | 18 | 0 | 1450 | 0 | 681.5754
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 98 | 13.4938 | 1450 | 19566.0332 | 0 | 98 | 0 | 1450 | 0 | 19566.0332
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 7 | 0.42 | 1450 | 609 | 0 | 7 | 0 | 1450 | 0 | 609
Celkem |  |  |  |  | 123 | 14.3839 |  | 20856.6086 |  | 123 | 0 |  | 0 | 20856.6086