## EE
Podružné měření spotřeby elektrické energie 2021
2022 | [17 empty] | Měření | Umístění
Měsíc | Trafostanice | Operační sály x 3 | Sterilizace | Porod. Sál x 3 | VZT sály x 6 | RTG pravý | RTG levý | Kotelna x 8 | Prádelna x 3 | Kuchyňě x 6 | Kuchyně výměník | Poliklinika x 6 | Transfuzka | Bytovky + HTS | Ubytovna | Kotelna ubytovna | Lékárna | Trafostanice | budova trafostanice
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | Operační sály | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
leden | 85366 | 2352 | 1104 | 1583 | 4650 | 167 | 428 | 8240 | 1248 | 12756 | 435 | 10560 | 1620 | 1507 | 1426 | 106 | 1514 | Sterilizace | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
únor | 83969 | 2649 | 1195 | 1407 | 5130 | 179 | 445 | 7952 | 894 | 12174 | 452 | 9930 | 1760 | 1513 | 1437 | 102 | 1513 | Porod. Sál | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
březen | 98909 | 3453 | 1460 | 682 | 5268 | 229 | 572 | 9240 | 1353 | 16320 | 526 | 10170 | 1980 | 2070 | 1971 | 124 | 1994 | VZT sály | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
duben | 53051 | 1725 | 760 | 297 | 3144 | 123 | 302 | 9472 | 432 | 8040 | 3785 | 4488 | 950 | 859 | 818 | 95 | 918 | RTG pravý | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
květen | 78651 | 2670 | 1178 | 380 | 5262 | 184 | 439 | 9960 | 297 | 14232 | 7585 | 6924 | 1340 | 1214 | 1150 | 66 | 1531 | RTG levý | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
červen | 79004 | 2790 | 1234 | 260 | 6498 | 191 | 428 | 8408 | 342 | 14226 | 6835 | 7242 | 1560 | 1276 | 1206 | 37 | 1621 | Kotelna | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
červenec | 67718 | 1941 | 1004 | 311 | 5586 | 165 | 402 | 6656 | 264 | 14280 | 5281 | 5976 | 1480 | 1197 | 1128 | 53 | 1239 | Prádelna | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
srpen | 77930 | 2427 | 1205 | 193 | 6186 | 191 | 464 | 6704 | 339 | 18408 | 5097 | 6636 | 1440 | 1247 | 1170 | 49 | 1593 | Kuchyně | kuchyně - chodba
září | 85304 | 2910 | 1317 | 211 | 5286 | 206 | 516 | 12672 | 678 | 15966 | 7972 | 7782 | 1500 | 1233 | 1155 | 98 | 1628 | Kuchyně výměník | ve výměníku vedle spalovny
říjen | 59612 | 1965 | 911 | 166 | 3996 | 160 | 374 | 5960 | 243 | 10584 | 2019 | 6084 | 1170 | 1033 | 1049 | 88 | 1159 | Poliklinika | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
listopad | 77413 | 2907 | 1085 | 249 | 4464 | 161 | 442 | 9144 | 1248 | 13728 | 2558 | 7716 | 1500 | 1115 | 980 | 121 | 1494 | Transfuzka (HTO) | v HTO u vchodu ven
prosinec | 103050 | 3219 | 1304 | 309 | 5820 | 231 | 582 | 17192 | 1611 | 15816 | 7408 | 9996 | 1880 | 1616 | 1516 | 102 | 2000 | Bytovky + HTS | N/A
Celkem | 949977 | 31008 | 13757 | 6048 | 61290 | 2187 | 5394 | 111600 | 8949 | 166530 | 49953 | 93504 | 18180 | 15880 | 15006 | 1041 | 18204 | Ubytovna | u hlavního vchodu ubytovny
Faktura 2022 - 971,41 MWh | [17 empty] | Kotelna ubytovna | kotelna v ubytovně
[18 empty] | Lékárna | chodba v lékárně
2021
Měsíc | Trafostanice | Operační sály x 3 | Sterilizace | Porod. Sál x 3 | VZT sály x 6 | RTG pravý | RTG levý | Kotelna x 8 | Prádelna x 3 | Kuchyňě x 6 | Kuchyně výměník | Poliklinika x 6 | Transfuzka | Bytovky + HTS | Ubytovna | Kotelna ubytovna | Lékárna
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 76439 | 2418 | 1017 | 798 | 5670 |  | 409 | 11808 | 1311 | 10560 | 5254 | 6660 | 1190 | 1145 | 1053 | 99 | 1378
únor | 82712 | 2787 | 1203 | 825 | 6576 | 180 | 473 | 13960 | 1620 | 12174 | 6583 | 7746 | 1320 | 1380 | 1470 | 128 | 1942
březen | 99313 | 2502 | 1234 | 1113 | 6696 | 206 | 440 | 15624 | 1635 | 13482 | 5953 | 7854 | 1360 | 1638 | 1367 | 112 | 1453
duben | 67206 | 1971 | 958 | 1167 | 4296 | 154 | 326 | 11280 | 1089 | 10590 | 5077 | 5856 | 1010 | 1205 | 1133 | 93 | 1242
květen | 77527 | 2700 | 1186 | 1275 | 5082 | 173 | 442 | 11312 | 672 | 14154 | 5603 | 6732 | 1140 | 1352 | 1270 | 104 | 1546
červen | 94340 | 3162 | 1356 | 2457 | 8676 | 218 | 534 | 8360 | 375 | 19956 | 6389 | 7902 | 1690 | 1540 | 1448 | 75 | 1898
červenec | 64481 | 2118 | 917 | 1368 | 6426 | 154 | 388 | 5704 | 282 | 14136 | 4347 | 5100 | 870 | 1147 | 1085 | 56 | 1560
srpen | 69720 | 2172 | 1022 | 1182 | 5610 | 165 | 394 | 7184 | 303 | 15552 | 4857 | 5496 | 930 | 1304 | 1362 | 59 | 1334
září | 93585 | 2949 | 1290 | 1176 | 7830 | 204 | 465 | 10992 | 390 | 17952 | 6066 | 7740 | 1160 | 1655 | 1481 | 96 | 1510
říjen | 70159 | 2319 | 1014 | 1410 | 4794 | 158 | 383 | 10040 | 1023 | 10542 | 4928 | 5958 | 990 | 1210 | 1144 | 103 | 1474
listopad | 78760 | 2472 | 1084 | 2400 | 4590 | 170 | 421 | 11736 | 1242 | 11286 | 5082 | 7998 | 1170 | 1320 | 1232 | 98 | 1503
prosinec | 95168 | 2493 | 1295 | 4440 | 4506 | 191 | 485 | 8800 | 1593 | 16164 | 504 | 10968 | 1480 | 1688 | 1590 | 92 | 1703
Celkem | 969410 | 30063 | 13576 | 19611 | 70752 | 1973 | 5160 | 126800 | 11535 | 166548 | 60643 | 86010 | 14310 | 16584 | 15635 | 1115 | 18543
Faktura 2021 - 1012,97 MWh

## Plyn
2022
Měsíc | Transfuzní | Vrátnice | Ubytovna | Lékárna | Ohřev TUV kotelna | Kotelna - hl. H2 | Měření | Umístění
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | Transfuzní HTO | v kotelně za kotlem
leden | 25.4 | 435 | 2781 | 498 | 389 | 44143 | Vrátnice | z boku vrátnice
únor | 19.55 | 380 | 2512 | 393 | 977 | 40941 | Ubytovna | vedle garáže ubytovny
březen | 22.83 | 427 | 2918 | 460 | 1167 | 47466 | Lékárna | z boku lékárny
duben | 12.72 | 235 | 1958 | 229 | 834 | 33682 | Ohřev TUV kotelna | na výměníku u garáží
květen | 3.1 | 100 | 564 | 148 | 1219 | 12232 | Kotelna - hl. H2 | plynoměr umístěn v regulační stan. Plynu | poddružný: ohřev TUV + HTO
červen | 0.01 | 16 | 233 | 68 | 590 | 5622
červenec | 0.3 | 34 | 303 | 96 | 493 | 7777
srpen | 0 | 19 | 276 | 83 | 359 | 7683
září | 9.01 | 196 | 1498 | 175 | 273 | 19374
říjen | 13.5 | 192 | 1481 | 148 | 239 | 19089
listopad | 26.19 | 421 | 2783 | 390 | 398 | 42366
prosinec | 27.24 | 384 | 2639 | 446 | 297 | 39536
Celkem | 159.85 | 2839 | 19946 | 3134 | 7235 | 319911
Z Faktur |  | 1891 | 12184 | 1910
2021
Měsíc | Transfuzní | Vrátnice | Ubytovna | Lékárna | Ohřev TUV kotelna | Kotelna - hl. H2
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 23.69 | 461 | 2990 | 589 | 1623 | 39907
únor | 20.63 | 416 | 2642 | 480 | 1331 | 58732
březen | 18.66 | 449 | 3271 | 504 | 1206 | 50733
duben | 8.79 | 220 | 1918 | 231 | 229 | 24734
květen | 6.45 | 166 | 907 | 188 | 430 | 21968
červen | 0.28 | 23 | 953 | 95 | 254 | 8596
červenec | 0 | 31 | 376 | 98 | 451 | 3990
srpen | 0 | 71 | 343 | 98 | 762 | 9385
září | 0 | 128 | 1310 | 142 | 488 | 20481
říjen | 9.16 | 291 | 2200 | 258 | 503 | 30396
listopad | 17.53 | 387 | 2589 | 354 | 710 | 38354
prosinec | 21.98 | 384 | 2470 | 454 | 0 | 57694
Celkem | 127.17 | 3027 | 21969 | 3491 | 7987 | 364970
Z Faktur |  | 2993 | 21267 | 3541

## Voda
2022
Měsíc | Výměník | kotelna | Ubytovna a bytovka | Výměn. st. TUV | Kotelna dopouštění topného systému | Sterilizace | Kuchyně | Kuchyně TUV | Ubytovna | Ubytovna TUV | Bytovka | Transfuzní stanice HTO TUV | Transfuzní stanice HTO | Transfuzní stanice HTO Cirkulace | Lékárna | Lékárna TUV | Lůžková část | Měření | Umístění
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | Výměník | vodoměr ve výěníku
leden | 46 | 52 | 78 | 46 | 6 | 75 | 109 | 44 | 138 | 33 |  | 54 | 3 | 28 | 11 | 2 | 393 | Kotelna | vodoměr v kotelně
únor | 75 | 27 | 102 | 75 | 7 | 118 | 109 | 41 | 62 | 27 |  | 61 | 6 | 38 | 9 | 2 | 421 | Ubytonv a bytovka | v chodníku před ubytovnou
březen | 154 | 30 | 365 | 154 | 11 |  | 128 | 45 | 98 | 40 | 220 | 69 | 15 | 150 | 8 | 4 | 473 | Výměň. st. TUV
duben | 129 | 29 | 130 | 129 | 1 | 57 | 103 | 37 | 64 | 28 |  | 11 | 5 | 57 | 10 |  | 397 | Kotelna dopouštění topného sys. | vodoměr v kotelně
květen | 193 | 81 | 171 | 193 | 9 | 56 | 133 | 45 | 85 | 36 |  | 69 | 2 | 65 | 8 | 2 | 528 | Sterilizace | vodoměr na sterilizaci 4 NP
červen | 144 | 47 | 107 | 144 | 0 | 70 | 86 | 29 | 55 | 22 | 225 | 51 | 11 | 51 | 10 | 1 | 449 | Kuchyně | vodoměr na chodbě k prádelně
červenec | 146 | 69 | 142 | 146 | 0 | 55 | 122 | 23 | 69 | 25 |  | 66 | 6 | 68 | 6 | 1 | 393 | TUV | vodoměr ve výměníku vedle spalovny
srpen | 211 | 77 | 141 | 211 | 0 | 56 | 120 | 59 | 67 | 25 |  | 61 | 6 | 61 | 7 | 1 | 470 | Ubytova | v kotleně ubytovny
září | 222 | 61 | 141 | 222 | 17 | 56 | 131 | 42 | 59 | 24 | 219 | 84 | 9 | 84 | 8 | 1 | 604 | Bytovka | vodoměr v kotelně bytovky
říjen | 190 | 47 | 103 | 190 | 3 | 42 | 103 | 40 | 46 | 16 |  | 41 | 6 | 41 | 6 | 2 | 466 | Transfuzní stanice (HTO) | techmická místnost v HTO
listopad | 173 | 79 | 126 | 173 | 7 | 69 | 131 | 47 | 53 | 20 |  | 55 | 8 | 55 | 8 | 2 | 627 | Cirkulace | techmická místnost v HTO
prosinec | 111 | 83 | 114 | 111 | 3 | 47 | 116 | 43 | 53 | 22 | 197 | 61 | 5 | 58 | 7 | 1 | 577 | Lékárna | vodoměr v šachtě vedle lékárny
Celkem | 1794 | 682 | 1720 | 1794 | 64 | 701 | 1391 | 495 | 849 | 318 | 861 | 683 | 82 | 756 | 98 | 19 | 5798 | Lůžková část | vodoměr v 1 PP sklad MTZ
Z Faktur nemocnice |  | 10922 | [6 empty] | 1640
2021
Měsíc | Výměník | kotelna | Ubytovna a bytovka | Výměn. st. TUV | Kotelna dopouštění topného systému | Sterilizace | Kuchyně | Kuchyně TUV | Ubytovna | Ubytovna TUV | Bytovka | Transfuzní stanice HTO TUV | Transfuzní stanice HTO | Transfuzní stanice HTO Cirkulace | Lékárna | Lékárna TUV | Lůžková část
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 138 | 26 | 109 | 138 | 100 | 77 | 121 | 34 | 138 | 16 |  | 57 | 4 | 79 | 3 | 2 | 102
únor | 174 | 28 | 117 | 174 | 110 | 81 | 115 | 37 | 67 | 12 |  | 47 | 6 | 50 | 4 | 2 | 91
březen | 181 | 34 | 108 | 181 | 3 | 87 | 139 | 4 | 86 | 14 | 174 | 68 | 4 | 50 | 7 | 2 | 810
duben | 116 | 19 | 90 | 116 | 0 | 92 | 99 | 32 | 52 | 16 |  | 11 | 4 | 38 | 16 | 2 | 492
květen | 146 | 26 | 102 | 146 | 1 | 91 | 99 | 47 | 64 | 26 |  | 49 | 6 | 32 | 12 | 2 | 653
červen | 146 | 28 | 98 | 146 | 0 | 90 | 133 | 59 | 56 | 24 | 167 | 62 | 6 | 115 | 18 | 2 | 534
červenec | 130 | 30 | 241 | 130 | 0 | 99 | 120 | 31 | 66 | 33 |  | 59 | 22 | 50 | 25 | 10 | 708
srpen | 117 | 30 | 105 | 117 | 14 | 71 | 107 | 44 | 59 | 10 |  | 52 | 8 | 51 | 19 | 5 | 425
září | 137 | 37 | 145 | 137 | 4 | 99 | 124 | 42 | 68 | 15 | 198 | 62 | 4 | 57 | 3 | 14 | 500
říjen | 146 | 42 | 119 | 146 | 7 | 84 | 114 | 74 | 68 |  |  | 43 | 5 | 42 | 4 | 4 | 380
listopad | 291 | 111 | 86 | 291 | 2 | 54 | 108 | 15 | 62 | 12 |  | 52 | 6 | 35 | 6 | 3 | 444
prosinec | 84 | 105 | 84 | 84 | 4 | 63 | 94 | 36 | 61 | 28 | 194 | 52 | 2 | 37 | 7 | 2 | 328
Celkem | 1806 | 516 | 1404 | 1806 | 245 | 988 | 1373 | 455 | 847 | 206 | 733 | 614 | 77 | 636 | 124 | 50 | 5467
Z Faktur nemocnice |  | 10837 | [6 empty] | 1480

## Kopie listu EE
Podružné měření spotřeby elektrické energie 2021
2022 | [17 empty] | Měření | Umístění
Měsíc | Trafostanice | Operační sály x 3 | Sterilizace | Porod. Sál x 3 | VZT sály x 6 | RTG pravý | RTG levý | Kotelna x 8 | Prádelna x 3 | Kuchyňě x 6 | Kuchyně výměník | Poliklinika x 6 | Transfuzka | Bytovky + HTS | Ubytovna | Kotelna ubytovna | Lékárna | Trafostanice | budova trafostanice
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | Operační sály | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
leden | 85366 | 2352 | 1104 | 1583 | 4650 | 167 | 428 | 8240 | 1248 | 12756 | 435 | 10560 | 1620 | 1507 | 1426 | 106 | 1514 | Sterilizace | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
únor | 83969 | 2649 | 1195 | 1407 | 5130 | 179 | 445 | 7952 | 894 | 12174 | 452 | 9930 | 1760 | 1513 | 1437 | 102 | 1513 | Porod. Sál | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
březen | 98909 | 3453 | 1460 | 682 | 5268 | 229 | 572 | 9240 | 1353 | 16320 | 526 | 10170 | 1980 | 2070 | 1971 | 124 | 1994 | VZT sály | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
duben | 53051 | 1725 | 760 | 297 | 3144 | 123 | 302 | 9472 | 432 | 8040 | 3785 | 4488 | 950 | 859 | 818 | 95 | 918 | RTG pravý | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
květen | 78651 | 2670 | 1178 | 380 | 5262 | 184 | 439 | 9960 | 297 | 14232 | 7585 | 6924 | 1340 | 1214 | 1150 | 66 | 1531 | RTG levý | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
červen | 79004 | 2790 | 1234 | 260 | 6498 | 191 | 428 | 8408 | 342 | 14226 | 6835 | 7242 | 1560 | 1276 | 1206 | 37 | 1621 | Kotelna | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
červenec | 67718 | 1941 | 1004 | 311 | 5586 | 165 | 402 | 6656 | 264 | 14280 | 5281 | 5976 | 1480 | 1197 | 1128 | 53 | 1239 | Prádelna | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
srpen | 77930 | 2427 | 1205 | 193 | 6186 | 191 | 464 | 6704 | 339 | 18408 | 5097 | 6636 | 1440 | 1247 | 1170 | 49 | 1593 | Kuchyně | kuchyně - chodba
září | 85304 | 2910 | 1317 | 211 | 5286 | 206 | 516 | 12672 | 678 | 15966 | 7972 | 7782 | 1500 | 1233 | 1155 | 98 | 1628 | Kuchyně výměník | ve výměníku vedle spalovny
říjen | 59612 | 1965 | 911 | 166 | 3996 | 160 | 374 | 5960 | 243 | 10584 | 2019 | 6084 | 1170 | 1033 | 1049 | 88 | 1159 | Poliklinika | 1 PP - rozvodna ( směr prádelna)
listopad | 77413 | 2907 | 1085 | 249 | 4464 | 161 | 442 | 9144 | 1248 | 13728 | 2558 | 7716 | 1500 | 1115 | 980 | 121 | 1494 | Transfuzka (HTO) | v HTO u vchodu ven
prosinec | 103050 | 3219 | 1304 | 309 | 5820 | 231 | 582 | 17192 | 1611 | 15816 | 7408 | 9996 | 1880 | 1616 | 1516 | 102 | 2000 | Bytovky + HTS | N/A
Celkem | 949977 | 31008 | 13757 | 6048 | 61290 | 2187 | 5394 | 111600 | 8949 | 166530 | 49953 | 93504 | 18180 | 15880 | 15006 | 1041 | 18204 | Ubytovna | u hlavního vchodu ubytovny
Faktura 2022 - 971,41 MWh | [17 empty] | Kotelna ubytovna | kotelna v ubytovně
[18 empty] | Lékárna | chodba v lékárně
2021
Měsíc | Trafostanice | Operační sály x 3 | Sterilizace | Porod. Sál x 3 | VZT sály x 6 | RTG pravý | RTG levý | Kotelna x 8 | Prádelna x 3 | Kuchyňě x 6 | Kuchyně výměník | Poliklinika x 6 | Transfuzka | Bytovky + HTS | Ubytovna | Kotelna ubytovna | Lékárna
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 76439 | 2418 | 1017 | 798 | 5670 |  | 409 | 11808 | 1311 | 10560 | 5254 | 6660 | 1190 | 1145 | 1053 | 99 | 1378
únor | 82712 | 2787 | 1203 | 825 | 6576 | 180 | 473 | 13960 | 1620 | 12174 | 6583 | 7746 | 1320 | 1380 | 1470 | 128 | 1942
březen | 99313 | 2502 | 1234 | 1113 | 6696 | 206 | 440 | 15624 | 1635 | 13482 | 5953 | 7854 | 1360 | 1638 | 1367 | 112 | 1453
duben | 67206 | 1971 | 958 | 1167 | 4296 | 154 | 326 | 11280 | 1089 | 10590 | 5077 | 5856 | 1010 | 1205 | 1133 | 93 | 1242
květen | 77527 | 2700 | 1186 | 1275 | 5082 | 173 | 442 | 11312 | 672 | 14154 | 5603 | 6732 | 1140 | 1352 | 1270 | 104 | 1546
červen | 94340 | 3162 | 1356 | 2457 | 8676 | 218 | 534 | 8360 | 375 | 19956 | 6389 | 7902 | 1690 | 1540 | 1448 | 75 | 1898
červenec | 64481 | 2118 | 917 | 1368 | 6426 | 154 | 388 | 5704 | 282 | 14136 | 4347 | 5100 | 870 | 1147 | 1085 | 56 | 1560
srpen | 69720 | 2172 | 1022 | 1182 | 5610 | 165 | 394 | 7184 | 303 | 15552 | 4857 | 5496 | 930 | 1304 | 1362 | 59 | 1334
září | 93585 | 2949 | 1290 | 1176 | 7830 | 204 | 465 | 10992 | 390 | 17952 | 6066 | 7740 | 1160 | 1655 | 1481 | 96 | 1510
říjen | 70159 | 2319 | 1014 | 1410 | 4794 | 158 | 383 | 10040 | 1023 | 10542 | 4928 | 5958 | 990 | 1210 | 1144 | 103 | 1474
listopad | 78760 | 2472 | 1084 | 2400 | 4590 | 170 | 421 | 11736 | 1242 | 11286 | 5082 | 7998 | 1170 | 1320 | 1232 | 98 | 1503
prosinec | 95168 | 2493 | 1295 | 4440 | 4506 | 191 | 485 | 8800 | 1593 | 16164 | 504 | 10968 | 1480 | 1688 | 1590 | 92 | 1703
Celkem | 969410 | 30063 | 13576 | 19611 | 70752 | 1973 | 5160 | 126800 | 11535 | 166548 | 60643 | 86010 | 14310 | 16584 | 15635 | 1115 | 18543
Faktura 2021 - 1012,97 MWh