## Tablety pro výjezdové skupiny ZZSPK 2024 – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |
| Model: |  |

### Specifikace

| Vlastnost |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| displej | barevný |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | kapacitní dotykový |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | antireflexní |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | typ IPS |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | velikost [“] |  |  |  |  |  |  |  | “ |
|  | IP55 digitalizátor |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | jas maximální [cd/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozlišení (šířka x výška) [pixel] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ovládání prsty i v rukavicích (rozpoznání min. 10 současných doteků) |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| ovládání perem |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| funkčnost při teplotách |  |  |  |  |  | od [°C] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do [°C] |  |  |  |
| konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| intuitivní ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| CPU [body dle www.cpubenchmark.net] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| integrované úložiště |  |  |  | kapacita [GB] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | technologie |  |  |  |  |  |
| operační paměť RAM [GB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| integrovaná WiFi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| integrovaný Bluetooth v5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| přední kamera |  |  |  |  | integrovaná |  |  |  | ANO/NE |
|  |  |  |  |  | rozlišení [megapixel] |  |  |  |  |
| zadní kamera |  |  |  |  | integrovaná |  |  |  | ANO/NE |
|  |  |  |  |  | autofocus |  |  |  | ANO/NE |
|  |  |  |  |  | LED flash |  |  |  | ANO/NE |
|  |  |  |  |  | rozlišení [megapixel] |  |  |  |  |
| modem LTE (4G) |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| minimální doba provozu na baterie [hodina] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet USB portů 3.1 typu A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet USB portů 3.1 typu C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet uživatelsky programovatelných tlačítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| konektor pro dokovací stanici |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| Napájení tabletu typu „powerjack“ |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| operační systém |  |  | kompatibilní s aplikací pro Mobilní zadávání dat (dodavatel aplikace: European Medical Distribution s.r.o.) |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  |  |  | název |  |  |  |  |  |  |
| hmotnost [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství: |  | napájecí adaptér pro 230 V a 12 V |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  |  | handstrap |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  |  | dotykové pero (voděodolný digitizer) – dotykové pero musí být umístěno v těle tabletu |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| testy na odolnost přístroje |  |  |  |  |  |  | krytí [IPxx] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | odolnost MIL-STD 810G |  | ANO/NE |
| Tablet lze umístit do držáku tabletu, který je nainstalován v sanitních vozech ZZSPK; specifikace držáku je uvedena v příloze č. 6 výzvy |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| Tablet bude dodán včetně dokončené instalace operačního systému |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| Baterie a kryt baterie nesmí být k tělu tabletu připevněn pomocí šroubků |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |
| Záruka |  |  |  |  |  |  |  | délka [měsíce] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | typ |  |
| Pojištění 3 roky proti náhodnému poškození |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO/NE |

Přílohou této specifikace je doklad o certifikaci opravňující umístění nabízeného tabletu do držáku instalovaného v sanitních vozech ZZSPK (od výrobce držáku SICAR s.r.o.) v případě, že nabízený tablet bude odlišný od toho, pro který je držák v současné době certifikován (Panasonic FZ-G1, Panasonic FZ-G2).

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)