## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
,,NAVIGOVANÝ SÍTNICOVÝ LASER''
ZADAVATEL
Název zadavatele: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, Klatovy 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní | Druh řízení: | OŘ
DODAVATEL
Název dodavatele: | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr . V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
NAVIGOVANÝ SÍTNICOVÝ LASER |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Základní požadavky |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR
Vlnová délka laseru
Zaměřovací paprsek
Typ laseru
Výkon laseru
Délka pulsu
Mikropulsy
Digitální zobrazení fundu
Optika a zorné pole
Velikost bodu na sítnici
Síťový přístup
Půdorys (DxHxV)
Zdroj napájení
Navigovaná léčba s proložením plánu a asistovaným cílením pro fokální i panretinální aplikace
Ovládací PC s dotykovou obrazovkou min 14´´
Vestavěná sítnicová kamera
Barevné digitální zobrazení fundu
Aktivní Eyetracking pro navádění koagulace
Ovládání dotykovou obrazovkou
Ovládání multifunkčním joystickem
Ovládání spouště nožním pedálem
Plánování místa, tvaru, velikosti koagulace
Plánování velikosti stopy, energie, délky pulsu
Vyznačení bezpečnostních zón pro zabránění doručení energie
Pre-polohování laserového paprsku do volitelné části sítnice
Šablony volitelných tvarů a velikostí ( Single spot, Single spot repeat mode, Rectangular pattern, Circular pattern, Arc pattern, Triangular freeform pattern, Hexagonal pattern)
Generování a tisk reportů s parametry terapie
Předněsegmentové aplikace (iridotomie, suturolýza, ALT/PLT)
Vysokorychlostní šablonová koagulace bez nutnosti tvorby plánu
Podpora standardních kontaktních čoček pro PRP/fokální terapii/předněsegmentové aplikace
Single spot terapie
Ergonomický elektricky ovládaný stůl s opěrkou brady
Bezkontaktní fokální terapie (fokální objektiv)
Bezkontaktní PRP terapie (wide-field objektiv)
Live IR zobrazení fundu a laserování v IR módu (zvyšuje komfort a spolupráci pacienta)
Import a překrytí externích FAG/ICG obrazů
Import a překrytí externích OCT/OCTA obrazů
Navigovaná tearapie podle plánu založeného na externích snímcích proložených s živým obrazem sítnice
Trekování a mapování plánu z externích obrazů proložených s živým obrazem sítnice
Tvorba plánů terapie na importovaných externích snímcích fundu (FA, OCT, ICGA)
DICOM rozhraní (worklisty, import export snímků a reportů..)
Síťové zabezpečení
Databáze pacientů (ukládání snímků a plánů; vyvolání plánů pro následná ošetření)
Export kompletních pokročilých reportů s parametry a snímky v PDF (přes sdílenou síťovou složku a USB)
Automatický kompletní pokročilý report s parametry a snímky očního pozadí
Tisk kompletních pokročilých reportů s parametry a snímky
Podpora DICOM standardu: Modalita je plně kompatibilní s nejnovější verzí standardu DICOM, což zahrnuje schopnost vytvářet, ukládat a přenášet DICOM soubory
DICOM služby: Modalita podporuje základní DICOM služby jako je Store (C-STORE), Worklist (MWL)
DICOM podpora sítě: Modalita je schopná připojení k nemocniční síti a komunikace s PACSem přes TCP/IP protokol
Zařízení je vybaveno operačním systémem, jsou umožněny automatické aktualizace, nebo je zajištěna možnost provádění aktualizací manuálně
Zařízení podporuje protokol DHCP pro automatickou konfiguraci IP adresy a DNS serveru
Zařízení umožňuje síťový tisk prostřednictvím protokolu TCP/IP
Zařízení podporuje připojení k síti prostřednictvím standardu IEEE 802.3ab
Zařízení umožňuje bezdrátové připojení, podporuje autentizaci pomocí WPA3 (enterprise nebo personal) a standard IEEE 802.11ac nebo novější
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL