## List1
Příloha č. 1g ZD - Rozsah stavebních úprav
Domažlické nemocnice
Popis: | Množství
Oprava dlažby pod boxy | 25m2
oprava obkladů | 10m2
Oprava podhledů | 5m2
Vytvoření prostupů pro chladivové potrubí | 15
Zednické začištění prostupů | 15
Malování | 250m2
Úprava rozvodů kanalizace | 1
Instalace nových rozvodů kanalizace pro odvod kondenzátu | 1
Přívod elektro pro boxy 3Cx2,5 | 8
Přívod elektro pro externí chladící/mrazící jednotky 5Cx2,5 | 3
Úprava rozvodů MaR pro monitorovací systém | 1