## Rekapitulace
| Název: |  |  | Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov, SO01+SO03
Rekapitulace
Kap. |  | Popis položky |  |  |  |  | Základ DPH | Základ 21,00%
A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0 | 0
2. |  | Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu |  |  |  |  | 0 | 0
3. |  | C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0 | 0
4. |  | Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu |  |  |  |  | 0 | 0
5. |  | MATERIÁL |  |  |  |  | 0 | 0
6. |  | Podružný materiál 5,00% |  |  |  |  | 0 | 0
7. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče REM + revize, doklady |  |  |  |  | 0 | 0
8. |  | Koordinační činnost |  |  |  |  | 0 | 0
9. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče slabo RS vč. vybavení /výkres č.04 |  |  |  |  | 0 | 0
10. |  | Revize elektro |  |  |  |  | 0 | 0
11. |  | Základní programování systému objektu |  |  |  |  | 0 | 0
12. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče RH + revize, doklady |  |  |  |  | 0 | 0
13. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče R.FVE + revize, doklady |  |  |  |  | 0 | 0
14. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče R.DC + revize, doklady |  |  |  |  | 0 | 0
15. |  | Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče RP.TČ + revize, doklady |  |  |  |  | 0 | 0
16. |  | Vyřízení prvního paralerního připojení FVE k DS (PPP) |  |  |  |  | 0 | 0
17. |  | Doprava materiálu a montážníků |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM URN |  |  |  |  | 0 | 0
B. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
18. |  | Inženýrská činnost /výrob.dokumentace, skut.provedení, zakre |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  | REKAPITULACE CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
Sazba 12,00% |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem: |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Svítidla se předpokládají včetně zdrojů. Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevních a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot, lešení, stavební přípomoce a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.

## Položky všech ceníků
C21M - Elektromontáže
Poř.č. |  |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] |  |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  |  | 210010002 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  |  |  | 0 |  |  | 200,00 |  | m | 0
2 |  |  | 210010003 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) |  |  |  | 0 |  |  | 300,00 |  | m | 0
3 |  |  | 210010004 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO) |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
4 |  |  | 210010005 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO) |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
5 |  |  | 210010131 | [6 empty] | trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 60,00 |  | m | 0
6 |  |  | 210010301 | [6 empty] | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 200,00 |  | ks | 0
7 |  |  | 210010301 | [6 empty] | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | ks | 0
8 |  |  | 210010301 | [6 empty] | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
9 |  |  | 210010311 | [6 empty] | krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 26,00 |  | ks | 0
10 |  |  | 210010312 | [6 empty] | krabice odbočná s víčkem (KO 97, KO 100, KO 110) kruhová bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
11 |  |  | 210010313 | [6 empty] | krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
12 |  |  | 210010321 | [6 empty] | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 12,00 |  | ks | 0
13 |  |  | 210010323 | [6 empty] | krabice do zateplení |  |  |  | 0 |  |  | 12,00 |  | ks | 0
14 |  |  | 210010323 | [6 empty] | krabice do zateplení |  |  |  | 0 |  |  | 10,00 |  | ks | 0
15 |  |  | 210010323 | [6 empty] | krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 125, KT 250) čtvercová vč. zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
16 |  |  | 210010351 | [6 empty] | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
17 |  |  | 210010502 | [6 empty] | osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | ks | 0
18 |  |  | 210010502 | [6 empty] | osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | ks | 0
19 |  |  | 210020314 | [6 empty] | kabelový rošt CF 54/50 EZ |  |  |  | 0 |  |  | 36,00 |  | m | 0
20 |  |  | 210020315 | [6 empty] | kabelový rošt CF 54/150 EZ |  |  |  | 0 |  |  | 36,00 |  | m | 0
21 |  |  | 210020316 | [6 empty] | kabelový rošt CF 54/200 EZ |  |  |  | 0 |  |  | 16,00 |  | m | 0
22 |  |  | 210110001 | [6 empty] | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
23 |  |  | 210110041 | [6 empty] | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 se sign.podsv. VALENA |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
24 |  |  | 210110041 | [6 empty] | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 VALENA |  |  |  | 0 |  |  | 27,00 |  | ks | 0
25 |  |  | 210110042 | [6 empty] | čidlo pohybové na povrch |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
26 |  |  | 210110042 | [6 empty] | čidlo pohybové na povrch |  |  |  | 0 |  |  | 5,00 |  | ks | 0
27 |  |  | 210110045 | [6 empty] | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 / 6+6 |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
28 |  |  | 210110045 | [6 empty] | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 VALENA |  |  |  | 0 |  |  | 8,00 |  | ks | 0
29 |  |  | 210110048 | [6 empty] | spínač zapuštěný 1-pólový VALENA |  |  |  | 0 |  |  | 38,00 |  | ks | 0
30 |  |  | 210110501 | [6 empty] | vačkové spínače typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
31 |  |  | 210111012 | [6 empty] | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 0 |  |  | 105,00 |  | ks | 0
32 |  |  | 210111012 | [6 empty] | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 0 |  |  | 14,00 |  | ks | 0
33 |  |  | 210111012 | [6 empty] | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
34 |  |  | 210111021 | [6 empty] | zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
35 |  |  | 210111103 | [6 empty] | zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
36 |  |  | 210140531 | [6 empty] | externí anténa |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
37 |  |  | 210160905 | [6 empty] | montáž měřícího modulu |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
38 |  |  | 210170153 | [6 empty] | třífázový FV střídač do 10kW |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
39 |  |  | 210190001 | [6 empty] | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
40 |  |  | 210190002 | [6 empty] | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
41 |  |  | 210190005 | [6 empty] | montáž oceloplech. rozvodnic do 200kg |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
42 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 7,00 |  | ks | 0
43 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
44 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 36,00 |  | ks | 0
45 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
46 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 9,00 |  | ks | 0
47 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
48 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
49 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 12,00 |  | ks | 0
50 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
51 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 8,00 |  | ks | 0
52 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 5,00 |  | ks | 0
53 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
54 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
55 |  |  | 210203001 | [6 empty] | LED stropní /nástěnné |  |  |  | 0 |  |  | 15,00 |  | ks | 0
56 |  |  | 210220001 | [6 empty] | uzemnění v zemi pásek FeZn 30x4 |  |  |  | 0 |  |  | 96,00 |  | m | 0
57 |  |  | 210220004 | [6 empty] | uzemnění na povrchu AIMgSI do 120 mm2 bez nátěru do podpěr |  |  |  | 0 |  |  | 25,00 |  | m | 0
58 |  |  | 210220004 | [6 empty] | uzemnění na povrchu AIMgSI do 120 mm2 bez nátěru do podpěr |  |  |  | 0 |  |  | 45,00 |  | m | 0
59 |  |  | 210220004 | [6 empty] | uzemnění na povrchu HVI do podpěr |  |  |  | 0 |  |  | 16,00 |  | m | 0
60 |  |  | 210220111 | [6 empty] | svodové vodiče FeZn a Al do průměru 10mm, Cu průměr 8mm bez podpěr |  |  |  | 0 |  |  | 30,00 |  | m | 0
61 |  |  | 210220211 | [6 empty] | jímací tyč do 2m délky do dřeva vč. upevnění |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
62 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
63 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 48,00 |  | ks | 0
64 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
65 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
66 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
67 |  |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 0 |  |  | 12,00 |  | ks | 0
68 |  |  | 210220302 | [6 empty] | svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
69 |  |  | 210220302 | [6 empty] | svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
70 |  |  | 210220302 | [6 empty] | svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
71 |  |  | 210220372 | [6 empty] | krabice se zkušební svorkou |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
72 |  |  | 210220401 | [6 empty] | označení svodu štítky smalt/umělá hmota |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
73 |  |  | 210220431 | [6 empty] | tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky |  |  |  | 0 |  |  | 14,00 |  | ks | 0
74 |  |  | 210220458 | [6 empty] | nátěr nového svodového vodiče |  |  |  | 0 |  |  | 40,00 |  | m | 0
75 |  |  | 210220561 | [6 empty] | zemnící svorka |  |  |  | 0 |  |  | 26,00 |  | ks | 0
76 |  |  | 210800546 | [6 empty] | CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 80,00 |  | m | 0
77 |  |  | 210800547 | [6 empty] | CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | m | 0
78 |  |  | 210800548 | [6 empty] | CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 40,00 |  | m | 0
79 |  |  | 210800550 | [6 empty] | CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | m | 0
80 |  |  | 210800646 | [6 empty] | CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 10,00 |  | m | 0
81 |  |  | 210800647 | [6 empty] | CYA 10mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 20,00 |  | m | 0
82 |  |  | 210800847 | [6 empty] | CSA 6mm2 (V07S-K) červený (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 60,00 |  | m | 0
83 |  |  | 210800847 | [6 empty] | CSA 6mm2 (V07S-K) modrý (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 60,00 |  | m | 0
84 |  |  | 210802339 | [6 empty] | CYSY 3Cx2.5mm2 (H05VV-F 3G2.5) (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 10,00 |  | m | 0
85 |  |  | 210802349 | [6 empty] | CYSY 5Cx2.5mm2 (H05VV-F 5G2.5) (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | m | 0
86 |  |  | 210802692 | [6 empty] | CGTG 5Cx2.5mm2 (H07RN-F 5G2.5) (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 10,00 |  | m | 0
87 |  |  | 210802693 | [6 empty] | CGTG 5Cx4mm2 (H07RN-F 5G4) (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 10,00 |  | m | 0
88 |  |  | 210810041 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 300,00 |  | m | 0
89 |  |  | 210810045 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
90 |  |  | 210810045 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 1 060,00 |  | m | 0
91 |  |  | 210810045 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 30,00 |  | m | 0
92 |  |  | 210810046 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 1 100,00 |  | m | 0
93 |  |  | 210810047 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 36,00 |  | m | 0
94 |  |  | 210810049 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx1.5mm2 (CYKY 4J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 500,00 |  | m | 0
95 |  |  | 210810052 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 20,00 |  | m | 0
96 |  |  | 210810053 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
97 |  |  | 210810055 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 150,00 |  | m | 0
98 |  |  | 210810055 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 500,00 |  | m | 0
99 |  |  | 210810056 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 30,00 |  | m | 0
100 |  |  | 210810112 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Bx70+50mm2 (CYKY 3J70+50) 1kV (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 5,00 |  | m | 0
101 |  |  | 210860221 | [6 empty] | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 25,00 |  | m | 0
102 |  |  | 210860223 | [6 empty] | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 120,00 |  | m | 0
103 |  |  | 210860263 | [6 empty] | kabel Cat 7 drát (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 240,00 |  | m | 0
104 |  |  | 210860263 | [6 empty] | kabel Tree (PU) |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
105 |  |  | 211020001 | [6 empty] | protipožární přepážka/utěsnění |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | sada | 0
106 |  |  | 215111310 | [6 empty] | spinač teplotní Loxone |  |  |  | 0 |  |  | 20,00 |  | ks | 0
107 |  |  | 215111310 | [6 empty] | spinač teplotní Loxone |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
108 |  |  | 215112211 | [6 empty] | ovladač tlačítkový 0/1 1-pólový (STOP) |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
109 |  |  | 215112223 | [6 empty] | ovladač tlačítkový žaluziový |  |  |  | 0 |  |  | 13,00 |  | ks | 0
110 |  |  | 215112481 | [6 empty] | rámeček jednonásobný |  |  |  | 0 |  |  | 78,00 |  | ks | 0
111 |  |  | 215112482 | [6 empty] | rámeček dvojnásobný |  |  |  | 0 |  |  | 23,00 |  | ks | 0
112 |  |  | 215112483 | [6 empty] | rámeček trojnásobný |  |  |  | 0 |  |  | 9,00 |  | ks | 0
113 |  |  | 215112484 | [6 empty] | rámeček čtyřnásobný |  |  |  | 0 |  |  | 6,00 |  | ks | 0
114 |  |  | 215112485 | [6 empty] | rámeček pětinásobný |  |  |  | 0 |  |  | 11,00 |  | ks | 0
115 |  |  | 215161530 | [6 empty] | vysílač RSS |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
116 |  |  | 215162800 | [6 empty] | modul vypínání na úrovni modulů FVE |  |  |  | 0 |  |  | 11,00 |  | ks | 0
117 |  |  | 215591250 | [6 empty] | nosná Al konstrukce FV panelů na sedl.střechu, falc.plech |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | sada | 0
118 |  |  | 216010052 | [6 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm |  |  |  | 0 |  |  | 40,00 |  | m | 0
119 |  |  | 216010052 | [6 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm |  |  |  | 0 |  |  | 80,00 |  | m | 0
120 |  |  | 216010053 | [6 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
121 |  |  | 216140030 | [6 empty] | montáž krabicového relé |  |  |  | 0 |  |  | 8,00 |  | ks | 0
122 |  |  | 216140050u | [6 empty] | montáž meteostanice |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
123 |  |  | 216190011 | [6 empty] | montáž fotovoltaického panelu do 450Wp |  |  |  | 0 |  |  | 22,00 |  | ks | 0
124 |  |  | 216220102 | [6 empty] | svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
125 |  |  | 216220128 | [6 empty] | montáž podpěry Al profilu 40x40 FVE |  |  |  | 0 |  |  | 40,00 |  | m | 0
126 |  |  | 216220231 | [6 empty] | oddálený jímač |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
0
Celkem za ceník:
| Cena: |  |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
Základ 12,00% | [6 empty] | 0
Celkem: | [6 empty] | 0
C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
Poř.č. |  |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] |  |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  |  | 220260311u | [6 empty] | kabel.skříň MIS1 (do 100p.) na stěnu, na předem připravené úcht.body. Úprava vstupních otvorů, kompletace, vystrojení a označení skříně. |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
2 |  |  | 220260551u | [6 empty] | trubka plast.ohebná 16mm pod omítku vč.drážky |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
3 |  |  | 220260552u | [6 empty] | trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky |  |  |  | 0 |  |  | 200,00 |  | m | 0
4 |  |  | 220260553u | [6 empty] | trubka plast.ohebná 29 pod omítku vč.drážky |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
5 |  |  | 220260554u | [6 empty] | trubka plast.ohebná 36 pod omítku vč.drážky |  |  |  | 0 |  |  | 30,00 |  | m | 0
6 |  |  | 220280201n | [6 empty] | kabel DT do 6mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | m | 0
7 |  |  | 220280201n | [6 empty] | kabel DT do 6mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 40,00 |  | m | 0
8 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel EZS do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 50,00 |  | m | 0
9 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel EZS do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 100,00 |  | m | 0
10 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel EZS do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 200,00 |  | m | 0
11 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel EZS do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 300,00 |  | m | 0
12 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel UTP/FTP kat.6 v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 180,00 |  | m | 0
13 |  |  | 220280206n | [6 empty] | kabel UTP/FTP kat.6 v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  |  |  | 0 |  |  | 520,00 |  | m | 0
14 |  |  | 220290007u | [6 empty] | zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů |  |  |  | 0 |  |  | 15,00 |  | ks | 0
15 |  |  | 220291991u | [6 empty] | aktivní síťový prvek bez konfigurace |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
16 |  |  | 220293011p | [6 empty] | kontrolní měření kabelu |  |  |  | 0 |  |  | 34,00 |  | ks | 0
17 |  |  | 220293012p | [6 empty] | měření do protokolu |  |  |  | 0 |  |  | 34,00 |  | ks | 0
18 |  |  | 220293050p | [6 empty] | Patch kabel |  |  |  | 0 |  |  | 20,00 |  | ks | 0
19 |  |  | 220293050p | [6 empty] | Patch kabel |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
20 |  |  | 220323308u | [6 empty] | domácí videotelefon, na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
21 |  |  | 220323311u | [6 empty] | systémový zdroj, do rozvaděče, zapojení a přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
22 |  |  | 220323316u | [6 empty] | elektrický otvírač, zapojení a přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
23 |  |  | 220323331u | [6 empty] | tlačítkové tablo na stěnu (2 tlač.el.vrátný), na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
24 |  |  | 220323340 | [6 empty] | pancéřová průchodka ze spirály pro kabel |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
25 |  |  | 220325001u | [6 empty] | detektor PIR na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 13,00 |  | ks | 0
26 |  |  | 220325012u | [6 empty] | magnetický kontakt do zárubní, zapojení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 12,00 |  | ks | 0
27 |  |  | 220325015u | [6 empty] | magnetický kontakt vratový, zapojení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
28 |  |  | 220325033u | [6 empty] | požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS na předem připravené úcht.body, na konstrukci, zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 5,00 |  | ks | 0
29 |  |  | 220325101u | [6 empty] | expander EZS na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
30 |  |  | 220325201u | [6 empty] | klávesnice na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
31 |  |  | 220325265u | [6 empty] | poplachová siréna na předem připravené úchyt.body, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 2,00 |  | ks | 0
32 |  |  | 220325291p | [6 empty] | měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotlivými prvky) |  |  |  | 0 |  |  | 15,00 |  | ks | 0
33 |  |  | 220325301u | [6 empty] | ústředna EZS na předem připravené úchyt.body, zapojení napájení |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
34 |  |  | 220325302p | [6 empty] | programování ústředny, uvedení do provozu, kontrola funkce |  |  |  | 0 |  |  | 5,00 |  | hod | 0
35 |  |  | 220325401u | [6 empty] | komunikátor do skříně ústředny EZS na předem připravené úchyt.body, zapojení, nastavení, přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
36 |  |  | 220325602u | [6 empty] | svorkovnicová skříňka na předem připravené úchyt.body, zapojení |  |  |  | 0 |  |  | 3,00 |  | ks | 0
37 |  |  | 220730001u | [6 empty] | účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod om. |  |  |  | 0 |  |  | 7,00 |  | ks | 0
38 |  |  | 220730031u | [6 empty] | stožár a kotvení na střechu sedlovou, do předem připraveného prostupu střechou |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
39 |  |  | 220730261u | [6 empty] | koax.ovíjený/opřádaný v trubkách |  |  |  | 0 |  |  | 280,00 |  | m | 0
40 |  |  | 220730331p | [6 empty] | připojení zesil.soupravy na rozvod STA |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
41 |  |  | 220730363u | [6 empty] | multipřepínač do rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
42 |  |  | 220730375u | [6 empty] | montáž F konektoru |  |  |  | 0 |  |  | 28,00 |  | ks | 0
43 |  |  | 220730396p | [6 empty] | měření TV signálu |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  | ks | 0
44 |  |  | 220730406p | [6 empty] | měření na úč.zásuvce všechny kanály |  |  |  | 0 |  |  | 7,00 |  | ks | 0
45 |  |  | 220731206u | [6 empty] | venkovní IP kompaktní kamera na předem připravené úchyt.body, zapojení, nastavení a přezkoušení funkce |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | ks | 0
46 |  |  | 220731501p | [6 empty] | instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  | 4,00 |  | hod | 0
0
Celkem za ceník:
| Cena: |  |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ 12,00%
Pomocný materiál | [5 empty] | 0
Základ DPH
Základ 12,00% | [6 empty] | 0
Celkem: | [6 empty] | 0
Materiály
Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství | Jedn. |  | RP celk. [Kč] |  |  | Celkem [Kč]
1 |  | *A | [6 empty] | Svítidlo *A vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 8 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
2 |  | *B | [6 empty] | Svítidlo *B vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 5 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
3 |  | *C | [6 empty] | Svítidlo *C vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
4 |  | *D | [6 empty] | Svítidlo *D vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 15 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
5 |  | *E | [6 empty] | Svítidlo *E vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
6 |  | *F | [6 empty] | Svítidlo *F vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
7 |  | *G | [6 empty] | Svítidlo *G vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 12 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
8 |  | *H | [6 empty] | Svítidlo *H vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
9 |  | *I | [6 empty] | Svítidlo *I vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
10 |  | *J | [6 empty] | Svítidlo *J vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 9 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
11 |  | *K | [6 empty] | Svítidlo *K vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
12 |  | *L | [6 empty] | Svítidlo *L vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 36 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
13 |  | *M | [6 empty] | Svítidlo *M vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
14 |  | *N | [6 empty] | Svítidlo *N vč.příslušenství |  |  |  | 0 |  | 7 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
15 |  | 04116 | [6 empty] | FLEXIBILNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA CFS-F FX |  |  |  | 0 |  | 4 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
16 |  | 10.028.139 | [6 empty] | Krabice 549001 |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
17 |  | 10.032.656 | [6 empty] | Spínač VARIANT 3558N-C06540 B |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
18 |  | 10.038.532 | [6 empty] | Příchytka 5316 E |  |  |  | 0 |  | 180 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
19 |  | 10.039.111 | [6 empty] | Pásek Cu 15x0,4mm pospojovací pro ZSA16, délka 0,5m |  |  |  | 0 |  | 26 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
20 |  | 10.039.561 | [6 empty] | Krabice odbočná KO 125/1L |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
21 |  | 10.0-3AV-40 | [6 empty] | Třífázový beztransformátorový fotovoltaický střídač 10 kW, pro FV systémy do 15 kWp |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
22 |  | 10.046.525 | [6 empty] | Stříška ochranná OSH - horní(OS01), materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
23 |  | 10.046.535 | [6 empty] | Stříška ochranná OSD - dolní(OS04), materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
24 |  | 10.046.559 | [6 empty] | Svorka SZa zkušební, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
25 |  | 10.046.559 | [6 empty] | Svorka SZa zkušební, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
26 |  | 10.046.562 | [6 empty] | Svorka SR 3a páska-drát, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
27 |  | 10.046.562 | [6 empty] | Svorka SR 3a páska-drát, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 12 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
28 |  | 10.046.596 | [6 empty] | Svorka SS spojovací, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 48 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
29 |  | 10.046.694 | [6 empty] | Svorka SUA N univerzální s příložkou, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
30 |  | 10.046.740 | [6 empty] | Svorka SR 2b páska-páska, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 10 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
31 |  | 10.048.186 | [6 empty] | CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
32 |  | 10.048.193 | [6 empty] | CYKY-A 2x1,5 |  |  |  | 0 |  | 300 | M |  | 0,00 |  |  | 0
33 |  | 10.048.218 | [6 empty] | CYKY-J 4x10 (4Bx10) |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
34 |  | 10.048.243 | [6 empty] | CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) |  |  |  | 0 |  | 150 | M |  | 0,00 |  |  | 0
35 |  | 10.048.243 | [6 empty] | CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) |  |  |  | 0 |  | 500 | M |  | 0,00 |  |  | 0
36 |  | 10.048.284 | [6 empty] | Kabel H05VV-F 3G2,5B (CYSY 3Cx2,5) |  |  |  | 0 |  | 10 | M |  | 0,00 |  |  | 0
37 |  | 10.048.403 | [6 empty] | CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) |  |  |  | 0 |  | 30 | M |  | 0,00 |  |  | 0
38 |  | 10.048.422 | [6 empty] | Kabel H07V-U 4 zž (CY) |  |  |  | 0 |  | 80 | M |  | 0,00 |  |  | 0
39 |  | 10.048.451 | [6 empty] | Kabel H07V-U 10 zž (CY) |  |  |  | 0 |  | 40 | M |  | 0,00 |  |  | 0
40 |  | 10.048.482 | [6 empty] | CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5) |  |  |  | 0 |  | 1100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
41 |  | 10.048.546 | [6 empty] | Kabel H07V-U 6 zž (CY) |  |  |  | 0 |  | 50 | M |  | 0,00 |  |  | 0
42 |  | 10.048.595 | [6 empty] | H07RN-F 5G2,5 (CGTG) |  |  |  | 0 |  | 10 | M |  | 0,00 |  |  | 0
43 |  | 10.048.596 | [6 empty] | H07RN-F 5G4 (CGTG) |  |  |  | 0 |  | 10 | M |  | 0,00 |  |  | 0
44 |  | 10.049.041 | [6 empty] | CYKY 4x1,5 |  |  |  | 0 |  | 500 | M |  | 0,00 |  |  | 0
45 |  | 10.049.056 | [6 empty] | Kabel H07V-K 10 zž (CYA) |  |  |  | 0 |  | 20 | M |  | 0,00 |  |  | 0
46 |  | 10.049.129 | [6 empty] | JYSTY 4x2x0,8 rot |  |  |  | 0 |  | 40 | M |  | 0,00 |  |  | 0
47 |  | 10.049.159 | [6 empty] | Kabel H07V-K 6 zž (CYA) |  |  |  | 0 |  | 10 | M |  | 0,00 |  |  | 0
48 |  | 10.049.259 | [6 empty] | JYSTY 2x2x0,8 rot |  |  |  | 0 |  | 50 | M |  | 0,00 |  |  | 0
49 |  | 10.049.307 | [6 empty] | CYKY-B 4x70 |  |  |  | 0 |  | 5 | M |  | 0,00 |  |  | 0
50 |  | 10.050.773 | [6 empty] | Kabel H07V-R 25 zž (CY) |  |  |  | 0 |  | 50 | M |  | 0,00 |  |  | 0
51 |  | 10.051.103 | [6 empty] | Kabel H05VV-F 5G2,5B (CYSY 5Cx2,5) |  |  |  | 0 |  | 6 | M |  | 0,00 |  |  | 0
52 |  | 10.051.139 | [6 empty] | Kabel JYTY 2O1 (2Dx1) |  |  |  | 0 |  | 25 | M |  | 0,00 |  |  | 0
53 |  | 10.051.231 | [6 empty] | Kabel JYTY 7J1 (7Cx1) |  |  |  | 0 |  | 120 | M |  | 0,00 |  |  | 0
54 |  | 10.051.375 | [6 empty] | CYKY-J 3x4 (3Cx 4) |  |  |  | 0 |  | 36 | M |  | 0,00 |  |  | 0
55 |  | 10.051.448 | [6 empty] | CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5) |  |  |  | 0 |  | 1060 | M |  | 0,00 |  |  | 0
56 |  | 10.051.845 | [6 empty] | Skříň MIS 1a na i pod omítku |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
57 |  | 10.052.251 | [6 empty] | LUCA Skříň 13183 alarm pod omítku |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
58 |  | 10.053.437 | [6 empty] | Rozvaděč OCEP P- RE |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
59 |  | 10.058.536 | [6 empty] | 1-CXKH-R-J 5x6 |  |  |  | 0 |  | 20 | M |  | 0,00 |  |  | 0
60 |  | 10.061.286 | [6 empty] | Svorka SOc N na okapové žlaby, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
61 |  | 10.062.697 | [6 empty] | Materiál KITASSTR 558081 STANDART spoj. |  |  |  | 0 |  | 1.64 | BAL |  | 0,00 |  |  | 0
62 |  | 10.062.697 | [6 empty] | Materiál KITASSTR 558081 STANDART spoj. |  |  |  | 0 |  | 4 | BAL |  | 0,00 |  |  | 0
63 |  | 10.062.697 | [6 empty] | Materiál KITASSTR 558081 STANDART spoj. |  |  |  | 0 |  | 1.11 | BAL |  | 0,00 |  |  | 0
64 |  | 10.063.932 | [6 empty] | Tyč JV 1,5 (JD15) jímací, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
65 |  | 10.064.237 | [6 empty] | Svorkovnice LSA plus zemnící |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
66 |  | 10.064.701 | [6 empty] | Nosník LSA 10poz. |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
67 |  | 10.067.747 | [6 empty] | Zámek 11221 MB/12V/50Hz nízkoodběr. |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
68 |  | 10.073.382 | [6 empty] | Relé SMR-B supermultifunkční |  |  |  | 0 |  | 8 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
69 |  | 10.074.288 | [6 empty] | Spínač KEM 325 M2 otočný s krytem IP65 |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
70 |  | 10.074.485 | [6 empty] | Trubka ohebná 2323/LPE-1 průměr 23 320N barva bílá,balení 100m |  |  |  | 0 |  | 200 | M |  | 0,00 |  |  | 0
71 |  | 10.074.485 | [6 empty] | Trubka ohebná 2323/LPE-1 průměr 23 320N barva bílá,balení 100m |  |  |  | 0 |  | 300 | M |  | 0,00 |  |  | 0
72 |  | 10.074.495 | [6 empty] | Krabice 6455-11P/2 acidur IP67 |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
73 |  | 10.074.580 | [6 empty] | Pásek zemnící pozinkovaný 30x4, celé balení, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 96 | KG |  | 0,00 |  |  | 0
74 |  | 10.074.640 | [6 empty] | Trubka ohebná 2316/LPE-1 průměr 16 320N barva bílá,balení 100m |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
75 |  | 10.074.640 | [6 empty] | Trubka ohebná 2316/LPE-1 průměr 16 320N barva bílá,balení 100m |  |  |  | 0 |  | 200 | M |  | 0,00 |  |  | 0
76 |  | 10.074.642 | [6 empty] | Trubka KOPOFLEX Ø 40 ohebná bezhalogenová rudá |  |  |  | 0 |  | 40 | M |  | 0,00 |  |  | 0
77 |  | 10.074.649 | [6 empty] | Trubka KOPOFLEX Ø 63 ohebná bezhalogenová rudá |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
78 |  | 10.074.690 | [6 empty] | Krabice KI 68 L/1 samoúch. izolační, do dřeva a dutých stěn, barva okrová |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
79 |  | 10.074.781 | [6 empty] | Spojka Ø 50 pro chráničky Kopoflex a Kopodur |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
80 |  | 10.074.782 | [6 empty] | Spojka Ø 63 pro chráničky Kopoflex a Kopodur |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
81 |  | 10.074.803 | [6 empty] | Krabice KU 68-1903 |  |  |  | 0 |  | 12 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
82 |  | 10.074.929 | [6 empty] | Rošt CF 54/150 EZ 000081 |  |  |  | 0 |  | 36 | M |  | 0,00 |  |  | 0
83 |  | 10.074.936 | [6 empty] | Spojka EDRN 558241 CABLOFIL |  |  |  | 0 |  | 32 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
84 |  | 10.074.942 | [6 empty] | Rošt CF 54/200 EZ |  |  |  | 0 |  | 16 | M |  | 0,00 |  |  | 0
85 |  | 10.074.945 | [6 empty] | Rošt CF 54/ 50 EZ |  |  |  | 0 |  | 36 | M |  | 0,00 |  |  | 0
86 |  | 10.074.967 | [6 empty] | Konzole CM556320 CSNC 200 GS |  |  |  | 0 |  | 9.44 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
87 |  | 10.075.001 | [6 empty] | Konzola CU 200 |  |  |  | 0 |  | 6.56 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
88 |  | 10.075.002 | [6 empty] | Konzola CU 100 |  |  |  | 0 |  | 36 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
89 |  | 10.075.003 | [6 empty] | Konzola CU 150 |  |  |  | 0 |  | 8.9 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
90 |  | 10.075.248 | [6 empty] | Trubka pevná 4016E 16,0/13,0mm, 750N, –25 až +60°C, PVC, tmavě šedá (délka 3m) |  |  |  | 0 |  | 60 | M |  | 0,00 |  |  | 0
91 |  | 10.075.295 | [6 empty] | Krabice rozvodná KR 97/5 |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
92 |  | 10.075.850 | [6 empty] | Krabice KT 250x110 rozvodná |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
93 |  | 10.076.051 | [6 empty] | Trubka ohebná 2336/LPE-2 Ø35,9/42,2mm, 125N, –25°C až + 90°C, PE, bílá |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
94 |  | 10.076.223 | [6 empty] | Zátka Ø 50 uzavírací pro chráničky Kopoflex a Kopodur |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
95 |  | 10.076.458 | [6 empty] | Svorka ZSA 16 zemnící FeZn (bernard svorka) |  |  |  | 0 |  | 26 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
96 |  | 10.076.971 | [6 empty] | Materiál CM558087 KITASSTR 558087 (50 ks) |  |  |  | 0 |  | 3 | BAL |  | 0,00 |  |  | 0
97 |  | 10.078.959 | [6 empty] | Trubka ohebná 2329/LPE-1 průměr 29 320N, barva bílá,balení 50m |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
98 |  | 10.078.959 | [6 empty] | Trubka ohebná 2329/LPE-1 průměr 29 320N, barva bílá,balení 50m |  |  |  | 0 |  | 100 | M |  | 0,00 |  |  | 0
99 |  | 10.079.363 | [6 empty] | Krabice KU 68-1902 univerzální s víčkem |  |  |  | 0 |  | 26 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
100 |  | 10.079.370 | [6 empty] | Krabice KU 68-1901 instalační šedá |  |  |  | 0 |  | 200 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
101 |  | 10.079.929 | [6 empty] | Zásuvka 16A/5P 400V IP44 pod omítku (IZV 1563) |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
102 |  | 10.081.319 | [6 empty] | Zásuvka TANGO 5518A-2999 B IP44 |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
103 |  | 10.107.006 | [6 empty] | Konzole CM556323 CSNC 200 GC |  |  |  | 0 |  | 36 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
104 |  | 10.107.125 | [6 empty] | Spona CM585094 SBU 316L uzemňovací |  |  |  | 0 |  | 5.5 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
105 |  | 10.151.761 | [6 empty] | Zátka Ø 63 uzavírací pro chráničky Kopoflex a Kopodur |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
106 |  | 10.152.091 | [6 empty] | KOPOS Příchytka 3648 A oboustranná kovová |  |  |  | 0 |  | 30 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
107 |  | 10.342.598 | [6 empty] | Podpěra DEHN 106160 s DEHNgripem nerez |  |  |  | 0 |  | 25 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
108 |  | 10.470.783 | [6 empty] | Lišta potenciálového vyrovnání 1804 UP |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
109 |  | 10.540.303 | [6 empty] | Kabel CB 113UV koaxiální bal.250m |  |  |  | 0 |  | 280 | M |  | 0,00 |  |  | 0
110 |  | 10.546.810 | [6 empty] | Svorka SK N V4A křížová, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
111 |  | 10.546.810 | [6 empty] | Svorka SK N V4A křížová, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
112 |  | 10.562.461 | [6 empty] | Držák DOHJK k jímací tyči s kloubem, materiál:FeZn |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
113 |  | 10.578.254 | [6 empty] | Svorka SP N připojovací, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
114 |  | 10.587.481 | [6 empty] | Trubka ohebná 1240_L25D, SUPER MONOFLEX EN 750N, pr.40,tm.šedá, balení 25m |  |  |  | 0 |  | 30 | M |  | 0,00 |  |  | 0
115 |  | 10.608.316 | [6 empty] | Drát uzemňovací průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi |  |  |  | 0 |  | 4.2 | KG |  | 0,00 |  |  | 0
116 |  | 10.608.316 | [6 empty] | Drát uzemňovací průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi |  |  |  | 0 |  | 3.5 | KG |  | 0,00 |  |  | 0
117 |  | 10.608.316 | [6 empty] | Drát uzemňovací průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi |  |  |  | 0 |  | 6.3 | KG |  | 0,00 |  |  | 0
118 |  | 10.619.689 | [6 empty] | Kabel S-STP 4x2x0,5 CAT7 LSOH (balení 500m/cívka) |  |  |  | 0 |  | 240 | M |  | 0,00 |  |  | 0
119 |  | 10.642.311 | [6 empty] | Čidlo PD3N-1C-SM 360° |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
120 |  | 10.647.455 | [6 empty] | Krabice KEZ_KB, do zateplení, variabilní hloubka 53-200 mm, světle šedá |  |  |  | 0 |  | 12 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
121 |  | 10.647.456 | [6 empty] | Deska MDZ_KB, montážní, do zateplení, pro tloušťku 50-200 mm, světle šedá |  |  |  | 0 |  | 10 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
122 |  | 10.652.903 | [6 empty] | Trubka KOPOFLEX Ø 50 ohebná bezhalogenová UV stabilní černá |  |  |  | 0 |  | 80 | M |  | 0,00 |  |  | 0
123 |  | 10.681.241 | [6 empty] | Čidlo LC-plus 280° bílé IP54 |  |  |  | 0 |  | 5 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
124 |  | 10.681.313 | [6 empty] | Svorka 2273-203 3x0,5-2,5mm spojovací, oranžová |  |  |  | 0 |  | 50 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
125 |  | 10.681.314 | [6 empty] | Svorka 2273-204 4x0,5-2,5mm spojovací, červená |  |  |  | 0 |  | 100 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
126 |  | 10.712.600 | [6 empty] | Trubka ohebná 2332/LPE-1 průměr 32 320N UV, černá,balení 50m |  |  |  | 0 |  | 30 | M |  | 0,00 |  |  | 0
127 |  | 10.863.158 | [6 empty] | FTP 4x2x0,5 cat.6 venk. |  |  |  | 0 |  | 180 | M |  | 0,00 |  |  | 0
128 |  | 10.877.353 | [6 empty] | Tyč ITJc 93 izolační pro jímací tyč 930m, materiál:FeZn/GFK |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
129 |  | 10.878.845 | [6 empty] | Svorka SJ 1c N k jímací tyči JT, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
130 |  | 10.935.648 | [6 empty] | Krabice KT 250/L ST rozvodná sádrok. |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
131 |  | 10.940.72 | [6 empty] | Návlečka k očíslování zemničů, 1ks, materiál:plast |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
132 |  | 100246 | [6 empty] | Meteostanice Tree |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
133 |  | 100394 | [6 empty] | Loxone Tree kabel (200 m) |  |  |  | 0 |  | 0.5 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
134 |  | 11.008.817 | [6 empty] | DEHN Člen 819198 propojovací |  |  |  | 0 |  | 4 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
135 |  | 11.008.819 | [6 empty] | Podpěra DEHN 275259 pro vodiče HVI/CUI |  |  |  | 0 |  | 16 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
136 |  | 11.084.574 | [6 empty] | Vypínač VALENA LIFE 752104 č.1 bílá podsvětlený |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
137 |  | 11.084.578 | [6 empty] | Vypínač VALENA LIFE 752108 č.6+6 bílá |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
138 |  | 11.084.582 | [6 empty] | Vypínač VALENA LIFE 752112 NO-NC pods. |  |  |  | 0 |  | 38 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
139 |  | 11.084.591 | [6 empty] | Tlačítko na ovládání žaluzií VALENA LIFE 752130 Bílá |  |  |  | 0 |  | 13 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
140 |  | 11.084.600 | [6 empty] | Vypínač VALENA LIFE 752151 č.1 bílá |  |  |  | 0 |  | 27 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
141 |  | 11.084.602 | [6 empty] | Vypínač VALENA LIFE 752156 č.6 bílá |  |  |  | 0 |  | 8 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
142 |  | 11.084.709 | [6 empty] | Zásuvka VALENA LIFE 753152 TV/R/SAT bílá |  |  |  | 0 |  | 7 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
143 |  | 11.084.720 | [6 empty] | Zásuvka VALENA LIFE 753179 bílá IP44 |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
144 |  | 11.084.721 | [6 empty] | Zásuvka VALENA LIFE 2P+T 16A s clonkami IP20 bílá |  |  |  | 0 |  | 105 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
145 |  | 11.084.786 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754001 1P bílá |  |  |  | 0 |  | 78 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
146 |  | 11.084.787 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754002 2P bílá |  |  |  | 0 |  | 23 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
147 |  | 11.084.788 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754003 3P bílá |  |  |  | 0 |  | 9 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
148 |  | 11.084.789 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754004 4P bílá |  |  |  | 0 |  | 6 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
149 |  | 11.084.795 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754021 IP44 bílá |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
150 |  | 11.084.849 | [6 empty] | Rámeček VALENA LIFE 754135 5P hliník |  |  |  | 0 |  | 11 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
151 |  | 11.084.928 | [6 empty] | Zásuvka 2XRJ45 C6 UTP bílá |  |  |  | 0 |  | 15 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
152 |  | 11.084.933 | [6 empty] | Zásuvka VALENA LIFE S753180 bílá |  |  |  | 0 |  | 14 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
153 |  | 11.126.339 | [6 empty] | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R ( 3J1,5) |  |  |  | 0 |  | 30 | M |  | 0,00 |  |  | 0
154 |  | 11.229.660 | [6 empty] | Vodič DEHN HVI power Cu d=27mm (100m) |  |  |  | 0 |  | 16 | M |  | 0,00 |  |  | 0
155 |  | 11.231.862 | [6 empty] | Svorka SJ 1e N k jímací tyči, materiál:nerez |  |  |  | 0 |  | 3 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
156 |  | 11.237.190 | [6 empty] | Solar kabel pr.6 H1Z2Z2-K rudý |  |  |  | 0 |  | 60 | M |  | 0,00 |  |  | 0
157 |  | 11.242.130 | [6 empty] | Podpěra DEHN 202829 nerez |  |  |  | 0 |  | 16 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
158 |  | 11.281.519 | [6 empty] | Držák DEHN 223011 nerez |  |  |  | 0 |  | 135 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
159 |  | 11.360.042 | [6 empty] | UTP 4x2x0,5 cat.6 drát bal.305m |  |  |  | 0 |  | 520 | M |  | 0,00 |  |  | 0
160 |  | 11.361.329 | [6 empty] | Solar kabel pr.6 H1Z2Z2-K modrý |  |  |  | 0 |  | 60 | M |  | 0,00 |  |  | 0
161 |  | 11.376.932 | [6 empty] | Krabice KPR 68/D univerzální |  |  |  | 0 |  | 50 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
162 |  | 11.528.338 | [6 empty] | SmartMeter 3f + příslušenství |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
163 |  | 11.530.440 | [6 empty] | Modul Wifi + LAN komunikační |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
164 |  | 11.540.770 | [6 empty] | Vysílač RSS Transmitter kit |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
165 |  | 11.561.585 | [6 empty] | Optimizér TS4-A-2F |  |  |  | 0 |  | 11 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
166 |  | 1122 | [6 empty] | Střeš.stožár.prostup Pb+gum.manžeta |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
167 |  | 1133 | [6 empty] | Stožár 3,0m / 48mm - solo žár.Zn! |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
168 |  | 1145 | [6 empty] | Držák stožáru D=28-60mm,ods20cm pár |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
169 |  | 1147 | [6 empty] | Objímka stožáru boční D=50mm Zn |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
170 |  | 115578 | [6 empty] | 7" barevný dotykový vnitřní TFT LCD monitor, Rozlišení 1024 x 600, komunikace po 2 drátech, Wi-Fi 802.11b/g/n;, poplachové IO 8/2, slot na microSD kartu 128GB, barva: bílá |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
171 |  | 1168 | [6 empty] | Patní držák stožáru D=48mm Zn |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
172 |  | 1173 | [6 empty] | Zátka prostupová pro stožár 40-60mm |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
173 |  | 200077 | [6 empty] | 1-Wire teplotní čip v pouzdře |  |  |  | 0 |  | 0.4 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
174 |  | 200109 | [6 empty] | 1-Wire teplotní senzor set |  |  |  | 0 |  | 4 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
175 |  | 200151 | [6 empty] | SMA anténa 4dBi 868 MHz |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
176 |  | 367 221 | [6 empty] | Sada video Intercom, komunikace po 2 drátu, hlavní modul kamery 2Mpx 25fps H.264, detekce pohybu, FishEye 146°x82°, WDR, IR, mikrofon, reproduktor, modul 6tlač., rámeček |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
177 |  | 956AMGY-1010 | [6 empty] | Patch kabel CAT6 UTP 1m |  |  |  | 0 |  | 20 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
178 |  | 956AMGY-1020 | [6 empty] | Patch kabel CAT6 UTP 2m |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
179 |  | DS-1273ZJ-130-TRL | [6 empty] | stěnový držák kamery |  |  |  | 0 |  | 4 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
180 |  | DS-2CD2387G2H-LIU | [6 empty] | kamera 8Mpx, objektiv 2.8mm, micro SDXC, WDR, AcuSense 2G, ColorVu, mikrofon, hybridní přísvit 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá turret kamera s hybridním přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/25fps, citlivost 0.0005 Lux |  |  |  | 0 |  | 4 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
181 |  | DS-KAD706Y | [6 empty] | Napaječ pro VDT, 1xRJ45, 6x2drát rozhraní, 2x rozhraní pro kaskádování |  |  |  | 0 |  | 1 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
182 |  | EA2017_0138 | [6 empty] | INTEGRA 256 Plus /deska ústředny 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nads |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
183 |  | EA2017_0153 | [6 empty] | LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu sy |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
184 |  | EA2017_0184 | [6 empty] | INT-PP / Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ)... |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
185 |  | EA2017_0189 | [6 empty] | APS-412 /napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumuláto |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
186 |  | EA2017_0215 | [6 empty] | INT-RS plus /RS-232 rozhraní pro integraci systému INTEGRA do jiných systémů / nadstaveb, otevřený protokol |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
187 |  | EA2017_0219 | [6 empty] | ETHM-1 Plus / Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen INTEGRA, INTEGRA PLUS a VERSA do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace MobileKPD2) a programování (DloadX), podpora e-mailu (puze INTEGRA Plu |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
188 |  | EA2017_0575 | [6 empty] | Duální (PIR+MW) detektor pohybu s funkcí ANTIMASKING, pokrytí 15 x 15m, nastavitelný dosah mikrovlny, režim čítání mikrovln, nastavení citlivosti PIR, možnost výměny čočky, napájení 9-16V DC/24mA, nástěnný otočný držák BRACKET-A v balen |  |  |  | 0 |  | 13 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
189 |  | EA2017_0701 | [6 empty] | B-4S / Magnetický kontakt vratový, robustní, kovový, povrchová montáž, pracovní mezera 7,5cm, hermeticky uzavřený, rozměry: 88,9x44,5 mm, přívodní kabel v kovové chráničce |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
190 |  | EA2017_0735 | [6 empty] | S-3 / Magnetický kontakt pro zápustnou montáž (závrtný), 4 vodiče, NC tamper, pracovní mezera 1cm, kov, NC kontakt |  |  |  | 0 |  | 12 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
191 |  | EA2017_1008 | [6 empty] | Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače... |  |  |  | 0 |  | 5 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
192 |  | EA2017_1106 | [6 empty] | Siréna vnitřní s červeným LED blikačem, 120dB/1m, 3 volitelné tóny, tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/90mA piezo / 200mA LED, plast, atraktivní design, rozměry: 87 x 133 x 37 mm. |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
193 |  | EA2017_1440 | [6 empty] | AKU CJ-12/7Ah / 12V, 7Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 105A(5s), životnost až 5let, délka: 151 mm, šířka: 65 mm, výška: 95 mm, hmotnost: 2,2kg, faston 4,7mm. |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
194 |  | EA2017_1442 | [6 empty] | AKU CJ-12/18Ah / 12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
195 |  | EA2017_1475 | [6 empty] | W-4x0,22 / Sdělovací kabel 4 x 0,22 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů |  |  |  | 0 |  | 200 | m |  | 0,00 |  |  | 0
196 |  | EA2017_1480 | [6 empty] | W-4x0,22+2x0,5 / Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů |  |  |  | 0 |  | 300 | m |  | 0,00 |  |  | 0
197 |  | EA2017_1482 | [6 empty] | W-8x0,22+2x0,5 / Sdělovací kabel 8 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů |  |  |  | 0 |  | 100 | m |  | 0,00 |  |  | 0
198 |  | EA2017_1483 | [6 empty] | W-10x0,22+2x0,5 / Sdělovací kabel 10 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů |  |  |  | 0 |  | 50 | m |  | 0,00 |  |  | 0
199 |  | EA2017_1558 | [6 empty] | AWO256-Z / Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA, tamperem a pojistkou. |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
200 |  | EA2017_1580 | [6 empty] | AWO453 / Plechový kryt pro umístění 3 expandérů CA-64E, povrchová montáž, zajištění šrouby, tamper otevření, rozměry 260x170x50 |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
201 |  | EA2017_1586 | [6 empty] | OPU-1A / Univerzální kryt z ABS plastu pro ACU-100, CA-64O, CA-64 SM, CA-10 E, CA-64 SR, CA-64 DR, CA-64 E, INT-RS,KNX, INT-E, GPRS-Tx, GSM-LTx |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
202 |  | EA2017_1615 | [6 empty] | MZ-3 S / Propojovací krabice, 38 průchozích svorkovnic (1,5x2,5 mm), možnost konfigurace zapojení jumper propojkami, povrchová montáž, tamper |  |  |  | 0 |  | 3 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
203 |  | IBC2002800141 | [6 empty] | Fotovolt.panel 445Wp, rám 30mm, TOPCon, |  |  |  | 0 |  | 22 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
204 |  | INT-GSM | [6 empty] | sběrnicový GPRS/SMS komunikátor, podpora 2 SIM karet, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace INTEGRA CONTROL, programování |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
205 |  | KFF4 | [6 empty] | F-konektor D=6.00mm (KH12,KX31fest) |  |  |  | 0 |  | 28 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
206 |  | KFP01 | [6 empty] | Gumová ochrana F konektoru venkovní |  |  |  | 0 |  | 28 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
207 |  | M1295 | [6 empty] | Kovová pochromovaná průchodka s ocel. lankem uvnitř,délka35cm,vnitřní průměr12mm |  |  |  | 0 |  | 2 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
208 |  | MS9/8PIU5 | [6 empty] | MS 9/ 8 PROFI SAT- 0/TV 0-16dB ZD |  |  |  | 0 |  | 1 | ks |  | 0,00 |  |  | 0
209 |  | nos_FVE_falc_ocel | [6 empty] | Nosná Al konstrukce FV panelů na sedl.střechu, falc.plech se stoj.drážkou |  |  |  | 0 |  | 1 | sada |  | 0,00 |  |  | 0
210 |  | UAP-AC-PRO | [6 empty] | WIFI přístupový bod stropní, 2×LAN 100/1000 Mb/s, rychlost až 1 300+450Mb/s, dosah 122 m, PoE napájení |  |  |  | 0 |  | 2 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
211 |  | V112 | [6 empty] | Držák solárních panelů na falcované krytiny, svorka se šroubem |  |  |  | 0 |  | 40 | KS |  | 0,00 |  |  | 0
0
Celkem za materiály:
| Cena: | [9 empty] | 0 | Kč
| Recyklační příspěvek: | [9 empty] | 0,00 | Kč
Základ 12,00%
Prořez 5,00% |  |  |  |  | 0
Základ DPH
Základ 12,00% | [6 empty] | 0
Celkem: | [6 empty] | 0