| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PROSTOR V DDM |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/157/CN/24 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 5013/24/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P24V00000480 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11520.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Dům dětí a mládeže, Klatovy |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | ul. 5. května 109, Klatovy, 339 00 |  |  |  | IČO: | 69459096 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Michaela Dryjová |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Michaela Dryjová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Štěpánka Hamatová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP; 88. výzva; registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/23_088/0004780 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 12. 2024 byly v rámci prohlídky místa plnění položeny účastníky prohlídky dotazy k zadávací dokumentaci, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Bude budova od předání staveniště do 21. 9. 2025 mimo provoz?

Odpověď zadavatele:

Ano, budova bude mimo provoz.

Dotaz č. 2:

Od 21. 9. 2025 bude muset být přístup vně budovy?

Odpověď zadavatele:

Ano, firma si na své náklady vybuduje vnější vstup do půdních prostor, který bude užívat do té doby, než bude otvor nutné zakrýt pro další postup prací.

V budově je pouze jediné schodiště, které budou užívat děti a rodiče. Tento postup je nezbytný pro zajištění jejich bezpečnosti a dodržení hygienických standardů.

Dne 29. 11. 2024 a dne 3. 12. 2024 bylo doručeno několik žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace od dodavatelů.

Protože se jednalo o dotazy technického charakteru k projektové dokumentaci, k soupisu prací nebo k výkazu výměr, předal zadavatel žádosti projektantovi a rozpočtáři, kteří v současné době pracují na zpracování odpovědí a doplnění (úpravě) projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr. Vzhledem k tomu, že je zadavatel již v prodlení s uveřejněním vysvětlení, rozhodl se již teď lhůtu pro podání nabídek prodloužit. Pokud doba od doručení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení přesáhne limit uvedený v §98 ZZVZ o více dnů, než o které se tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 lhůta pro podání nabídek prodlužuje, bude lhůta s odpověďmi na dotazy ještě prodloužena tak, aby byl dodržen §98 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 1. 2025 do 10:00 hodin.

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele