| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PROSTOR V DDM |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/157/CN/24 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 5189/24/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P24V00000480 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11520.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Dům dětí a mládeže, Klatovy |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | ul. 5. května 109, Klatovy, 339 00 |  |  |  | IČO: | 69459096 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Michaela Dryjová |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Michaela Dryjová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Štěpánka Hamatová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP; 88. výzva; registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/23_088/0004780 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 11. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

chybí dimenze výztuže betonářské oceli 10 505 – pol. 62

Odpověď zpracovatele PD:

Jedná se o spojovací, vázací a montážní výztuž.

Dotaz č. 2:

chybí dimenze výztuže sítěmi KARI – pol. 116

Odpověď zpracovatele PD:

Viz. skladba S2 ve výkresu č. 5 Řez A-A

Dotaz č. 3:

požadujeme doplnit o sestavu kuchyňské linky – pol. 727, odvolávka na TZ kde chybí jakýkoliv rozměr, údaj

Odpověď zpracovatele PD:

Kuchyňská linka délky 1,22 m. Skříňky kuchyňské linky včetně dvířek budou z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm v dekoru dle výběru stavebníka. Pracovní deska bude dřevotřísková s laminátovým povrchem tl. 38 mm, šířka 600 mm. Spodní skříňky vysoké 90 cm, horní skříňky vysoké 70 cm a hluboké 30 cm.

Dotaz č. 4:

požadujeme o doplnění výkresu ocel. zábradlí – 746

Odpověď zpracovatele PD:

Oceňte dle popisu v soupisu prací.

Dotaz č. 5:

u povlakových krytin je rozpor v zadání materiálů, co je psáno v TZ a ve VV? – pol. 780

Odpověď zpracovatele PD:

Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz č. 6:

chybí výkres a zadání pro rozvaděč RJ1 (je na něj ve výkazu výměr položka 530, ale v TZ o něm nic nepíšou)

Odpověď zpracovatele PD:

Jak je popsáno v položce a na výkrese č.04, jedná se o protipožární úpravu stávajícího rozvaděče na min. EI 30-S200 dle požadavku PBŘ, konečné provedení/řešení dle zkušeností zhotovitele (např. protipožární dveře,...)

Dotaz č. 7:

chybí výkres a zadání pro rozvaděč RS - slaboproud (také je položka 533 ve výkazu výměr a nic k tomu nemám)

Odpověď zpracovatele PD:

Vzhledem k absenci skutečného provedení slaboproudých rozvodů a prováděných stavebních zásahů v rámci podkroví (3NP) je položka rozvaděče RS jako rezerva pro případ nutnosti vytvoření přechodového místa slaboproudu 3NP.

Dotaz č. 8:

položka 515 je dle popisu multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálu / také není nikde upřesněno zda bude ve stávajícím STA rozvaděči a zda se řeší i ostatní prvky k tomuto přepínači v rozvaděči STA.

a dotaz č. 9:

položka 538 - zda se jedná jen o demontáž a montáž bez dodávky anténního stožáru (píšou tam dle projektu elektro – ale ten chybí)

Odpověď zpracovatele PD:

Z důvodu absence skutečného provedení slaboproudých rozvodů a prováděných stavebních zásahů v rámci podkroví (3NP) je položka multipřepínače v zadání z důvodu úprav stávajícího systému STA = neřeší se jeho rozšíření, jen úprava v podkroví (3.NP) a na střešním plášti.

Demontáž / zpětná montáž stávajícího anténního stožáru vč. anténního systému z důvodu úprav krovu a výměny střešní krytiny.

Dne 3. 12. 2024 byly doručeny tři žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od několika dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1.1:

Ve výkazu výměr je uvedena montáž podhledů z tvarovaných plechů (pol.59), ale není uvedena položka obsahující materiál.  Prosíme o prověření a případné doplnění položky.

Odpověď zadavatele:

Oceňte dle soupisu prací. Tato položka obsahuje pouze montáž (přistřelení) VSŽ plechů. Dodávka materiálu VSŽ plechů je ve skladbě položky poř.č.57.

Dotaz č. 1.2:

Prosíme o bližší specifikaci na požadavek kuchyňské linky.

Odpověď zadavatele:

Kuchyňská linka délky 1,22 m. Skříňky kuchyňské linky včetně dvířek budou z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm v dekoru dle výběru stavebníka. Pracovní deska bude dřevotřísková s laminátovým povrchem tl. 38 mm, šířka 600 mm. Spodní skříňky vysoké 90 cm, horní skříňky vysoké 70 cm a hluboké 30 cm.

Dotaz č. 1.3:

V Technické zprávě je uvedeno: požadovaná PE-parotěsná fólie do podhledů min. 200g/m2. V projektové dokumentaci (půdorys 3.NP), řezy A i B ve skladbách stropů a ve výkazu výměr je standartní PE-parotěsná fólie 110g/m2(pol.č.622). Navrhujeme, i dle navržených dobrých 2 vrstev tepelných izolací (2 x 160mm s 0,035), dát PE-140g/m2 standart. Přelepení spojů, u stěn páskou, či lepidlem na PE je samozřejmostí. Prosíme o upřesnění požadavku parotěsné folie.

Odpověď zadavatele:

Nacenit parotěsnou fólii 200 g/m2. Upravena změna materiálu (položka poř.č.622).

Dotaz č. 2.1:

Kde jsou v projektu položky č. 8, 13, 20, 23, 62, 63-66, 72, 73 z výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Položka poř.č.8,13 -vodoměrná šachta a kanál, položka poř.č.20-přizdívky stávajících obvodových zdí ve 3.NP, položka poř.č.23-zdivo 3.NP, položka poř.č.62-spojovací a montážní výztuž, položka poř.č.63-66-bednění u schodiště vč.podpěrné konstrukce, položka poř.č.72 a 73-bednění a odbednění cementového potěru parapetů.

Dotaz č. 2.2:

Ve výkazu výměr položky č. 1-7, 8-15, 21-22, 24-26, 34-35 mají špatné výměry – nesouhlasí s projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz č. 2.3:

Položka č. 24 ve výkazu výměr – zdivo má být AKU.

Odpověď zadavatele:

Položka poř.č.24 -upravena změna materiálu.

Dotaz č. 2.4:

Chybí zazdívka oken.

Odpověď zadavatele:

Do soupisu prací doplněna položka poř.č.849-zazdívka otvorů.

Dotaz č. 3.1:

Žádáme zadavatele o úpravu následujících položek: v zadání je u položky č.137 94121-1212 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití uvedeno 30x3=90 dní. Jelikož bude zapotřebí lešení nejen na opravu a nátěr fasády, ale i na výměnu střešní krytiny, bude čas nutný na nájem lešení mnohem delší.

Odpověď zadavatele:

Upravena výměra položek poř.č.137,140,143.

Dotaz č. 3.2:

V soupisu prací není očištění krovu a stropních trámů včetně jejich následné impregnace.

Odpověď zadavatele:

Do soupisu prací doplněny položky poř.č.847 a 848.

Dne 11. 12. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

žádáme zadavatele o dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Silnoproud nemá výkres a zadání pro rozvaděč RJ1, je na něj ve výkazu výměr položka 530, ale v TZ o něm nic nepíšou.

Odpověď zadavatele:

Jak je popsáno v položce a na výkrese č.04, jedná se o protipožární úpravu stávajícího rozvaděče na min. EI 30-S200 dle požadavku PBŘ, konečné provedení/řešení dle zkušeností zhotovitele (např. protipožární dveře,...).

Dotaz č. 2:

Silnoproud – je součástí soupisu prací a projektové dokumentace rozvody pro pohon střešních oken? Máme za to, že ne.

Odpověď zadavatele:

Napojení oken nebylo zahrnuto, nově doplněno - kabeláž pro řídící jednotky oken CYKY 3x1.5(J) - 50m, napojení na rezervy (např.F07,F08) v rozvaděči RJ3

Položka poř.č. 387 a 457 – upravena výměra.

Dotaz č. 3:

Slaboproud - rozvaděč R, také je položka 533 ve výkazu výměr a nemá specifikaci.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k absenci skutečného provedení slaboproudých rozvodů a prováděných stavebních zásahů v rámci podkroví (3NP) je položka rozvaděče RS jako rezerva pro případ nutnosti vytvoření přechodového místa slaboproudu 3NP.

Dotaz č. 4:

Slaboproud položka 538 - zda se jedná jen o demontáž a montáž bez dodávky anténního stožáru, píšou tam dle projektu elektro - ale to také nemá specifikaci.

Odpověď zadavatele:

Demontáž / zpětná montáž stávajícího anténního stožáru vč. anténního systému z důvodu úprav krovu a výměny střešní krytiny.

Dotaz č. 5:

Slaboproud položka 515 je dle popisu multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálu / také není nikde upřesněno, zda bude ve stávajícím STA rozvaděči a zda se řeší i ostatní prvky k tomuto přepínači v rozvaděči STA.

Odpověď zadavatele:

Z důvodu absence skutečného provedení slaboproudých rozvodů a prováděných stavebních zásahů v rámci podkroví (3NP) je položka multipřepínače v zadání z důvodu úprav stávajícího systému STA = neřeší se jeho rozšíření, jen úprava v podkroví (3.NP) a na střešním plášti.

Dotaz č. 6:

V soupisu prací nesouhlasí množství odvětrávacích komínků (klempířské konstrukce a krytiny tvrdé) s projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací není vybednění prkny žlabu a plochy pod nástřešním žlabem.

Odpověď zadavatele:

Oceňte dle soupisu prací. Je obsaženo v položce č. 603.

Dotaz č. 8:

V soupisu prací chybí větrací tašky v ploše krytiny.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do soupisu prací-položka poř.č.850, u položky poř.č.667 upravena výměra.

Dotaz č. 9:

V soupisu prací je nesprávně uvedena kontaktní difuzní folie pod střešní krytinu (gramáž).

Odpověď zadavatele:

Opraveno v soupisu prací položka poř.č.679.

Dotaz č. 10:

V soupisu prací nesouhlasí počty a typy střešních oken vč jejich příslušenství (žaluzie vs rolety) s projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

U položek poř.č.729, 731,739-742 upraveny výměry.

U položek 741-743 upraven popis položek.

Navíc přidány položky poř.č.851 a 852 Montáž a dodávka střešního výlezu.

Příloha:

- Soupis prací s výkazem výměr aktualizovaný dne 13. 12. 2024

- Aktualizovaná Zadávací dokumentace – úprava předpokládané hodnoty zakázky, úprava limitace nabídkové ceny,

Upozornění:

V souladu s tímto vysvětlením byl upraven soupis prací s výkazem výměr. Na základě tohoto aktualizovaného rozpočtu byla upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky a limit nabídkové ceny – viz aktualizace zadávací dokumentace.

Zadavatel již v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 prodloužil lhůtu pro podání nabídek  z původního

13. 12. 2024 na: 6. 1. 2025 do 10:00 hodin.

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele