ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod názvem

„Hydraulické vyvážení topného systému – úprava stávajícího zdroje tepla a výměna radiátorových ventilů za termostatické“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Verze ve znění Dodatečné informace č. 1 z 13. 08. 2013.

Plzeň, srpen 2013

OBSAH

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

1.1	Veřejný zadavatel	4

1.2	Kontaktní osoba zadavatele ve věcech výběrového řízení	4

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

2.1	Preambule	4

2.2	Název veřejné zakázky	5

2.3	Druh veřejné zakázky	5

2.4	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	5

2.5	Financování veřejné zakázky	5

2.6	Předmět veřejné zakázky	5

2.7	Technické parametry	7

2.8	Zadávací dokumentace	8

2.9	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	8

3	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9

3.1	Doba plnění veřejné zakázky	9

3.2	Místo plnění veřejné zakázky	9

4	prohlídka místa plnění	9

5	KVALIFIKACE uchazečů	9

5.1	Požadavky na splnění kvalifikace	9

5.2	Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace	13

5.3	Doklady prokazující splnění kvalifikace	13

5.4	Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	13

5.5	Prokazování kvalifikace certifikátem	14

5.6	Zahraniční uchazeč	14

5.7	Pravost, stáří a forma dokladů	14

5.8	Důsledek nesplnění kvalifikace	14

6	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	14

7	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	15

7.1	Obchodní podmínky	15

7.2	Platební podmínky	16

8	NABÍDKA	17

8.1	Obecné požadavky	17

8.2	Nabídky v listinné podobě	17

8.3	Nabídky v elektronické podobě	18

8.4	Registrace dodavatele v E-ZAK	19

8.5	Test nastavení prohlížeče	19

8.6	Místo a způsob podání nabídek	19

8.7	Obsah a členění nabídky	20

8.8	Lhůta pro podání nabídek	21

8.9	Otevírání obálek s nabídkami	22

9	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	22

9.1	Základní hodnotící kritérium	22

9.2	Celkové hodnocení	23

10	SPECIFIKACE DODÁVKY	23

11	Další požadavky zadavatele	24

12	Dodatečné informace	24

12.1	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	24

12.2	Poskytování dodatečných informací	24

13	Složení Jistoty	25

14	varianty NABÍDKy	25

15	zadávací lhůta	25

16	Identifikace subdodavatelů	25

17	SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY	26

18	oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	26

19	rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového řízení	26

20	oznámení o zrušení výběrového řízení	26

21	OSTATNÍ PODMÍNKY	27

22	přílohy	27

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Veřejný zadavatel

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

se sídlem: 		Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

jednající:				Mgr. Daniel Bechný, ředitel

IČO:					00078077

osoba oprávněná jednat

za zadavatele:				Mgr. Daniel Bechný, ředitel

profil zadavatele:			https://ezak.cnpk.cz/profile_display_15.html

POVĚŘENÁ OSOBA		Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním

(ADMINISTRÁTOR):	rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723

se sídlem:				Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

IČO: 					72046635

DIČ:					CZ72046635

zastoupená: 				Ing. Jiřím Heranem, ředitelem

Pověřená osoba zadavatele je na základě smlouvy o zastoupení ze dne 28. 06. 2013 zmocněna zadavatelem k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním výběrového řízení s výjimkou úkonů rozhodovacích.

URL adresa E-ZAK - přímý neomezený a dálkový elektronický přístup, kde je možné stáhnout Zadávací dokumentaci vč. příloh. Zde budou také zveřejňovány případné dodatečné informace: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html.

## Kontaktní osoba zadavatele ve věcech výběrového řízení

Mgr. Barbora Choulíková, Centrální nákup, příspěvková organizace

adresa: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

tel.: +420 377 224 260

mobil: +420 775 731 351

e-mail: barbora.choulikova@cnpk.cz

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Preambule

V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) dle čl. III odst. 1 písm. b) Směrnice se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky náležející do II. skupiny, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 854.000,- Kč bez DPH (tj. 1.033.340,- Kč včetně DPH).

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace je zpracována v českém jazyce.

## Název veřejné zakázky

„Hydraulické vyvážení topného systému – úprava stávajícího zdroje tepla a výměna radiátorových ventilů za termostatické“

## Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty veřejnou zakázkou malého rozsahu. Veřejná zakázka je podle předmětu plnění veřejnou zakázkou na dodávky.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 42100000-0 | Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly |
| 44620000-2 | Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly |
| 45330000-9 | Instalatérské a sanitární práce |

## Financování veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude financována z vlastních prostředků zadavatele.

## Předmět veřejné zakázky

Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“), jejímž předmětem bude dodávka hydraulického vyvážení topného systému včetně montážních prací. Předmětem veřejné zakázky je dodávka hydraulického vyvážení topného systému spočívající v úpravě stávajícího zdroje tepla a ve výměně radiátorových ventilů za termostatické (dále souhrnně též jako „Zařízení“) v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v 1. PP – 2. NP.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž nového zdroje vytápění v objektu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje spočívající v dodávce nového rozdělovače a sběrače topné vody pro topné větve, a dále nové zapojení topných větví, tj. osazení nových armatur a regulace na topných větví zapojených na rozdělovač a sběrač topné vody. Součástí dodávky bude taktéž objekt měření a regulace. Nový rozdělovač se sběračem topné vody bude instalován montážní firmou a bude dodán buď jako kompakt nebo bude zhotoven na místě z jednotlivých komponentů. Součástí dodávky nového rozdělovače a sběrače topné vody jsou demontážní práce a likvidace vzniklého odpadu.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále výměna radiátorových ventilů za termostatické (v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v 1. PP – 2. NP), montáž a instalace radiátorových ventilů za termostatické, a dále likvidace starého zařízení, to vše dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

V rámci dodávky bude nutno provést demontáž stávajících radiátorových ventilů a stavební úpravy v případech, kdy jsou ventily zabudovány částečně ve zdi. Součástí dodávky bude demontáž stávajících radiátorových kohoutů a ventilů bez přednastavení a jejich náhrada za radiátorové ventily s hlavicemi ručního nebo termostatického ovládání dle specifikace položkového seznamu a projektové dokumentace. Nové radiátorové armatury musí být stejného typu, jako již osazené armatury ve 3. NP objektu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Práce budou probíhat za provozu knihovny.

Po instalaci nových radiátorových ventilů a provedené tlakové zkoušce se soustava propláchne a provede se přednastavení na radiátorových ventilech. Poslední plnění soustavy se provede upravenou vodou. Soustava bude řádně odvzdušněna. Kvalita topné vody musí odpovídat ČSN 38 3350. Nové popř. poškozené úseky potrubí budou opatřeny novým nátěrem a izolací. Vzniklé odpady po demontážních pracích budou průběžně likvidovány dodavatelem. O likvidaci starého zařízení budou vedeny doklady.

Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek je uvedena v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci zpracované společností KALORA, p. Tomášem Brožkem vedeném pod zak. č. 09PM026 a v projektové dokumentaci zpracované společností KALORA, Ing. Hadrava, vedené pod zak. č. 09MH003.

Nedílnou součástí dodávky Zařízení je jeho doprava do zadavatelem stanoveného místa plnění veřejné zakázky, písemné technické dokumenty a montážní postupy v českém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě. Uchazeč je rovněž povinen provést v místě plnění zaškolení členů obsluhy Zařízení v rozsahu nezbytném k řádnému zaškolení, a to pro všechny členy obsluhy Zařízení. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy Zařízení a všech součástí dodávky Zařízení v plném rozsahu.

Dodávkou se rozumí:

- provést demontáž stávajícího Zařízení

- dodat objednateli Zařízení

- provést dopravu Zařízení do místa plnění

- provést montáž a instalaci Zařízení

- stavební úpravy v případech, kdy jsou ventily zabudovány částečně ve zdi

- předat Zařízení objednateli

- předat objednateli veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody a doporučení pro provoz hydraulického vyvážení topného systému včetně příslušenství v českém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě

- zaškolit personál objednatele v obsluze a údržbě Zařízení

- likvidace starého Zařízení

- likvidace vzniklého odpadu

Zadavatel upozorňuje na to, že pokud bude potřeba vyjednat vzhledem k dopravě Zařízení zábor pozemku na ÚMO Plzeň 3, bude toto řešit sám uchazeč a tento náklad se promítne do celkové nabídkové ceny uchazeče.

Předmět plnění veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Další podmínky týkající se předmětné dodávky, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném Návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Uchazeč k příloze č. 6 Návrh smlouvy o dílo přiloží technickou specifikaci a popis jím konkrétně nabízeného Zařízení, u kterého musí být z předloženého popisu zřejmé, že splňuje výše uvedené technické parametry.

## Technické parametry

Uvedené technické parametry Zařízení jsou zadavatelem stanoveny jako minimální požadavky, které musí Zařízení bezpodmínečně splňovat. V případě, že uchazeč nabídne Zařízení, které nebude odpovídat uvedeným technickým parametrům, bude z výběrového řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem ve výběrovém řízení. Bližší specifikace týkající se předmětné dodávky je stanovena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Výkaz výměr tvoří přílohu č. 8 této Zadávací dokumentace (slouží jako podklad pro vypracování nabídky a stanovení nabídkové ceny). Pokud se ve výkazu výměr vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci, resp. v jejich přílohách.

Záruční podmínky, záruční a pozáruční servis

Uchazeč bude povinen poskytnout záruční dobu na dodané Zařízení o minimální délce 36 měsíců (dále viz hodnotící kritéria). Údaj o poskytnuté záruční době doplní uchazeč do čl. XI. odst. 3 závazného Návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Údaj o délce záruční doby doplní uchazeč do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících, přičemž nejnižší možná délka záruční doby činí 36 měsíců. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede délku záruční doby kratší 36 měsíců, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto výběrového řízení.

Uchazeč bude povinen garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky (nástup na odstranění vad nejpozději do 48 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, faxem, písemně), jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Uchazeč je povinen odstraňovat jednotlivé vady v „místě plnění“, není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou část“ Zařízení uchazeč protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

Zadavatel dále požaduje garanci pozáručního servisu po dobu o minimální délce 12 měsíců od uplynutí záruční doby. Údaj o garanci pozáručního servisu doplní uchazeč do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Smlouvy. Údaj o délce pozáručního servisu musí být uveden v celých měsících, přičemž nejnižší možná délka garantovaného pozáručního servisu činí 12 měsíců. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede délku pozáručního servisu kratší 12 měsíců, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto výběrového řízení.

## Zadávací dokumentace

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou minimálními požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn se od zadávacích podmínek odchýlit a nabídnout zadavateli podmínky výhodnější, a to způsobem, který zákon nebo tato zadávací dokumentace připouští.

Zadavatel neposkytuje uchazečům veřejné zakázky za vypracování nabídky žádné platby. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 854.000,- Kč bez DPH (tj. 1.033.340,- Kč včetně DPH).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude jeho nabídka z výběrového řízení automaticky vyloučena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Doba plnění veřejné zakázky

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky na základě smlouvy o dílo je závislý na skutečné době skončení výběrového řízení.

Předpokládané datum zahájení plnění veřejné zakázky je 09. 09. 2013.

Termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky je 30. 09. 2013.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky budou prostory v sídle zadavatele na adrese: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň.

# prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 08. 2013 od 10:00 hodin.

Sraz účastníků je naplánován před objektem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň.

Kontaktní osoba: Josef Toupal, tel.: +420 602 739 343, e-mail:  udrzba@svkpl.cz.

# KVALIFIKACE uchazečů

## Požadavky na splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady,

- splní profesní kvalifikační předpoklady,

- předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

- splní technické kvalifikační předpoklady.

5.1.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;  podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;  tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční  řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;  pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace). Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

5.1.2 	Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

- předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Pozn.:	Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

5.1.3 	Ekonomická a finanční způsobilost

Za účelem prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen předložit čestné prohlášení o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeč předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je uveden v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

5.1.4 	Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen předložit následující informace a doklady:

- seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech (3) letech, která jsou totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, s uvedením jejich rozsahu (tj. identifikace dodávky), doby dodávky a ceny za poskytnutou dodávku. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč v seznamu významných služeb uvede alespoň tři (3) dodávky obdobného charakteru, jejichž předmětem je dodávka hydraulického vyvážení topného systému. Minimální finanční objem dodávky musí být minimálně 300.000 Kč bez DPH ročně za každou jednotlivou dodávku pro jednoho objednatele.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v uplynulých třech (3) letech realizoval (zahájil a ukončil nebo zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil ve lhůtě a provedl v požadovaném rozsahu) alespoň 3 významné dodávky obdobného charakteru a rozsahu.

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných dodávek, z jehož obsahu bude zřejmé, že v posledních třech (3) letech realizoval 3 významné dodávky obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky, jehož přílohou budou osvědčení, smlouva nebo doklad, který dokládá realizaci takové dodávky. Seznam významných dodávek musí být datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Pozn.:	Technické kvalifikační předpoklady lze prokázat také Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace

Splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto výběrovém řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací, bude z účasti v tomto výběrovém řízení.

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodu.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče ve vztahu k ochraně jeho obchodního tajemství.

## Doklady prokazující splnění kvalifikace

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy může zadavatel po uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč oprávněn předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kterým nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.

## Prokazování kvalifikace certifikátem

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč oprávněn předložit zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace.

## Zahraniční uchazeč

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o této skutečnosti písemné čestné prohlášení. Veškeré doklady musí být doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Pravost, stáří a forma dokladů

Veškeré informace a čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel důrazně upozorňuje uchazeče, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v této zadávací dokumentaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena uchazeče v Kč včetně DPH nesmí překročit celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.9 zadávací dokumentace, a sice 854.000,- Kč bez DPH (tj. 1.033.340,- Kč včetně DPH).  Pokud uchazeč v nabídce uvede cenu s DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena výhradně jen v korunách českých (Kč).

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.

Nabídková cena je jedním z dílčích hodnotících kritérií nabídek předkládaných v rámci tohoto výběrového řízení.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek ve Výkazu výměr (viz příloha č. 8), které budou shrnuty v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 2). Uchazeč je povinen ocenit položky uvedené v příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Oceněný Výkaz výměr (příloha č. 8 této Zadávací dokumentace) bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat a bude přílohou smlouvy o dílo.

Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, zároveň do návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace a Výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace. Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu Krycí list nabídky, výkazu výměr a v návrhu smlouvy musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

V oceněném výkazu výměr budou oceněny všechny položky. Pokud nebudou oceněny všechny položky ve výkazu výměr, nebo budou některé položky oceněny nulou, bude uchazeč z veřejné zakázky vyloučen pro nesplnění požadavků zadavatele.

Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona.

Uchazeč na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky jsou stanovené v Návrhu smlouvy o dílo, která je přiložena k této zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje akceptování přiložené Smlouvy v zadávací dokumentaci.

V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (Návrh smlouvy o dílo, nabídková cena, termín plnění atd.).

Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený Návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace). Uchazeči jsou povinni a oprávněni doplnit pouze své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně a případné další jasně označené údaje pro doplnění. Takovéto údaje budou vyznačeny slovním spojením „[DOPLNÍ UCHAZEČ]“.

V případě, že se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí Návrhu smlouvy uchazeče. Nepodepsaný Návrh smlouvy o dílo nebo Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.

## Platební podmínky

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč). Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoliv zálohy.

Podrobné platební podmínky jsou stanovené v Návrhu smlouvy o dílo, která je přiložena k této zadávací dokumentaci.

Před vystavením daňového dokladu (faktury) musí být fakturovaná částka odsouhlasena zadavatelem.

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v Návrhu smlouvy o dílo.

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo dokladu,

- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

- účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

- název a označení části předmětu platby,

- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

- kopie vzájemně odsouhlasených dodávek

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel oprávněn vrátit jej uchazeči a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).  Právo vrátit tento doklad uchazeči zaniká, neuplatní-li jej zadavatel do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu uchazečem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) zadavateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor Krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá.  Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat předložený Návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Veškerá komunikace se  zadavatelem bude probíhat písemně výhradně v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Dokumenty ve slovenštině nemusí být překládány.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

- Veškeré dokumenty v nabídce budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

- Každý uchazeče ve výběrovém řízení může podat pouze jednu (1) nabídku.

- Předkladateli nabídky nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – Veřejná zakázka - Hydraulické vyvážení topného systému – úprava stávajícího zdroje tepla a výměna radiátorových ventilů za termostatické“

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení a dále identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil listinnou nabídku ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a další jako „KOPIE“.

Pozn.: Pro zadavatele je při posuzování rozhodující pouze originál nabídky, který má obsahovat veškeré požadované dokumenty. Případná kopie nabídky a případně i nabídka obsažená v elektronické formě na CD/DVD mají jen podpůrnou informativní povahu. Pokud je část dokumentů obsažena pouze v listinné kopii nebo na CD/DVD, je uchazeč povinen na toto v originále nabídky odkázat, jinak k těmto dokumentům nebude přihlíženo.

## Nabídky v elektronické podobě

Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz) v detailu veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html), a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby uchazeče.

Nabídka uchazeče podaná elektronicky musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem uchazeče založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu. Elektronický podpis musí příslušet osobě oprávněné jednat jménem či za uchazeče. V případě, že bude nabídka elektronicky podepsaná jinou osobou, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za uchazeče.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, musí být součástí nabídky, a je nutné je vložit do E-ZAK opatřené tímto podpisem, a to v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění.

Jednotlivé soubory nabídky musí být označeny tak, aby bylo patrné, že se jedná o nabídku na tuto veřejnou zakázku (tj. soubor bude označen minimálně názvem zakázky).

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky, což je „CN***“, a názvem uchazeče - př.: CN **_Název uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: CN **_Název uchazeče_1_Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP. Elektronická nabídka musí obsahovat verzi nabídky a smlouvy ve formátu PDF, které umožňuje vyhledávání textu v těchto dokumentech pro snadnější kontrolu.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast ve výběrovém řízení této veřejné zakázky a pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis uchazeče nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této veřejné zakázky je vhodné, nikoliv nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se uchazeči nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že uchazeč byl před vypsáním této veřejné zakázky “předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou, a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu uchazeče. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html má uchazeč možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast ve výběrovém řízení.

Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test odeslání nabídky

Tento test uchazeči umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis uchazeče vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí

- platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho Eldentity a.s., PostSignum QCA, nebo První certifikační – I. CA).

## Místo a způsob podání nabídek

8.6. A) Listinné podání nabídky

Nabídky v listinné podobě může uchazeč doručit poštou (kurýrní službou nebo osobně) na níže uvedenou adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56

318 00 Plzeň

Česká republika

Nabídky bude možno doručit zadavateli osobně na adresu Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 na adrese Vejprnická 663/56, 318 00, Plzeň, III. patro, kancelář č. 1, a to v pracovních dnech od 8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 14:00 hodin, k rukám pověřené osoby.

Pozn.: Sídlo Centrálního nákupu se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56, pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro.

Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne 26. 08. 2013 do 10:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní službě). Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pozn.: Zadavatel nenese odpovědnost za nedoručení nabídky včas prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby.

8.6. B) Elektronické podání nabídky

Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na příslušném profilu této veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html, a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby uchazeče. Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v E-ZAK (více o registraci a EZAK viz bod 8.4 a následující této zadávací dokumentace).

## Obsah a členění nabídky

Zadavatel doporučuje uchazeči zpracovat nabídku podle níže uvedeného členění, přičemž může využít vzory dokladů předané v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby pro operativní a transparentní průběh otevírání obálek s nabídkami nabídka obsahovala následující části:

- Úvodní strana s uvedením názvu předmětu nabídky, místa plnění, identifikačních údajů zadavatele, údaji o uchazeči a název veřejné zakázky.

- Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, e-mail) a zároveň nabídkovou cenu včetně všech položek.

- Obsah nabídky, ve kterém bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

- Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, uchazeč splní kvalifikační předpoklady požadované v čl. 5 této zadávací dokumentace.

- Návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh – uchazeč předloží vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Uchazeč přiloží k Návrhu smlouvy technickou specifikaci a popis jím konkrétně nabízeného Zařízení dle čl. 10 zadávací dokumentace.

- Čestné prohlášení - uchazeč v nabídce předloží, přičemž může použít vzory prohlášení v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace:

- prohlášení, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je,

- prohlášení o počtu stránek,

- Čestné prohlášení - uchazeč v nabídce předloží, přičemž může použít vzor prohlášení v Příloze č. 7 této zadávací dokumentace, že souhlasí s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele dle čl. 17 zadávací dokumentace

- Identifikace subdodavatelů, uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele dle čl. 16 zadávací dokumentace, případně takové prohlášení uchazeč nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám.

- Časový harmonogram prací a finanční harmonogram viz čl. 10 této zadávací dokumentace (finanční harmonogram musí být v souladu s časovým harmonogramem prací) plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí Návrhu smlouvy o dílo

- Výkaz výměr uchazeč je v nabídce povinen předložit vyplněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

- Ostatní dokumenty, uchazeč je oprávněn v nabídce uvést další údaje, informace nebo doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny.

Nedodržení zadavatelem doporučeného řazení nabídky (formální úpravy) není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení a končí dne

26. 08. 2013 do 10:00 hodin.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději do 26. 08. 2013 do 10:00 hodin, a to do sídla pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky na portále E-ZAK (viz čl. 8.3 a násl. zadávací dokumentace).

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v sídle pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) v zasedací místnosti č. 9.

Otevírání obálek bude neveřejné. Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky hodnotící komisí hodnoceny v souladu s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií a jejich vah.

Dílčími kritérii, dle kterých bude Zadavatel hodnotit nabídky, jsou:

| HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | VÁHA V % |
| --- | --- |
| a) Nabídková cena s DPH | 70 |
| b) Záruční lhůta | 30 |

Veškeré požadované údaje, které jsou předmětem hodnocení, uchazeč doplní do Krycího listu nabídky, do příslušných předepsaných bodů Smlouvy a Výkazu výměr. Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu Krycí list nabídky, Výkaz výměr a ve Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části Zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

ad a) Nabídková cena

Nejnižší nabídková cena včetně DPH se vydělí hodnocenou cenou, výsledek se následně vynásobí 100 a koeficientem 0,7.

výše nejnižší nabídkové ceny s DPH ze všech nabídek

___________________________________________________     x 100

výše hodnocené nabídkové ceny s DPH

ad b) Záruční doba

Každý z uchazečů ve své nabídce nabídne délku záruční doby, která bude hodnocena. Maximální délka záruky, kterou bude zadavatel hodnotit v rámci tohoto dílčího kriteria, je 72 měsíců, minimální délka záruky, kterou bude zadavatel hodnotit v rámci tohoto dílčího kriteria, je 36 měsíců. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede délku záruční doby kratší 36 měsíců, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto výběrového řízení. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

Hodnocená délka záruky se vydělí nejvyšší délkou záruční doby, výsledek se následně vynásobí 100 a koeficientem 0,3.

výše hodnocené délky záruční doby

___________________________________________________     x 100

výše nejvyšší délky záruční doby

Údaj o délce záruční doby doplní uchazeč do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů návrhu Smlouvy o dílo.

## Celkové hodnocení

Celkový počet získaných bodů nabídky:

Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů – bodových hodnot získaných dle písm. a), a b) kapitoly 9.1 této zadávací dokumentace. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou hodnotící komisí seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou.

# SPECIFIKACE DODÁVKY

Uchazeč ve své nabídce blíže specifikuje jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky (v souladu s článkem 2 této zadávací dokumentace). Ze specifikace musí být jasné, že uchazeč splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění.

Uchazeč tedy ve své nabídce popíše a upřesní dodávané Zařízení, včetně uvedení obchodního označení a všech požadovaných parametrů. Požadované parametry budou vypsány v doložené specifikaci dodávky takovým způsobem, aby komise byla schopná zkontrolovat, zda nabízené Zařízení splňuje všechny požadavky zadavatele.

Hodnotící komise nebude jako specifikaci akceptovat pouze odkazy na internetové stránky výrobků. Je nepřijatelné, aby hodnotící komise kontrolovala nabízený předmět plnění na internetových odkazech, neboť povinnost uchazeče je specifikovat nabízený předmět plnění písemně v nabídce. Internetové odkazy nemusí být v době jednání hodnotící komise již aktuální. Pokud bude předmět plnění v nabídce specifikován pouze s odkazy na internetové stránky, nabídka bude komisí vyřazena.

Nabídka, která nesplní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude shledána komisí jako nepřijatelná.

# Další požadavky zadavatele

Uchazeč ve své nabídce předloží podepsaný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Ve smlouvě je uchazeč povinen vyplnit požadované údaje (identifikační údaje, cenu, termíny plnění, lhůty atd.).

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil časový harmonogram prací a finanční harmonogram prací plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí Návrhu smlouvy o dílo, přičemž finanční harmonogram musí být v souladu s časovým harmonogramem.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč závazně vyplnil uvedený výkaz výměr ve všech položkách, přičemž nabídková cena musí být shodná s cenou v Krycím listu nabídky a Návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

# Dodatečné informace

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadávací podmínky stanovil zadavatel v této zadávací dokumentaci, kterou poskytne osloveným uchazečům a zároveň ji zveřejní neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_15.html, u příslušné veřejné zakázky, v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám si lze vyžádat u kontaktní osoby administrátora na základě písemné žádosti. Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje podání žádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora.

Adresa pověřené kontaktní osoby: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, Mgr. Barbora Choulíková, barbora.choulikova@cnpk.cz.

## Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, zadavatel současně odešle všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou rovněž uveřejněny neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK, tj. na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://www.ezak.cnpk.cz, v detailu veřejné zakázky https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html.

Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Složení Jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti uchazeče ve výběrovém řízení.

# varianty NABÍDKy

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# zadávací lhůta

- Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou v trvání 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

# Identifikace subdodavatelů

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Uchazeč tak učiní prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat.

Toto prohlášení uchazeč nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám.

Takový doklad musí být datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Zadání provedené části plnění subdodavateli uchazečem, nezbavuje uchazeče jeho odpovědnosti za řádné poskytování plnění vůči zadavateli. Uchazeč odpovídá zadavateli za plnění, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

# SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení (příloha č. 7 zadávací dokumentace) podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva o dílo uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html v detailu veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části návrhu smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

# oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

# rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude zveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“ a to bezodkladně po rozhodnutí zadavatele o Rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

# oznámení o zrušení výběrového řízení

Zadavatel uveřejní Oznámení o zrušení výběrového řízení na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1802.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o zrušení výběrového řízení považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Zadavatel požaduje, aby mu byly vždy řádně a včas oznámeny veškeré změny v kvalifikaci uchazeče a předloženy potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

- Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení.

- Zadavatel si ponechá ve spisu všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

- Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.

- Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazečům vzniknou v souvislosti s jakoukoliv činností související s podáním nabídky.

- Zadavatel akceptuje i nabídky od uchazečů, kteří nebyli výslovně vyzváni k podání nabídky.

# přílohy

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 – Souhlas uchazeče s uveřejněním smlouvy o dílo na profilu zadavatele

Příloha č. 8 – Výkaz výměr

V Plzni dne 13. 08. 2013

.........................................................................

Mgr. Daniel Bechný

ředitel

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

příspěvková organizace

podepsáno elektronicky