Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Radiodiagnostické oddělení KN – pozáruční servis přístrojů Siemens

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01, IČO: 26360527

Administrátor: Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72046635, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Veřejná zakázka: nadlimitní, služby, otevřené řízení

Detail VZ v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11593.html

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úplného a kompletního pozáručního servisu u 2 zdravotnických přístrojů (zařízení) značky Siemens ve vlastnictví radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice, a.s. Pozáruční servis bude prováděn podle doporučení výrobce a v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy o provádění pozáručního servisu, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. Při provádění servisu budou dodržovány platné právní předpisy, zejména vyhláška č. 377/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Pozáruční servis bude prováděn po dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy.

Předmětem plnění pozáručního servisu jsou následující 2 přístroje ve vlastnictví radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice, a.s.:

- CT/počítačový tomograf, výrobce: Siemens, typové označení: SOMATOM DEFINITION AS 64 Excel Edition, výrobní číslo: 65670.

- MRI/magnetická rezonance 1,5T, výrobce: Siemens, typové označení: MAGNETOM AVANTO 1,5T, výrobní číslo: 27939

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady k řádné realizaci činností s poskytováním úplného pozáručního servisu (full servis), a to po celou dobu plnění smlouvy.

Požadavky zadavatele na servisní výkony a služby

1)	Rozsah výkonů a služeb pro CT přístroj

•	preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

•	opravy poruch

•	včetně náhradních dílů

•	včetně speciálních komponent – RTG zářiče

•	garance doby nástupu na opravu (uvedené lhůty začínají běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech):

- reakční doba: 4 hod.

- nástup na opravu: 24 hodin

- oprava bez použití ND: 48 hod.

- oprava s použitím ND z dovozu: 72 hod.

•	provedení BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti

•	provádění ZDS – zkoušky dlouhodobé stability v termínech daných Atomovým zákonem

•	provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení

•	náklady na dopravu v ceně servisního balíčku

•	dálková diagnostika SRS – Smart Remote Service - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

Zadavatel požaduje provádění úplného servisu, v jehož ceně budou zahrnuty též dodávky všech náhradních dílů, včetně lampy, a dále také budoucí SW upgrady výpočetních komponent systému tohoto přístroje.

2)	Rozsah výkonů a služeb pro MRI přístroj

•	preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

•	opravy poruch

•	včetně náhradních dílů

•	včetně speciálních komponent

•	včetně pojištění helia – dodávka helia v ceně i v případě nevyvolaného quenche

•	garance doby nástupu na opravu (uvedené lhůty začínají běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech):

- reakční doba: 4 hod.

- nástup na opravu: 24 hodin

- oprava bez použití ND: 48 hod.

- oprava s použitím ND z dovozu: 72 hod.

•	provedení BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti

•	provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení

•	náklady na dopravu v ceně servisního balíčku

•	dálková diagnostika SRS – Smart Remote Service - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

Zadavatel požaduje provádění úplného servisu, v jehož ceně budou zahrnuty též dodávky všech náhradních dílů a dále také budoucí SW upgrady výpočetních komponent systému tohoto přístroje.

Součásti úplného servisu účtované zvlášť:

•	Náhrada za promeškaný čas zaviněný objednatelem (zadavatelem)

•	Odstranění poruch, které byly způsobeny nevěcnou manipulací, úmyslem či nedbalostí, zásahy třetích osob, užíváním zařízení v rozporu 
s návodem k obsluze, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např. nedodržení předepsaných podmínek prostředí, vypovězení klimatizace, výpadek elektrického proudu apod., nebo dosažením užíváním podmíněné životnosti