## TS
Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Systém monitorování medicinálních teplot
HLAVNÍ ZADAVATEL
Název zadavatele: | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: | Služby | Režim VZ: | Podlimitní | Druh řízení: | ZPŘ
Dodavatel vyplní pouze žlutě označené buňky, obsah ostatních buněk nesmí upravovat.
DODAVATEL
Název dodavatele: | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- Zadavatel specifikoval níže uvedené parametry a požadavky na poptávaný systému. Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený systém a jeho komponenty komplexně splňují požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci jednotlivé parametry nabízeného řešení, i parametr zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v zadávací dokumentaci (Výzvě). Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  | VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE
NÁZEV SYSTÉMU/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  |  | Nabízený systém/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
Systém (technologie) monitorování medicinálních teplot včetně záručního servisu a navazujících služeb - monitoringu a kalibrací. |  |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Specifikace systému a služeb:
Požadavky na měřící čidla teploty a vlhkosti |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
– čidlo pro měření teploty i vlhkosti
– digitální čidlo s teplotním převodníkem přímo na základní desce, kde nejsou žádné vodiče, které by mohli zkreslit měření díky změně útlumu nebo degradaci materiálu
– čidlo musí být vybaveno přesným senzorem, který dokáže snímat jemné změny teploty a vlhkosti s odchylkou max. +/- 1% , senzor musí být certifikovaný podle ISO17025
– umístění přímo do lednice
– teplotní rozsah od –30˚C do +60˚C, s rozlišením 0,1˚C
– kalibrace bude probíhat ve dvouletém cyklu, je požadováno, aby tříbodová kalibrace čidla probíhala jako služba (fullservice kalibrace). Zadavatel akceptuje nedostupnost čidla během kalibrace 15 min.
– kalibrační protokol ke každému čidlu bude digitálně podepsán a uložen na úložišti s plným přístupem zadavatele, a to automaticky po každé kalibraci
– stupeň krytí min. IP67
– povrchový materiál čidla odpovídá standardu FDA (Food and Drug Administration), vyrobeno z materiálů schválených pro styk s potravinami nebo léky
– čidlo musí uložit lokálně minimálně 2500 historických záznamů a musí podporovat opakovaný přenos
– akumulátorové napájení čidel na provoz min. 1 rok plně ve správě dodavatele
Požadavky na autonomní komunikační síť
– požadovaný komunikační standard LAN, radiová technologie
– vícekanálový sběr dat z čidel na jeden záznamník
– zabezpečení pomocí implementace síťových a aplikačních klíčů, pro ověření a šifrování komunikace na všech stupních přenosu dat
Architektura komunikační sítě
– bude vybudována nezávislá autonomní komunikační síť bez propojení do interní datové sítě zadavatele
– do jednotlivých objektů/budov budou instalována přenosová zařízení, tak aby bylo zajištěno plné pokrytí ve všech prostorách zadavatele
– přenosová zařízení budou v majetku zadavatele, který bude mít plnou kontrolu nad budoucím rozvojem této komunikační infrastruktury
–autonomní komunikační síť bude škálovatelná a zadavatel jí bude moci v budoucnu rozšířit o další lokality, čidla a zařízení dle rostoucích potřeb
– autonomní komunikační síť bude aktivně monitorována dodavatelem.
– dohled funkčnosti autonomní komunikační sítě bude prováděn v režimu 24/7/365. Dohled a monitoring bude prováděn v ČR a případná technická podpora bude poskytována v českém jazyce.
Technická interoperabilita
– je požadována kompatibilita s technologií používanou systémem Testo Saveris 1 v lokalitách Nemocnic Plzeňského kraje včetně možnosti synchronizace a sběru dat, a to z důvodu ochrany předchozích a budoucích investic zadavatele. Kompatibilita je požadována z důvodu budoucího možného převedení již nyní zpracovávaných dat do nového systému navrženého dodavatelem v rámci této veřejné zakázky
Požadavky na platformu a zpracování, prezentaci dat
Požadavky na platformu
– řízený přístup uživatelů
– webové portálové řešení a mobilní aplikace (IOS, Android)
– zálohování zákaznických dat (v případě ukládání dat na cloudové úložistě dodavatele)
– možnost vytváření reportingů, analýz, trendů (Business Inteligence funkce)
– možnost exportu dat pro archivaci nebo analýzy
Zpracování dat
– snímání a zápis měřených teplot případně jiných dat
– porovnání, sledování trendů, grafy a reporty
– definování intervalů a mezních bodů pro spuštění alarmů
– vytvoření incidentu z alarmu a jeho automatická několiokastupňová eskalace a notifikace (email, sms, možnost optické a akustické eskalace)
– podpora interních procesů vyplývajících z norem a standardů (SÚKL, ISO9001, HACCP atd.), definice eskalačních procedur a havarijních plánů
– dohled na kalibraci čidel, ukládání a správa kalibračních protokolů ke všem čidlům, kontrola platnosti kalibrace, včasné upozornění na expiraci kalibrace, ukládání kalibračních protokolů v digitální formě ověřené digitálním certifikátem
– možnost uploadu dokumentů, plánů budov včetně záznamu umístění čidla v budově
– zadavatel požaduje správu řízení přístupů uživatelů do systému, členění dle organizační složky, objekty, patra, oddělení, místnosti, zony
– nastavení měřících profilů pro jednotlivá čidla nebo skupiny čidel (horní/dolní meze, úrovně alarmů, notifikací)
– interaktivní označení lokace čidel v plánech budov zobrazující stavy čidel, kalibrací a baterií
– možnosti rozšířeného zobrazení dat, přehledů a grafů, zobrazení přehledů na TV/monitory dohledového centra, pomocí mobilní aplikace a propojení na externí analitycké nástroje
– reporting možnost uložení komentáře k naměřeným hodnotám uživatelem
– zavedení čidel do systému pomocí hromadného importu
– záznam událostí, definice vlastního číselníku událostí zadavatele, historie
– správa životního cyklu incidentu, alarmu včetně ukládání historie
– garance integrity uložených dat
Dodržování bezpečnostních standardů
– požadujeme řešení, které bude v souladu s aktuálními i připravovanými zákony, které se vztahují ke kybernetické bezpečnosti a bude v souladu s požadavky NÚKIB pro kritickou infrastrukturu, jako je stávající ZoKB, směrnice EU NIS2 a připravovaná novela ZoKB
– řešení musí splnit požadavky na skladování léčiv a zdravotnického materiálu stanovené regulačními orgány, jako je SÚKL
DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ DOKUMENTY V NABÍDCE K DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DODAVATELEM NABÍZENÉHO PLNĚNÍ.
V | Dne |  | Zpracoval