## VZT jednotky
VZT jednotky
Budova | Název VZT | č. VZT | Četnost | Provedení | Servis jednotky (seřízení, měření průtočnosti vzduchu, těsnost, vyčištění, kontrola filtrů, řemenů, klapek, technická zpráva) | Řemenové rozvody | Filtry | Celkový náklad na jednotku
SO 02 | strojovna VZT | 202 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | rehabilitace | 208 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | bazén | 209 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | ARO-JIP | 215 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | OKB | 221 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | požár.větrání filtr JIP | 236 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | vakuová stanice | 250 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | chodby SO 02, 04 | 201 | 1 rok | přívod vzduchu | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | strojovna VZT | 207 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | mytí vozíků | 210 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | strojovna TZB | 211 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | sterilizace nečistá | 212 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | sterilizace čistá | 213 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | OS septický | 216 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | zázemí OS | 218 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | OS č. 1 | 219 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | OS č. 2 | 240 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | OS č. 3 | 220 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | RTG | 227 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | požár.větrání OS | 237 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | požár.větrání CHC" | 416 | 1 rok | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 | ONDP A | 320 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 | ONDP B | 321 | 1 rok | rekuperace | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za servis VZT jednotek za 1 rok v Kč bez DPH | [7 empty] | 0
Celková nabídková cena za servis VZT jednotek za 4 roky v Kč bez DPH | [7 empty] | 0

## Chladící jendotky
Chladící jednotky
č.kn. | Prostor a zařízení | Četnost | Split / Multi | Počet připojených vnitřních jednotek | Servis jednotky (seřízení, měření, těsnost, vyčištění, kontrola filtrů, technická zpráva)
29 | LG - AVVH1868 - lékárna | 1 rok | s | 1 | 0
30 | ACOND - ASTO18UW4RXADC00 - servr u schod. | 1 rok | s | 1 | 0
31 | ACOND - AS24HR4SQ - laboratoř č.3.079 | 1 rok | s | 1 | 0
33 | MARSTEIR PTD 55023011 - infekční odpad | 1 rok | s | 1 | 0
34 | MARSTEIR LTD 55023011 - sklad zeleniny | 1 rok | s | 1 | 0
35 | MARSTEIR PTD 55023011 - zázemí skladu ovoce | 1 rok | s | 1 | 0
36 | DAIKIN - FTK S60 BVMB - velín | 1 rok | s | 1 | 0
37 | DAIKIN - FTK S60 BVMB - rehabilitace č.dv.170 | 1 rok | s | 1 | 0
38 | BOSCH ODUSPLIT 8 - strojovna TZB | 1 rok | s | 1 | 0
40 | DAIKIN RKS 25CVMB - rentgen č.dv.3.161 | 1 rok | s | 1 | 0
41 | DAIKIN RXS 25L3V1B - rentgen č.dv.3.183 | 1 rok | s | 1 | 0
42 | DAIKIN RXS 25L3V1B - rentgen č.dv.3.163 | 1 rok | s | 1 | 0
43 | ACOND - AMW20-18U4RXA - Interna A, 3NP sesterna | 1 rok | m | 2 | 0
44 | ACOND - AMW20-18U4RXA - Interna B, 3NP sesterna | 1 rok | m | 2 | 0
45 | ACOND - ASTO-09UW4RVEDC00 IT rozvodna | 1 rok | s | 1 | 0
46 | AUW 35U4S4 - sklad potravin u mrazáků | 1 rok | s | 1 | 0
47 | MW POWER Omega 18K2, r.v.2022; vč.20128265- laboratoře stěna schod. | 1 rok | m | 2 | 0
48 | ACOND - AMW20-18V4RXA - střecha Urgent | 1 rok | s | 1 | 0
49 | DAIKIN RKS35CVMB - střecha nad THP SO.06 (velín) | 1rok | s | 1 | 0
51 | GREE Split GWH12 SGCXB v.č.8595690302364, sesterna por. | 1 rok | s | 1 | 0
52 | AIRWEL YDAA-050H-09M25, střecha kliportu-vnitřníá servrovna | 1 rok | s | 1 | 0
53 | PANASONIC SPLIT CU-Z60UBEA -r.v.24, labor.biochemie | 1 rok | s | 1 | 0
54 | HYUNDYI HRP-M18SEPO r.v.24, rozvodna op.sály,nouzový východ | 1 rok | s | 1 | 0
55 | AIRWELL YDAX-050H-09M25, r.v.24, 3NPlaboratoř,výst.Helioport | 1 rok | s | 1 | 0
56 | AIRWELL YDAX-050H-09M25, r.v.24, 3NPodběr krve,výst.Helioport | 1 rok | s | 1 | 0
57 | AIRWELL YDAX-035H-09M25, r.v.24, odběr moči laboratoř | 1 rok | s | 1 | 0
58 | AIRWELL YDAA-035H-09M25, r.v.24, laboratoř 3NP | 1 rok | s | 1 | 0
Celková nabídková cena za servis chladících agregátů za 1 rok v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková nabídková cena za servis chladících agregátů za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0