## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro KN
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 – Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení immunoblotů včetně dodávky diagnostický souprav
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitni | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. V levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE - zda je požadavek splněn - a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.V případě výběru možnosti „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení immunoblotů |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Stanovení ze vzorku séra, likvoru, punktátu
Zásobník (cartridge) obsahuje všechny reagencie nezbytné k provedení jednoho vyšetření
Princip: Western blot včetně automatického vyhodnocení
Maximální rozměry analyzátoru maximálně (délka/hloubka) 800 x 500 mm - omezený prostor v laboratoři
Ovládací SW včetně pravidelné aktualizace a scaner součástí zápůjčky přístroje
Automatické přiřazení reagencií ke stripům
Možnost měření více druhů agens v jednom běhu
Výrobcem autorizovaný servis v českém jazyce
Kompletní servis, validace a servisní prohlídky, BTK a elektrorevize v ceně reagencií
Jednosměrné napojení do LIS - součástí ceny dodávky musí být konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům.
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu zápůjčky přístroje v ceně reagencií
V případě, že zařízení vyžaduje připojení k počítači pro svou funkci, bude připojeno k počítači zadavatele
Připojení zařízení do PC musí být realizováno přes rozhraní USB-A nebo RJ45. Pokud zařízení tato rozhraní neobsahuje, je dodavatel povinen dodat a zajistit instalaci převodníku umožňujícího připojení přes uvedené rozhraní
Obslužný SW potřebný pro plnohodnotnou funkčnost zařízení dodá a nainstaluje dodavatel
Software je kompatibilní s operačním systémem Windows 11, který je používán na počítači zadavatele
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro KN
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Speciální imunologie III
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení:
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor KN pro chemiluminiscenční imunoanalýzu |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s analýzou po vzorku
Minimální spektrum metod viz list Požadované metody+počet
Minimální nabídka principů prováděných metod: Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Minimální množství pozic pro reagencie na 9 metod
Detekce hladiny kapaliny, sraženin a bublin ve vzorcích
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Možnost vkládání a vyjímání vzorků během chodu přístroje bez nutnosti jeho zastavení, přerušení probíhajících analýz
Možnost přímé analýzy z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace
Možnost manuálního zadávání vzorků bez čárového kódu (např. při výpadku LIS)
Možnost analyzovat vzorky různého biologického materiálu (biologická matrice dle vyšetření) - sérum, plazma, likvor, stolice; kontrolní a kalibrační materiál, vodné roztoky
SW správa použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby
Teplotní monitoring klíčových částí (reagencie, měřící část) s hlášením a archivací překročení mezních hodnot
Součástí nabídky je veškerý spotřební materiál, potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem
Požadavky na diagnostiku, kontrolu kvality, návaznost:
Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (zák. č. 375/2022 Sb.), jsou opatřena CE značkou, jsou zdravotnickými prostředky
Součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a příslušných reagencií v elektronické podobě v českém jazyce
V rámci nabídky započteny kalibrační materiály a kontroly, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce
Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC)
Software, analýza dat:
Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátoru a hodnocení vyšetření s licencí, platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy, včetně bezplatného update/upgrade, předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP
Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaného analyzátoru plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS), který zadavatel vlastní, na náklady účastníka. Účastník musí jako součást dodávky analyzátorů dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware).
Součástí dodávky je veškeré příslušenství, nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení, a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě (výsledky, kontrola kvality, kalibrace)
Umožnit uchovávat primární záznamy z analyzátoru v pdf formě
Analytický systém umožňuje "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele
Zařízení umožňuje elektronickou zálohu primárních dat z analyzátoru s možností jejich zpracování a tisku i mimo základní software zařízení
Software nahrává a elektronicky zaznamenává průběh měření i chybové hlášky
Pokud je zařízení vybaveno operačním systémem, musí být umožněny automatické aktualizace, nebo musí být zajištěna možnost provádění aktualizací manuálně
Zařízení podporuje připojení k síti prostřednictvím standardu IEEE 802.3ab
Zařízení podporuje protokol DHCP pro automatickou konfiguraci IP adresy a DNS serveru
Zařízení umožňuje síťový tisk prostřednictvím protokolu TCP/IP
Zařízení umožňuje nastavení času protokolem NTP
V případě, že zařízení podporuje vzdálenou správu, musí být tato funkce zajištěna prostřednictvím aplikace TeamViewer, která bude použita pro veškeré úkony vzdálené správy
V případě bezdrátového připojení musí zařízení podporovat autentizaci pomocí WPA3 (enterprise nebo personal) a standard IEEE 802.11ac nebo novější
Instalační práce a služby, příslušenství:
Nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách laboratoře bez nutnosti stavebních úprav
Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek (včetně výchozí elektrorevize) a předepsaných přejímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů, nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky
V rámci dodávky ZP bude provedena bezplatná instruktáž ("školení") všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP, v uživatelském rozsahu
Vystavení protokolu o proškolení personálu
Součástí dodávky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení BTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
Dodání prohlášení o shodě na ZP a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě)
Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
Možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů. Bezplatné dodání reagencií pro tuto verifikaci.
Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízeného zařízení do provozu a pro jeho bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a dodání veškerých reagencií, potřebných pro jeho provoz. Obecně lze konstatovat, že uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady. Dodá též záložní zdroj k přístroji (UPS)
Přesná specifikace podmínek, nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.)
Likvidace veškerých obalů a odpadu, vzniklého při dodávce a instalaci ZP
Servisní podpora:
Bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s částí 8 (§44 - §47) zákona č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, revizí, pravidelných preventivních servisních prohlídek, kalibrací a validací minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů
Výrobcem autorizovaný servis v čekém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro KN
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 – Kalciofosfátový metabolismus (Speciální imunologie I)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s analýzou po vzorku
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 3 VZ
Minimální nabídka principů prováděných metod: Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Chlazený reagenční karusel minimálně 20 pozic na reagencie
Mrtvý objem vzorku – maximálně 150 ul
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 100 testů/hod.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod. denně
Požadavky na připojení zařízení do IT infrastruktury:
Koncové zařízení (PC) je ve správě zadavatele, na kterém je provozována vždy aktuální verze operačního systému MS Windows, s možností pravidelné aktualizace operačního systému a instalace bezpečnostních záplat
Dodavatel dodá obslužný software pro plnohodnotné fungování zařízení. Součástí dodávky je instalace a implementace obslužného SW do prostředí zadavatele, včetně nezbytných nástrojů a SW ovladačů, a také zajištění pravidelných aktualizací SW v takovém rozsahu, aby SW neobsahoval bezpečnostní zranitelnosti
Připojení zařízení k PC je realizováno přes rozhraní USB-A nebo RJ45
Součástí dodávky je obousměrné napojení do LIS EnvisLims - konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS EnvisLims (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro KN
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 – Kostní metabolismus a preeklampsie (Speciální imunologie II)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve levém sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení (neplatí, je-li uvedeno, že se jedná o kvalitativní hodnocené parametry). Výše uvedené platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje, sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE |  | Počet kusů | Nabízený přístroj komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor KN |  | 1 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatizovaný analyzátor s analýzou po vzorku
Minimální spektrum metod je dáno Přílohou č. 3 ZD, list k části 4 VZ
Minimální nabídka principů prováděných metod: Chemiluminiscenční (elektrochemiluminiscenční) imunoanalýza
Použití primárních zkumavek včetně zkumavek s gelem
Použití čárových kódů pro vzorky, kontroly a kalibrátory
Možnost vkládání statimových vzorků s přednostním zpracováním
Chlazený reagenční karusel minimálně 20 pozic na reagencie
Mrtvý objem vzorku – maximálně 150 ul
Detekce sraženiny
Detekce nárazu jehly
Automatické opakované testování, ředění
Připojení s laboratorním informačním systémem oboustranné
Celková kapacita min. 100 testů/hod.
Použití primárních zkumavek včetně uzavřených zkumavek
Vzdálená správa ze servisního střediska
Servisní hotline 24 hod. denně
Požadavky na připojení zařízení do IT infrastruktury:
Koncové zařízení (PC) je ve správě zadavatele, na kterém je provozována vždy aktuální verze operačního systému MS Windows, s možností pravidelné aktualizace operačního systému a instalace bezpečnostních záplat
Dodavatel dodá obslužný software pro plnohodnotné fungování zařízení. Součástí dodávky je instalace a implementace obslužného SW do prostředí zadavatele, včetně nezbytných nástrojů a SW ovladačů, a také zajištění pravidelných aktualizací SW v takovém rozsahu, aby SW neobsahoval bezpečnostní zranitelnosti
Připojení zařízení k PC je realizováno přes rozhraní USB-A nebo RJ45
Součástí dodávky je obousměrné napojení do LIS EnvisLims - konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS EnvisLims (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL