**Technická specifikace dodavatele**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Položka:*** | ***Výrobce:*** | ***Průtok [ml/min.]*** |
| G14, 2,2 x 50 mm (ORANŽOVÁ) |  |  |
| G18, 1,3 x 33 mm (ZELENÁ) |  |  |
| G20, 1,1 x 33 mm (RŮŽOVÁ) |  |  |
| G22, 0,9 x 25 mm (MODRÁ) |  |  |
| G24, 0,7 x 19 mm (ŽLUTÁ) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vlastnost:*** | ***Hodnota:*** |
| bezpečnostní intravenózní kanyla | ANO/NE |
| formovatelná křidélka pro snadnou fixaci | ANO/NE |
| tenkostěnná | ANO/NE |
| tlakově odolná | ANO/NE |
| šikmé ostří jehly | ANO/NE |
| kónus Luer Lock | ANO/NE |
| automatická aktivace bezpečnostního klipu při vytahování zaváděcí jehly | ANO/NE |
| sterilně baleno v měkkém obalu (NE typu blistr - tvrdý obal). | ANO/NE |
| materiál katétru polyuretan (PUR) – minimalizující riziko zánětu žil a alergických reakcí, odolnost proti zalomení | ANO/NE |
| port s jednocestným ventilem pro aplikaci injekce | ANO/NE |
| kanyla s transparentní zpětnou komorou pro kontrolu krevního návratu | ANO/NE |
| dobrá vizuální identifikace rozměru (gauge) – barevné kódování dle ISO standardů | ANO/NE |

Výše uvedené předměty splňují z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a jsou v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)