## List1
KRYCÍ LIST
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA_ABR + DODÁVKA REAGENCIÍ
Zadavatel: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |  |  | IČO: | 26360527
Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | OŘ
DODAVATEL
Název dodavatele: | …
Sídlo: | … |  |  | IČO: | …
Statutární zástupce: | …
Kontaktní osoba: | …
Email: | … |  | Telefon: | …
Hodnotící kritérium a) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH (za 60 měsíců plnění)
Cena za 1 vyšetření (reportovaný test) v Kč bez DPH: |  | 0
Vysvětlení pojmu - reportovaný test: vyšetření (reportovaný test) je výsledek, který byl v daném časovém období uveden na výsledkovém protokolu (v elektronické či listinné podobě) vytvořeném v laboratorním informačním systému na základě požadavku (žádanky). Vyšetření (reportované testy) zahrnují vyšetření provedené na základě požadavků lékařů, veterinářů a případně dalších žadatelů (samoplátci, zaměstnavatel, atd.). Vyšetření (reportovaný test) nezahrnuje měření kalibračních bodů, kontrol, mezilaboratorních kontrol a ředění nebo opakování měření vzorku z téhož požadavku.
Předpokládaný počet testů za 12 měsíců |  | KN | 5790 | 0
|  | DN | 4700 | 0
| Celkem za 12 měsíců |  | 0
| CELKEM ZA 60 MĚSÍCŮ (v Kč bez DPH) |  | 0
Hodnotící kritérium b) VLASTNOSTI ANALYZÁTORŮ NAD RÁMEC MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ
Nabízené analyzátory uvedené vlastnosti nad rámec požadavků dle Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace SPLŇUJÍ/NESPLŇUJÍ
Hlučnost přístroje během analýzy < 60 db |  |  |  | SPLŇUJE/NESPLŇUJE
Možnost nasátí vzorků z kapiláry, stříkačky, ampule, mikrozkumavky, včetně skleněných kapilár odběrového systému Sarstedt |  |  |  | SPLŇUJE/NESPLŇUJE
Max. 2 výměnné kazety, které obsahují senzory a roztoky (reagenční, kalibrační, promývací a kontrolní) a prostor pro odpad |  |  |  | SPLŇUJE/NESPLŇUJE
Objem vzorku do max. 150 ul pro kompletní spektrum metod |  |  |  | SPLŇUJE/NESPLŇUJE