## Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
AUTOMATICKÁ MOČOVÁ LINKA PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. A NNP LDN HORAŽĎOVICE S.R.O.
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva
Název zadavatele: |  | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Sídlo: |  | Blatenská 314, Horažďovice, 341 01 |  |  |  | IČO: | 26360870
Statutární zástupce: |  | Ing. Martin Grolmus - předseda rady jednatelů, Ing. Ondřej Provalil, MBA - místopředseda rady jednatelů
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | Poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu s Výzvou dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Automatický analyzátor chemické analýzy moče - 1ks, Automatický analyzátor močového sedimentu - 1ks pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. |  | 1+1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY - automatický analyzátor chemické analýzy moče |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Chemická analýza moče
Stanovení základních parametrů pomocí diagnostických proužků: Leukocyty, bilirubin, urobilinogen, ketony, kyselina askorbová, glukóza, bílkoviny, krev, pH, dusitany
Měření fyzikálních parametrů - specifická hmotnost, barva, zákal moče
Princip měření: reflexní fotometrie, refraktometrie, turbidimetrie
Pipetování vzorku na jednotlivé zóny diagnostických proužků, nikoliv namáčení proužků do vzorku moče
Stolní analyzátor
Kontrola kvality na 2 koncentračních hladinách
Použití primárních zkumavek (10 ml) používaných u zadavatele
Detekce hladiny vzorku
Použití čárových kódů
Připojení k automatickému analyzátoru močového sedimentu od stejného výrobce, propojení automatickým podavačem a ovládacího PC
1 kompaktní celek nebo přístroj musí být možné spojit fyzicky a softwarově s automatickým analyzátorem močového sedimentu
TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY - automatický analyzátor močového sedimentu
Automatická digitální mikroskopie močového sedimentu - světelné pole
Detekce počtu částic (min. počet) - 11 kategorií
Možnost určení morfologických změn na membráně erytrocytů (RBC) - pomocí parametrů RBC nebo pomocí fázového kontrastu
Stolní analyzátor
Kontrola kvality na 2 koncentračních hladinách
Použití primárních zkumavek (10 ml) používaných u zadavatele
Detekce hladiny vzorku
Použití čárových kódů
Min. objem vzorku pro celkové stanovení (chemická analýza a močový sediment) - 3 ml
Připojení k automatickému analyzátoru chemické analýzy moče od stejného výrobce, propojení automatickým podavačem a ovládacího PC
Společná databáze výsledků
Obousměrná komunikace se stávajícím Laboratorním Informačním Systémem (LIS) - přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Vzdálená správa ze servisního střediska
SERVIS
Pravidelné předepsané kontroly, revize a validace v souladu se zákony č. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. - po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Garance odstranění závad do 2 pracovních dnů od nahlášení závady, instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 5 pracovních dní od nahlášení závady
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců
Výrobcem autorizovaný servis v českém jazyce nebo slovenském jazyce
IT požadavky
V případě, že zdravotnické zařízení pro svou činnost vyžaduje připojení ke koncovému zařízení - PC, bude toto PC ve správě zadavatele a budou aplikována systémová a bezpečnostní pravidla zadavatele (aplikován hardening v návaznosti na použitý operační systém a doménová pravidla). Totéž platí v případě, že PC je součástí dodávky.
Připojení zdravotnického zařízení do datové infrastruktury případně ke koncovému zařízení zadavatele je realizováno pomocí rozhraní USB-A nebo RJ45.
Součástí dodávky je obousměrné napojení do LIS EnvisLims - konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS EnvisLims (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům.
V případě potřeby vzdálené správy bude připojení realizováno pomocí prostředků zadavatele (Privileged remote access).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Počty vyšetření
Předpokládaný počet vyšetření za 12 měsíců
Chemická analýza moče | 3766
Analýza močového sedimentu