Aktualizace č.1

Popis:

Vzhledem ke skutečnostem vzniklých při realizaci nového kabelového distribučního rozvodu NN-ČEZ, v úseku mlýna nedojde k realizaci vedení v plánované trase!  Výše uvedený příkon elektrické energie bude připojen kabelovým svodem ze stávajícího vrchního vedení distribučního rozvodu NN-ČEZ. Kabel bude protažen do trubky a uložen pod omítkou fasády. Ukončen bude v nové přípojkové skříni, osazené spolu s elektroměrovým rozvaděčem RE na fasádě objektu, to je na veřejně přístupném  místě, což je v souladu s požadavky podnikové normy ČEZ Distribuce.

Stávající střešní stožár el.vedení nebude odstraněn!

Změna se dotkne výkresů v části:

SO_01 	01_ARCH_STAVEBNI

01_ZPRAVA		Technická zpráva

02_VYKRESY	08_Půdorys 2.NP Bourací práce

02_VYKRESY	09_Krov Bourací práce

02_VYKRESY	10_Střecha Bourací práce

02_VYKRESY	13_Půdorys 2.np Navržený stav

02_VYKRESY 	14_Půdorys podkroví Navržený stav

02_VYKRESY	16_Střecha Navržený stav

02_VYKRESY	21_Pohled východní a severní Navržený stav

v části:

SO_01		04_PROSTR_STAVEB

02_PROJEKT ELEKTRO SILNOPROUD	01_Technická zpráva

02_PROJEKT ELEKTRO SILNOPROUD	10_Základní schema rozvodů

V Praze, dne 16.9.2013

Ing.Arch.MgA.Jiří Bíza