## 13_19a _ KÚPK Jagellonská 13
| List obsahuje: | [7 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [10 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {105D834C-1915-44E1-8602-77BA5646BFCB}
SOUPIS PRACÍ - DÍL 730 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba: |  |  | Be0050052013K - Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň
Objekt: |  |  | 730 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Jagelonská 13, Plzeň |  | Datum: |  | 2013-09-10
Zadavatel: |  |  | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň |  | Projektant: |  | Luboš Beneda
Uchazeč: |  |  | Výběrové řízení |  | Zpracoval: |  | P. Tauber
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispouici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [6 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [6 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [6 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0
| OST - Ostatní | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ - DÍL 730 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba: |  |  | Be0050052013K - Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň
Objekt: |  |  | 730 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Jagelonská 13, Plzeň |  | Datum: |  | 2013-09-10
Zadavatel: |  |  | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň |  | Projektant: |  | Luboš Beneda
Uchazeč: |  |  | Výběrové řízení |  | Zpracoval: |  | P. Tauber
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.7252 |  | 0.090916 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.7252 |  | 0.090916 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.1965 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 583 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143960463
2 | M | 6315501509 | Izol.hadice na bázi polyetylenu lambda 0,038WmK do teploty 102°C síla 9mm potrubí 15/1,2 | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284740781
3 | M | 6315501809 | dtto pro potrubí 17/2 | m | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601982019
4 | M | 6315502209 | dtto pro potrubí 20/2 a 22/1,5 | m | 78 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981454272
5 | M | 6315502809 | dtto pro potrubí 28/1,5 | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741265738
6 | M | 6315503509 | dtto pro potrubí 32/2,9 | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173255432
7 | M | 6315504209 | dtto pro potrubí 40/3,7 | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296600696
8 | M | 6315505409 | dtto pro potrubí 50/4,6 | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712111085
9 | M | 6315502830 | dtto síla 30 mm pro potrubí 28/1,5 | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705119957
10 | M | 6315504230 | dtto pro potrubí 42/1,5 | m | 215 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0004 | 0.086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296087309
11 | M | 6315510200 | Plastové spony | kus | 2960 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371345718
12 | M | 6315510201 | Spojovací páska | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664302860
13 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.197 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737770720
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0078 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 20 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00039 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963258445
15 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kombinovaného R+S | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708701768
16 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163354318
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00818 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00113 | 0.00226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982162186
18 | M | 01 | Orientační štítky | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458493064
19 | K | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 do potrubí | soubor | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870445430
20 | M | 426108730104 | Oběh.čerpasdlo do potrubí s integrovaným řízením AutoAdapt, integrovaná regul.proporc.a konstant.tlaku,frekvenční měnič,uhlík.axiální ložisko,oběž.kolo z komp.materiálu,DN32,Q=1,58m3/hod,H=3,5m,3-34W/230V,0,04-0,32A | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756362453
21 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055226394
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.56698 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozinkované spojované lisováním 15/1,2 | m | 30 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18798533
23 | K | 733122203R | Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozinkované spojované lisováním 18/1,2 | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0006 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020011611
24 | K | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozinkované spojované lisováním 22/1,5 | m | 18 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00091 | 0.01638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061416037
25 | K | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozinkované spojované lisováním 28/1,5 | m | 19 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00118 | 0.02242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096557576
26 | K | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké vně pozinkované spojované lisováním 42/1,5 | m | 215 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00194 | 0.4171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771631224
27 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové vně pozinkované do DN 40 | m | 290 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352605562
28 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829606489
29 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00185 | 0.0074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684582447
30 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811213996
31 | K | 733322201 | Potrubí plastové z PE-X s kyslík.bariérou tmax=90°C, spojované kovovou objímkou D= 17x2 | m | 200 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00018 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083063367
32 | K | 733322202 | dtto D= 20/2 | m | 60 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544031890
33 | K | 733322204 | dtto D = 32/2,9 | m | 30 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631850941
34 | K | 733322205 | dtto D = 40/3,7 | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663968933
35 | K | 733322206 | dtto D = 50/4,6 | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409840723
36 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 290 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57243959
37 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 40 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689766013
38 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.567 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398669840
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.02339 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 734209105 | Montáž termosatických hlavic | kus | 33 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 3e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358099334
40 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 47 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259491486
41 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481403658
42 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 10 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053967569
43 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329868470
44 | M | 02 | Osový kompenzátor DN 42 s lisovacími koncovkami červený bronz L=175mm, kompenzace L=24mm | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043465822
45 | M | 03 | Smyčkový regulační ventil s integrovanou měřící clonou DN 40 s lisovacími koncovkami | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939264028
46 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232518988
47 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174593736
48 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244077860
49 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127941485
50 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807779913
51 | M | 5512120102 | Radiátorový ventil přímý s předregulací DN 15 | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040913751
52 | M | 5512120302 | Term.hlavice s vest.čidlem pro veřejné prostory s kapalin.náplní čidla,rozsah 6-28°C,barva bílá,závit M30x1,5 | kus | 33 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514709424
53 | M | 5512150102 | Radiátorové šroubení regulační uzavírací DN 15 s vypouštěním | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398905526
54 | M | 5512150122 | Radiátorové šroubení rohové dvojité DN 15 s uzavíráním | kus | 31 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.0031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047193797
55 | M | 5512150131 | Svěrné spojky pro měděné a přesné ocel.trubky 15 | kus | 62 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978183263
56 | M | 5512150134 | Opěrné pouzdro pro měděné nebo ocelové trubky 15 | kus | 62 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705337217
57 | M | 55121602303 | Přepouštěcí ventil DN 25 rohové provedení nastavení 200 mbar | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305058876
58 | M | 55130000 202 | Teploměr kruhový 0-120°C D=100 příložný | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38127223
59 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.023 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972603012
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.88235 |  | 0.090916 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 735000912 | Vyregulování ventilů+šroubení | kus | 42 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162828892
61 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 3.82 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 0.090916 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943372905
62 | K | 735151151 | Otop.těleso panel.ocel.sbočním napoj.hrdla 4x1/2"vnit.závit s odvzduš.ventilem,vč.konzol,bar.odstín bílý RAL 9010 provedení 10 výška/délka 500/400 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875114088
63 | K | 735152252 | Otop.těleso panel.ocel.se spod.pravým připoj.hrdla 2x1/2",vnit.závit s odvzduš.ventilem,vč.konzol bar.odstínbílý RAL 9010 provedení 11 výška/délka 500/500 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01075 | 0.0215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22179217
64 | K | 735152254 | dtto provedení 11 výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01417 | 0.01417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763757543
65 | K | 735152257 | dtto provedení 11 výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0193 | 0.0193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089318734
66 | K | 735152260 | dtto provedení 11 výška/délka 500/1400 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.02614 | 0.02614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799747798
67 | K | 735152261 | dtto provedení 11 výška/délka 500/1600 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.02956 | 0.02956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674893357
68 | K | 735152451 | dtto provedení 21 výška/délka 500/400 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0114 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193575882
69 | K | 735152452 | dtto provedení 21výška/délka 500/500 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01415 | 0.01415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880339888
70 | K | 735152453 | dtto provedení 21 výška/délka 500/600 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01654 | 0.01654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015301508
71 | K | 735152454 | dtto provedení 21 výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01893 | 0.01893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998661163
72 | K | 735152457 | dtto provedení 21 výška/délka 500/1000 mm | kus | 4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0261 | 0.1044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359750525
73 | K | 735152459 | dtto provedení 21výška/délka 500/1200 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.03088 | 0.03088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19334551
74 | K | 735152558 | dtto provedení22 výška/délka 500/1100 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0302 | 0.0302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431858661
75 | K | 735152560 | dtto provedení 22 výška/délka 500/1400 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0393 | 0.0393 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080011200
76 | K | 735152463 | dtto provedení výška/délka 500/2000 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0511 | 0.0511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215402633
77 | K | 735152493 | dtto provedení 21 výška/délka 900/600 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0304 | 0.0608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464229429
78 | K | 735152257R | Otop.těleso panel.ocel.se spod levým přip.hrdla 2x1/2",vnit.závit.s odvzduš.ventilem,vč.konzol,bar.odstín RAL 9010 provedení 11 výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0193 | 0.0193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531718197
79 | K | 735152261R | dtto provedení 11 výška/délka 500/1600 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.02956 | 0.05912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894614471
80 | K | 735152262R | dtto provedení 11 výška/délka 500/1800 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.03408 | 0.06816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192998403
81 | K | 735152457R | dtto provedení 21 výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0261 | 0.0261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613157668
82 | K | 735152460R | dtto provedení 21 výška/délka 500/1400 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.03566 | 0.03566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168340737
83 | K | 735152461R | dtto provedení 21 výška/délka 500/1600 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.04044 | 0.04044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603364938
84 | K | 735152558R | dtto provedení 22 výška/délka 500/1100 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0302 | 0.0302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641024399
85 | K | 735152562R | dtto provedení 22 výška/délka 500/1800 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354106231
86 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064480178
87 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm | kus | 5 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815612735
88 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 10 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458863949
89 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 11 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826476118
90 | K | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217123129
91 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 9.69 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627776329
92 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.882 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831427941
| 767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.035 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 500 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 7e-05 | 0.035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971719392
94 | M | 04 | Materiál montážní na závěsy a podpěry | Kč | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363630587
95 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.035 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804798732
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00496 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 16 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00023 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313735069
97 | K | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 16 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 8e-05 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220788410
| OST - Ostatní | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | M | 05 | Propláchnutí zařízení ÚT | hod | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1520347044
99 | M | 06 | Napuštění topného systému upravenou vodou | hod | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1506210989
100 | M | 07 | Provedení tlakové zkoušky topného systému | hod | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 855104178
101 | M | 08 | Zkušební provoz systému ÚT | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1720616120
102 | M | 09 | Topná zkouška | hod | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 16056797
103 | M | 010 | Spolupráce s profesí stavební | hod | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1459519103
104 | M | 011 | Spolupráce s profesí elektro a M+R | hod | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -997152213
105 | M | 012 | Příplatek za ztíženou montáž ÚT v průlezném kanále | hod | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -81583648
106 | M | 013 | Nepředvídatelné práce při demontáži stávajícího zařízení ÚT, práce ve výměníkové stanici a průlezném kanále | hod | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -140442796