| SPISOVÁ ZN.: | CN/215/CN/13 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 7886/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Tomáš Mosinger |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 973 |
| E-MAIL: | tomas.mosinger@cnpk.cz |
| DATUM: | 22. 10. 2013 |

|  | Uchazeči |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 1

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“) „Pevná telefonie Plzeňského kraje 2014 - 2016“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Centrální zadavatel:	Centrální nákup, příspěvková organizace

Sídlo: 			Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

IČ: 			72046635

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Heranem, ředitelem

Dne 17. 10. 2013 proběhly prohlídky místa plnění a to v lokalitách Škroupova 18, Plzeň a Košutka U Hasičů 1, Plzeň. Zadavatel na jejich základě poskytuje uchazečům tyto dodatečné informace. Jde o upřesnění technických podmínek v jednotlivých lokalitách.

Škroupova 18

- místnost č. 066 - telefonní ústředna – přivedení UTP kabelu po strukturované kabeláži ze serverovny – místnost č. 245 do telefonní ústředny Siemens HiPath 4000 v5, obě místnosti zálohovány UPS a diesel agregátem

- místnost serverovna č. 245 – technologii je možné umístit v racku zadavatele, je zde umístěn hlavní nód ústředny AASTRA 5000

- střecha a půda – umístění anténního systému je možné na stožáru zadavatele, elektrické zásuvky na půdě nejsou zálohované (respektive je zde umístěna pouze UPS bez záruky), na půdě je vyvedena strukturovaná kabeláž do serverovny místnost č. 245

Košutka U Hasičů 1

- střecha - anténní systémy je možné umístit na střechu na stožár v části budovy nad serverovnou, svod ze střechy by mohl jít podél stávajícího svodu klimatizace

- místnost serverovna - technologii je možné umístit v racku zadavatele, zálohováno UPS a diesel agregátem

- do této lokality by měl být přiveden SIP jak pro ústřednu AASTRA 5000 (záložní nód), tak pro ústřednu Siemens HiPath 4000 v5, vše bude sloužit jako záloha

Tomáš Mosinger

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace

V Plzni dne 22. 10. 2013