| SPISOVÁ ZN.: | CN/322/CN/13 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 8277/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 31. 10. 2013 |

Dodatečná informace č. 2

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“

Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366

Administrátor: Centrální nákup, příspěvkové organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 24. 10. 2013 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 4

Mám dotazy k výběrovému řízení na akci: Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň.

1)

Slaboproudá část

1. strukturovaná kabeláž

Řádek 58   WiFi dle specifikace investora

Chybí specifikace investora

2)

Řádek 61 až 64 parapetní žlaby vs. Poznámka č. 4 „Parapetní žlaby jsou dodávkou NN“

NN v této zakázce není - mají být ve slaboproudech či nikoliv

Odpověď k dotazu č. 4

ad 1) Specifikace investora – WiFi:

Cisco AIR-CAP2602I-E-K9

(+ PoE napájecí zdroj)

Z důvodu kompatibility a zařazení AP do současné a plánované infrastruktury je potřeba volit takto konkrétní model od výrobce Cisco.

ad 2) Parapety jsou součástí slaboproudů. Poznámka 4 neplatí.

Dne 25. 10. 2013 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 5

Chtěl bych se zeptat ne nesrovnalosti k výběrovému řízení na akci „ Rekonstrukce objektu KÚPK , Jagellonská 13, Plzeň“. Ve výkazu silnoproudu je montáž 10ks rozvaděčů, ale v dodávce je jen 8ks. Chybí tam rozvaděč RZM, který je v PD, ale není ve výkazu. Chybí tam ale pak asi ještě jeden nebo tam musí být jeden z rozvaděčů 2x nebo je špatně počet montáže.

Můžete nám prosím tyto nesrovnalosti vysvětlit?

Odpověď k dotazu č. 5

Nesrovnalosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr – viz níže.

Dotaz č. 6

Text dotazu č. 6 viz příloha dodatečných informací č. 2 (vyznačeno červeně).

Odpověď k dotazu č. 6

Text odpovědi k dotazu č. 6 viz příloha dodatečných informací č. 2 (vyznačeno zeleně).

Dne 29. 10. 2013 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 7

Mám dotaz a zároveň Vás tímto žádám o odpověď:

- k položkám č. 15 – oddíl 1- zem.práce – zda nebyla omylem zaměněna měrná jednotka…. „m3“ za „t“ ? V předchozích položkách stejné množství (76.725) v m3. Jak tomu mám rozumět?

- K položce č. 137 – oddíl 96 – bourání konstr. – D+M dřevěný přístřešek ….. můžete mi poradit, kde mám ve výkresech nebo tech.zprávě hledat popis přístřešku?

- K položce č.330 – oddíl 767 – konstrukce zámeč. – v množství není uvedena žádná hodnota, máme si určit sami?

- K položce č.94 – oddíl  767 - konstrukce zámeč. – ovšem v soupisu prací  730-Ústřední vytápění.

Záměna měrných jednotek „Kč“ za „kg“, nebo v případě měrné jednotky „Kč“ za množství. Jak to mám ocenit?

Odpověď k dotazu č. 7

- k položkám č. 15 – oddíl 1- zem.práce – zda nebyla omylem zaměněna měrná jednotka…. „m3“ za „t“ ? V předchozích položkách stejné množství (76.725) v m3. Jak tomu mám rozumět?

Měrná jednotka tuny je dle ceníku správně. Bohužel v soupisu prací nedošlo k přepočtu z m3 na tuny. Správná výměra této položky je tedy 138,105 t (upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr).

-          K položce č. 137 – oddíl 96 – bourání konstr. – D+M dřevěný přístřešek ….. můžete mi poradit, kde mám ve výkresech nebo tech.zprávě hledat popis přístřešku?

Specifikace přístřešku (pro kuřáky) - pergola

Půdorys 3 x 3 m, výška 3 m. Čtyři hlavní dřevěné slouky 160/160 mm. Střecha pultová - dřevěné krokve 100/160 mm a´ 1 m, bednění + ostatní řezivo. Krytina pozinkovaný plech spád 3%. Řezivo bude hoblované a natřené vodou ředitelnou barvou. Základy 4 x betonová patka 50/50/100 + 4x kotva (upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr a technické zprávě).

-          K položce č.330 – oddíl 767 – konstrukce zámeč. – v množství není uvedena žádná hodnota, máme si určit sami?

V tomto oddílu je použit "Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m" a to z důvodu, že tento oddíl obsahuje převážnou většinu výrobků, u kterých není přesně stanovena hmotnost. Proto je zde nutné doplnit jak cenu za tento oddíl tak i požadované procento na přesuny. Oboje dle nabídky uchazeče.

-          K položce č.94 – oddíl  767 - konstrukce zámeč. – ovšem v soupisu prací  730-Ústřední vytápění.

Záměna měrných jednotek „Kč“ za „kg“, nebo v případě měrné jednotky „Kč“ za množství. Jak to mám ocenit?

| 93 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 500,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | M | 04 | Materiál montážní na závěsy a podpěry | Kč | 500,000 |  | 0,00 |  |

Položka 94 navazuje na přesně specifikovanou položky 93. Kč jako měrná jednotka zde byla použita z toho důvodu, že nelze přesně specifikovat možnosti jednotlivých uchazečů na dodávku a potřebu materiálu na tyto atypické konstrukce (závěsy a podpory) a tudíž cenu za tento materiál nechává plně na nabídce uchazečů na základě jejich možností.

V návaznosti na výše uvedenou dodatečnou informaci zadavatel uveřejní upravené znění přílohy č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace – dokument Příloha č. 5 - PD - část 2 - 31_10_2013.zip a Příloha č. 6_Soupis prací s VV – 31_10_2013.zip.

Nová znění příloh č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace, budou uveřejněna na profilu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2039.html v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“, kde budou volně ke stažení neomezeným a dálkovým přístupem. Upravené přílohy platné k 31. 10. 2013 nahrazují původní znění těchto příloh.

Uchazeč je povinen reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

V Plzni dne 31. 10. 2013

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace