Odpověď na dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“

Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“ uchazeč od zadavatele žádá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obecně: V zadávacích podmínkách uvádíte, že soupis prací s výkazem výměr je sestaven dle cenové soustavy ÚRS. V této cenové soustavě jsou podrobně oceněny stavební postupy a technologie a není možné uchazeči sdělit, že je má zahrnout do ceny jiných položek či zvolit jiné řešení.

Obecně: soupis prací s výkazem výměr byl vypracován na základě projektové dokumentace, kde byly stanoveny postupy a rozsahy prací. Nikdo uchazeče nenutí, aby tyto postupy a rozsahy měnil. Zadavatel pouze konstatoval, že pokud uchazeč zvolí jiný způsob řešení, nebude na základě tohoto uchazečova řešení měnit výkaz výměr a soupis prací a doporučil, aby si uchazeč cenu za tyto práce ocenil v jiných položkách stávajícího soupisu prací a výkazu výměr. Navíc, i když byl soupis prací s výkazem výměr zpracován dle cenové soustavy ÚRS, ceny za jednotlivé položky jsou plně v kompetenci uchazeče bez ohledu na ceníkové ceny soustavy URS.

Odpověď k dotazu č. 1

SO-01:

-          34229-1111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou – doplnit do výkazu výměr

V soupisu prací s výkazem výměr je uvedena položka kotvení ocelovými kotvami. V případě, že chce uchazeč použít jiné technické řešení např. kotvení polyuretanovou pěnou, zahrne jej do této položky nebo jí zahrne do celkové ceny příčky.

Dle technologického postupu zdění příček je nutné příčky izolovat u stěn a stropů proti šíření zvuku, pokud vám nevyhovuje výše uvedená položka, je nutné zvolit položku 34696-1111 Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn.

V tomto projektu nebyla zadavatelem požadována zvýšená akustická odolnost příček. V technologických předpisech, které má zadavatel k dispozici, se u běžných příček uvádí kotvení pomocí ocelových spojek (kotev) nebo montážní pěny. V soupisu prací s výkazem výměr byla zvolena varianta s ocelovými kotvami.

-          34697-1122 Izolace pod příčky, jednoduchá – doplnit do výkazu výměr

Projektová dokumentace počítá s klasickým založením příček, které je obsaženo v ceně příčky.

Co je klasickým založením příčky? Dle technologického postupu zdění příček je nutné pod příčky provést izolaci proti šíření zvuku. K tomuto účelu je v cenové soustavě ÚRS uvedena tato položka. Součástí položky příček z pórobetonu není tento technologický postup, případně můžeme doložit.

V tomto projektu nebyla zadavatelem požadována zvýšená akustická odolnost příček. V technologických předpisech, které má zadavatel k dispozici, se u běžných příček provádí založení bez nutnosti izolace proti šíření zvuku. Toto řešení je součástí této PD a soupisu prací s výkazem výměr.

-          U položek č. 124 a 127 je nutné lešení s příplatkem na 120 dní, 30 dní je nepostačujících

Zadavatel se domnívá, že není potřeba lešení delší než 30 dní. Pokud má uchazeč potřebu delší doby, doporučujeme jí navýšit jednotkovou cenu položky tak, aby cena obsáhla požadovaný počet dní nad navrhovaných 30.

Nemůžeme s vaším stanoviskem souhlasit. Potřeba lešení bude z technologického hlediska stavby minimálně v námi uvedené výši. Nelze souhlasit s poslední větou o navýšení jednotkové ceny a ponechání výměry, toto odporuje vámi uváděné cenové soustavě ÚRS. Proto žádáme o opravu v soupisu prací tak, jak již bylo v obdobné situaci z vaší strany postupováno na jiné akci, kde byl též uveden údaj, který neodpovídal technologickému postupu.

Stavbu je možné řešit technologicky tak, aby zadavatelem požadovanou dobu bylo možno dodržet. Cenová soustava ÚRS není závazná a ceny za jednotky v nabídce jsou jen a pouze v kompetenci uchazeče.

-          63248-1213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev

V soupisu prací s výkazem výměr jsou uvedeny veškeré separační vrstvy projektem požadované. Pokud má dodavatel jinou technologii, kde je nutné používat další separační vrstvy je nutné, aby je zahrnul do ceny jiných položek stávajícího výkazu výměr (podlahy, podlahové krytiny, ...).

V této položce se jedná o oddělení kročejové izolace a betonové mazaniny. Dle technologického postupu výrobce kročejové izolace je nutné tuto separační vrstvu použít a na tuto stavební práci má cenová soustava ÚRS tuto položku.

V případě použití kročejové izolace z minerální vlny musí separační vrstva být použita. V PD je jako kročejová izolace navržen polystyren, který může a nemusí být oddělen separační vrstvou. PD včetně soupisu prací s výkazem výměr se separační vrstvou nepočítá.

-          U položek č. 209 změnit polystyrén na EPS 100 Z

Položka obsahuje polystyren do podlah P2 a P3 (požadavek PD) - v položce je uvedena deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z, která tento požadavek splňuje.

Projektová dokumentace neuvádí přesný typ, ale dle výrobců polystyrénu EPS je EPS 70 Z vhodný do stěn, do podlah z běžným zatížením je nutný EPS 100 Z.

Zadavatel trvá na použití materiálu s parametry EPS 70 Z

(Citace z internetu po zadání hesla EPS 70Z – oficiální stránky nejmenovaného výrobce:

„Základní tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace bez významných požadavků na zatížení tlakem (stěny stropy, podlahy, apod.) Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max. 1200 kg/m2 při deformaci < 2%.“).

Odpověď k dotazu č. 3

V projektové dokumentaci byla zvolena plastová okna jako levnější řešení. Pokud nelze dodat plastové okno s požární odolností je potřeba dodat okno z jiného materiálu, které bude splňovat požární odolnost.

Žádáme o opravu této položky ve výkazu výměr na vámi zvolený materiál, který bude odpovídat požadovaným parametrů. Nelze volbu nechat na dodavateli.

Okna budou hliníková. Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr, výpisu PSV a technické zprávě.

Parotěsné a difuzní pásky jsou součástí oken a jejich osazení. Stejně tak jako další kotevní prvky (šrouby, PUR pěna, ...).

V soupisu prací uvádíte k montáži výplní otvorů položky z cenové soustavy ÚRS. V těchto položkách není obsažena ochrana připojovací spáry. Též není ve výkazu výměr uvedena jako součást okna. Pokud vámi zvolená cenová soustava stavebních prací neobsahuje tento technologický postup, uveďte položku jako R-pol v běžných metrech vnitřních parotěsných pásek a vnějších difuzních pásek s úpravou podkladu tak, aby bylo možné pásky přilepit k podkladu.

Zadavatel trvá na skutečnosti, že montáž oken dle technologických postupů včetně všech potřebných kotevních, montážních, výplňových, atd. prvků je obsažena v položkách „montáže oken“. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr dostatečně určují parametry na okna, dveře a jejich osazení. Konkrétní způsob osazení je již na vybraném dodavateli dle přesných technologických předpisů navazujících na konkrétního dodavatele (výrobce) otvorových výplní, které se uchazeč rozhodne použít. Pokud budou dodrženy parametry stanovené PD a soupisem prací s výkazem výměr netrvá zadavatel na žádném konkrétním řešení, jako je např. použití parotěsných a difuzních pásek. Zadavatel má za to, že pro dodržení požadovaných parametrů existuje více technologických postupů, než jen parotěsné a difuzní pásky.

Dne: 30.10.2013